Conform Anexei nr.23

la Documentația standard aprobată prin

Ordinul ministrului finanțelor nr.69 din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul:  Lucrări de reparație curentă a sediului BNM

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

1 . Descriere generală

Lucrările care urmează a fi efectuate la sediul Băncii Naționale a Moldovei de pe adresa mun. Chișnău, bd. Gr.Vieru nr.1 sunt:

Lot nr.1 - Lucrări de reparație a birourilor BNM;

Lot nr.2 – Lucrări de reparație a biroului de permise;

Lot nr.3 - Lucrări de reparație a acoperișului BNM nivelul 1;

Lot nr.4 – Lucrări de reparație a depozitului et.2.

Notă: În caz de necesitate, operatorul economic va efectua lucrările de reparație în zilele de sâmbătă și duminică sau după ora 17:00 la solicitarea scrisă a Beneficiarului.

2. Informaţii şi proiectare

Înlocuirea materialelor de construcții și a procedeelor prevăzute de deviz cu altele care îndeplinesc condițiile prestabilite se efectuează numai în baza soluțiilor stabilite/acceptate de către Beneficiar.

Antreprenorul va stabili și prezenta grupului de lucru răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare.

Antreprenorul va asigura o comunicare eficientă prin intermediul Managerului de proiect desemnat pentru organizarea și coordonarea lucrărilor de amenajare a teritoriului.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele şi bunurile folosite la executarea lucrărilor trebuie să corespundă cerințelor Codului nr. 434 din 28.12.2023 urbanismului și construcțiilor. Antreprenorul poartă răspundere pentru calitatea materiei prime și/sau de producție a materialelor utilizate în procesul de execuție a lucrărilor.

Înlocuirea produselor și procedeelor prevăzute în deviz cu altele care îndeplinesc condițiile precizate se efectuează numai pe baza soluțiilor stabilite de Beneficiar. Antreprenorul va stabili și prezenta grupului de lucru răspunderea tuturor participanților la procesul de producție (factori de răspundere, colaboratori, subcontractanți) în corespundere cu sistemul propriu de asigurare a calității adoptat cu prevederile legale în vigoare.

Se solicită obligatoriu, din partea Antreprenorului:

- Gestionarea deșeurilor din demolări;

- Creșterea durabilității materialelor și reducerea necesităților de întreținere, emisiile fonice mai reduse în etapa de construcție, utilizare și întreținere;

3. Reducerea și gestionarea rațională a deșeurilor.

Recepția materialelor și a lucrărilor pe șantier: efectuarea zilnică a monitorizării și controlului conformității lucrărilor de construcție, materialelor utilizate, utilajul livrat va respecta cerințele, normele și regulamentele în construcție, indicațiile metodologice și tehnologice, cu obligațiile din contract stipulate.

4. Mostre

Executantul va asigura, realiza și garanta calitatea lucrărilor conform prevederilor  Codului nr. 434 din 28.12.2023 urbanismului și construcțiilor. La toate materialele, utilajele și lucrările de construcție parametrii tehnici ale cărora diferă sau care nu sunt prevăzute de către producător, antreprenorul va prezenta probele necesare de laborator şi о cantitate de marfă necesară pentru aprecierea parametrilor tehnici la cererea autorității contractante.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu.

La solicitarea autorității contractante, la etapa de evaluare a ofertelor, se vor prezenta mostre a materialelor care urmează să fie folosite. Mostra ofertantului câştigător va rămâne la autoritatea contractantă pentru a putea fi comparată cu cele instalate, precum și cu materialele folosite la executarea lucrărilor.

Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor cu prezentarea mostrelor, precizarea tipului, producătorului și a termenului de garanie (după caz) pentru:

Lot nr. 1:

1.	Profil PVC de fereastră

2.	Profil pentru armare

3.	Pervaz

4.	Pachet de sticlă cu 2 sticle

5.	Mecanizme de închidere – deschidere

Lot nr. 2:

- Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"

- Corp de iluminat

Lot nr.3:

- Tehnoelast sau echivalent;

- Primer din bitum;

- Canal metalic (3000x100x50mm);

- Sisteme de burlane și jgheaburi.

Lot nr.4:

1.  Plăci de gresie;

2. Mecanizme de închidere – deschidere a ferestrelor;

3. Profil PVC de fereastră/ușă;

4. Profil pentru armare;

5. Pervaz;

6. Geam termopan;

7. Mecanizme de închidere – deschidere a ușilor.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor și bunurilor pentru realizarea lucrărilor va fi efectuată de către antreprenor conform parametrilor tehnici stipulaţi în pașaportul tehnic al materialelor și bunurilor, antreprenorul purtând răspundere de calitatea produselor transportate, manipulate, depozitate şi protecția lor.

Antreprenorul efectuează protecția şi securitatea lucrărilor executate, construcţiilor şi teritoriilor aferente în funcţie de condiţiile atmosferice până la semnarea procesului verbal de recepţie a lucrărilor executate, în conformitate cu cerințele cadrului normativ în vigoare.

Antreprenorul trebuie să respecte obligațiile generale ce îi revin în conformitate cu prevederile din legislația națională privind tehnica securității muncii. Lucrările de construcție trebuie sa fie conduse, în mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experiență și care răspund direct de personalul care execută aceste lucrări.

Întregul personal care ia parte la execuția lucrării va fi instruit asupra procesului tehnologic, succesiunea operațiilor şi fazelor de execuție, asupra modului de utilizare a mijloacelor tehnice şi asupra măsurilor specifice de protecția muncii decurgând din natura acestor operații.

Antreprenorul trebuie să adopte acele măsuri care să asigure protecția persoanelor aflate pe șantierul de lucru: semnalizarea şi marcarea corespunzătoare a lucrărilor, semnalizarea şi devierea circulației în zonă, izolarea zonelor aflate sub raza de riscuri aparente a cablurilor electrice, demolării etc.

Antreprenorul va evalua factorii de risc sub propria răspundere, până la inițierea lucrărilor și va întreprinde măsurile corespunzătoare întru exluderea factorilor de risc și accidentare.

Beneficiarul va sesiza în timp de 24 de ore Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuției lucrărilor.

Cerințe privind achiziții de tip durabile/verzi/sustenabile:

a) pe toată durata realizării lucrării, antreprenorul trebuie să ia toate măsurile impuse de normele de mediu în ceea ce privește: praful și zgomotul pe durata activităților de construcții, evacuarea molozului rezultat, manipularea materialelor de construcții;

b) antreprenorul va livra materialele de construcție în formă concentrată și diluarea lor pe șantier;

c) antreprenorul va livra materialele de construcție în afara orelor de vârf ale traficului;

d) antreprenorul va dispune de containere reutilizabile pentru transportul materialelor/produselor la șantier;

e) toate materialele utilizate, ieșite din uz, sau ambalajele acestora sunt ridicate de către antreprenor pentru reutilizare, reciclare sau eliminarea corespunzătoare;

f) antreprenorul va menționa/specifica lista materialelor utilizate pentru amenajare și finisaje care reduc la minimum emisiile periculoase pentru aerul din interior;

g) antreprenorul va specifica lista instalațiilor de tehnologii de economisire a apei, tehnologii/metode de reducere a consumului de energie;

h) antreprenorul va prezenta procesul de optimizare a managementului substanțelor chimice (ex. managementul riscului în timpul vopsirii, substituirea substanțelor cotidiente chimice utilizate cu altele inofensive);

i) antreprenorul va livra pe șantierul de lucru materiale prime împachetate în materii ecologice sau ușor reciclabile.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În cazul în care, calitatea lucrărilor este necorespunzătoare sau sunt depistate defecțiuni, acestea se vor restabili/înlocui fără costuri suplimentare, pe cheltuiala Antreprenorului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înaintării pretenției. Antreprenorul în conformitate cu prevederile Codului nr. 434 din 28-12-2023 urbanismului și construcțiilor, răspunde potrivit obligaţiilor ce-i revin pentru viciile ascunse ale lucrărilor, ivite într-un interval de 5 ani de la recepţia lucrărilor, precum şi pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare şi execuţie în vigoare la data realizării ei.

Lucrările de remediere vor fi coordonate și aprobate în prealabil cu reprezentantul Beneficiarului, anterior întreprinderii măsurilor de remediere.

În toate cazurile, în care, la verificarea unei lucrări ascunse și/sau în faze determinante, se constată abateri peste limitele admise sau neîncadrarea în prevederile din documentele normative, proiecte și prescripții tehnice, urmează procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa în continuare orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau înglobare, lucrarea defectuoasă în cauză, sau care ar împiedica accesul la ea.

7. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Mărimea nivelului admis al zgomotului şi vibrației pentru spații trebuie să corespundă normelor şi cerinţelor tehnice în vigoare.

Transportarea bunurilor sau a lucrătorilor pentru executarea lucrărilor se vor efectua în afara orelor de vârf (ambuteiaje).

Toate operațiunile de evacuare a deșeurilor se vor face în baza unui contract cu o companie de salubrizare autorizată sau direct către o groapă de gunoi autorizată dar în baza de contract preplătit.

Criterii pentru achiziții de tip durabile/verzi/sustenabile:

- transportarea bunurilor sau a lucrătorilor pentru executarea lucrărilor se vor efectua în afara orelor de vârf;

- antreprenorul va stabili reguli specifice pe perioada desfășurării șantierului astfel încât să se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor curgătoare, freatice învecinate, poluarea fonică a vecinătății, degajarea de noxe sau substanțe în suspensie în atmosferă;

- antreprenorul va selecta resturile pentru reutilizare, și cele de distrugere, prezentând în acest sens actele confirmative.

8. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Amplasarea tuturor instalațiilor interioare, modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele şi produsele utilizate trebuie să corespundă normativelor tehnice în vigoare.

9. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări trebuie să corespundă standardelor, normelor tehnice în vigoare.

10. Articole, materialele şi piese necesare instalaţiilor

Furnizorul articolelor, materialelor şi pieselor necesare instalațiilor; tipurile şi cantitatea sunt stipulate în caietul de sarcini, certificate în modul stabilit în Republica Moldova.

Lista materialelor ce urmează a fi utilizate la efectuarea lucrărilor cu prezentarea certificatelor de calitate sau conformitate:

Lot nr.1:  1. Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici;

2. Amorsa-grund Extra;

3. Amorsa-grund Betohgpuht;

4. Chit pe baza de ipsos "Eurofin";

5. Lac pentru parchet;

6. Laminat cl.33, gr.12mm;

7. Panouri "Armstrong;

8. Construcții cu geam termopan;

9. Mecanizme de închidere – deschidere a cercevelei.

10. Corp iluminat pe perete;

11. Componente pentru pardoseli epoxidice turnate

Lot nr.2:  1. Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici;

2. Amorsa-grund Extra;

3. Chit pe baza de ipsos "Eurofin";

4. Laminat cl.32, gr.10mm;

5. Panouri "Armstrong.

Lot nr.3:  1. Tehnoelast sau echivalent;

2. Primer din bitum.

Lot nr.4:  1. Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici;

2. Amorsa-grund Extra;

3. Amorsa-grund "Tifengrund";

4. Chit pe baza de ipsos "Eurofin";

5. Lac pentru parchet;

6. Laminat cl.33, gr.12mm;

7. Construcții cu geam termopan;

8. Mecanizme de închidere – deschidere a cercevelei.

9. Componente electrice (prize, plafoane, intrerupatoare, cablu)

11. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Pentu respectarea strictă a tehnologiilor de execuție și într-o abordare globală a lucrărilor se vor executa lucrări de organizare pe șantier care presupun:

- împrejmuirea provizorie a amplasamentului și asigurarea accesului;

- amenajarea unui depozit provizoriu pentru depozitarea utilajului pentu construcții, sculelor, crearea condițiilor necesare pentru muncitori etc;

- responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și utilajului industrial periculos conform legislației în vigoare о poartă executantul lucrărilor de construcție până la finalizarea lor;

- amenajarea   zonei   de   depozitare   provizorie   a   materialelor   și   produselor semifabricate.

Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiară și funcționalitatea utilajului industrial periculos, conform legislației în vigoare, o poartă executantul lucrărilor de construcție pînă la finalizarea lor.

Întru confirmarea disponibilității de personal instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, eliminării factorilor de risc şi accidentare, antreprenorul va prezenta la solicitare:

- certificate de atestare a persoanelor responsabile în domeniul securității și sănătății în muncă;

- fișe personale de instruire a lucrătorilor în domeniul SSM. Odată cu prezentarea ofertei, operatorul economic va prezenta declarație privind disponibilitatea de personal atestat pentru executarea lucrărilor, dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrărilor, disponibilitatea sistemului de asigurare a calității lucrărilor de construcție montaj și manualul calității.

Antreprenorul va dota în procesul de execuție a lucrărilor, personalul cu echipament specializat individual și colectiv, conform necesităților și prevederilor normelor corespunzătoare de acordare şi utilizare a echipamentului de protecție din ramura construcțiilor NCM A.08 .02 -2014.

Din categoria de echipament individual: haine de lucru cu indicarea denumirii companiei, încălțăminte, echipament de protecție, centuri de siguranță, cască, și alte mijloace sigure de ancorare etc.

Din categoria de echipament colectiv: conuri, scară, balustrade, platforme, plase de prindere, bandă de securizare a zonei de lucru, sfoară, carabină etc.

Criterii pentru achiziții de tip durabile/verzi/sustenabile:

- antreprenorul va asigura lucrătorii implicați în procesul de executare a lucrărilor cu îmbrăcăminte de lucru de nivel ridicat de calitate, pe toată perioada contractuală;

- antreprenorul va utiliza produse textile cu toxicitate scăzută, de preferință produse și fibre cu impact limitat asupra mediului.

12. Cerinţe privind calculul costului

Calcularea costului deviz - ofertă se efectuează în baza listei cu cantitățile de lucrări parte integrantă a caietului de sarcini, conform NCM L.01. 01-2005 „Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții", CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcție-montaj prin metoda de resurse", CP L.01.03-2000 „Instrucțiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie, la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 „Instrucțiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea prețurilor la producția de construcții" .

Totodată, normativele cheltuielilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielile pentru transportarea materialelor și salariul mediu pe ramură pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decât cel stabilit de Ministerul economiei și infrastructurii.

Atenție! Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din devizele prezentate de Ofertant!

13. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Se prezintă documentele conform pct. 16 subpct.1-4 din Anunțul de participare.

14. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Se prezintă toate documentele conform pct. 16 din Anunțul de participare.

15. Durata maximă de finalizare a lucrărilor de executare trebuie să fie de cel mult 270 zile calendaristice pentru lotul 1, 60 zile calendaristice pentru lotul 2, 90 zile calendaristice pentru lotul 3, 60 zile calendaristice pentru lotul 4.

Termen recomandat de autoritatea contractantă. Ofertantul poate indica alte termene, cu indicarea argumentelor de rigoare dar nu mai mult de termenul indicat mai sus.

Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

16. Recepția și garanția lucrărilor

1. Antreprenorul este obligat să notifice Beneficiarul despre data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document scris, confirmat de reprezentantul Beneficiarului pe şantier.

2. Antreprenorul este obligat pentru supunerea la recepţie numai a lucrărilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care au predat beneficiarului documentele necesare.

3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepţie a lucrărilor executate şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei.

4. Garanţia pentru lucrările executate și bunurile instalate (pentru toate bunurile) este de minim 5 ani.

17. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului

Conform Anexei nr.3 la Caietul de sarcini Partea II. din Contractul-model.

Conducătorul grupului de lucru:

Petru ROTARU

(semnat electronic)

Anexa nr.1

la Caietul de sarcini

SPECIFICAŢIA TEHNICĂ

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 Lucrări de reparație a birourilor BNM |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Lucrări de reparație a birourilor | 45453000-7 | Conform Caietului de sarcini, formularele 7 desfășurat, 3 și 5. |  |  |
| Lot nr.2 Lucrări de reparație a biroului de permise |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Lucrări de reparație a biroului de permise | 45453000-7 | Conform Caietului de sarcini, formularele 7 desfășurat, 3 și 5. |  |  |
| Lot nr.3 Lucrări de reparație a acoperișului BNM nivelul 1 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Lucrări de reparație a acoperișului BNM nivelul 1 | 45453000-7 | Conform Caietului de sarcini, formularele 7 desfășurat, 3 și 5. |  |  |
| Lot nr.4 Lucrări de reparație a depozitului et.2 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Lucrări de reparație a depozitului et.2 | 45453000-7 | Conform Caietului de sarcini, formularele 7 desfășurat, 3 și 5. |  |  |

Semnătura electronică a ofertantului

Obiectul: Lot nr.1 - Lucrări de reparație a birourilor

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Formular Nr.1

### Lista cantităților de lucrări №1

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari montare tamplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Tamplarie et.9 |  |  |  |  |
| 1 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( Cerinte minime: Profil clasa A, certificat European, conform EN 12608, latime - 70mm, 5 camere, grosimea peretelui - 3mm, termopan cu 2 sticle 4s si feronerie de clasa 3 certificat de IFT Rosenheim conform EN 1191 si EN12400 ) | m2 |  | 4,16 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 2,75 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,29 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 |  | 4,16 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 16,64 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 1,96 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,69 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 1,66 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,08 |  |
|  |  | 1.2. Tamplarie 1 etaj |  |  |  |  |
| 2 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( Cerinte minime: Profil clasa A, certificat European, conform EN 12608, latime - 70mm, 5 camere, grosimea peretelui - 3mm, termopan cu 2 sticle 4s si feronerie de clasa 3 certificat de IFT Rosenheim conform EN 1191 si EN12400 ) | m2 |  | 32,00 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 21,12 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 2,24 |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 |  | 32,00 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 128,00 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 15,04 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 5,28 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 12,80 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,64 |  |
| 3 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usa din aluminiu cu punte termica, profil lat, cu geam termopan) | m2 |  | 4,09 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om |  | 3,48 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,41 |  |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica cu geam termopan | m2 |  | 4,09 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 16,36 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 2,04 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,72 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 2,45 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,08 |  |
| 4 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (glasvanduri cu usa din aluminiu cu punte termica cu doua canaturi (1,2x2,1), profil lat, cu geam termopan blindat umbrit) | m2 |  | 6,20 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om |  | 7,75 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,50 |  |
|  | 2030112951000 | Glasvanduri din profiluri din aluminiu Usi din profiluri din aluminiu cu punte termica cu geam termopan blindat umbrit | m2 |  | 6,20 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 18,60 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 1,30 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,45 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 3,10 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,12 |  |
| 5 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc) | m2 |  | 4,80 |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om |  | 16,99 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 1,92 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 0,91 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 1,30 |  |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 |  | 4,80 |  |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg |  | 0,67 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg |  | 6,72 |  |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 |  | 0,02 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 2,40 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg |  | 3,36 |  |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut |  | 0,10 |  |
| 6 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2 buc) | m2 |  | 3,56 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om |  | 2,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 0,28 |  |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 |  | 3,56 |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc |  | 14,24 |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg |  | 1,78 |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg |  | 0,62 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc |  | 2,14 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut |  | 0,07 |  |

2.Lucrări de reparație

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie birouri |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucгari de finisare interioare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. |  | m2 |  | 90,00 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 42,30 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 42,30 |  |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din laminat |  | m2 |  | 68,40 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  | 7,52 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 7,52 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 2,05 |  |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 |  | 38,00 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  | h-om |  | 30,40 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 30,40 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,57 |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  | 7,02 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 7,02 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 0,90 |  |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 |  | 4,16 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 0,87 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 0,87 |  |
| 6 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 8,80 |  |
| 7 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru |  | m3 |  | 1,30 |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar |  | h-om |  | 6,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 8 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 18,00 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 10,08 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 5,04 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 236,70 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 |  | 0,76 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 2,16 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,54 |  |
| 9 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp, Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  | m2 |  | 86,40 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  | 99,36 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 12,96 |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl.33, gr.12mm |  | m2 |  | 91,63 |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic |  | m2 |  | 91,63 |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC |  | m |  | 78,54 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 2,59 |  |
| 10 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 |  | 8,20 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 8,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,64 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 64,78 |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat |  | kg |  | 4,92 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,02 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut |  | 0,04 |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 4 844,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 145,32 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Extra |  | kg |  | 726,60 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 242,20 |  |
| 12 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 318,00 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  | h-om |  | 387,96 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat |  | kg |  | 2 270,52 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 25,12 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  | h-ut |  | 5,09 |  |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 4 844,00 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 2 179,80 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 484,40 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 5 109,94 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 4,84 |  |
| 14 | CI21A | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100 |  | m2 |  | 22,00 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor |  | h-om |  | 63,80 |  |
|  | 2670112202051 | Placi din ceramica granit |  | m2 |  | 22,66 |  |
|  | 2462106110557 | Adeziv de acril sau latex |  | kg |  | 97,77 |  |
|  | 24302261000001 | Fuga |  | kg |  | 9,55 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,56 |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric |  | h-ut |  | 0,24 |  |
|  | 2952270003205 | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut |  | 1,61 |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 5 120,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 153,60 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Extra |  | kg |  | 768,00 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 256,00 |  |
| 16 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti |  | m2 |  | 4 140,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 2 277,00 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 1 656,00 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 2 070,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 207,00 |  |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane |  | m2 |  | 980,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 539,00 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 392,00 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 490,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 49,00 |  |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  | 130,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 19,50 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 266,50 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal |  | buc |  | 520,00 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 136,50 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 1,95 |  |
| 19 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 |  | 1 560,00 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  | 156,00 |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv |  | buc |  | 234,00 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 468,00 |  |
|  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut |  | 156,00 |  |
| 20 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi |  | m2 |  | 1 560,00 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  | 2 121,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 312,00 |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin |  | l |  | 78,00 |  |
|  | 2430126105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg |  | 546,00 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 780,00 |  |
| 21 | RpCR25C | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta |  | m2 |  | 102,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 55,08 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 10,20 |  |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare |  | kg |  | 5,10 |  |
|  | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg |  | 15,30 |  |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  | kg |  | 10,20 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 10,20 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 3,06 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 1,02 |  |
| 22 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Corp iluminat pe perete: Stil modern, 220V-240V /50hz. Pina la 2 becuri E27. Echipat cu pina la 2 becuri led E27, 5-20W). Gradul de protectie de la IP20 pina la IP44) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400 |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 11,20 |  |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat Bra 220-240V, 5-20W, E27 |  | buc |  | 41,60 |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de reparatie 1 etaj |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 |  | 177,60 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  | 69,26 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 69,26 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 8,88 |  |
| 24 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc |  | m3 |  | 17,76 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist |  | h-om |  | 140,30 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 59,85 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 2,66 |  |
| 25 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru |  | m3 |  | 6,50 |  |
|  | 7122030012940 | Pietrar |  | h-om |  | 31,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 8,26 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,78 |  |
| 26 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 |  | 14,00 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 2,94 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 2,94 |  |
| 27 | CK27C apl | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (demontare peretelui din PVC) |  | m2 |  | 24,00 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP |  | h-om |  | 25,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,48 |  |
| 28 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice |  | kg |  | 450,00 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 13,50 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 13,50 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 |  | 0,45 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 1,35 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 2,25 |  |
| 29 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc (demontare tavan suspendat). |  | m2 |  | 52,00 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 24,44 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 24,44 |  |
| 30 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 |  | 120,00 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar |  | h-om |  | 96,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 96,00 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut |  | 1,80 |  |
| 31 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 |  | 401,00 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 128,32 |  |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  | l |  | 12,03 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 4,01 |  |
| 32 | RpCP02E | Revizuirea si repararea usilor metalice de orice fel |  | kg |  | 450,00 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic |  | h-om |  | 54,00 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 54,00 |  |
|  | 12-l | Lacat pentru usa metal |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2735725901235 | Electrod invelit E 51 2R 2x350 mm S 1125/2 |  | kg |  | 13,50 |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg |  | 9,00 |  |
|  | 2874125885651 | Nit cu cap semiinecat 2 x 6 OL34 S 1257 |  | kg |  | 4,50 |  |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut |  | 45,00 |  |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) |  | h-ut |  | 36,00 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica |  | h-ut |  | 36,00 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 1,35 |  |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 856,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 25,68 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Extra |  | kg |  | 128,40 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 42,80 |  |
| 34 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM |  | h-om |  | 18,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 1,80 |  |
|  | 2811236309900 | Confectii metalice pentru protectia muchiilor stilpilor si zidurilor gata vopsit |  | m |  | 18,00 |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura |  | kg |  | 0,36 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg |  | 21,60 |  |
| 35 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 |  | 165,00 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor |  | h-om |  | 201,30 |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat |  | kg |  | 1 178,10 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 13,04 |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric |  | h-ut |  | 2,64 |  |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 856,00 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 |  | h-om |  | 385,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 85,60 |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg |  | 902,99 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,86 |  |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 |  | 856,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 25,68 |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Extra |  | kg |  | 128,40 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 42,80 |  |
| 38 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 645,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 354,75 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 258,00 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 322,50 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 32,25 |  |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane |  | m2 |  | 130,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 71,50 |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg |  | 52,00 |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc |  | 65,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 6,50 |  |
| 40 | CK17E | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din placaj de PFL melaminat montat prin lipire Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 |  | m2 |  | 60,00 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 120,00 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar |  | h-om |  | 24,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 12,00 |  |
|  | 2670112204050 | Placi PFL melaminate gata confectionate inclusiv dibluri |  | m2 |  | 66,13 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,60 |  |
| 41 | RpCR25C | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta |  | m2 |  | 20,10 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 10,85 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 2,01 |  |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare |  | kg |  | 1,00 |  |
|  | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg |  | 3,02 |  |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  | kg |  | 2,01 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 2,01 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,60 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,20 |  |
| 42 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  | 52,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 7,80 |  |
|  | 7422010060100 | Timplar |  | h-om |  | 106,60 |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal |  | buc |  | 208,00 |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 |  | 54,60 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 0,78 |  |
| 43 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp |  | kg |  | 570,00 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton |  | h-om |  | 28,50 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 2,28 |  |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB |  | kg |  | 575,70 |  |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg |  | 2,85 |  |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm |  | kg |  | 5,70 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 0,34 |  |
| 44 | RpCK01A1 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa B15 grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  | m2 |  | 190,00 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 9,50 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 49,40 |  |
|  | 2663102100001 | Beton clasa. 15 |  | m3 |  | 9,88 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 9,50 |  |
| 45 | RpCK06C2 | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, executate cu panouri de parchet lipit, pentru suprafete sub 16 mp la un punct de lucru Mat. marunte (ticling, cipe etc.)=1,0100 |  | m2 |  | 55,84 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  | 86,55 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 20,10 |  |
|  | 2030122940260 | Parchet |  | m2 |  | 50,76 |  |
|  | 2010212946765 | Pervaz din lemn |  | m |  | 50,76 |  |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 |  | kg |  | 36,66 |  |
|  | 2030122945152 | Frizuri de parchet |  | m2 |  | 8,46 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 16,75 |  |
| 46 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 |  | 55,84 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  | 5,58 |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv |  | buc |  | 8,38 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 16,75 |  |
|  | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut |  | 5,58 |  |
| 47 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi |  | m2 |  | 55,84 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  | 75,94 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 11,17 |  |
|  | 2320166200729 | Parchetin |  | l |  | 2,79 |  |
|  | 2430126105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 |  | kg |  | 19,54 |  |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc |  | 27,92 |  |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a pardoselilor cu Betohgpuht |  | m2 |  | 190,00 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor |  | h-om |  | 5,70 |  |
|  | 2416586105303-b | Amorsa-grund Betohgpuht |  | kg |  | 28,50 |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc |  | 9,50 |  |
| 49 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 190,00 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar |  | h-om |  | 114,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 19,00 |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T |  | m3 |  | 6,27 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 5,70 |  |
| 50 | CG52A | Pardoseli epoxidice turnate. Sistema "FUXRAD" "FX 30", acoperire in 3 straturi cu efect de antialunecare, grosimea stratului de 1,2-1,5 mm pe suport existent (pardoseli epoxidice pentru zonele cu trafic intens, rezistente la substante chimice si la uzura, antiderapante) Materiale marunte (cirpe, rigle de nivelare, curatator de instrumente)=1,0080 |  | m2 |  | 190,00 |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP |  | h-om |  | 465,50 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire |  | h-om |  | 199,50 |  |
|  | 2653102100841 | Grund Fuxit-1000* |  | kg |  | 134,06 |  |
|  | 1421102200802 | Nisip cuartos "Fuxit-9400"* |  | kg |  | 574,56 |  |
|  | 2653102100842 | Strat de nivelare "Fuxit-2300"* |  | kg |  | 191,52 |  |
|  | 2653102100840 | Strat superior din 2 componente "Fuxit-2200"* |  | kg |  | 153,22 |  |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv |  | buc |  | 3,83 |  |
|  | 2940520007688 | Masina de slefuit |  | h-ut |  | 28,50 |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial |  | h-ut |  | 12,73 |  |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut |  | 32,30 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 3,80 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra |  | h-ut |  | 1,90 |  |
| 51 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  | m2 |  | 84,00 |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar |  | h-om |  | 96,60 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM |  | h-om |  | 12,60 |  |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl.33, gr.12mm |  | m2 |  | 89,08 |  |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic |  | m2 |  | 89,08 |  |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC |  | m |  | 76,36 |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut |  | 2,52 |  |
| 52 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, |  | buc |  | 20,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 4,40 |  |
| 53 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp VVGnG 3*1.5mm2 Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  | m |  | 110,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 37,40 |  |
|  | 111100010003324 | Cordoane de cupru VVGng 3*1.5mm2 |  | m |  | 118,96 |  |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura |  | buc |  | 3,40 |  |
| 54 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate, ( Panel led 40W 595*595mm demontat) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  | buc |  | 32,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 34,88 |  |
|  | 287527440050125 | Corp de iluminat (Panel led 40W 595*595mm demontat) |  | buc |  | 32,64 |  |
| 55 | RpEE01A | Montarea Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, Un=230 V In=10A, IP54 |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii |  | h-om |  | 1,62 |  |
|  | 11110001001024 | Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, Un=230 V In=10A, IP54 |  | buc |  | 6,06 |  |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate |  | buc |  | 6,00 |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters |  | kg |  | 0,03 |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg |  | 0,30 |  |
| 56 | TrB05B2-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m |  | t |  | 36,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 74,88 |  |
| 57 | TrI1AA01C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  | t |  | 36,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat |  | h-om |  | 12,60 |  |
| 58 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (deseuri de la demolare) |  | t |  | 36,00 |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t |  | h-ut |  | 2,74 |  |

| Obiectul: Lot nr.2 – Lucrări de reparație a biroului de permise Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei Formular Nr.1 |  |
| --- | --- |

- Lista cantităţilor de lucrări №1

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatie birou |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 34,50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,0400 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3450 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3450 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (demontare tavan suspendat) | m2 | 25,20 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,8440 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,8440 |
| 4 | RpCR13A | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, intr-un strat | m2 | 10,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,4000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 5,0000 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 1,5000 |
|  | 2430116108115 | Email alchidic pentru timplarie lemn | kg | 1,2500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 18,50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5550 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,7750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9250 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 18,50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 22,5700 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 132,0900 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4615 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2960 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 89,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6700 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13,3500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,4500 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 89,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 40,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,9000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 93,8861 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0890 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 89,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 48,9500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 35,6000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 44,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,4500 |
| 10 | RpCR25C | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta | m2 | 2,89 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5606 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2890 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,1445 |
|  | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,4335 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,2890 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2890 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0867 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0289 |
| 11 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 25,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 51,6600 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 100,8000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 26,4600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3780 |
| 12 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp, Materiale marunte (cuie)=1,0100 | m2 | 11,10 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 12,7650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6650 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat cl.32, gr.10mm | m2 | 11,7716 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic, folie p/u parchet laminat gr.3mm | m2 | 11,7716 |
|  | 2030122946766 | Plinte din PVC | m | 10,0899 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3330 |
| 13 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm, Materiale marunte (cirpe)=1,0100 | m2 | 2,40 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,8320 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 2,4967 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 8,3870 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1,1150 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 48,4800 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0300 |
| 14 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate, ( 3 corpuri 40W 595*595mm demontate, unul nou), Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc | 4,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,3600 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat ( Panel led 40W 595*595mm) | buc | 1,0000 |

Obiectul: Lot nr.3- Lucrări de reparație acoperiș BNM nivelul 1

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

Formular Nr.1

Lista cu cantitățile de lucrări Nr.1

I. Lucrări de reparație acoperiș (desfaceri)

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare. |  |  |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m |  | 334,00 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 30,0600 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 16,7000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 3,3400 |  |
| 2 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  | 320,00 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om |  | 150,4000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 64,0000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 19,2000 |  |
| 3 | RpCI42E | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din panouri portante usoare cu termoizolatie inclusiv scheletul | m2 |  | 72,00 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om |  | 43,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om |  | 10,8000 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut |  | 3,6000 |  |
| 4 | RpVC37A | Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale, pe fundatie de beton sau pe stelajul metalic, avind greutatea 50-400 kg | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om |  | 13,9600 |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l |  | 0,2000 |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg |  | 0,1000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,1800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,2200 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut |  | 0,2000 |  |
|  | 2952270007602-1 | Tirfor 1,5 tf | h-ut |  | 1,2000 |  |
| 5 | RpVC41C Kmas=3 | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 11000-17000 mc/h Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=3,0000 Коэффициент к машинам=3,0000 Коэффициент к трудозатратам=1,0000 Коэффициент к материалам=1,0000 | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om |  | 58,1400 |  |
|  | 2952270007602 | Macara auto 25t cu brat cu zabrele | h-ut |  | 1,2000 |  |
| 6 | RpVA35C | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 1600 - 2500 mm | m2 |  | 140,00 |  |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om |  | 100,8000 |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut |  | 16,8000 |  |
| 7 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,0300 | kg |  | 520,00 |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om |  | 4,1600 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om |  | 1,3000 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om |  | 0,5200 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg |  | 0,2142 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 |  | 0,3214 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut |  | 0,1040 |  |
|  |  | 2. Evacuare deseuri din demolari |  |  |  |  |
| 8 | TrB05B1-3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t |  | 12,30 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 15,8670 |  |
| 9 | TrI1AA02C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 12,30 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om |  | 5,5350 |  |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea deseurilor din demolari cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  | 12,30 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  | 3,1734 |  |
| 11 | TsI50B5 | Transportarea utilajelor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (ventilatoare demontate) | t |  | 4,50 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  | 1,1610 |  |

II.Lucrări de reparație acoperiș

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1. Lucrari de montare invelitorii la acoperis. |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 2,30 |  |  |
|  |  |  |  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 49,8640 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5430 |  |  |
|  |  |  |  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,3680 |  |  |
|  |  |  |  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,1380 |  |  |
|  |  |  |  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 1,9090 |  |  |
|  |  |  |  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 16,5600 |  |  |
|  |  |  |  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 7,7740 |  |  |
|  |  |  |  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 4,5080 |  |  |
|  |  |  |  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 87,4000 |  |  |
|  |  |  |  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,3450 |  |  |
|  |  |  |  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 1,0120 |  |  |
|  | 2 |  |  | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafete peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fieraria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat | m2 | 72,00 |  |  |
|  |  |  |  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 43,2000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,2000 |  |  |
|  |  |  |  | 2010212913420 | Grinzi de rasinoase | m3 | 0,5760 |  |  |
|  |  |  |  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,7200 |  |  |
|  |  |  |  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,2000 |  |  |
|  |  |  |  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 7,2000 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115850000 | Buloane M 20 | buc | 144,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115840601 | Piulita M20 | buc | 144,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2874125881229 | Saiba plata M 20 | kg | 9,4320 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115802561 | Surub M 12 | buc | 288,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 288,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2874125881265 | Saibe uzuale plate M 12 | kg | 9,9360 |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,1600 |  |  |
|  | 3 |  |  | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB-3 de 22 mm grosime | m2 | 72,00 |  |  |
|  |  |  |  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 16,5600 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6000 |  |  |
|  |  |  |  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7,2000 |  |  |
|  |  |  |  | 2020132920527 | Placi OSB-3 grosime 22 mm | m2 | 75,6000 |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,1600 |  |  |
|  | 4 |  |  | RpCE01B | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate ( Primer din bitum ) Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,0300 | m2 | 320,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,6000 |  |  |
|  |  |  |  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif/ Primer | kg | 230,7200 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,9600 |  |  |
|  | 5 |  |  | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Tehnoelast sau echivalent pt. strat inferior cu caractericticile: grosime - 4mm, forta de rupere, N, longitudinala/ transversala minim 800/600, termen de exploatare minim 25 ani ) Material marunt=1,0550 | m2 | 320,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 233,6000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 26821326004701 | Membrane bituminoase strat inferior | m2 | 388,2400 |  |  |
|  |  |  |  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 101,2800 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 16,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 3,2000 |  |  |
|  | 6 |  |  | RpCI22D | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv ( La resurse tabla zincata =0 kg. Vor fi folosite elementele demontate din pozitia nr. 1 ) Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0500 | m | 86,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 66,2200 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,5000 |  |  |
|  |  |  |  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 112,8750 |  |  |
|  |  |  |  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 29,7990 |  |  |
|  |  |  |  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 2,7090 |  |  |
|  |  |  |  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 2,7090 |  |  |
|  |  |  |  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 8,6000 |  |  |
|  | 7 |  |  | RpCI22C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv Mat. marunte (acid azotic, mangal, etc.)=1,0400 | m | 138,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 139,3800 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,5000 |  |  |
|  |  |  |  | 2710403641867 | Tabla zincata 0,4 OL32-ln | kg | 373,1520 |  |  |
|  |  |  |  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 143,5200 |  |  |
|  |  |  |  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 11,4816 |  |  |
|  |  |  |  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 7,1760 |  |  |
|  |  |  |  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 20,7000 |  |  |
|  | 8 |  |  | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat ( Primer din bitum) | m2 | 1 920,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 76,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 2413317346000 | Suspensie de bitum filerizat-subif/ Primer | kg | 576,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5760 |  |  |
|  | 9 |  |  | RpCI34A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Tehnoelast sau echivalent pt. strat superior cu caracteristicile: grosime - 4,2mm, forta de rupere, N, longitudinala/ transversala minim 800/600, termen de exploatare minim 25 ani ) Material marunt=1,0550 | m2 | 1 920,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1 401,6000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 288,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2682132600470 | Membrane bituminoase strat superior | m2 | 2 329,4400 |  |  |
|  |  |  |  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 607,6800 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 96,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 19,2000 |  |  |
|  | 10 |  |  | RpCI30C | Etansarea suplimentara a rosturilor de imbinare la tabla de parapet, cu benzi bituminoase Mat. marunte (accesorii, adezivi, diluanti)=1,0550 | m | 186,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 55,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,0200 |  |  |
|  |  |  |  | 2682132600479 | Benzi bituminoase | m | 225,6645 |  |  |
|  |  |  |  | 2413337345800 | Solutie de amorsaj | l | 9,8115 |  |  |
|  |  |  |  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2790 |  |  |
|  | 11 |  |  | IzF08E | Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe sifonul de pardoseala | buc | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 3,1200 |  |  |
|  |  |  |  | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 4,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 1,7600 |  |  |
|  |  |  |  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 8,8000 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  | 12 |  |  | IzF09B | Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 35 si 200 mm, inclusiv pentru ventilatii etc., inclusiv bratarile din banda de otel pentru presarea hidroizolatiei de elemente de strapungere | buc | 22,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 13,2000 |  |  |
|  |  |  |  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 12,3200 |  |  |
|  |  |  |  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 3,7400 |  |  |
|  |  |  |  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 18,4800 |  |  |
|  |  |  |  | 2710403702415 | Banda din otel T 2 x 30 mm | kg | 9,6800 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 44,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,1980 |  |  |
|  | 13 |  |  | IzF09A | Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul maxim de 35 mm, prevazute cu flanse (montanti, parapete, tevi etc.) | buc | 102,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 53,0400 |  |  |
|  |  |  |  | 2682132602070 | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 | m2 | 25,5000 |  |  |
|  |  |  |  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 7,7520 |  |  |
|  |  |  |  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 38,7600 |  |  |
|  |  |  |  | 2734113805865 | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 2,0400 |  |  |
|  |  |  |  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,3060 |  |  |
|  | 14 |  |  | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d200mm Material marunt=1,0300 | m | 42,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 12,6000 |  |  |
|  |  |  |  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 45,4230 |  |  |
|  |  |  |  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 60,5640 |  |  |
|  |  |  |  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 8,6520 |  |  |
|  |  |  |  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 4,3260 |  |  |
|  |  |  |  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 8,6520 |  |  |
|  |  |  |  | 2875274000501 | Cot de jgheab - conform caietului de sarcini cu pretul 0,00 lei | buc | 8,6520 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 432,6000 |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8400 |  |  |
|  | 15 |  |  | RpSB27A | Montarea gurii de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 100-150 mm ( Pilnie cu flansa esire verticala ) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,0400 | buc | 6,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,1000 |  |  |
|  |  |  |  | 2875114203870 | Gura de scurgere - Pilnie cu flansa esire verticala | buc | 6,2400 |  |  |
|  |  |  |  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,4992 |  |  |
|  |  |  |  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,3432 |  |  |
|  |  |  |  | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 2,4960 |  |  |
|  | 16 |  |  | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (D100-150) Material marunt=1,0200 | m | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 21,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 64,2600 |  |  |
|  |  |  |  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 30,6000 |  |  |
|  |  |  |  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 15,3000 |  |  |
|  |  |  |  | 2413217300010 | Cleme | buc | 30,6000 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 15,3000 |  |  |
|  |  |  |  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 15,3000 |  |  |
|  |  |  |  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 15,3000 |  |  |
|  |  |  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9000 |  |  |
|  | 17 |  |  | SA38I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc | 30,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4000 |  |  |
|  |  |  |  | 28752742040402 | Colier metalic cu cauciuc si diblu (set) dn110 ( 4" | buc | 30,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,1800 |  |  |
|  |  |  |  | 2874115893468 | Diblu cu surub 6 * 40mm | buc | 30,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 30,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 30,0000 |  |  |
|  | 18 |  |  | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 60,00 |  |  |
|  |  |  |  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 12,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 60,0000 |  |  |
|  | 19 |  |  | 08-02-396-2 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m (3000x100x50mm) | 100 m | 1,40 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Muncitor | h-om | 44,3800 |  |  |
|  |  |  |  | 2-s | Suport jgheab tip П cu placa de cauciuc | buc | 70,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 1-c | Jgheab metalic 3000x150x50mm cu capac | m | 147,0000 |  |  |
|  |  |  |  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 9,5760 |  |  |
|  |  |  |  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,1200 |  |  |
|  |  |  |  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,1840 |  |  |
|  |  |  |  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 13,6500 |  |  |
|  |  |  |  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4,4380 |  |  |
|  |  |  |  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 3,0240 |  |  |
|  |  |  |  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,1840 |  |  |
|  | 20 |  |  | 08-02-399-2 | Conductor in cutii, sectiune pina la 35 mm2 | 100 m | 1,40 |  |  |
|  |  |  |  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5800 |  |  |
|  |  |  |  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 0,4200 |  |  |
|  |  |  |  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0420 |  |  |
|  |  |  |  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,0800 |  |  |
|  |  |  |  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0420 |  |  |

Obiectul: Lot nr.4 – Lucrări de reparație a depozitului et.2

Autoritatea contractantă: Banca Națională a Moldovei

### Formular Nr.1

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

- I. Lucrări de reparație

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Depozit |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 121,00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 38,7200 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 3,6300 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 1,2100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,2100 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 27,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,9400 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 9,60 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0160 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,0160 |
| 4 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 63,30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 14,5590 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,5590 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,8990 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti si tavane | m2 | 128,30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,3960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,2450 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,2830 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 197,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,9100 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund Supraton extra | kg | 29,5500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 9,8500 |
| 7 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 8,20 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6400 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 64,7800 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 4,9200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1968 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0164 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0410 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 121,00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 147,6200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 863,9400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9,5590 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,9360 |
| 9 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 63,30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 41,1450 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 451,9620 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,1650 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 19,6230 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 19,9395 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 197,00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 88,6500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,7000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 207,8153 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1970 |
| 11 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti si tavane | m2 | 197,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 108,3500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 78,8000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 98,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 9,8500 |
| 12 | RpCR25C | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta | m2 | 6,30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 3,4020 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6300 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,3150 |
|  | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,9450 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,6300 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,6300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1890 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0630 |
| 13 | RpCR27C2 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu email alchidic, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm cu un strat peste vopseaua existenta | m | 15,20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3680 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4560 |
|  | 2430226100929 | Grund alchid anticoroziv | kg | 0,0912 |
|  | 2430126105711 | Lac pe baza rasini alchidice tip poly | kg | 0,2280 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,2280 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3040 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,5200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0304 |
| 14 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 | m2 | 63,30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 14,8122 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 973,3324 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 5,7255 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,6586 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6330 |
| 15 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 63,30 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 165,2130 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,3570 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 65,1990 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 256,3650 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 18,9900 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 266,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 56,9700 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,8485 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,7596 |
| 16 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 52,00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 46,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,2000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 104,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,3120 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 53,0400 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 5,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5200 |
| 17 | RpEC07B | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite (Conductor ВВГнг 3*2,5mm2) | buc | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 35,6000 |
|  | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC d20 | m | 60,0000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 8,0000 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0200 |
|  | 2722103107001-1 | Conductor BBG 3x2.5mm2 | m | 120,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 52,0000 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 1,1200 |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 2,0000 |
| 18 | RpEE03B | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 8,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,2000 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 8,1600 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 8,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0400 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 16,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 16,0000 |
| 19 | RpEC09A | Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru (Conductor ВВГнг 3*1,5mm2) | buc | 15,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 24,1500 |
|  | 2521216704506 | Tub izolat IP-PVC d20 | m | 45,0000 |
|  | 2722103107001-2 | Conductor BBG 3x1.5mm2 | m | 90,0000 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,7500 |
|  | 2744125904771 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 | kg | 0,0150 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 30,0000 |
|  | 2875274021005 | Curbe, coturi | buc | 15,0000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 15,0000 |
| 20 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED complet echipate, ( Panel led 40W 595*595mm) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 | buc | 15,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 16,3500 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat ( Panel led 40W 595*595mm ) | buc | 15,3000 |
| 21 | RpEE01A | Montarea Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, Un=230 V In=10A, IP54 | buc | 3,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8100 |
|  | 11110001001024 | Intrerupator cu o clapa, montaj aparent, Un=230 V In=10A, IP54 | buc | 3,0300 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 3,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0150 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1500 |
| 22 | RpEG01B | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,31-0,90 mp, montat in nise sau pe perete (Cutie pentru automate) Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,0100 | buc | 1,00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,0000 |
|  | 1111122200007 | Cutie de automate | buc | 1,0100 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0400 |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 4,0400 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 4,0400 |
|  | 2874115840479 | Piulita M12 | buc | 4,0400 |
|  | 2874115800857 | Suruburi cap hexagonal M 10x50 mm | buc | 4,0400 |
|  | 2874125881265 | Saiba plata pentru metal M 12 | buc | 4,0400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8080 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
| 23 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana,Intrerupator automat, Un=220 V | buc | 3,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1470 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,6600 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0420 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,6600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1080 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 18,3000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 3,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0600 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0180 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0060 |
| 24 | pret de piata | Intrerupator automat, Un=220 V 25A | buc | 2,00 |
|  | 5566612-25 | Intrerupator automat, Un=220 V 25A | buc | 2,0000 |
| 25 | pret de piata | Intrerupator automat, Un=220 V, 16A | buc | 1,00 |
|  | 5566612 | Intrerupator automat, Un=220 V 16A | buc | 1,0000 |
| 26 | RpCR22A | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica (scara) | m2 | 7,80 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,3600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,1060 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 0,7800 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 0,3510 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 0,5460 |
|  | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 0,7020 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 1,5600 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1560 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0780 |

- II.Tâmplărie

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Depozit |  |  |  |
|  | 1 |  | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv ( Cerinte minime: Profil clasa A, certificat European, conform EN 12608, latime - 70mm, 5 camere, grosimea peretelui - 3mm, termopan cu 2 sticle 4s si feronerie de clasa 3 certificat de IFT Rosenheim conform EN 1191 si EN12400 ) | m2 | 4,50 |  |
|  |  |  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,9700 |  |
|  |  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3150 |  |
|  |  |  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 4,5000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 18,0000 |  |
|  |  |  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,1150 |  |
|  |  |  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,7425 |  |
|  |  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,8000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0900 |  |
|  | 2 |  | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu B=200mm | m | 3,10 |  |
|  |  |  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9920 |  |
|  |  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2480 |  |
|  |  |  | 27431235490269 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=200mm | m | 3,1000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,4000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0310 |  |
|  | 3 |  | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice B=350mm | m | 3,20 |  |
|  |  |  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2560 |  |
|  |  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0320 |  |
|  |  |  | 2521106718393 | Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre b=350mm | m | 3,2000 |  |
|  |  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 19,2000 |  |
|  |  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0320 |  |
|  | 4 |  | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,22 |  |
|  |  |  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,8106 |  |
|  |  |  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4176 |  |
|  |  |  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5,2200 |  |
|  |  |  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 20,8800 |  |
|  |  |  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,6100 |  |
|  |  |  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,9135 |  |
|  |  |  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,1320 |  |
|  |  |  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1044 |  |

Semnături autorizate:

Eugeniu PRODAN

Director Departamentul

Securitate și Administrare

(semnat electronic)

Dmitri SALTÎSKI

Șef Direcția administrarea

patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

Ion BUȘILA

Expert consultant, Direcţia administrarea

patrimoniului şi servicii sociale

(semnat electronic)

### Anexa nr.2

la Caietul de sarcini

SPECIFICAŢIA DE PREŢ

| Nr. d/o | Denumirea lucrărilor | Cod CPV | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Termenii de executare | Suma fără TVA (MDL) | Suma inclusiv TVA (MDL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1: Lucrări de reparație a birourilor BNM |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Lucrări de reparație a birourilor | - 45453000-7 | - lucrare | - 1 |  |  |  |
| - Lot nr.2: Lucrări de reparație a biroului de permise |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Lucrări de reparație a biroului de permise | - 45453000-7 | - lucrare | - 1 |  |  |  |
| - Lot nr.3: Lucrări de reparație a acoperișului BNM nivelul 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Lucrări de reparație a acoperișului BNM nivelul 1 | - 45453000-7 | - lucrare | - 1 |  |  |  |
| - Lot nr.4: Lucrări de reparație a depozitului et. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - Lucrări de reparație a depozitului et.2 | - 45453000-7 | - lucrare | - 1 |  |  |  |
| - TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnătura electronică a ofertantului

### Anexa nr.3

la Caietul de sarcini

CONTRACT – MODEL

- ACHIZIŢII PUBLICE. CONTRACT DE ANTREPRIZĂ privind achiziția prin procedura de licitație deschisă Cod CPV: 45453000-7 mun. Chișinău. I. PARTEA GENERALĂ PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziţie publică nr. ___________ din data de _____________, între BANCA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, telefon: 022822 581, fax: 022822299, IDNO 79592, reprezentată prin dl ______________, Prim-viceguvernator/viceguvernator, care acţionează în baza Legii nr.548/1995 cu privire la Banca Naţională a Moldovei, cu modificările ulterioare, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi ____________________, cu sediul în _________________, telefon: ________________, reprezentată prin dl ________________, administrator, în calitate de Antreprenor, care acţionează în baza Statutului, înregistrată în Registrul de Stat cu nr. _____________ din _______________, pe de altă parte, în baza Deciziei Grupului de lucru al Beneficiarului din ____________________. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI 1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație curente a sediului BNM, la adresa: mun. Chișinău, bd. Grigore Vieru 1, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie şi cu normativele, standardele şi prescripţiile tehnice. 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate în decurs de cel mult 270 zile calendaristice pentru lotul 1, 60 zile calendaristice pentru lotul 2, 90 zile calendaristice pentru lotul 3, 60 zile calendaristice pentru lotul 4 (termenii vor fi ajustați în funcție de oferta câștigătoare), după primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către Beneficiar. 2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform Specificaţiei din Anexa la prezentul Contract. 2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze: a) generate de Beneficiar; b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi imprevizibile pentru Antreprenor; c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună diligenţă. 2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie pentru terminarea lucrărilor. 2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţiei şi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată că sunt lipsuri şi deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţă şi remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie distincte fizic şi funcţional. 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de _______ MDL (_____________ lei, ____ bani), inclusiv TVA. 3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturii fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat. 3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. 3.6. Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice. 4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţie şi prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor. 4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract. 4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iar altul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat. 4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor. 4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şi întreţinerea corespunzătoare a lucrărilor. 4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţină instrucţiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente. 4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie. 4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, utilajele de construcţii şi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantier şi pentru procedeele de execuţie utilizate. 4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanţia de bună execuţie a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit 4.11. Autoritatea contractantă restituie garanţia de bună execuţie Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate în cel mult 15 zile. În cazul recepţiei cu obiecţii, garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, Beneficiarul poate să reţină garanţia Antreprenorului pentru ofertă. 4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract. 4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice. 4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat. 4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului şi responsabilului tehnic de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele responsabilului tehnic de şantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecţii, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar. 4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi limitelor terenului pus la dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligaţiuni ale Antreprenorului. 4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor. 4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şi inexactităţile constatate sau presupuse. 4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale. 4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris: a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare; b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare; c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ. 4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării. 4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt. 4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii. 4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiile şi aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor. 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice. 6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII 6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrărilor şi de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative şi prezentului contract. 6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa. 6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor. 6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 7. FORŢA DE MUNCĂ 7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. 8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. 8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli. 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări pe şantier şi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea dirigintelui de șantier atestat şi, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţa dirigintele de șantier atestat și proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Dirigintele de șantier atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor. 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor. 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către aceştia. 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat. 8.9. Lucrările încep după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător şi primirea ordinului de execuţie. 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări și bunuri instalate (toate bunurile) este de minim 5 ani. 9.2. Perioada de garanţie începe de la data semnării proceselelor-verbale de recepție a lucrărilor executate, fără obiecții şi până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol. 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar. 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 10.1. Părţile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova. 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei. 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină. 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şi gheaţa. 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului. 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi dovedite. 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere. 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şi proprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită. 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI 12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în situaţia de a nu putea executa lucrarea; b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni; c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă: a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru; b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor; c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar; d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale. 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract. 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului. 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul. 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea prevederilor legale. 12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziţii publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice; c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 13. DISPOZIŢII FINALE 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract: a) Caietul de sarcini și lista de lucrări (Anexa nr.1); b) Propunerea tehnică (Anexa nr.2: Specificația tehnică și Devize locale (Deviz de cheltuieli) Formularele nr.3, 5 și 7 desfășurat); c) Propunerea financiară (Anexa nr.3: Specificația de preț); d) Graficul de executare a lucrărilor (Anexa nr.4); e) Garanția de bună execuție. 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți. 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale, cu excepția cap. 9 aplicabil până la executarea deplină a tuturor obligațiilor prevăzute. II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE ALE CONTRACTULUI Pe tot textul Contractului: a) prin proiect tehnic, documente de execuție, desenele, calculele, verificările calculelor, caiete de măsurări (atașamente) se subînțelege Caietul de sarcini a Beneficiarului și devizele de cheltuieli (Formularele nr. 3, 5, 7); b) prin diriginte de șantier atestat se subînțelege persoana responsabilă a Beneficiarului, care va efectua toate verificările privind executarea corespunzătoare a lucrărilor; c) prin „comisia de recepție”, „comisia” se subînțelege reprezentanții din partea Beneficiarului și Antreprenorului pentru semnarea proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor executate. Completare la Capitolul 2. PERIOADA DE EXECUŢIE 2.4.1. Suspendarea temporară și reluarea executării lucrărilor prevăzute în prezentul Contract se efectuează conform actelor de suspendare temporare semnate de către reprezentanții părților. 2.5.1. Data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul Contract este data din notificarea Antreprenorului, dacă Beneficiarul a răspuns în scris la această notificare privind întrunirea condiţiilor pentru anunţarea comisiei de recepţie. 2.5.2. Data recepției este data semnării de comisia de recepție a procesului-verbal, fără obiecții. Recepţia se va realiza de către Beneficiar în prezența Antreprenorului. 2.5.3. La terminarea verificării lucrărilor executate, comisia îşi va consemna obiecţiile şi concluziile în procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate şi îl va înainta Beneficiarului în termen de 3 zile lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere cu sau fără obiecţii a recepţiei, amânarea sau respingerea ei. Nu se va accepta recepţia parţială a lucrărilor. 2.5.4. Beneficiarul va notifica Antreprenorul despre decizia luată în baza procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate, în interval de 3 zile lucrătoare, din data semnării. 2.5.5. Antreprenorul are la dispoziție 7 zile calendaristice de la data primirii procesului-verbal de recepție cu obiecții, pentru remedierea obiecțiilor/neajunsurilor prevăzute. 2.5.6. Beneficiarul va recepționa lucrările executate în cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate, fără obiecții. Completare la Capitolul 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 3.1.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului Contract este orientativă. Costul total al Contractului va fi determinat în funcție de cantitatea lucrărilor executate și recepționate de către Beneficiar, dar nu va depăși valoarea totală orientativă a prezentului Contract. 3.1.2. Documentația de însoțire a lucrărilor recepționate include: a) Factura fiscală; b) Proces-verbal de recepție a lucrărilor executate; c) Proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor executate; d) Certificatul de garanție pentru lucrările executate și bunurile instalate; e) alte documente relevante, după caz. 3.1.3. Antreprenorul are obligația întocmirii corecte a facturii fiscale, indicând toate elementele de identificare ale acesteia și datele bancare corecte, inclusiv ale Beneficiarului. 3.1.4. Transmiterea documentelor enumerate la pct.3.1.2. cu elemente greşite şi/sau greşeli de calcul, identificate de Beneficiar, urmare recepționării acestora, atrage după sine obligaţia Antreprenorului de a le anula şi de a transmite documente noi. 3.1.5. Plata se va efectua lunar, după caz, pentru lucrările executate efectiv până la data transmiterii procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate spre verificare. Plata se va efectua în baza procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate semnat de reprezentanții ambelor părți și facturii fiscale în termen de 15 zile lucrătoare din data recepționării și acceptării documentelor de către Beneficiar. 3.1.6 Cheltuielile pentru apă și energie electrică vor fi suportate de Beneficiar și vor fi excluse din procesele-verbale a lucrărilor executate prezentate de Antreprenor. 3.1.7. Cheltuielile pentru încărcarea/selectarea/transportarea deșeurilor menajere/de construcții sau demolării vor fi suportate din contul Antreprenorului. Completare la Capitolul 4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI 4.10.1. Garanţia de bună execuție a contractului se depune prin transfer la contul Beneficiarului. 4.27. La terminarea verificării, comisia de recepție, prin reprezentanții Beneficiarului, va întocmi procesul verbal de recepție selectând una din următoarele recomandări: admiterea recepției fără obiecții, admiterea recepției cu obiecții, amânarea recepției sau respingerea recepției. 4.28. Beneficiarul va notifica Antreprenorul despre decizia luată în interval de 3 zile lucrătoare. Completare la Capitolul 8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 8.9.1. În cazul în care lucrările nu se inițiază în termenul indicat, scurs și împlinit, următoarele zile calendaristice vor fi calculate ca zile de întârziere pentru care se va aplica penalitatea corespunzătoare. Completare la Capitolul 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 9.4. Termenul de garanție a lucrărilor executate începe să se scurgă din data semnării procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate, fără obiecții sau din data înlăturării obiecțiilor imputate Antreprenorului, în caz de emitere a unui proces verbal cu obiecții. Obiecțiile se vor considera înlăturate dacă Beneficiarul notifică în scris despre acest fapt Antreprenorul. 9.5. În perioada de garanţie stabilită, în conformitate cu legislația în vigoare, Antreprenorul va schimba/repara Bunurile din contul său în termen de 10 zile lucrătoare din momentul înștiințării de către Beneficiar. 9.6. Comisia de recepție nu va accepta recepţia parţială a lucrărilor. 9.7. Recepţia în faza de terminare a lucrărilor executate se va realiza de către comisie de recepție a Beneficiarului în prezența Antreprenorului, Completare la Capitolul 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR 10.9.1. În cazul în care întârzierea depășește 5 zile, Antreprenorul prezintă Beneficiarului o explicație în formă scrisă. Dacă Beneficiarul acceptă, Antreprenorul continue executarea lucrărilor, și după caz, prelungește termenul de valabilitate a garanției bancare de bună execuție, aplicându-se penalitate pentru fiecare zi de întârziere, în caz contrar se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract. 10.12. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 5% din suma totală orientativă a prezentului Contract, se va reține garanția de bună execuție. 10.13. Suma penalităţii calculate Antreprenorului conform prezentului Contract poate fi dedusă (reţinută) de către Beneficiar din suma plăţii pentru Lucrările executate. 10.14. Pentru achitarea cu întârziere a Lucrărilor executate, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Lucrărilor neachitate, pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.

| Capitolul 14. CONFIDENȚIALITATE 14.1. Oricare dintre Părțile contractante se obligă în termenii și condițiile prezentului Contract să păstreze strict confidențiale toate datele și informațiile divulgate în orice manieră de către cealaltă Parte pe durata executării prezentului Contract, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară pentru executarea Contractului și numai cu consimțământul scris prealabil al celeilalte Părți sau divulgarea este solicitată în mod legal de către autoritățile în drept a avea acces la informația prezentată în Contract. 15. DATE FISCALE ȘI BANCARE ALE PĂRŢILOR |  |
| --- | --- |
| ANTREPRENORUL | BENEFICIARUL |
| ________________________________ „_____________________________” Adresa poştală: MD-___, , str.________, nr.___, of.____ | BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI Adresa poştală: MD-2005, mun. Chişinău, bd. Grigore Vieru, 1 |
| Telefon: ____________ E-mail: _________@____________ Cod fiscal: 0000000000000 Banca: BC „______________” S.A., sucursala ,,___________” Cod bancar: ___________ IBAN: MD000000000XXXXXX000000 Cod TVA: 0000000 | Telefon: 022 822 581 E-mail: official@bnm.md Cod fiscal: 79592 Cod bancar: NBMDMD2X |

Semnăturile părților:

| Antreprenorul | Beneficiarul BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI |
| --- | --- |
| _______________________ (semnat electronic) | _______________________ (semnat electronic) |