| Anexa nr. 22 la Documentația standard - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1.Caseta histologică standard IHC |  |  |  | Utilizare: În timpul includerii prelucrării, secționării, și stocării mostrelor de țesuturi. Caracteristici: Casete din plastic fără capac pentru includere -procesare la parafină, diferite culori. Sunt fabricate dintr-un material dens, Rezistent a multipli solvenenți histologici Dimensiuni exterioare: 41x28x6 mm Împachetare: individual Livrare: conform recomandării producatorului |  |  |  |
| 2.Mănuși pentru examinare, nesterile, fără talc din latex (marimea S) |  |  |  | Set 100 de bucați Utilizare: Protecția în timpul procedurelor invazive și prelucrarea materalului biologic. Caracteristici: cauciuc sintetic (nitril). Împachetare: individual Livrare: conform recomandării producatorului |  |  |  |
| 3.Azot Lichid |  |  |  | Utilizare: pentru depozitarea de produse biologice. Caracteristici: fracţie volumică de azot de cel puţin 99,99%. Livrate in rezervoare criogenice şi vase criogenice. Livrare: conform recomandării producatorului |  |  |  |
| 4.Container Dewar pentru stocare probe în azot lichid cu volumul de 10 l |  |  |  | Utilizare: stocare probelor biologice în vapori de azot. Caracteristici: volum 10 litri, rata de evaporarea statică nu mai mult de 0.45 l/zi. Compatibil cu stative pentru depozitarea cutiilor cu tuburi de 1,8-2 ml. Calibru nu mai mic de 125 mm. Împachetare: individual Livrare: conform recomandării producatorului |  |  |  |
| 5.Container Dewar pentru stocare probe în azot lichid cu volumul se 30 l |  |  |  | Utilizare: stocare probelor biologice în vapori de azot. Caracteristici: volum 30 litri, rata de evaporarea statică nu mai mult de 0.36 l/zi. Compatibil cu stative pentru depozitarea cutiilor cu tuburi de 1,8-2 ml. Calibru nu mai mic de 125 mm. Container trebuie echipat cu suport pe roți pentru deplasarea lui de câtre o persoană. Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |  |
| 6. Criotuburi sterile 1.8-2 ml |  |  |  | Utilizare: pentru pastrarea probelor biologice. Caracteristici: rezistente la atmosfera vaporilor de azot. Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |  |
| 7. Cutii/casete de depozitare a criotuburilor de 2 ml |  |  |  | Utilizare: pentru pastrarea probelor biologice. Caracteristici: rezistente la atmosfera vaporilor de azot, compatibile cu criotuburi de 1,8-2 ml. Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului.. |  |  |  |
| 8.Ecran pentru fața (vizieră) |  |  |  | Utilizare: protecție în timpul lucrului cu azot lichid. Caracteristici: ecran de protecție pentru fața. Material - plastic. Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului |  |  |  |
| 9.Eprubete conice de 15 ml |  |  |  | Utilizare: pentru centrifugare. Caracteristici: eprubete Eppendorf cu fund conic cu gradație, volumul 15 ml, capac filetabil, rezistente la centrifugare. Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |  |
| 10. Eprubete cu anticoagulant K3 EDTA 10 ml |  |  |  | Utilizare: pentru colectarea sângelui venos. Caracteristici: eprubete vacumate sterile de 10 ml, cu închidere etanșă, rezistente la impact mecanic, centrifugare. Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |  |
| 11.Lame pentru bisturiu de unica folosință N 22 |  |  |  | Set 100 de bucați Utilizare: pentru incizie materialului biologic. Caracteristici: steril, de unica folosință, din oțel de carbon. Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |  |
| 12.Mîner pentru bisturii pentru lame 18-36 |  |  |  | Utilizare: pentru incizie materialului biologic. Caracteristici: material - inox, pentru lame18-36. Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |  |
| 13.Tub Tempus ARN 3ml |  |  |  | Set de 50 de bucati Utilizare: pentru stabilizare și izolarea ARN din sîngele întegru. Caracteristici: Volumul - 3 ml. Capac albastru, inel intern negru. Conține 6 ml de reagent stabilizator calibrat pentru extragerea de 3 ml de sînge. Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |  |
| 14.Ac vacutainer 21G |  |  |  | Set de 100 de bucati Utilizare: pentru colectarea săngelui venos, prevăzut cu manșon de cauciuc și capac protector. Caracteristici: dimensiunile 21 G x1-1/2. Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |  |
| 15.Holder pentru ac de vacutainer |  |  |  | Set de 100 de bucati Utilizare: pentru colectarea săngelui venos, prevăzut cu manșon de cauciuc și capac protector. Caracteristici: compatibil cu ace vacutainer 21 G. Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |  |
| 16.Pensă lungă, 20 cm |  |  |  | Utilizare: pentru transferul materialului biologic în azot lichid. Caracteristici: material - inox, Dimensiuni 20 cm. Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |  |
| 17. Ceşcuţe Petri (petri dishes), plastic, sterile, cu diametrul de 6 cm |  |  |  | Utilizare: pentru disecția materialului biologic. Caracteristici: sterila, material - plastic. Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |  |
| 18.Pipettor manual 100-1000 uL |  |  |  | Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: volumul 10-1000 uL Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |  |
| 19.Vîrfuri pentru pipettor 1000 uL |  |  |  | Set de 1000 de bucati Utilizare: pentru transferul materialului biologic. Caracteristici: compatibil cu pipettor 100-1000 uL Împachetare: individuală. Livrare: conform recomandării producatorului. |  |  |  |
| 20. Rulou de PVDF |  |  |  | Pentru captarea proteinelor transferate de pe gel în Western Blot Caracteristici: Rulou de membrană de difluorură de poliviniliden (PVDF). Dimensiunea: 300x24 cm Grosimea: 0.2 µm Împachetare: un rulou în cutie Livrare și păstrare: conform recomandărilor producătorului |  |  |  |
| 21. Sistem de detectare UV |  |  |  | Sistem de detectare UV Quanto System HRP DAB |  |  |  |
| 22. Lame silanate |  |  |  | pentru IHC. SuperFrost Plus white, pk72 Adhesion slide 90° |  |  |  |
| 23. Lame |  |  |  | pentru microtome MX35 ULTRA |  |  |  |
| 24. Solutie spalare |  |  |  | pentru IHC manual sau automat - ImmunoDNA Washer 20X (contine solutie tampon, detergent Tween 20 si agent antimicrobian) 4 litri |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |