## Sheet1
| Denumirea lot | Specificații tehnice | Unitate măsură | Cantitatea total | Preţ estimat; MDL | Suma MDL estimativ | Certificat calitate | Nr. Tranşe /perioada | ANP | IMSP Chiril Draganiuc
5 | Acid sulfuric, H2SO4, 95-98% | Soluție, 95-98% acid sulfuric, puritate-tehnic. Ambalaj - butelie maximum 0.5 l. | Litri | 70 | 230 | 16100 | n/a | 1 transa /11.2022 | 5 | 65
6 | Acid clorhidric | Acid clorhidric (HCl) Concentratia ≥35%, Ambalaj - max. 1.0 l. | Litri | 35 | 180 | 6300 | n/a | 1 transa /11.2022 |  | 35
15 | Foarfece medical | Din inox, Lungimea 140-160 mm, drepte, ascutite la capat | bucată | 75 | 80 | 6000 | n/a | 1 transa /11.2022 |  | 75
48 | Cutii Petri | Polipropilen de densitate înaltă, transparent, de unic uz, sterile. Dimensiuni 90 x 16 mm. Ambalaj – maximum 20 buc. | bucată | 1800 | 3 | 5400 | CE | 1 transa /11.2022 |  | 1800
88 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi,8.0 ml pentru izolarea M. tuberculosis* | Mediu Lowenstein-Jensen pentru izolarea M. tuberculosis. Tub cu 8,0ml mediu gata pentru utilizare, lungime tub 150-160 mm, diametrul extern al tubului 17-18 mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic- 12 mm. Capac din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/ închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității și apariția vizibilă a creșterii în decurs de 14 zile din momentul incubării. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit. | buc | 18000 | 13 | 234000 | CE | 3 transe /Iunie-Sept-Noiembrie 2022 |  | 18000
89 | Mediu Lowenstein Jensen, tuburi, 8.0 ml cu antibiotice* | Mediu Lowenstein-Jensen pentru testarea sensibilității M. tuberculosis către preparatele antituberculoase. Tub cu 8,0 ml mediu cu un antibiotic, specific. Lungimea tubului 150-160mm, diametrul extern al tubului 17-18mm, diametrul intern al gatului tubului nu mai mic de 12 mm. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate deschide/închide ușor printr-o singură operație manuală. Produsele vor fi acceptate doar după efectuarea controlului calității. Certificat CE sau declarație de conformitate in funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit | buc | 4500 | 27 | 121500 | CE | 3 transe /Iunie-Sept-Noiembrie 2022 |  | 4500
90 | Tuburi cu mediu de cultură tip BBL MGIT 7.0ml. | Pentru detecția M. tb, pentru utilizarea în sistemul BACTEC MGIT 960. Ambalaj - set/kit 100 tuburi. Cod-245113 | kit | 350 | 9700 | 3395000 | CE | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 |  | 350
91 | BBL™ MGIT™ PANTA™ | BBL™ MGIT™ PANTA™ Antibiotic Mixture, Lyophilized. Cod - 245114 | kit | 70 | 1600 | 112000 | CE | 2 transe /iunie-noiembrie 22 |  | 70
92 | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment | BD BACTEC™ MGIT™ OADC Enrichment; Flacon 50.0ml, Cod 245116. | flacon | 45 | 2500 | 112500 | CE | 2 transe /iunie-noiembrie 22 |  | 45
93 | PZ kit, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Kit 50 tests 245128 | kit | 20 | 800 | 16000 | CE | 2 transe /iunie-noiembrie 22 |  | 20
94 | PZ Medium, pentru testare sensibilitate M. tb față de PZ | Pentru utilizarea în sistemul automat BACTEC MGIT 960. BACTEC™ MGIT™ 960 PZA Medium 25 tubes 245115 | kit | 40 | 3000 | 120000 | CE | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 |  | 40
95 | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen | Rapid test for detection of MPT 64 Antigen - SD Bioline TB Ag MPT64, krturi 25 bucati | kit | 60 | 3000 | 180000 | CE | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 |  | 60
96 | GenoType CM identifucarea micobateriilor non-tuberculoase | Echivalent – GenoType CM (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste. | kit | 2 | 25000 | 50000 | CE | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 |  | 2
97 | GenoType AS identifucarea micobateriilor non-tuberculoase | Echivalent – GenoType AS (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste. | kit | 2 | 25000 | 50000 | CE | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 |  | 2
98 | GenoType MTBDRplus ver.2 (96 tests/kit) | Echivalent – GenoType MTBDRplus (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste.pentru identificarea M.tuberculosis și testarea sensibilității față de RIF și INH | kit | 10 | 25000 | 250000 | CE | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 |  | 10
99 | GenoType MTBDRsl ver.2 (96 tests/kit) | Echivalent – GenoType MTBDRsl (HAIN). Ambalaj – set/kit pentru 96 teste. | kit | 10 | 25000 | 250000 | CE | 2 transe /iunie-noiembrie 2022 |  | 10
101 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Set ELISA Quantiferon-Plus 2 Plate ELISA kit sau echivalentul, include: 2*96 placi, acoperite cu anticorpi de soareci monoclonali anti-uman, IFN-γ; 1 flacon cu standard liofilizat, care contine IFN-γ uman, bovine casein, 0.01%- conservant; diluent, conjugat 100x de anticorpi de soareci anti-umani, bufer pentru spălare - , pH7,2, soluție de substrat, stop-reagent. 15 kits=660 tests) | kit | 10 | 8200 | 82000 | CE | 1transa/ Noiembrie 2022 |  | 10
101 | Kituri ELISA pentru identificarea IFN-γ uman | Set tuburi pentru colectare QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus) Kits (200 tubes) sau echivalentul, QFT-Plus Blood Collection Tubes (200): Nil - 50, TB1- 50, TB2-50, Mitogen - 50, tuburi cu vacuumare. | kit | 10 | 13600 | 136000 | CE | 1transa/ Noiembrie 2022 |  | 10
5142800