Anexa nr. 7

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

CERERE DE PARTICIPARE

Către____________________________________________________________________                                                    (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,  nr. . . . . din . . . . . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul),  privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea contractului de achiziție publică),  noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm  prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat,  neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Se completează de către operatorul economic.

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________                              (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _________________
                                                                                                                                (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție_____________________________________,
                                                                (tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de _____________ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

*Notă: Termenul valabilităţii ofertei începe să decurgă din momentul termenului limită de depunere a ofertelor. Orice ofertă valabilă pentru o perioadă mai mică decât cea prevăzută în anexa nr. 2 se respinge de către grupul de lucru ca fiind necorespunzătoare.

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

DECLARAŢIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcţia | Studii de specialitate | Vechimea în munca de specialitate (ani) | Numărul şi denumirea bunurilor/serviciilor similare livrate/prestate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare și data eliberării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Semnat: _________________________________________

Nume: __________________________________________

Funcţia în cadrul firmei: ____________________________

Denumirea firmei: _________________________________

Anexa nr. 22

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Ventilator axial pentru instalația frigorifică, inclusiv servicii de montare, reglare și dare în exploatare |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/ serviciului | Țara de origine | Producă torul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii: |  |  |  |  |  |  |
| Ventilator axial pentru instalația frigorifică, inclusiv servicii de montare, reglare și dare în exploatare |  |  |  | Caracteristici tehnice: - debit de aer (m3/h) 16200 – 16650; - temperatura minimă de lucru (C°) -40; - sursa de alimentare – 400V/3PH/50Hz; - curentul ventilatorului (A) – 3.9/2.2; - puterea ventilatorului (kW) – 1,80/1,15; - clasa de protecție – IP54; - puterea electrică de întrare (P1) 1900 – 1100 W; - mărime corp ventilator D = 785 – 790 mm.; - termen de garanție a bunului min. 24 luni. Ventilatoarele axiale vor fi instalate în instalația frigorifică cu un regim, de model Air Evo SYSCROLL360, amplasată pe acoperișul edificiului cu 4 nivele din mun. Chișinău str. A. Pușkin 42 și se vor conecta în circuitul electric al instalației frigorifice existente. |  |  |

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________

Anexa nr. 23

la Documentația standard

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanţelor

nr. 115 din 15.09.2021

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de căre ofertant în coloanele 5, 6, 7, şi 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

| Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Ventilator axial pentru instalația frigorifică, inclusiv servicii de montare, reglare și dare în exploatare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti tatea | Preț unitar (fără TVA)* | Preț unitar (cu TVA)* | Suma fără TVA* | Suma cu TVA* | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Bunuri/servicii: Mărfuri de uz casnic |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventilator axial pentru instalația frigorifică, inclusiv servicii de montare, reglare și dare în exploatare | buc. | 5 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate și Serviciile aferente vor fi prestate în termen de 130 (una sută treizeci) de zile calendaristice din data semnării Contractului, conform cerințelor tehnice și cantității specificate. | MD97VI00000222 4212555MDL |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

*În prețul ofertei vor fi incluse cheltuielile legate de montarea ventilatoarelor axiale, demontarea celor existente și costul materialelor folosite la instalare și conectare, inclusiv cheltuielile de transport. Adițional în prețul ofertei vor fi incluse reglarea instalației, verificarea parametrilor tehnici și darea în exploatare.

Semnat: ____________________ Numele, Prenumele: _______________________ În calitate de: ________________Ofertantul: ___________________________ Adresa: ____________________________________________________