| Actualizarea costului de deviz pentru realizarea lucrarilor la proiectul de executie cu nr. 29/11/2019: Constructia intrari de acces controlat in incinta teritoriului Serviciului de Informatii si Securitate al Republicii Moldova amplasat in municipiul Chisinau | Formular Nr.1 descifrat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

Iluminat electric interior / Echipament electric de forta (IEI/EEF)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 0,0600 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,3900 |  |
| 2 |  | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  | h-om | 0,2100 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om | 0,2400 |  |
|  |  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg | 0,6600 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 | 0,0150 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut | 0,0300 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut | 0,0450 |  |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.1. Panouri de distributie |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (ЩРн) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 2,3200 |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 0,1500 |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,1700 |  |
|  |  | 1019852 |  | Vopsea |  |  |  | kg | 0,0300 |  |
|  |  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t | 0,0150 |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,1000 |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,7700 |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,1000 |  |
| 4 |  | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щитах) |  |  |  | buc | 7,0000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 7,8400 |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,1400 |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,0140 |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,0140 |  |
| 5 |  | Pretul furnizorului |  | Sina N ШНИ |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 213-98 |  | Sina N ШНИ |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 6 |  | Pretul furnizorului |  | Sina PE ШНИ |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 213-99 |  | Sina PE ШНИ |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  |  |  | 2.2. Cabluri si accesorii |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  |  | 100 m | 0,3500 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 6,4050 |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t | 0,0003 |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,0029 |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,0014 |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,0034 |  |
|  |  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg | 0,1750 |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,1960 |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut | 1,4910 |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut | 1,4910 |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,1960 |  |
| 8 |  | Pretul furnizorului |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5x4 mm2, ВВГнг-LS |  |  |  | m | 35,0000 |  |
|  |  | 213-1 |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 5x6 mm2, ВВГнг-LS |  |  |  | m | 35,0000 |  |
| 9 |  | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  | 100 m | 1,1000 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 13,6400 |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t | 0,0009 |  |
|  |  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t | 0,0001 |  |
|  |  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc | 0,0092 |  |
|  |  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc | 0,0045 |  |
|  |  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m | 0,0106 |  |
|  |  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg | 0,5500 |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,4290 |  |
|  |  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut | 3,3000 |  |
|  |  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut | 3,3000 |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,4290 |  |
| 10 |  | Pretul furnizorului |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2, ВВГнг-LS |  |  |  | m | 50,0000 |  |
|  |  | 213-2 |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x2,5 mm2, ВВГнг-LS |  |  |  | m | 50,0000 |  |
| 11 |  | Pretul furnizorului |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2, ВВГнг-LS |  |  |  | m | 60,0000 |  |
|  |  | 213-3 |  | Cablu cu conductoare din cupru, cu izolatie din PVC, sectiunea 3x1,5 mm2, ВВГнг-LS |  |  |  | m | 60,0000 |  |
| 12 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  | 100 m | 1,3500 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 32,1300 |  |
|  |  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t | 0,0028 |  |
|  |  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg | 1,2960 |  |
|  |  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc | 18,0900 |  |
|  |  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc | 18,0900 |  |
|  |  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg | 0,2700 |  |
|  |  | 5009030 |  | Flanse |  |  |  | 10 buc | 1,3500 |  |
|  |  | 5009031 |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc | 9,0450 |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 24,3000 |  |
|  |  | 5009070 |  | Racordari |  |  |  | 10 buc | 2,4300 |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,1485 |  |
|  |  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut | 21,3300 |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 3,6450 |  |
|  |  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut | 6,5340 |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,1485 |  |
| 13 |  | Pretul furnizorului |  | Tub tehnic de protectie din PVC - d25 mm |  |  |  | m | 35,0000 |  |
|  |  | 213-4 |  | Tub tehnic de protectie din PVC - d25 mm |  |  |  | m | 35,0000 |  |
| 14 |  | Pretul furnizorului |  | Tub tehnic de protectie din PVC - d20 mm |  |  |  | m | 45,0000 |  |
|  |  | 213-5 |  | Tub tehnic de protectie din PVC - d20 mm |  |  |  | m | 45,0000 |  |
| 15 |  | Pretul furnizorului |  | Tub tehnic de protectie din PVC - d16 mm |  |  |  | m | 55,0000 |  |
|  |  | 213-6 |  | Tub tehnic de protectie din PVC - d16 mm |  |  |  | m | 55,0000 |  |
|  |  |  |  | 2.3. Plafoniere, intrerupatoare, prize |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  |  | 100 buc | 0,0100 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,6900 |  |
|  |  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 5009113 |  | Prezoane |  |  |  | buc | 2,0400 |  |
|  |  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc | 0,0204 |  |
|  |  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg | 0,0280 |  |
|  |  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  | h-ut | 0,0404 |  |
|  |  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut | 0,5700 |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,0404 |  |
| 17 |  | Pretul furnizorului |  | Plafoniera LED (grad de protectie IP 40) 36 W ДВО 6566 (comp. echipata) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 213-17 |  | Plafoniera LED (grad de protectie IP 40) 36 W ДВО 6566 (comp. echipata) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 18 |  | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  |  | 100 buc | 0,0400 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 3,5200 |  |
|  |  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t | 0,0001 |  |
|  |  | 5009113 |  | Prezoane |  |  |  | buc | 8,1600 |  |
|  |  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  |  | 100 buc | 0,0816 |  |
|  |  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  |  | kg | 0,1120 |  |
|  |  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  |  | h-ut | 0,0620 |  |
|  |  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  |  | h-ut | 1,2600 |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,0620 |  |
| 19 |  | Pretul furnizorului |  | Plafoniera LED (grad de protectie IP 54) 12 W ДПO 3040 (comp. echipata) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 213-19 |  | Plafoniera LED (grad de protectie IP 54) 12 W ДПO 3040 (comp. echipata) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 20 |  | Pretul furnizorului |  | Plafoniera (grad de protectie IP 54) 60 W НПП 1302 (comp. echipata) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 213-20 |  | Plafoniera (grad de protectie IP 54) 60 W НПП 1302 (comp. echipata) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 21 |  | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  |  | 100 buc | 0,0200 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,9640 |  |
|  |  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc | 0,0816 |  |
|  |  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  |  | t | 0,0000 |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,0042 |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,0224 |  |
|  |  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut | 0,5120 |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,0224 |  |
| 22 |  | Pretul furnizorului |  | Indicator Exit LED (grad de protectie IP 65) 4.8 W CCA 1004 (comp. echipata) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 213-22 |  | Indicator Exit LED (grad de protectie IP 65) 4.8 W CCA 1004 (comp. echipata) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 23 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  | 100 buc | 0,0200 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 0,6560 |  |
|  |  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t | 0,0001 |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 2,0400 |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,0008 |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,0008 |  |
| 24 |  | Pretul furnizorului |  | Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V. |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 213-24 |  | Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom - 10A, Unom - 250V. |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 25 |  | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  |  | 100 buc | 0,0300 |  |
|  |  | 1 |  | Muncitor |  |  |  | h-om | 1,1430 |  |
|  |  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  |  | t | 0,0001 |  |
|  |  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg | 0,0450 |  |
|  |  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc | 3,0600 |  |
|  |  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg | 0,0126 |  |
|  |  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut | 0,0012 |  |
|  |  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut | 0,0012 |  |
| 26 |  | Pretul furnizorului |  | Priza cu contact de protectie, IP 54, Inom - 16A, Unom - 250V. |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 213-26 |  | Priza cu contact de protectie, IP 54, Inom - 16A, Unom - 250V. |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 27 |  | Pretul furnizorului |  | Priza cu contact de protectie, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V. |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
|  |  | 213-27 |  | Priza cu contact de protectie, IP 20, Inom - 16A, Unom - 250V. |  |  |  | buc | 2,0000 |  |
| 28 |  | Pretul furnizorului |  | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor. |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
|  |  | 215256 |  | Cutii (doze) pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor. |  |  |  | buc | 5,0000 |  |
| 29 |  | Pretul furnizorului |  | Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala. |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  | 215258 |  | Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare incorporata in tencuiala. |  |  |  | buc | 4,0000 |  |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Pretul furnizorului |  | Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP31 pentru 36 module, ЩРн-12мз-0 (complet echipat) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 213-30 |  | Panou de distributie cu lacat, montare aparenta, IP31 pentru 36 module, ЩРн-12мз-0 (complet echipat) (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 31 |  | Pretul furnizorului |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32 A, 3P, BH-32 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 213-31 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63 A, 3P, BH-32 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 32 |  | Pretul furnizorului |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, BA 47-29 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
|  |  | 213-32 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip B, BA 47-29 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 3,0000 |  |
| 33 |  | Pretul furnizorului |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip C, BA 47-29 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 213-33 |  | Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom - 6A, 1P, tip C, BA 47-29 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 34 |  | Pretul furnizorului |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 10mA), 2P, tip "C" АBДT-32 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 213-34 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 10mA), 2P, tip "C" АBДT-32 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
| 35 |  | Pretul furnizorului |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" АBДT-32 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 213-35 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom - 10A (Idif - 30mA), 2P, tip "C" АBДT-32 (sau echivalent) |  |  |  | buc | 1,0000 |  |