Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a 2 Obiecte de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 1.2a – Rețele curenți slabi – telecomunicații (TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,440 |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-04-112-01 |  | Switch 24-1G |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-04-112-01 |  | Switch 48-1G |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 20,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 65,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 65,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-04-065-03 |  | Minicoloana |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,150 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 1,045 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 66,300 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,065 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,663 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 160,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 8,240 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 27,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de montare de podea |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-390-2 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,780 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 600,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 13,760 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 13,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 150,400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 27,360 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 5,120 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 46,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 9,880 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 5,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,050 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,165 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,215 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,165 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 7,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 178,500 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 7,200 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 100,500 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 100,500 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 7,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 50,250 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 135,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 13,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,825 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 118,500 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 20,250 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 36,300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,825 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,200 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,700 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,350 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,165 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 11,750 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,350 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 3,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,165 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 10-06-048-08 |  | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 0,590 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 9,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 117,800 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 11,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 202,400 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 117,300 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,239 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,115 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,282 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,875 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,875 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 48,070 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 48,070 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,875 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 10-01-039-06 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11-04-008-01 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 10-02-050-02 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 11-04-008-01 |  | Transceiver |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,120 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza televiziune |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,311 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module 2Rj-45 |  |  | buc |  | 65,000 |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module 2Rj-45 |  |  | buc |  | 65,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 336033-01 |  | Conector Rj-45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 65,000 |  |  |
|  | 336033-011 |  | Conector Rj-45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 65,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33321273-01 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 4 000,000 |  |  |
|  | 33321273-01 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 4 000,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33321275-07 |  | Cablu din fibre optice FO-8 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 33321275-07 |  | Cablu din fibre optice FO-8 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33321275-07 |  | Cablu din fibre optice FO-8 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 33321275-07 |  | Cablu din fibre optice FO-8 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 441001-2034 |  | Teava ПВХ d=40mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 441001-2034 |  | Teava ПВХ d=40mm CTR10-040-K41-024I |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33600174-03 |  | Priza televiziune (97lei 20.04.2024 pangliht.md) |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 33600174-03 |  | Priza televiziune |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 44100012-1 |  | Teava din masa plastica PE d=20mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 44100012-1 |  | Teava din masa plastrica PE d=20mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33321274-04 |  | Cablu de cupru cat.6A 4x2x23AWG LSZHng (A)-HF S/FTP |  |  | m |  | 2 100,000 |  |  |
|  | 33321274-04 |  | Cablu de cupru cat.6A 4x2x23AWG LSZHng (A)-HF S/FTP |  |  | m |  | 2 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3337101-058 |  | Pat metalic de cabluri cu capac |  |  | m |  | 400,000 |  |  |
|  | 3337101-058 |  | Pat metalic de cabluri cu capac |  |  | m |  | 400,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 50,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 10-04-065-03 |  | Receptor |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 198,380 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,650 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 5,434 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,650 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 9,880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telefonica |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 403,200 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 11,200 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 11,200 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,560 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 10-02-030-02 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,800 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza RJ11 |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 176,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 352,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 3,520 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,704 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 3,520 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 3,520 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 18,128 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 59,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 10-01-039-05 |  | Piese diverse: Rama |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,600 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,080 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 61,200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,612 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 16,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 204,600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33700216-050 |  | Priza pop-up RJ-11 montata pe perete |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700216-055 |  | Priza pop-up RJ-11 montata pe perete |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33500221-508 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord) |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 33500221-508 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33321274-05 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e 100x2x24AWG |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 33321274-05 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e 100x2x24AWG |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 1 600,000 |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 1 600,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,124 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 3370212-021 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 24U, 800x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-021 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 24U, 800x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 3370212-022 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 15U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3370212-022 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 15U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 3334112-20 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 3340201-057 |  | Bloc de alimentare fara intrerupere UPS2200VA 2U, 19" rackmount |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3340201-057 |  | Bloc de alimentare fara intrerupere UPS2200VA 2U, 19" rackmount |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 33700216-017 |  | Mini coloana instalata in pardosea 1 priza Rj-45+2 prize Rj-45 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33700216-017 |  | Mini coloana instalata in pardosea 1 priza Rj-45+2 prize Rj-45 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 33701214-3 |  | FM receptor |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 33701214-3 |  | FM receptor |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiectul 1.2b – Rețele curenți slabi – telecomunicații (TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,440 |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 12,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-04-112-01 |  | Switch 24-1G |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-04-112-01 |  | Switch 48-1G |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 20,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 65,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 65,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-04-065-03 |  | Minicoloana |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,150 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 1,045 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,920 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 66,300 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,065 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,663 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 160,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 8,240 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 27,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de montare de podea |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-390-2 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 36,780 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 600,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 13,760 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 13,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 150,400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 27,360 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 5,120 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 46,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 9,880 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 5,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 25,050 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 48,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,165 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,215 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,165 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 7,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 178,500 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,016 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 7,200 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 100,500 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 100,500 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 7,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 50,250 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 135,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 13,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,825 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 118,500 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 20,250 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 36,300 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,825 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,200 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,700 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,700 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,350 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,900 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,165 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 11,750 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,350 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 3,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,165 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 10-06-048-08 |  | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 0,590 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 9,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 117,800 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 11,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 202,400 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 117,300 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,239 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,115 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,282 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,875 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,875 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 48,070 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 48,070 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,875 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 10-01-039-06 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11-04-008-01 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 10-02-050-02 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 11-04-008-01 |  | Transceiver |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,120 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza televiziune |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,311 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul 1Rj-45 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module 2Rj-45 |  |  | buc |  | 65,000 |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module 2Rj-45 |  |  | buc |  | 65,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 336033-01 |  | Conector Rj-45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 65,000 |  |  |
|  | 336033-011 |  | Conector Rj-45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 65,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33321273-01 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 4 000,000 |  |  |
|  | 33321273-01 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 4 000,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33321275-07 |  | Cablu din fibre optice FO-8 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 33321275-07 |  | Cablu din fibre optice FO-8 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33321275-07 |  | Cablu din fibre optice FO-8 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 33321275-07 |  | Cablu din fibre optice FO-8 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 441001-2034 |  | Teava ПВХ d=40mm |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 441001-2034 |  | Teava ПВХ d=40mm CTR10-040-K41-024I |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33600174-03 |  | Priza televiziune (97lei 20.04.2024 pangliht.md) |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 33600174-03 |  | Priza televiziune |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 44100012-1 |  | Teava din masa plastica PE d=20mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 44100012-1 |  | Teava din masa plastrica PE d=20mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33321274-04 |  | Cablu de cupru cat.6A 4x2x23AWG LSZHng (A)-HF S/FTP |  |  | m |  | 2 100,000 |  |  |
|  | 33321274-04 |  | Cablu de cupru cat.6A 4x2x23AWG LSZHng (A)-HF S/FTP |  |  | m |  | 2 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 3337101-058 |  | Pat metalic de cabluri cu capac |  |  | m |  | 400,000 |  |  |
|  | 3337101-058 |  | Pat metalic de cabluri cu capac |  |  | m |  | 400,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 50,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 10-04-065-03 |  | Receptor |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 198,380 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,650 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 5,434 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,650 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 9,880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telefonica |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 403,200 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 11,200 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,056 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 11,200 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,560 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 10-02-030-02 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,800 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza RJ11 |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 176,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 352,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 3,520 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,704 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 3,520 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 3,520 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 18,128 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 59,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 10-01-039-05 |  | Piese diverse: Rama |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,600 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,080 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 61,200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,612 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 16,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 204,600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 33700216-050 |  | Priza pop-up RJ-11 montata pe perete |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700216-055 |  | Priza pop-up RJ-11 montata pe perete |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33500221-508 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord) |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 33500221-508 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33321274-05 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e 100x2x24AWG |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 33321274-05 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e 100x2x24AWG |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 1 600,000 |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 1 600,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,124 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 3370212-021 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 24U, 800x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-021 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 24U, 800x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 3370212-022 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 15U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3370212-022 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 15U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 3334112-20 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 3340201-057 |  | Bloc de alimentare fara intrerupere UPS2200VA 2U, 19" rackmount |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3340201-057 |  | Bloc de alimentare fara intrerupere UPS2200VA 2U, 19" rackmount |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 33700216-017 |  | Mini coloana instalata in pardosea 1 priza Rj-45+2 prize Rj-45 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33700216-017 |  | Mini coloana instalata in pardosea 1 priza Rj-45+2 prize Rj-45 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 33701214-3 |  | FM receptor |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 33701214-3 |  | FM receptor |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 56,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Obiect 1.1. Retele de telecomunicatii . (Marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii 19" 21U 800x800mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii 19" 27U 800x800mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii 19" 42U 800x800mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,050 |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 15,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,150 |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,150 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea PDU |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 25,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  | SFP module, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,960 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-01-039-06 |  | Raft pentru dulap |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-112-01 |  | Switch 48-1G |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 75,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 137,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 137,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,274 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,274 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,274 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,137 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 10-04-065-03 |  | Minicoloana |  |  | buc |  | 114,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 869,820 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 2,850 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 1,710 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 23,826 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,850 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 1,710 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 43,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10-04-066-07 |  | Priza pop-up 1RJ-11 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-04-066-07 |  | Priza pop-up 2RJ-45 |  |  | buc |  | 98,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 98,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 11,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 188,832 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 1 146,480 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 1,124 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 11,465 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,899 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 1,124 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 2,248 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 177,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 354,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 3,540 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,708 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 3,540 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 3,540 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 18,231 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 60,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de montare de podea |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 1,320 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 1,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,670 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 3,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,011 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,081 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 100,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2 380,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,210 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1 340,000 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 1 580,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 270,000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 484,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 4,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 122,010 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 28,386 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 51,875 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,660 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 51,875 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 4,524 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 37,848 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 8,964 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 4,524 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-02-390-1 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,580 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 400,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 12,160 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 12,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 100,105 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 241,302 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 149,895 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 738,782 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,093 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,016 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,108 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 269,811 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 3,118 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 14,990 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 3,672 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 38,973 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 31,478 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 412,211 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 412,211 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 31,478 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 10-06-048-08 |  | Pozarea cablurilor fibro-optice : in teava din polietilena prin canal eliberat |  |  | 100 m |  | 1,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,000 |  |  |
|  | 1010818 |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 5,310 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 41,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,336 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 11-04-008-01 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 10-01-039-06 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m, |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 137,000 |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 137,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 3334112-045 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare pe mobilier 2Rj-45 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 3334112-045 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare pe mobilier 2Rj-45 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33700216-040 |  | Priza pop-up 1RJ-45 montata in minicoloana (RJ-45 Priza date retea ) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 33700216-041 |  | Priza pop-up 1RJ-45 montata in minicoloana (RJ-45 Priza date retea ) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33700216-044 |  | Priza pop-up 2RJ-45 montata in minicoloana (2RJ-45 Priza date retea) |  |  | buc |  | 98,000 |  |  |
|  | 33700216-044 |  | Priza pop-up 2RJ-45 montata in minicoloana (Priza date retea in complect cu rama) |  |  | buc |  | 98,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 1 124,000 |  |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 1 124,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 177,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 177,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33321274-02 |  | Cablu de cupru F/FTP cat.6 |  |  | m |  | 25 000,000 |  |  |
|  | 33321274-02 |  | Cablu de cupru F/FTP cat.6 |  |  | m |  | 25 000,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33321275-04 |  | Cablu din fibre optice FO-2 |  |  | m |  | 180,000 |  |  |
|  | 33321275-04 |  | Cablu din fibre optice FO-2 |  |  | m |  | 180,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 562,000 |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 562,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 562,000 |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 562,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 180,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 180,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 4410009 |  | Teava din masa plastica PE d=25mmx2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 4410009 |  | Teava din masa plastrica PE d=25mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 10 000,000 |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 10 000,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33371041-1 |  | Jgheab metalic 100x200mm , in complect |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 33371041-1 |  | Jgheab metalic 100x200mm , in complect |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33371041-2 |  | Jgheab metalic 100x300mm, in complect |  |  | m |  | 400,000 |  |  |
|  | 33371041-2 |  | Jgheab metalic 100x300mm, in complect |  |  | m |  | 400,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 333720007-04 |  | Canal -cablu in podea D=50mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 333720007-04 |  | Canal -cablu in podea D=50mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 3337105 |  | Piese metalice (Material de fixare ) |  |  | kg |  | 40,000 |  |  |
|  | 3337105 |  | Piese metalice (Material de fixare ) |  |  | kg |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telwefonica |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 175,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 260,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 1,750 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 35,000 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,175 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 1,750 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 35,000 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 1,750 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 1,750 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 10-02-030-02 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 132,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 132,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,264 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie pop-up RJ11 |  |  | buc |  | 43,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 43,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,086 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,086 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,086 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 176,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 352,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 3,520 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,704 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 3,520 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 3,520 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 18,128 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 59,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 10-01-039-05 |  | Piese diverse: Rama |  |  | buc |  | 176,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 54,560 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,176 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 1,760 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,568 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 179,520 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,176 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 1,795 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,141 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,176 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,018 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 82,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 016,800 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 132,000 |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 132,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 3334112-046 |  | Priza pop-up, de telefonie , montata in mini coloana Rj-11 |  |  | buc |  | 43,000 |  |  |
|  | 3334112-046 |  | Priza pop-up, de telefonie , montata in mini coloana Rj-11 |  |  | buc |  | 43,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 176,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 176,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 176,000 |  |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 176,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 176,000 |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 176,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m |  |  | buc |  | 176,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 176,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 8 200,000 |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 8 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 84,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 210,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,672 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 5,460 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 91,560 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 2,508 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 4,560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 60,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 1,560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 3370212-017 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 800x800 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-017 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 800x800 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 3370212-018 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 27U, 800x800 , usa din fata din sticla cu lacata (18258lei 03.04.2024 fantastic.md) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-018 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 27U, 800x800 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 3370212-020 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 42U, 800x800 , usa din fata din sticla cu lacata (26834lei 03.04.2024 fantastic.md) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3370212-020 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 42U, 800x800 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Modul de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 33700216-036 |  | SWITCH de distributie 1U, 24 ports SFP (6957lei 12.12.2024 maxmart.md) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-036 |  | SWITCH de distributie 1U, 24 ports SFP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 3334112-20 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 3340201-058 |  | Bloc de alimentare fara intrerupere UPS2200VA 2U, 19" rackmount |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 3340201-067 |  | Bloc de alimentare fara intrerupere UPS2200VA 2U, 19" rackmount |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 3334114-07 |  | Raft pentru dulap de telecomunicatii 19", cu suruburi (M6) in complect. |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 3334114-07 |  | Raft pentru dulap de telecomunicatii 19", cu suruburi (M6) in complect. |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 2x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 33700216-018 |  | Mini coloana instalata in pardosea 2 prize Rj-45 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 114,000 |  |  |
|  | 33700216-018 |  | Mini coloana instalata in pardosea 2 prize Rj-45 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 114,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 175,000 |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 175,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

1.5. Retele de telecomunicatii .  (Marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch 48-1G |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-04-112-01 |  | Switch 24-1G |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11-04-008-01 |  | Transceiver |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,180 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 1,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,136 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 104,040 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,102 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 1,040 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,082 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,204 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 62,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,620 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,620 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,620 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 3,193 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 10,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 10-04-066-04 |  | Aparataj de perete: Doze de montare de podea |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,240 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,040 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 38,400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,132 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,972 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,132 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 3,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 83,300 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 46,900 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 46,900 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 3,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 23,450 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 63,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 6,300 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,385 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 55,300 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 9,450 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 16,940 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,385 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 29,400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 6,840 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 12,500 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 12,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,090 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 9,120 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 25,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 310,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 105,600 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 61,200 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,125 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,147 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,500 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 25,080 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 25,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 10-01-039-06 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,336 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 11-04-008-01 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 10-01-003-05 |  | Rama rotitoare Element de montare pentru TV (rotire 180-360gr.C) |  |  | 10 buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 37,180 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,430 |  |  |
|  | 030401 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune, pina la 5,79 (0,59) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 7,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 10-03-027-08 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 10-04-067-23 |  | Aparataj de televiziune color: Dispozitiv de videocontrol |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,180 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,622 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,151 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 102,000 |  |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 102,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 3 100,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 3 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 51,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 44100012-2 |  | Teava din masa plastica PE d=25mm |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 44100012-2 |  | Teava din masa plastrica PE d=25mm |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 350,000 |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm CTR10-020-K41-093I |  |  | m |  | 350,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33371041-012 |  | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 33371041-012 |  | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telefonica |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 72,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 10-02-030-02 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,400 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,400 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,400 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,070 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 1,751 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 5,780 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,340 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,712 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 34,680 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,034 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,347 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 9,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 117,800 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,890 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,703 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,085 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,068 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,020 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 1,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,068 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33500221-508 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 33500221-508 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 950,000 |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 950,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 337000204-09 |  | Siguranta pe linie telefonica (cu 5 puncte de protecte ) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 337000204-09 |  | Siguranta pe linie telefonica (cu 5 puncte de protecte ) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 85,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,272 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 2,210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,150 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 1,045 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 25,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3370212-015 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 800x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-015 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 800x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 3334112-20 |  | Organaizer cabluri 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 3334114-05 |  | Element de montare pentru TV(rotire 180-360gr.C) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 3334114-05 |  | Element de montare pentru TV(rotire 180-360gr.C) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 33700217-17 |  | Aparat telefonic cu montare de perete IP Rj-11 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

1.5a. Retele de telecomunicatii .  (Marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retea de calculatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch 24-1G |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  | Transceiver |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,120 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,688 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 16,320 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,016 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,412 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 1,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10-04-066-04 |  | Doze de montare de podea |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,180 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,370 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,420 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,420 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,100 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 35,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,121 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,891 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,121 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 2,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,342 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,044 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,682 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 1,760 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 26,840 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,110 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,044 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,352 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-01-039-06 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,336 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 11-04-008-01 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,187 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 220,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33500221-54 |  | Cablu de legatura optic 0.5-1m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 44100012-2 |  | Teava din masa plastica PE d=25mm |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
|  | 44100012-2 |  | Teava din masa plastrica PE d=25mm |  |  | m |  | 110,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de calculatoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telwefonica |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,400 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 0,206 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 0,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,336 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,600 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,440 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 15,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,260 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,418 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 10,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retea de calculatoare |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 3370212-013 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-013 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-20 |  | 24 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-020 |  | Filtre de retea din 8 prize 19" Eurostandard, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700212-036 |  | Transceiver 10G, LC SR |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de calculatoare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic Rj-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic Rj-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

1.15. Retele de telecomunicatii . schimb.pr. (Marca TS)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,600 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,830 |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 9,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea PDU |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 15,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 11-04-008-01 |  | SFP module, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 22,660 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 10-02-050-02 |  | Raft pentru dulap |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10-04-112-01 |  | Switch 48-1G |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date |  |  | buc |  | 73,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 73,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,146 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,146 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,146 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 1 modul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 10-04-065-03 |  | Minicoloana |  |  | buc |  | 89,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 679,070 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 2,225 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 1,335 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 18,601 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,225 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 1,335 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 33,820 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 10-04-066-07 |  | Priza pop-up 2RJ-45 |  |  | buc |  | 89,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 89,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,178 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,178 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,178 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,089 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 6,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 104,160 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 632,400 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,620 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 6,324 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,496 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,620 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 1,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,062 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 101,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 202,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 2,020 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,404 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 2,020 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 2,020 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 10,403 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 34,340 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 20,400 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 10-04-066-04 |  | Doze de montare de podea |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,420 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,035 |  |  |
|  | 5440150 |  | Presspan in foi, marca "А" |  |  | kg |  | 0,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,040 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 14,640 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 38,400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,132 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,972 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,132 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 20,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 476,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,042 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 19,200 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 268,000 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 268,000 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 134,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 360,000 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,200 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 316,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 54,000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 96,800 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,160 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,504 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,154 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,144 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,144 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,160 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,072 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 2,880 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,288 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,053 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 3,760 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,432 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,114 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,053 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 10-04-066-07 |  | Priza HDMI |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 46,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 08-03-574-1 |  | Conectori HDMI |  |  | 100 fire |  | 0,460 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,728 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 46,920 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,046 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,469 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-02-390-2 |  | Canale din masa plastica cu latime: pina la 63 mm. |  |  | 100 m |  | 1,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,585 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 450,000 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut. |  | 10,320 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 10,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m (50x200mm) |  |  | 100 m |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 75,200 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 13,680 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 25,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,560 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 23,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 4,940 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 10-06-048-08 |  | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in teava din polietilena prin canal eliberat |  |  | 100 m |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,000 |  |  |
|  | 1010818 |  | Sirma culoare deschisa, diametrul 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5440100 |  | Panglica de izolatie cauciucata unilaterala, latime 20 mm, grosime 0,25-0,35 mm |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 2,950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 140,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 785,400 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,800 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 112,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1 708,000 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 2,800 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 22,400 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,400 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,600 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 11-04-008-01 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,866 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,810 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,453 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 73,000 |  |  |
|  | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 73,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 27,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 3334112-045 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set, cu montare pe mobilier 1Rj-45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334112-045 |  | Priza date retea cu 1 module cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set, cu montare pe mobilier 2Rj-45 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 33700216-044 |  | Priza pop-up 2RJ-45 montata in minicoloana (Priza date retea in complect cu rama) |  |  | buc |  | 89,000 |  |  |
|  | 33700216-044 |  | Priza pop-up 2RJ-45 montata in minicoloana (Priza date retea in complect cu rama) |  |  | buc |  | 89,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 620,000 |  |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 620,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 101,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 101,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 14 000,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 14 000,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33321275-01 |  | Cablu din fibre optice FO-2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 33321275-01 |  | Cablu din fibre optice FO-2 |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 310,000 |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 310,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 310,000 |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 310,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 44100012-2 |  | Teava din masa plastica PE d=25mm |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 44100012-2 |  | Teava din masa plastrica PE d=25mm |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 2 000,000 |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm CTR10-020-K41-093I |  |  | m |  | 2 000,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 441000-1565 |  | Teava ПВХ d=50mm |  |  | m |  | 16,000 |  |  |
|  | 441000-1565 |  | Teava ПВХ d=50mm |  |  | m |  | 16,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 33600174-09 |  | Priza HDMI |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 33600174-09 |  | Priza HDMI |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 336033-013 |  | Conector HDMI |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 336033-013 |  | Conector HDMI |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33321271-02 |  | Cablu HDMI |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 33321271-02 |  | Cablu HDMI |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33371014-471 |  | Canal metalic neperforat dimensiuni 50x200 |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 33371014-471 |  | Canal metalic neperforat dimensiuni 50x200 |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 333720006-17 |  | Capac pentru canal metalic neperforat 50x200mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  | 333720006-17 |  | Capac pentru canal metalic neperforat 50x200mm |  |  | m |  | 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 333720007-01 |  | Canal -cablu in podea D=50mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 333720007-01 |  | Canal -cablu in podea D=50mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telefonica |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 237,600 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 6,600 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 6,600 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,330 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza pop-up |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 1,030 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 3,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 10-01-039-05 |  | Piese diverse: Rama |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,100 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,660 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,088 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 67,320 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,066 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,673 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,007 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,007 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 20,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 248,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 11-04-008-01 |  | Siguranta pentru linie telefonica |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,990 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,330 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33700216-040 |  | Priza pop-up 1RJ-45 montata in minicoloana (Priza date retea in complect cu rama) |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 33700216-040 |  | Priza pop-up 1RJ-45 montata in minicoloana (Priza date retea in complect cu rama) |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 2 000,000 |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 2 000,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 62,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 155,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,496 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 4,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,150 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 1,045 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 5440089 |  | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,900 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 25,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 3370212-018 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 27U, 800x800 , usa din fata din sticla cu lacata (18258lei 03.04.2024 fantastic.md) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-018 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 27U, 800x800 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 3370212-017 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 800x800 , usa din fata din sticla cu lacata (16460lei 03.04.2024 fantastic.md) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3370212-017 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 800x800 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-015 |  | SWITCH 24x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 3340201-057 |  | Bloc de alimentare fara intrerupere UPS2200VA 2U, 19" rackmount (33971lei 15.04.24 Prime-pc.md) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3340201-057 |  | Bloc de alimentare fara intrerupere UPS2200VA 2U, 19" rackmount |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 33400184-13 |  | Patch-cord optic (LC-5C. LC-LC, SC-SC) SM 3m, necesar pentru infrastructura |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33400184-13 |  | Patch-cord optic (LC-5C. LC-LC, SC-SC) SM 3m, necesar pentru infrastructura |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 33400184-25 |  | Raft pentru dulap de telecomunicatii 19", cu suruburi (M6) (220lei 15.04.24 antena.md ) |  |  | set |  | 3,000 |  |  |
|  | 33400184-25 |  | Raft pentru dulap de telecomunicatii 19", cu suruburi (M6) |  |  | set |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 33700216-017 |  | Mini coloana instalata in pardosea 2 prize Rj-45+1 priza Rj-11 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  | 33700216-017 |  | Mini coloana instalata in pardosea 2 prize Rj-45+1 priza Rj-11 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 23,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 33700216-018 |  | Mini coloana instalata in pardosea 2 prize Rj-45 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
|  | 33700216-018 |  | Mini coloana instalata in pardosea 2 prize Rj-45 in complect cu suport de fixare a prizei si mini coloana |  |  | buc |  | 66,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-02 |  | Software-ul |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retea de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic Rj-11 |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic Rj-11 |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 3334114-06 |  | Siguranta pentru linie telefonica ( cu 5 puncte de protectie) |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  | 3334114-06 |  | Siguranta pentru linie telefonica ( cu 5 puncte de protectie) |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 31,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |