## Лист1
Anexa nr. 1
Specificația tehnică a reactivilor de laborator pentru activitatea științifică
| Denumirea produsului | Specificarea tehnică deplină solicitată Standarde de referință | Unitate de măsură | Cantitatea | Valoarea estimată (lei, fără TVA)
1 | 1.1. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 – 1 fl. x 50 teste | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3/CD8/CD45/CD4 pentru testarea populațiilor, subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux. Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3/CD8/CD45/CD4 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Termen de valabilitate 90 % din valabilitatea indicata de producator ( 2 ani) | flacon | 1 | 14850
1 | 1. 2. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 - 1fl. x 50 teste | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 pentru testarea populațiilor, subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux. Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Termen de valabilitate: 90 % din valabilitatea indicata de producator (1,5 ani) | flacon | 1 | 14850
2 | 2.1. BDTMFACS Clean Solution – 1fl. X 5 l | Destinaţie: pentru citometria de flux Format :1fl = 5l Compatibil cu Flowcitometrul existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Certificate: ISO 9001; ISO 13485, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 1,5 ani), Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 1 | 930.9667
2 | 2.2. CST Beads – 1fl. X 3 ml | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml. Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 1 | 3371.375
2 | 2.3. Diluent for Mythic – 1 fl. X 10 l | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 10 l. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 1 | 715.9167
2 | 2.4. Enzymatic Cleaning Solution – 1fl. X 1 l | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 1 l Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 2 | 661.8333
2 | 2.5. Lytic Reagent 5 Diff – 1 fl. | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1fl =500 ml. Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 2 | 2979.1667
2 | 2.6. Control L.N.H.- 1 fl. X 3 ml | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml. Compatibil cu analizatorul hematologi Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 3 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 6 | 792
3 | 3.1. Multitest CD3 /CD8/CD45/CD4 – 1 fl. x 50 teste | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3/CD8/CD45/CD4 pentru testarea populațiilor, subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux. Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3/CD8/CD45/CD4 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Termen de valabilitate 90 % din valabilitatea indicata de producator ( 2 ani) | flacon | 3 | 44550 | b
3 | 3.2. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 - 1fl. x 50 teste | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ Format: Soluție de anticorpi monoclonali CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 pentru testarea populațiilor, subpopulațiilor limfocitare în reacția de citometrie în flux Aplicație: Cuantificarea populațiilor și subpopulațiilor CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 în citometrie de flux. Material analizat: mostre de sânge periferic venos. Nr teste: volumul unui flacon este suficient pentru testarea a 50 mostre sangvine. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Termen de valabilitate: 90 % din valabilitatea indicata de producator (1,5 ani) | flacon | 3 | 44550
4 | 4.1. BDTMFACS Clean Solution | Destinaţie: pentru citometria de flux Format :1fl = 5l Compatibil cu Flowcitometrul existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ, Certificate: ISO 9001; ISO 13485, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 1,5 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 3 | 2792.9
4 | 4.2. BD Detergent solution concentrate | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 15 ml Compatibil cu Flowcitometrul existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ, Certificate ISO 9001; ISO 13485, Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc. | 3 | 2256.1
4 | 4.3. BDTM Extended Flow Cell Clean Solution | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 8 ml. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | flacon | 20 | 1806.2167
4 | 4.4. BDFACS Lysing Solution | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 100 ml. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator (2 ani) Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ | buc | 3 | 13469.275
4 | 4.5. BDTM Sheath Additive | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml. Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | flacon | 20 | 2709.3333
4 | 4.6. CST Beads | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml Compatibil cu Flowcitometru existent în laborator BD FACSViaᵀᴹ. Certificate ISO 9001; ISO 13485.Termen de valabilitate 90% din termenul de valabilitate indicat de producator ( 2 ani). Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc | 3 | 10114.125
5 | 5.1. Diluent for Mythic | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 10 l Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc | 2 | 1431.8333
5 | 5.2. Enzymatic Cleaning Solution | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 1 l. Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc | 3 | 992.75
5 | 5.3. Lytic Reagent 5 Diff | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1fl =500 ml. Compatibil cu analizatorul hematologic Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485. Termen de valabilitate 12 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc | 3 | 4468.75
5 | 5.4. Control L.N.H | Destinaţie: pentru citometria de flux Format : 1 fl= 3 ml. Compatibil cu analizatorul hematologi Mythic 22. Certificate ISO 9001; ISO 13485 Termen de valabilitate 3 luni. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător | buc | 12 | 1584
6 | 6.1. Immunoglobulina A ELISA 96 teste | Destinaţie: pentru aprecierea concentraţiei serice sangvine a IgA-totale Format: 1 set = 96 teste. Certificate ISO 9001; ISO 13485 Termen de valabilitate 12 luni. Tip reacţie – imunoenzimatică. Sensibilitatea analitică – 1,5 UI/ml, Sensibilitatea tehnică – 100%; Specificitate –100%, Durata perioadei de incubare în reacţia de testare - pînă la 55 minute; Setul va include obligatoriu toate componentele necesare pentru realizarea reacţiei de testare, în cantităţi suficiente numărului indicat de examinări, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Forma de ambalare: set livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. | set | 4 | 4800
6 | 6.2. Immunoglobulina M ELISA 96 teste | Destinaţie: pentru aprecierea concentraţiei serice sangvine a IgM-totale Format: 1 set = 96 teste, Certificate ISO 9001; ISO 13485, Termen de valabilitate 12 luni Tip reacţie – imunoenzimatică, Sensibilitatea analitică – nu mai mult de 4 UI/ML Sensibilitatea tehnică – 100%; Specificitate –100%, Durata perioadei de incubare în reacţia de testare - până la 55 minute; Setul va include obligatoriu toate componentele necesare pentru realizarea reacţiei de testare, în cantităţi suficiente numărului indicat de examinări, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Forma de ambalare: set livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate. Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. | set | 4 | 4800
6 | 6.3. Immunoglobulina G ELISA 96 teste | Destinaţie: pentru aprecierea concentraţiei serice sangvine a IgG-totale Format: 1 set = 96 teste. Certificate ISO 9001; ISO 13485, Termen de valabilitate 12 luni Tip reacţie – imunoenzimatică Sensibilitatea analitică – nu mai mare de 2,5 UI/ml, Sensibilitatea tehnică – 100%; Specificitate –100%, Perioada de incubare a reacţiei de testare - nu va include procesul de agitare; Setul va include obligatoriu toate componentele necesare pentru realizarea reacţiei de testare, în cantităţi suficiente numărului indicat de examinări, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Forma de ambalare: set livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. | set | 4 | 4800
6 | 6.4. Imunoglobulina E 96 teste ELISA | Destinaţie: pentru aprecierea concentraţiei serice sangvine a IgE-totale Format: 1 set = 96 teste, Certificate ISO 9001; ISO 13485, Termen de valabilitate 12 luni Tip reacţie – imunoenzimatică. Sensibilitatea tehnică – 100%; Specificitate –100%. Set va include obligatoriu toate componentele necesare pentru realizarea reacţiei de testare, în cantităţi suficiente numărului indicat de examinări, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Forma de ambalare: set livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. | set | 4 | 4766.6667
7 | 7. Clorură de aluminiu | Destinaţie: Dozarea totalului de flavonoide prin metoda spectrofotometrică, formînd comples colorat cu compuși fenolici. 1 ambalaj- 250g | buc | 1 | 2000
8 | 8. Sodiu carbonat anhidru | Destinaţie:Dozarea totalului de polifenoli, face parte din metoda spectrofotometrică, pentru dozarea totalului de polifenoli cu reactivul Folin-CIocalteu. 1 ambalaj- 1 kg | buc | 1 | 1500
9 | 9. Acid clorogenic (Synonym: 1,4,5-Trihydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid) | Destinaţie: Substanta de referintă, pentru identificare şi dozare compusilor polifenolici Specificatia: material de referință test ≥95.0%, certificat de calitate; 1 ambalaj- 250 mg | buc | 1 | 610.8333
10 | 10. Acid cicoric (Synonym: 2,3-Dicaffeoyl-L-tartaric acid, Cichoric acid) | Destinaţie: Substanta de referintă, pentru identificare şi dozare prim tehnica HPLC Specificatia: test ≥95.0% (HPLC), forma pulbere. 1 flacon de sticlă (un ambalaj)- 10 mg | buc | 1 | 2800
11 | 11. Apigenin (Synonym: 4′,5,7-Trihydroxyflavone, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone) | Destinaţie: Substanta de referintă, pentru identificare şi dozare prim tehnica HPLC Specificatia: standard analitic test ≥95.0% (HPLC), forma pulbere. Ambalaj - 25 mg | buc | 1 | 2750
12 | 12. Luteolin (Synonym: 3′,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone) | Destinaţie: Substanta de referintă, pentru identificare şi dozare prim tehnica HPLC Specificatia: standard analitic test ≥98.0% (HPLC), forma pulbere. Ambalaj - 10 mg | buc | 1 | 4250
13 | 13. Reactivul Folin-Ciocalteu | Destinaţie: Reactivul fenol al Folin & Ciocalteu a fost utilizat în estimarea conținutului total de fenolice și flavonoide în probele de plante. Specificatia: Folin & Ciocalteu’s phenol reagent) 2 M. Ambalaj - 500 ml | buc | 1 | 3733.3333
14 | 14. Ulei pompa vacuum și pentru pompe de vid rotative | Destinaţie: ulei desinat pentru pompa vacuum și pentru pompe de vid rotative Specificația: Shell Vacuum Pump S2 R 100 ulei pentru pompe de vid rotative. Ambalaj - 15 l | buc | 1 | 2500
15 | 15. Dioxid de carbon lichefiat | Dioxid de carbon alimentar. Destinație: obținerea extractelor supercritice, Balon - 25 l | buc | 10 | 1666.6667
16 | 16. Isoquercitrină (Sinonim: Quercetin 3-β-D-glucoside) | Destinaţie: Substanta de referintă, pentru identificare şi dozare prim tehnica HPLC Specificatia: Formula C21H20O12, masa moleculară – 464.38. Ambalaj - 50 mg | buc | 1 | 2573.3333
17 | 17. Kaempferol (Synonym: 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one) | Destinaţie: Substanta de referintă, pentru identificare şi dozare prim tehnica HPLC Specificatia:standard de referință primar, Formula C15H10O6, masa moleculară 286.24; test ≥97.0% (HPLC). Ambalaj - 25 mg | buc | 1 | 3476.6667
18 | 18. Amestec de reacție PCR 2X TaqMan SNP Genotyping MasterMix | Set 2xTaqMan SNP Genotyping MasterMix include amestec de reagenți cu enzima Dream Taq-polimereza, pentru montarea reacției PCR Aplicația: set de reagenți pentru determinarea polimorfismelor prin tehnica TaqMan PCR standard. Utilizarea: domeniul biologiei molculare Condiții de păstrare : -20°C. Termenul de valabilitate – 12 luni de la data livrării Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator. Obligatoriu se va prezenta Certificatul analitic original de la producător la livrarea bunului. Set suficient pentru cel puțin 400 reacții în 50 mkl. Format: volume 1 flacoan câte 10 ml, ambalaj original de la producător | set | 4 | 56666.6667
19 | 19. Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR in timp real | Set pentru identificarea polimorfismelor ADN prin tehnica TaqMan PCR în timp real, setul cu ambalaj original de la producător, cu concentrație 40X, cu puritatea HPLC, cu certificat analitic la livrare, Utilizarea: set de reagenți pentru determinarea 2 polimorfismelor prin tehnica TaqMan PCR în timp real. Format de ambalare: substanțaconcentrată 40X. Cantitatea: corespunzătoare cel putin 5000 reactii pentru fiecare SNP. Setul contine: 2 primeri nemarcați, forward și revers, sonda marcata cu VIC legata cu MGB pentru detecția unei forme alelice si sonda marcata cu FAM legata cu MGB pentru detecția altei forme alelice. Ambalaj: original de la producător. Termenul de valabilitate: cel puțin 6 luni la momentul livrării. Setul compatibil cu plăcile de reacție propuse și cu instrumentul de realizare PCR în timp real existent în laborator. Puritatea: HPLC. Obligatoriu se va prezenta Certificatul analitic original de la producător la livrarea bunului. Condiții de livrareșipăstrare: -15 - 25 0C, la întuneric | Set | 5 | 70833.3333
20 | 20. Apa distilata ultrapurificata | Apa ultrapură Aplicația: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), rRT-PCR. Utilizare:domeniul biologiei moleculare. Calitate: apa distilata, ultapură, deionizată, ”nuclease-free” liberă de Protease, DNAse, RNAse, ADN-ul uman, Obligatoriu se va prezenta Certificatul de calitate la solicitare și Certificatul analitic original de la producător la livrarea bunului. Stocare: diapazon temperaturi 15-30oC. Ambalaj original de la producător: flacon cel putin 100 ml | flacon | 10 | 2916.6667
21 | 21. Set pentru detectarea și cuantificarea secvențelor de ADN prin metoda MLPA | Aplicația: Set pentru detectarea și cuantificarea secvențelor de ADN prin metoda MLPA, Ținte de identificare: gene GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4, WFS1 Format : set suficient cel puțin 50 de reacții (teste) care include: Reagenti pentru extractie de ADN cu concentratia finala cel putin 50-100 ng, Solutie tampon de dilutie 10 mM Tris HCl pH8,2+EDTA 0.1mM, SALSA soluția de tampon cel puțin 180 mkl, SALSA ligaza -65 cel puțin 115 mkl SALSA soluția tampon A și B cel puțin 360 mkl de fiecare reactiv respectiv SALSA PCR primer mix - amestec de primeri pentru reacția de amplificare PCR (240 mkl) SALSA polimeraza Taq cel putin 65 mkl probemix SALSA MLPA P163 GJB-WFS1, cel puțin 50 reacții include si panel de controale de calitate cel putin 9 controale SALSA PCR control – set de ADN bacterian SALSA Silencer mix – amestec de oligonucleotide, Salsa MLPA P163 reagenti: Set de reagenți EK1-FAM SALSA MLPA EK1, sonda cu fluorofor FAM,50 reacții Set de reagenți EK1-Cy5 SALSA MLPA EK1, sonda cu fluorofor Cy5, 50 reacții, Set de reagenti include capilare cu amestec de injectie de 3min temperatura +86oC Set format D1 conține cel putin 48 de probe pentru amplificare fragmentelor de la 128 și 500 pb. Obligatoriu se va prezenta Certificatul analitic original de la producător la livrarea bunului și certificatul ISO la solicitare Termenul de valabilitate – 12 luni de la data livrării Condiții de livrare: -15 -250C Puritatea: HPLC Ambalaj: original de la producător | Set | 1 | 66666.6667
22 | 22. Sistem de vizualizare echivalent/superior după conținut, aplicare, performanță cu EnVision FLEX High pH (Link), preconizat pentru evaluarea markerilor moleculari (rabbit, mouse) în țesuturi neafectate și patologie. | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Sistem de vizualizare pentru evaluarea markerilor moleculari (rabbit, mouse) în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 400-600 teste. Setul va include obligatoriu toate componentele necesare pentru realizarea reacţiei de testare, în cantităţi suficiente numărului indicat de examinări, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Forma de ambalare: setul livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului sistemului: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | kit | 1 | 78090
23 | 23. Anticorp mono- sau policlonal de șoarece sau iepure anti-VEGFA. | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Anticorp mono- sau policlonal de șoarece sau iepure, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea VEGFA în țesuturi neafectate și patologie. Isotype: IgG/IgG1.Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: preconizat pentru diagnostic in vitro, compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | flacon | 2 | 28473.3333
24 | 24. Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece anti-VEGFR1/Flt1. | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro Format: Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea markerului anti-VEGFR1/Flt1 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil cel puțin pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | flacon | 2 | 29773.3333
25 | 25. Anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece anti-VEGFR2. | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-VEGFR2 în țesuturi neafectate și patologie. Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | flacon | 2 | 29890
26 | 26. Sistem EnVision FLEX HRP Magenta Substrate Chromogen | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, în vitro Format: EnVision FLEX HRP Magenta Chromogen, High pH (4 x 22 ml) EnVision FLEX Substrate Buffer (1 x 26 ml). Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină, demascat cel puțin prin încălzire. Nr teste: (cel puțin pentru 150 teste imunohistochimice). Forma de ambalare: livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | kit | 1 | 6500
27 | 27. Anticorp mono-sau policlonal de șoarece sau iepire anti-Perforin (anti-P1GF) | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție de anticorp mono- sau policlonal de iepure sau șoarece, cel puțin anti-uman, recomandat de producător pentru evaluarea anti-P1GF în țesuturi neafectate și patologie.Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Sistemul de vizualizare: compatibil pentru vizualizare cu sistemul EnVision FLEX, High pH (Link). Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a cel puțin 60-90 teste. Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. Caracteristica rezultatului colorării: să fie prezentă descrierea colorării pentru țesuturile neafectate și patologie. | flacon | 1 | 13820
28 | 28. Soluție buferată pentru spălare secțiunilor în procesul de testare | Utilizarea: recomandat cel puțin pentru utilizarea în cercetări, in vitro. Format: Soluție bufer concentrată (x20) Aplicație: Imunohistochimie pe secțiuni cel puțin la parafină. Material analizat: aplicabil pentru secțiuni fixate cu formalină. Forma de livrare: Flacon (1 litru). Forma de ambalare: livrat destinatarului în conformitate cu cerințele de stocare/livrare ale producătorului. | flacon | 3 | 5166.6667
29 | 29.1. ELISA MAX Deluxe Kit, Human IL-1beta, 5x96 plates, sau analog | Kit de reactivi pentru Human IL-1 beta, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 3600
29 | 29.2. Interleukina-2 ELISA-ABTS, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | Kit de reactivi pentru Human IL-2, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 3600
29 | 29.3. Interleukina-4 ELISA-ABTS, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | Kit de reactivi pentru Human IL-4, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 3600
29 | 29.4. ELISA MAX Deluxe Kit Human IL-6, 5x96 plates (placi), sau analog | Kit de reactivi pentru Human IL-6 beta, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 3600
29 | 29.5. ELISA MAX Deluxe Kit Human IL-10 , 5x96 plates (placi), sau analog | Kit de reactivi pentru Human IL-10, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 3600
29 | 29.6. Interleukina-18 ELISA-ABTS, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | Kit de reactivi pentru Human IL-18, metoda colorimetrică pentru cel puțin 5x96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | set | 1 | 3600
30 | 30. MCP-1 ELISA-BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea MCP-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | set | 1 | 3500
31 | 31. TMB dihydrochloride [3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate | Forma: pulbere; Puritatea: ≥98.0%, Molecular Biology Grade Impachetarea minimala: 1 g | set | 1 | 990
32 | 32. PeproTech ABTS ELISA Buffer Kit | Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea PeproTech ABTS în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | set | 1 | 6480
33 | 33. Human TGF-beta ELISA, kit pentru cel puțin 96 determinări | Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF-beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut.Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | set | 1 | 4800
34 | 34. Human FGF-2 ELISA, kit pentru cel puțin 96 determinări | Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Human FGF în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | set | 1 | 7000
35 | 35. NADPH (TPNH) tetrasodium (Nicotinamid adenine dinucleotidfosfat, redus, tetrasodic) | Β- NADPH, coenzima II forma redusa tetrasodica, puritatea analitica nu mai putin de 90%. Masa moleculara 833,35 (sare anhidrica) | mg | 200 | 2666.6667
36 | 36. Set de extractie și purificare de ADN | Set de purificare ADN Gene JET Genomic DNA purification kit Aplicație: PCR, Real-Time PCR cantitativ (qPCR), secvențiere, Southern Blotting, Clonarea; Utilizarea pentru materialul biologic de diferită origine, metoda de extracție manuală, Specificația: metoda de extracție este bazată pe tehnologia de ”silica membrana” Puritatea extractului ADN: A260/A280 ratio >1,9 Condiții de păstrare: temperatura camerei ISO 9001/14001 Set include reagenți pentru cel puțin 250 teste | set | 1 | 8333.3333
37 | 37. Proteina C-reactivă | Destinatie: Reactia prin care pune in evidenta proteina C reactiva este o reactie in urma caruia are loc un fenomen de precipitare Tip reacție: ELISA Sensibilitatea analitică – cel putin 99% Sensibilitatea tehnică – cel putin 100%; Specificitate – inclusiv 99,8% şi mai mare. Forma de ambalare: 96 teste Termen de valabilitate 2 ani de la momentul livrarii | set | 2 | 7200
38 | 38. Procalcetonina (ELISA) | Denumirea : Human Procalcitonin ELISA Kit Destinatie: Procalcitonina sau polipeptida înrudită cu calcitonina este un precursor de 116 aminoacizi a calcitoninei. Se secretă de monocite activate de endotoxine sau agenți patogeni. Proteina este un biomarker pentru sepsis și infecții bacteriene. Procalcitonina a fost asociată cu disfuncții hepatocite; Tip reacţie – Analiza umană procalcitonină ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) este un test imunosorbant enzimatic legat in vitro pentru măsurarea cantitativă a procalcitoninei umane în supernatanți ai culturii celulare și urină. Notă: Domeniul de detectare al acestui kit este de 30 pg / ml - 20000 pg / ml. Procalcitonina este scăzută în ser normal și poate fi nedetectabilă cu această analiză. Sensibilitatea analitică – cel putin 99% Sensibilitatea tehnică – cel putin 100%; Specificitate – inclusiv 99,8% şi mai mare. Forma de ambalare: 24 teste Termen de valabilitate 2 ani de la momentul livrarii | set | 1 | 1800
39 | 39. 4-Sulfophthalic acid solution, 50wt.%în H2O tehnical grade | 4-Sulfophthalic acid solution pentru uz de laborator, 50wt.% în H2O tehnical grade.Cas 89-08-7 amb 500gr, flacon | buc | 1 | 1916.6667
40 | 40. Thionyl chloride, for synthesis | Thionyl chloride SOCL2 ≥ 98% pentru uz de laborator amb 2,5 kg | buc | 1 | 3500
41 | 41. 4-Nitrophtalonitrile | 4-Nitrophtalonitrile 99%, C8H3N3O2, pentru uz de laborator ambalaj fiole de 5.0gr. | buc | 1 | 5166.6667
42 | 42. 4- Hidroxyphftalic acid 98% | 4- hidroxyphftalic acid 98% C8H6O5, pentru uz de laborator amb 5g,flacon | buc | 1 | 1986.6667
43 | 43. Dimethyl sulfaxid – d6, 100% | Dimethyl sulfaxid – d6, 100% ,99.96%, pentru uz de laborator ambalaj fiole de 1ml. | fiole | 10 | 5833.3333
44 | 44. Hexan | Hexan, C6H14 .pentru uz de laborator ambalaj 2,5 L | l | 5 | 750
45 | 45. Cloroform | Cloroform CHCL3,99%, pentru analize de laborator, ambalaj – 1L | buc | 1 | 1203.3333
46 | 46. Dimetilformamidă | Dimetilformamidă Dimethylformamide 99.5+% C3H7NO CAS 68-12-2, pentru analize de laborator | l | 2 | 2000
47 | 47. Isonicotinic acid hydrazide, 98+% | Isonicotinic acid hydrazide, 98+%, ambalaj - 500g, Alfa , | buc | 1 | 3500
48 | 48. Tiosemicarbazida Thiosemicarbazide, 98% | Tiosemicarbazida Thiosemicarbazide, 98%, amb. 100 g, flacon, Alfa | buc | 5 | 4166.6667
49 | 49. Furfurol (Furfural), >99.0% | Furfurol (Furfural), ACS reagent, >99.0% (2-Furaldehyde), ambalaj -100ml | buc | 2 | 175
50 | 50. Formaldehyde 37% | Formaldehyde 37% weight % solution a.r. | l | 1 | 225
51 | 51. Copper(II) nitrate.2.5aq a.r. | Copper(II) nitrate.2.5aq a.r., CAS: 10031-43-3, amb. 250 g, PE | buc | 1 | 2500
52 | 52. Copper(II) perchlorate hexahydrate, 98% | Copper(II) perchlorate hexahydrate, 98%, CAS: 10294-46-9, amb= 100 GR | buc | 3 | 4500
53 | 53. Dicyanhidroqinone | Dicyanhidroqinone, ambalaj- 25 g | buc | 1 | 2750
54 | 54. Dimethoxybenzaldehyde | Dimethoxybenzaldehyde, ambalaj- 100 gr. | buc | 2 | 1100
55 | 55. Zincphtaloceanin | Zincphtaloceanin (97%) amb 25gr. Flacon. | buc | 1 | 3060
56 | 56. Bulion peptonat din carne | Nutrient Broth Bulionul de nutrienți este un mediu lichid utilizat pentru cultivarea unei varietăți mari de organisme din clinică exemplare și alte materiale. Acest mediu poate fi îmbogățit cu alte ingrediente, cum ar fi sânge, ser, zaharuri etc., în scopuri speciale. FORMULA TIPICĂ (g / l), Extract de vită 1.0, Peptona 5.0, Extract de drojdie 2.0, Clorură de sodiu 5.0, Final. | kg | 2 | 3675
57 | 57. Geloză peptonată din carne | Nutrient Agar ISO 16266 FORMULA TIPICĂ (g / l), Peptona 5.0, Extract de carne 1.0, Extract de drojdie 2.0, Clorură de sodiu 5.0, Agar 15.0, Final. | kg | 2 | 1750
58 | 58. Mediul Agar agar | Agar agar nutritiv bacteriologic | kg | 1 | 3000
59 | 59. Bulion Saburo | Sabouraud Dextrose Bulion Mediu lichid pentru cultivarea drojdiilor și matrite din diferite materiale, conform USP / EP. Acest mediu se conformează cerințelor metodei armonizate din Farmacopeea Statelor Unit, Farmacopeea Europeană (PE) FORMULA TIPICĂ (g / l) Digestul pancreatic al cazeinei 5.0 Peptic Digest of Animal Tissue 5.0 Dextroză 20.0, PH final 5,6 ± 0,2 la 25 ° C | kg | 1 | 850
60 | 60. Geloză Saburo | Sabouraud Dextrose Agar (SDA) este un mediu de selectare neselectiv utilizat pentru creșterea și întreținerea agentului patogen și ciuperci ne patogene din probe clinice și nonclinice. Formula sa se conformează recomandărilor metodei armonizate din Farmacopeea Statelor Unite (USP), Farmacopeea europeană (PE) FORMULA TIPICĂ (g / l). Digestul pancreatic al cazeinei 5.0. Peptic Digest of Animal Tissue 5.0. Dextroză 40.0, Agar 15.0, Final. | kg | 1 | 850
61 | 61. Clorură de Sodiu (NaCl) 99% puritate farmaceutica | Clorura de sodiu -Clorura de sodiu a.r. 99.8+%, ACS, certificat ISO | kg | 3 | 200
62 | 62. Acid acetic 98% | Acid acetic 98% pur pentru analizi | l | 2 | 1416.6667
63 | 63. Dextran | Dextran - Dextran, ambalaj 100g , CAS: 9004-54-0, Metale grele (ca Pb)=<0.0005 %Pierdere la uscare=<5 %pH6.2 - 6.8 (1% sol. in 0.9% NaCl) Sulfated ash=<1 %, ambalaj - 50 gr | buc | 1 | 2300
64 | 64. Chitosan | Chitosan pentru uz de laborator Poly (D-glucosamine), ambalaj - 100gr | buc | 1 | 2530
65 | 65. MeReSa Agar | HiCrome MeReSa Agar Base. Compoziţie Ingrediente Gms / Litru Cazeină hidrolizat enzimic 13.000 Extract de drojdie 2.500, Clorură de sodiu 40.000, Piruvat de sodiu 5.000 , Amestecul cromogen 5.300 Agar 15.000 PH final (la 25 ° C) 7,0 ± 0,2. Formulă ajustată, standardizată pentru a se potrivi parametrilor de performanță. ambalaj - 200gr | buc | 1 | 1871.6667
66 | 66. Acinetobacter Agar | HiCrome Acinetobacter Agar Base Ingrediente Gms / Litru, Peptone speciale 9.000, Clorură de sodiu 5.000, Mix selectiv 0,500, Amestecul cromogen 1.350, Agar 15.000, PH final (la 25 ° C) 7,0 ± 0,2 Formulă ajustată, standardizată pentru a se potrivi parametrilor de performanță.Ambalaj - 100 gr | buc | 1 | 390
67 | 67. Selective SalmonellAgar | HiCrome Selectiv Salmonella Agar Base Compoziţie Ingrediente Gms / Litru Pulbere de infuzie cardiacă 12.000 Hidrolizat de drojdie 5.000 Tryptose 5.000, Colatul de sodiu 3.000 Taurocolat de sodiu 5.000, Deoxiclolat de sodiu 1.000, Amestecul cromogen 8.000 Agar 15.000, PH final (la 25 ° C) 7,3 ± 0,2 Formulă ajustată, standardizată pentru a se potrivi parametrilor de performanță. Ambalaj - 200 gr | buc | 1 | 4500
68 | 68. Mueller Hinton Agar, 500g, | Mueller Hinton Agar Compoziţie Ingrediente Gms / Litru Infuzie HM B de la 300.000, Acicaza 17.500 Amidon 1.500, Agar 17.000, PH final (la 25 ° C) 7,3 ± 0,1. Formulă ajustată, standardizată pentru a se potrivi parametrilor de performanță. | kg | 1 | 850
69 | 69. NADPH (TPNH) tetrasodium (Nicotinamid adenine dinucleotidfosfat, redus, tetrasodic) | Nicotinamid adenine dinucleotidfosfat, redus, tetrasodic ≥97% (masa uscata), praf. Coeficientul de absorbție: 15.0 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 260 nm, 6.3 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 340 nm.Ambalaj - 100 mg | buc | 4 | 18333.3333
70 | 70.1. Interleukin-1 beta-IFA-BEST, sau echivalent,minimum 96 teste | Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | buc | 1 | 5416.6667
70 | 70.2. TNF-alfa ELISA-BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TNF-alfa ELISA-BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător.Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală | buc | 3 | 18000
70 | 70.3. Interleukina-10-ELISA BEST, sau analog, set pentru cel puțin 96 determinări | Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-10 în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | buc | 1 | 6250
70 | 70.4. TGF-beta, ELISA, sau echivalent | Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea TGF - beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | buc | 1 | 5316.6667
70 | 70.5. Interleukina-6 ELISA-BEST, sau analog | Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interleukina-6 ELISA-BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | buc | 1 | 5000
70 | 70.6. Interferon-gamma ELISA BEST, sau analog | Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea Interferon-gamma ELISA BEST în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | buc | 1 | 3729.1667
70 | 70.7. VEGF ELISA Best, sau analog | Format: set pentru cel puțin 96 determinări Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea VEGF (factor de creștere endotelial vascular) în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | buc | 2 | 10416.6667
71 | 71. Peroxid de hidrogen 33% | Ăpă oxigenată (peroxid de hidrogen, soluție de 33%) Soluție dezinfectantă. Produs antiseptic, hemostatic și vindecător. | l | 8 | 2000
72 | 72. Multitest CD3 /CD16 + CD56 /CD45/CD19 | Utilizarea: Diagnostic In Vitro, IVD Format: Soluție de anticorpi monoclonali pregătită pentru utilizare. Aplicație: Flowcitometria,marcarea specific a limfocitelor B și celulelor NK. Material analizat: sânge venos de la pacienții cu suspecție la imunodeficiențe primare. Nr teste: volumul suficient pentru realizarea a 50 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Caracteristica rezultatului cercetării: calcularea automată a limfocitelor și subpopulațiilor T. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | buc | 2 | 25250
73 | 73. Ulei volatil de mentă (izmă bună) sau Mentol racemic | Utilizare: substanţă farmaceutică auxiliară / excipient Forma: lichid; Impachetarea minimala: 100 ml (1 flacon). Prezenţa certificatului analitic de calitate la livrare. | flacon | 1 | 458.3333
74 | 74. Polivinilpirolidonă (PVP), K90 | Utilizare: substanţă farmaceutică auxiliară / excipient. Forma: pulbere. Impachetarea minimala: 0,25 kg. Prezenţa certificatului analitic de calitate la livrare. | kg | 1 | 3200
75 | 75. Xanthan Pulbere de gumă, E415 (Xanthum gum powder) | Utilizare: substanţă farmaceutică auxiliară / excipient. Forma: pulbere. Impachetarea minimala: 0,1 kg. Prezenţa certificatului analitic de calitate la livrare. | kg | 1.0 | 1250
76 | 76. Guar pulbere de gumă, Е412 (Guar gum powder) | Utilizare: substanţă farmaceutică auxiliară / excipient. Forma: pulbere. Impachetarea minimala: 0,1 kg. Prezenţa certificatului analitic de calitate la livrare. | kg | 0.5 | 1000
77 | 77. Acid citric anhidru | Utilizarea: substantă farmaceutică auxiliară Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total Forma: pulbere. Puritatea:≥98%. Impachetarea minimala: 1kg. Conditii de pastrare si utilizare: temperatura camerei | kg | 1 | 1203.3333
78 | 78. Zaharina | Utilizarea: substantă farmaceutică auxiliară Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total Forma: pulbere. Puritatea:≥98%. Impachetarea minimala: 250g -(1 flacon). Conditii de pastrare si utilizare: temperatura camerei | flacon | 1 | 859.1667
79 | 79. Loratadină en gros substantă farmaceutică | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total Forma: substanță activă; pulbere Denumirea chimică: 4-(8-Chloro-5,6-dihydro-11H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridin-11-ylidene-1-piperidinecarboxylic acid ethyl ester Impachetarea minimala: 100g. Concentratia: ≥98.9%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | g | 100 | 25300
80 | 80. Dexametazonă en gros substantă farmaceutică | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare.Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: substanță activă; pulbere. Denumirea chimică: (11β,16α)-9-Fluoro-11,17,21-trihydroxy-16-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methyl-11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione, 9α-Fluoro-16α-methylprednisolone. Impachetarea minimala: 100g Concentratia: ≥99.9%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | g | 100 | 6500
81 | 81. XTT (2,3-Bis-(2-Methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide, disodium salt | XTT (2,3-bis- (2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil) -2H-tetrazolium-5-carboxanilidă, sare disodică, pulbere, BioReagent, pentru culturi celulare, puritatea nu mai puțin de 90%. Ambalaj - 100 mg | flacon | 1 | 2083.3333
82 | 82. Extract uscat de păducel produs farmaceutic | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: substanță activă; pulbere. Concentratia: ≥99.9%. Impachetarea minimala: 227G (1flacon). Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | flacon | 1 | 2083.3333
83 | 83. Ulei volatil de busuioc produs farmaceutic | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: essential puri oleum. Denumirea chimică: Basil oil, comoric type-FG; Ocimum basilicum. Concentratia: 100%. Impachetarea minimala: 250G(1 flacon). Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | flacon | 2 | 10416.6667
84 | 84. Ciprofloxacină clorhidrat en gros substantă farmaceutică | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: substanță activă; pulbere. Denumirea chimică: 1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid hydrochloride. Impachetarea minimala: 50G Concentratia: ≥99.9% | g | 50 | 9125
85 | 85. Nitrat de econazol en gros substantă farmaceutică | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: substanță activă; pulbere. Denumirea chimică: 1-(2-[(4-Chlorophenyl)methoxy]-2-[2,4-dichlorophenyl]ethyl)-1H-imidazole Impachetarea minimala: 25G(1 flacon) Concentratia: ≥99.9%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | buc | 2 | 12000
86 | 86. Nicergolină en gros substantă farmaceutică | Utilizare: pentru pregătirea formei farmaceitice şi pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: substanță activă; pulbere. Denumirea chimică: 5-Bromonicotinic acid 10-methoxy-1,6-dimethylergoline-8-methyl ester. Impachetarea minimala: 100G. Concentratia: ≥99.9%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | g | 100 | 8333.3333
87 | 87. Aspartat de potasiu *1/2 H2O (reference standard) | Utilizarea: substanță standard pentru analiza fizico-chimică; Certificare: Certificat ISO prezintă obligatoriu Forma: pulbere; Puritatea: substanță de referință certificată conform European Pharmacopoeia (Franţa); ≥98,5% (HPLC); Impachetarea minimala: 50mg în flacon de sticlă; Condiții de pastrare si utilizare: temperatura 5±3⁰C. Termenul de valabiltate: la livrare să nu fie mai mic de 80% din termenul total | fl | 2 | 3395
88 | 88. Aspartat de magnesiu *2H2O (reference standard) | Utilizarea: substanță standard pentru analiza fizico-chimică; Certificare: Certificat ISO prezintă obligatoriu; Forma: pulbere, Puritatea: substanță de referință certificată; ≥98,5% (HPLC); Impachetarea minimala: 40mg în flacon de sticla. Conditii de pastrare si utilizare: 5±3⁰C. Termenul de valabiltate: la livrare să nu fie mai mic de 80% din termenul total | fl | 1 | 5940
89 | 89. Orotat de potasiu (reference standard) | Utilizarea: standard analitic pentru analiza fizico-chimică Certificare: Certificat ISO prezintă obligatoriu; Forma: pulbere; Puritatea: substanță de referință certificată conform European Ukraine (Ucraina); ≥98,5% (HPLC); Impachetarea minimala: 0,3g în flacon de sticla, Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei, Termenul de valabiltate: la livrare să nu fie mai mic de 80% din termenul total | fl | 1 | 2340.8333
90 | 90. Saponin (reference standard) | Utilizarea: Standard analitic pentru elaborarea metodelor de standardizare Certificare: Certificat ISO prezintă obligatoriu Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: pulbere. Puritatea: 20-35% conținutul de sapogenină Împachetarea minimală: 10 g, flacon de sticlă. Condiții de păstrare și utilizare: la temperatura camerei. Culoarea: bej pal spre cafeniu | flacon | 1 | 2620.8333
91 | 91. Tannic acid (reference standard) | Utilizarea: Standard analitic pentru elaborarea metodelor de standardizare Certificare: Certificat ISO prezintă obligatoriu Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: pulbere. Puritatea: substanță de referință certificată conform United States Pharmacopeia (USP). Împachetarea minimală: 2 g, flacon de sticlă. Condiții de păstrare și utilizare: a se păstra la temperatura camerei. Temperatura de topire: 218 °C. Culoarea: galben spre cafeniu deschis | flacon | 1 | 11441.6667
92 | 92. Gallic acid (reference standard) | Utilizarea: Standard analitic pentru elaborarea metodelor de standardizare Certificare: Certificat ISO prezintă obligatoriu Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: solidă la temperatura camerei. Puritatea: substanță de referință certificată, 95,3% ± 0.3 % acid galic. Împachetarea minimală: 100 mg, flacon de sticlă. Condiții de păstrare și utilizare: a se păstra în gaz inert la temperatura 2-8 °C, a se încălzi la temperatura camerei înainte de deschidere și utilizare | flacon | 1 | 2158.3333
93 | 93. Silica gel for column chromatography | Utilizare: sorbent pentru cromatografia coloană Forma: granule. Dimensiunea particulelor: 40μm. Denumirea chimică: SiO2. Impachetarea minimala: 5kg. Condiții de păstrare și utilizare: temperatura camerei | kg | 5 | 12916.6667
94 | 94. 2,2’,4’-tricloroacetofenona | Utilizare: solvent pentru sinteza şi separarea compuşilor Certificare: Certificat analitic de calitate se prezintă la livrare. Puritatea: for Chemical Synthesis. Synonym: 1-Chloropinacolone Impachetarea minimala: 200g (1 flacon) Concentratia: ≥95%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | flacon | 1 | 2166.6667
95 | 95. Maltodexrin | Utilizarea: substantă farmaceutică auxiliară pentru pregătirea formei farmaceitice Termen de valabilitate: la livrare t.v. să nu fie mai mic de 80% din termenul total. Forma: pulbere. Puritatea:≥98%. Impachetarea minimala: 100g. Conditii de pastrare si utilizare: temperatura camerei | g | 100 | 815
96 | 96. Metanol”pa” | Utilizare: solvent pentru analiza fizico-chimică Forma: lichid,solvent chimic Puritatea: solvent puris pentru analiza «pa» Denumirea chimică: Methyl alcohol Impachetarea minimala: 1 L Concentratia: ≥99.9%. Condiții de pastrare si utilizare: depozitați în recipiente de sticlă întunecată și evitați temperaturi ridicate | l | 2.5 | 516.6667
97 | 97. Lipopolisaharide bacteriene, flacon 100 mg | Aspectul (Forma): Pulbere liofilizata Aspect (Culoare): Off-White-Tan Solubilitate (Solvent): Apă Solubilitate (conc): 4.90-5.10 mg / ml Solubilitate (turbiditate): Faint Cețos la Cețos Solubilitate (Culoare): incoloră până la galben Conținutul de proteine: (% proteine) <3,00% (după metoda Lowry-TCA Purificare: prin extragerea cu fenol Potență (Proba EU / mg): > 500,000 EU / mg. Perioada recomandată de retestare: 6 ani Ambalare: flacon din sticlă Cantitatea de pulbere liofilizată în flacon: 100 mg | flacon | 1 | 7916.6667
98 | 98. Ketamină, flacoane, sol. 10% | Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – ketamină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 5 ml. Concentrația ketaminei – nu mai puțin de 100 mg/ml (nu mai puțin de 10%). Se consideră și alte denumiri comerciale, dar care corespund prezentelor specificări. | flacon | 20 | 1666.6667
99 | 99. Xilazină, flacoane, 2%-50 ml | Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – xylazină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 50 ml. Concentrația xylazinei – nu mai puțin de 20 mg/ml (nu mai puțin de 2%). Se consideră și alte denumiri comerciale, dar care corespund prezentelor specificări. | flacon | 4 | 833.3333
100 | 100. Heparină, flacoane, 5000 UI/ml, 5ml | Denumirea comună internațională a substanței medicamentoase – heparină. Soluție injectabilă sterilă în flacoane. Volumul minim al flaconului – 5 ml. Cantitatea de heparină în flacon – nu mai puțin de 25000 UI. Cantitatea de heparină într-un ml – nu mai puțin de 5000 UI. Se consideră și alte denumiri comerciale, dar care corespund prezentelor specificări. | flacon | 10 | 416.6667
101 | 101. Set de purificare ADN Gene JET Genomic DNA purification kit | Set de extractie și purificare de ADN Utilizarea: pentru materialul biologic de diferita origine. Metoda de extractie manuala, Aplicatie: PCR, Cloning, Quantitative PCR în timp real (qPCR), Sequencing. Set conține cel puțin 250 de extractii. | set | 2 | 18333.3333
102 | 102. Reagent Lyticase liofilizat (pentru soluția tampon) | Reagent Lyticase (L2524-25KU) obținut din Arthrobacter luteus Utilizarea: reagent pentru lizare fungilor Format: praf liofilizat, ≥2,000 unități/mg proteine, Proteine ​​≥20% prin biuret; Temperatura de stocare –20 °C. Termenul de valabilitate: cel puțin 12 luni la momentul livrării. Cantitatea: 25000 de unități Ambalaj original de la producator: flacon | flacon | 1 | 5000
103 | 103. Soluția EDTA (pentru soluția tampon) | EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid), Utilizarea: pentru purificare ADN-lui Concentratia: 0.5M, pH 8.0, RNase-free Format: 1 flacon – 100 ml. Termenul de valabilitate: cel puțin 12 luni la momentul livrării | flacon | 1 | 2500
104 | 104. D-sorbitol (pentru soluția tampon) | D-sorbitol pentru biologie moleculară utilizarea: pentru purificare de ADN Ambalaj original de la producător: praf, sticla cu cantitatea 1 kg. Termenul de valabilitate: cel puțin 12 luni la momentul livrării | kg | 1 | 2500
105 | 105. DNAzol (pentru soluția tampon) | DNAzol - Soluție de extragerea ADN-ului genomic din probele solide și lichide. Utilizarea: pentru izolarea ADN-ului din materialul biologic de diferita origine (țesute, celule). Metoda de extractie manuala, Aplicatie: PCR, Cloning, Quantitative PCR în timp real (qPCR), Sequencing Format: 1 fl – 100 ml. Cantitatea suficienta pentru cel puțin 100 de extractii. | fl | 1 | 5000
106 | 106. Set de reactivi pentru identificarea Candida albicans prin tehnica Real-time PCR. | Utilizarea: identificarea Candida albicans. Format: substanța solubila. Setul include: C. albicans specific primer/probe mix – FAM; Internal extraction control primer/probe mix – VIC; Endogenous control primer/probe mix – FAM; RNase/DNase free water; Template preparation buffer; C. albicans positive control template; Internal extraction control DNA; Lyo NZYSupreme qPCR master mix (2x) – 3x 50 reactions; qPCR master mix reconstitution buffer; Lyo ROX. Compatibil cu amplificator QuantStudio 6. Ambalaj: original de la producător. Termenul de valabilitate: celpuțin 12 luni la momentul livrării. Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 150 reacții în 20 mkl | buc | 1 | 15000
107 | 107. Set de reactivi pentru identificarea Candida spp. prin tehnica Real-time PCR Fungiplex Candida IVD | Utilizarea: identificarea Candida spp. Format: substanța solubila. Setul include: PCR Master Mix; Candida spp. Master Mix; PCR water; Internal control; Positive Control Candida; Negativ Control. Compatibil cu amplificator QuantStudio 6 Ambalaj: original de la producător Termenul de valabilitate: celpuțin 12 luni la momentul livrării. Cantitatea: corespunzătoare cel puțin 100 reacții în 20 mkl. | buc | 1 | 15000
108 | 108. L-aspartic acid substantă farmaceutică | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică.Prezenţa certificatului analitic la livrare este obligatoriu. Forma: pulbere;substantă farmaceutică ulbere; Impachetarea minimala: 100G. Concentratia: ≥99.9%. Conditii de pastrare si utilizare: temperatura camerei | g | 200 | 1520
109 | 109. Spironolactona ( analytical standard) | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE. Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: pulbere; standard de referința (analytical standard). Impachetarea minimala: 1G. Concentratia: ≥99.9%. Condiții de pastrare : temperatura camerei | g | 1 | 3120.8333
110 | 110. Kaempferol (analytical standard): | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Certificare: CE .Prezenţa certificatului de calitate este obligatoriu. Forma: pulbere; standard de referința (analytical standard) Synonyms: 3,4′,5,7-Tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one. Impachetarea minimala: 10mg. Concentratia: ≥99.9%. Condiții de pastrare : temperatura de pastrare 2-8℃ | mg | 10 | 3870
111 | 111. Fmoc chloride Synonym: 9-Fluorenylmethoxy-carbonyl chloride, 9-Fluorenylmethyl chloroformate, Fmoc-Cl | Utilizarea: Agent de derivatizare a aminoacizilor pentru analiza HPLC Conţinutul substanţei de bază: ≥97%. Forma: pulbere; Impachetarea minimala: 5 g (1 flacon). Conditii de pastrare si utilizare: 2-8°C.Prezenţa certificatului analitic la livrare este obligatoriu. | g | 5 | 2500
112 | 112. Piracetam substantă farmaceutică | Utilizare: pentru analiza fizico-chimică Prezenţa certificatului analitic la livrare este obligatoriu. Forma: substanță activă; pulbere. Impachetarea minimala: 25G. Concentratia: ≥99.9%. Condiții de pastrare si utilizare: temperatura camerei | g | 225 | 23505
113 | 113. Test pentru detectarea rapidă a enterobacteriaceelor producătoare de carbapenemaze (CARBA 5 - OXA, KPC, NDM, IMP și VIM) din culturi | Destinaţie: pentru detectarea rapidă a enterobacteriilor producătoare de carbapenemaze. Proprietăţi: Tip test: rapid, imunocromatografic, calitativ pentru detectarea carbapenemazelor OXA, KPC, NDM, IMP,VIM într-o colonie bacteriană obținută din cultură. Sensibilitate – 100%; Specificitate – 100%. Setul va include obligatoriu toate componentele necesare pentru realizarea reacţiei de testare, în cantităţi suficiente numărului indicat de examinări, conform instrucţiunii de utilizare a produsului. Forma de ambalare: Setul (kit 20 teste) livrat în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător cu menţionarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiţii de păstrare). Datele de identitate expuse pe cutie vor coincide în mod obligator cu cele de pe etichetele fiecărei componente a setului. | buc | 1 | 5000
114 | 114. Sodiu carbonat anhidru (anhydrous for analysis) Na2CO3 | Destinaţie: Reactiv necesar pentru dozarea totalului de polifenoli prin metoda de aplicare a reactivului Folin-Ciocalteu/ spectrofotometric. Specificare:99.5-100.5% Na2CO3. Ambalaj - 500 g | buc | 1 | 1104.1667
115 | 115. Flasks round bottom | Utilizare: pentru distilări, Caracteristici: balon cu fund rotund, cu gît NS size 29/32 capacitatea 250 ml. Ambalare şi transportare: conform recomandărilor producătorului. | buc | 10 | 1050
116 | 116. Chlorogenic Acid, pharmaceutical ≥ 95% | Utilizare: pentru identificarea şi dozarea principiilor active. Caracteristici: Ambalare şi transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 1 g | flacon | 1 | 3600
117 | 117. trans-p-Coumaric acid, analytical ≥ 98% | Utilizare: pentru identificarea şi dozarea principiilor active. Ambalaj - flacon 5,0 g | flacon | 2 | 2400
118 | 118. Quercetin | ≥95% (HPLC), solid, Utilizare: pentru identificarea şi dozarea principiilor active.Ambalare şi transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 10 g | flacon | 1 | 1300
119 | 119. 2,2-Di(4-tert-octylphenyl)-1-picrylhydrazyl, free radical DPPH | Utilizare: reagent analitic, pentru determinarea acţiunii antioxidante.Ambalare şi transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 100 mg | flacon | 5 | 7000
120 | 120. 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine, for spectrophoto-metric det. (of Fe), ≥99%. (HPLC) | Utilizare: reagent analitic, pentru determinarea acțiunii antioxidante.Caracteristici:ambalare şi transportare: conform recomandărilor producătorului. Ambalaj - flacon 1g | flacon | 4 | 4451.6667
121 | 121. 4-cyanoimidazole, ≥95% | Utilizare: catalizator pentru transformarea compușilor naturali. CAS 57090-88-7. Ambalaj -flacon 25 mg | flacon | 1 | 1226.6667
122 | 122. Nickel(II) chloride ethylene glycol dimethyl ether complex | Utilizare: catalizator pentru pentru cuplare cu halogenuri neopentilice. Ambalaj - Flacon 1g | flacon | 1 | 862.5
123 | 123.Trifluoroacetic acid, Reagent Plus, 99% | Utilizare: reagent pentru transformarea compușilor naturali. Ambalaj -Flacon 100 ml | flacon | 1 | 2032.5
124 | 124. Ethyl 4-bromobenzoate, 98% | Utilizare: reagent pentru cuplare cu halogenuri neopentilice. Ambalaj - Flacon 25 g | flacon | 1 | 1320
125 | 125. Sodium trans-hyponitrite hydrate | Utilizare: reagent pentru transformarea compușilor naturali. Ambalaj - Flacon 2 g | flacon | 2 | 3536.6667
126 | 126. 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane | Utilizare: reagent pentru derivatizarea RMN a compușilor naturali. Ambalaj - Flacon 5 ml | flacon | 1 | 1072.5
127 | 127. Acetone puriss. p.a. | ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC), Utilizare: solvent pentru transformarea compușilor naturali. Ambalaj - borcan 2,5 l | buc | 8 | 1830.8333
128 | 128. Sodium sulfate anhydrous for synthesis | Utilizare: reagent pentru uscarea soluţiilor. Ambalaj - bidon 5 kg | buc | 1 | 1917.5
129 | 129. Vinylmagnesium bromide solution, 1.0 M in THF | Utilizare: reagent pentru transformarea compușilor naturali. Ambalaj -Flacon 100 ml | flacon | 2 | 2220
130 | 130. Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM (ATCC® 30-2002™), cu nivel inalt de Glucoza, L-Glutamina) sau echivalent minim 500 ml | Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM) modificat conține 4 mM L-glutamină, 4500 mg / l glucoză, 1 mM piruvat de sodiu și 1500 mg / l bicarbonat de sodiu; pH-7.0-7.4; Osmolalitatea 270 - 365 mOsm / kg.. Testat la sterilitate, endotoxină ≤ 0,5 EU/ml, mycoplasme, la promovarea creșterii mai multor linii celulare diferite, folosind subculturi succesive și placarea cu eficiență. Certificat de analiză la livrare. | fl | 6 | 2500
131 | 131. Mediu pentru cultivarea celulelor (D-MEM F-12 Medium (ATCC® 30-2006™), sau echivalent minim 500 ml | Conține: Săruri anorganice (g/litru) - CaCl2 (anhydrous) 0.11665; CuSO4 (anhydrous) 0.0000008; Fe(NO3)3·9H2O 0.00005; FeSO4·7H2O 0.000417; MgSO4 (anhydrous) 0.08495; KCl 0.3118; NaCl 7.00000; NaHCO3 1.20000 (hemicalcium); Na2HPO4 (anhydrous) 0.07100; NaH2PO4 ·H2O 0.06250; ZnSO4·7H2O 0.000432. Vitamine (g/litru)- D-Biotin 0.00000365; Choline Chloride 0.00898; Folic Acid 0.00265; myo-Inositol 0.01261; Niacinamide 0.00202; D-Pantothenic Acid 0.00224); Pyridoxine·HCl 0.00203; Riboflavin 0.00022; Thiamine·HCl 0.00217; Vitamin B-12 0.00068. Amino Acizi (g/litru) - L-Alanine 0.00445; L-Arginine·HCl 0.14750 ; L-Asparagine·H2O 0.00750; L-Aspartic Acid 0.00665; L-Cysteine·HCl·H2O 0.01756 ; L-Cystine·2HCl 0.03129 ; L-Glutamic Acid 0.00735; L-Glutamine 0.36510; Glycine 0.01875; L-Histidine·HCl·H2O 0.03148; L-Isoleucine 0.05437; L-Leucine 0.05895; L-Lysine·HCl 0.09135; L-Methionine 0.01724; L-Phenylalanine 0.03548; L-Proline 0.01725; L-Serine 0.02625; L-Threonine 0.05355; L-Tryptophan 0.00902; L-Tyrosine·2Na·2H2O 0.05582; L-Valine 0.05285. Alte componente (g/litru)- D-Glucose 3.15100; HEPES 3.57480; Hypoxanthine 0.00239; Linoleic Acid 0.000044; Phenol Red, Sodium Salt 0.00810; Putrescine·2HCl 0.00008; Pyruvic Acid·Na 0.05500; DL-Thioctic Acid 0.000105; Thymidine 0.000365. Certificat de analiză. | fl | 4 | 1666.6667
132 | 132. RPMI-1640 Mediu ATCC 30-2001TM, minim 500 ml, sau echivalent | RPMI-1640 modificat ce conține 2 mM L-glutamină, 10 mM HEPES, 1 mM piruvat de sodiu, 4500 mg/l glucoză și 1500 mg/l bicarbonat de sodiu, steril. Certificat de analiză se va prezenta la livrare | fl | 4 | 1166.6667
133 | 133. RPMI-1640 Mediu RSL011G-500 ml LoSera (HIMEDIA) cu l-alanyl-l-glutamine și bicarbonat de sodiu, steril (A), minim 500 ml, sau echivalent. | Mediu pentru culturi de celule conține dipeptida L-alanil-L-glutamina și bicarbonat de sodiu, steril. Certificat de analiză se va prezenta la livrare | fl | 6 | 2000
134 | 134. Albumina Serica de Bovine Fractia V, (protease-free) | Albumina Serica de Bovine Fractia V, (liberă de proteaze-protease-free), liofilizată, 50 g | g | 50 | 2916.6667
135 | 135. MMP-2 Inhibitor Screening Assay Kit (Fluorometric) | Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de MMP-2 pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | kit | 1 | 5833.3333
136 | 136. MMP-9 Inhibitor Screening Assay Kit (Colorimetric) | Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de MMP-9 pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | kit | 1 | 5833.3333
137 | 137. MMP-13 Inhibitor Screening Assay Kit (Colorimetric) | Set de reactivi pentru determinarea concentrațiilor de MMP-13 pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | kit | 1 | 5833.3333
138 | 138. COX-2 Inhibitor Screening Kit (Fluorometric) | Kit de reactivi pentru COX-2 Inhibitor Screening (Fluorometric - Green), pentru cel puțin 96 determinări.. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. Metoda de detecție fluorescență la Ex / Em = 490 nm / 520 nm. | kit | 1 | 5641.6667
139 | 139. Nitric Oxide Synthase Activity Assay Kit (Colorimetric) | Kit de reactivi pentru Nitric Oxide Synthase Activity, metoda coloorimetrică. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | kit | 1 | 5833.3333
140 | 140. Gelatinase (Gelatin Degradation/Zymography) Assay Kit (Fluorometric), minimum 96 teste | Set de reactivi pentru determinarea fluorometrică a gelatinasei in probele mamiferelor, pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. Metoda de detecție fluorescență (490/520 nm) | kit | 1 | 5833.3333
141 | 141. XTT (2,3-Bis-(2-Methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-2H-tetrazolium-5-carboxanilide, disodium salt | XTT (2,3-bis- (2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil) -2H-tetrazolium-5-carboxanilidă, sare disodică, pulbere, BioReagent, pentru culturi celulare, puritatea nu mai puțin de 90%. Ambalaj - 200 mg | buc | 1 | 4166.6667
142 | 142. NADPH (TPNH) tetrasodium (Nicotinamid adenine dinucleotidfosfat, redus, tetrasodic) | Nicotinamid adenine dinucleotidfosfat, redus, tetrasodic ≥97% (masa uscata), praf. Coeficientul de absorbție: 15.0 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 260 nm, 6.3 x 103 l x mol-1 x cm-1 at 340 nm.Ambalaj - 100 mg | buc | 1 | 4583.3333
143 | 143. LOX (Lysyl Oxidase ) fluorimetric assay | Set de reactivi pentru determinarea fluorometrică a lisiloxidazei in probele mamiferelor, pentru cel puțin 96 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. Metoda de detecție fluorescență . | kit | 1 | 8666.6667
144 | 144. Anexin V-EITC/PI (Apoptosis detection kit) | Set de reactivi pentru determinarea fluorometrică a apoptozeii in probele mamiferelor, pentru cel puțin 100 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice. | kit | 1 | 8666.6667
145 | 145. ATP bioluminescence assay kit | Set de reactivi pentru determinarea ATP bioluminescence in probele mamiferelor, pentru cel puțin 100 determinări. Destinat pentru utilizare in cercetare științifică, nu în scopuri diagnostice | kit | 1 | 4020.8333
146 | 146. Hormonul pro BNP | Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | set | 1 | 12000
147 | 147. Troponina | Format: set pentru cel puțin 96 determinări. Aplicație: Kit ELISA sandwich pentru determinarea IL-1beta în ser uman, plasmă, urină, supernatant de cultură celulară sau probe de țesut. Sistemul de vizualizare: recomandat de producător. Nr teste: suficient pentru realizarea a 96 teste. Protocol: prezența protocolului standardizat de la producător. Utilizare: Numai pentru cercetare, nu pentru utilizare în procedurile de diagnosticare medicală. | set | 1 | 3500
148 | 148. Mediu de cultură pentru celule epiteliale nazale | Utilizare: pentru izolarea și cultivarea celulelor epiteliale a căilor respiratorii Caracteristici: Setul constă din 2 componente: mediul bazal și suplementul. În urma amestecării componentelor acesta va avea următoarea componență: Extract de hipofiză bovină – 0.004 ml/ml; Factorul recombinant al creșterii epidermice umane (EGF) – 5 μg/ml; Hidrocortizon – 0.5 μg/ml; Epinefrină – 0.5 μg/ml; Triiod-L-tirononă – 6.7 ng/ml; Transferină umană recombinantă - 10 μg/ml; Acid retinoic - 0.1 ng/ml. Împachetare: flacon de 500 ml mediu bazal și flacon cu suplement. Păstrare și livrare: conform recomandărilor producătorului. | set | 2 | 23308.3333
149 | 149. Solutie HBSS fără Ca, Mg și fenol red | Utilizare: pentru culturi celulare Caracteristici: Soluție cu bicarbonat de sodiu. Fără Calciu, Magneziu și cu fenol red. Sterilizat prin filtrare. Împachetare minimală: flacon cu 1000 ml Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | buc | 12 | 9320
150 | 150. Deoxicolatul de sodiu | Utilizare: decelularizarea țesuturilor. Caracteristici: pulbere anionică obținută din bilă de bovină cu putitatea ≤97% și masa moleculară de 1200-5000 mol. Grupa funcțională – acid carboxilic. Valoarea de agregare – 3-12. CMC – 2-6 Mm (20-25°C). Ambalare: Flacon cu minimum 500 grame de pulbere. Livrare și păstrare: Conform recomandărilor producătorului | buc | 1 | 12500
151 | 151. CHAPS | Utilizare: decelularizarea țesuturilor. Caracteristici: Denumirea substanței chimice: 3-[(3-Cholamidopropyl) dimethyl-ammonio]-1-propane sulfonate. Detergent zwiterionic cu puritatea de 98%, masa molară de 614.88 g/mol. CMC – 4mM. Solubilitatea >50%. Absorbția la 278 nm a soluției de 1% să fie <0.06%. Ambalare: Flacon cu minimum 10 grame de pulbere. Livrare: în gheață umedă Păstrare: 2-8°C | buc | 1 | 11416.6667
152 | 152. Extract de Stevia | Ambalaj - 100 g | buc | 2 | 2133.3333
153 | 153. Rebaudiozid А 96% | Ambalaj - 10 g | buc | 1 | 2140
154 | 154. (+)-dihidroabietilamine 60% | Ambalaj - 100 g | buc | 1 | 2150
155 | 155. 4-Nitrobenzaldehidă 98% | Ambalaj - 100 g | buc | 1 | 1950
156 | 156. Sare de sodiu dihidrat de acid izatin-5-sulfonic 98% | Ambalaj - 100 g | buc | 2 | 1500
157 | 157. Glucoză | Ambalaj - 100 g | buc | 9 | 337.5
158 | 158. Zahar rafinat | Ambalaj - 1 kg | buc | 4 | 83.3333
159 | 159. Substanțe auxiliare la elaborarea formulărilor-model și formelor farmaceutice | Caolin, Ambalaj - 100 g | buc | 1 | 316.6667
1274849.875