Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

## DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; 21147792; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Recipient colectare deșeuri medicale – 2024. Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standarde de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Recipient p/u deșeuri înțepătoare-tăietoare; Recipient PVC p/u deșeuri înțepătoare-tăietoare, rezistentă mecanic. Material: polipropilenă, grosimea plasticului 440g/mp; Volum 1 lit./kg; Culoare galbenă; Dimensiuni: 160x105x25; Capac prevăzut cu orificii corespunzătoare fiecărei categorii de deșeuri înțepător-tăietor; Capac cutie autoblocant, odată închis capacul să nu mai poată fi deschis; Pictograma cu clasa 6-deșeuri infecțioase; Recipient test împotriva perforării cu obiecte ascuțite. Conform standard NFX-30-500, Conform standard BS 7320. 2. Eco Box p/u colectarea deșeurilor medicale infecțioase; Cutii din carton "Eco-Box" p/u colectarea deșeurilor medicale infecțioase, cu pictograma "Pericol biologic", din carton microgofrat din 3 straturi T23 cu sac inclus; Volum de umplere 10 lit.. 3. Căldare p/u deșeuri medicale infecțioase; Căldare din masă plastică cu pedală, culoarea galbenă, cu pictograma "Pericol biologic", volum 20 lit.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; 21147792; , conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Recipient colectare deșeuri medicale – 2024. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 38434540-3; 1. Recipient p/u deșeuri înțepătoare-tăietoare; 5 500; Buc; la commandă, în 42 ore; MD87TRPCCC518430A00172AA. 38434540-3; 2. Eco Box p/u colectarea deșeurilor medicale infecțioase; 7 000; Buc. 38434540-3; 3. Căldare p/u deșeuri medicale infecțioase; 80; Buc. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________