Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție: 21147792 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Recipient colectare deșeuri medicale – 2024 Denumirea bunurilor/serviciilor Model articol Ţara de origine Producător Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă Specific tehnică deplină propusă de către ofertant Standarde de referinţă 1 2 3 4 5 6 7 1. Recipient p/u deșeuri înțepătoare-tăietoare Recipient PVC p/u deșeuri înțepătoare-tăietoare, rezistentă mecanic. Material: polipropilenă, grosimea plasticului 440g/mp; Volum 1 lit./kg; Culoare galbenă; Dimensiuni: 160x105x25; Capac prevăzut cu orificii corespunzătoare fiecărei categorii de deșeuri înțepător-tăietor; Capac cutie autoblocant, odată închis capacul să nu mai poată fi deschis; Pictograma cu clasa 6-deșeuri infecțioase; Recipient test împotriva perforării cu obiecte ascuțite. Conform standard NFX-30-500, Conform standard BS 7320 2. Eco Box p/u colectarea deșeurilor medicale infecțioase Cutii din carton "Eco-Box" p/u colectarea deșeurilor medicale infecțioase, cu pictograma "Pericol biologic", din carton microgofrat din 3 straturi T23 cu sac inclus; Volum de umplere 10 lit. 3. Căldare p/u deșeuri medicale infecțioase Căldare din masă plastică cu pedală, culoarea galbenă, cu pictograma "Pericol biologic", volum 20 lit. Total Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție: 21147792 , conform SIA RSAP / M-Tender Denumirea procedurii de achiziție: Recipient colectare deșeuri medicale – 2024 Cod CPV Denumirea bunurilor/serviciilor Cant. U/M Preţ unitar (f/TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termen livrare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bunuri/servicii 38434540-3 1. Recipient p/u deșeuri înțepătoare-tăietoare 5 500 Buc la commandă, în 42 ore MD87TRPCCC518430A00172AA 38434540-3 2. Eco Box p/u colectarea deșeurilor medicale infecțioase 7 000 Buc 38434540-3 3. Căldare p/u deșeuri medicale infecțioase 80 Buc TOTAL Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________