|  | Consumabile la dispozitivul medical Olympus | Cantitate | Cerințe speciale | U/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lampa xenon pentru sursa de lumină CLV-190, Olympus + instalare și verificare | 10 | Lampa xenon pentru sursa de lumină CLV-190, Olympus, se necesită lampa originală MAJ-1817 + instalarea și verificarea ei. | buc |  |  |  |
| 2 | Butoane apă/aer compatibile cu videocolonoscop Olympus seria 185 | 20 | Butoane apă/aer compatibile cu videocolonoscop Olympus seria 185 | buc |  |  |  |
| 3 | Butoane de aspirare compatibile cu videocolonoscop Olympus seria 185 | 20 | Butoane de aspirare compatibile cu videocolonoscop Olympus seria 185 | buc |  |  |  |
| 4 | Valve pentru canalul de biopsie compatibile cu videocolonoscop, si gastroscop Olympus seria 185 | 20 | Valve pentru canalul de biopsie compatibile cu videocolonoscop, si gastroscop Olympus seria 185 | buc |  |  |  |
|  | Filtru bactericid compatibil cu aspiratorul endoscopic Olympus KV-5 | 40 | Filtru bactericid compatibil cu aspiratorul endoscopic Olympus KV-5 | buc |  |  |  |