| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 4, 5 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 4,] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese, consumabile și accesorii pentru extinderea sistemului de acces control |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/Producătorul/Țara | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant |  |  |  | Gramaj minim |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 Cameră de supraveghere exterior |  | Cameră de exterior minim IP 65, minim 4 Mp, imagine color pe timp de noapte, POE, compatibilă cu software trassir și licență hikvision deținută de autoritatea contractantă (în cazul incompatibilității brandului ofertat cu licența disponibilă de autoritatea contractantă, ofertantul va include și licența pentru brandul ofertat ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2 FTP CAT 5e 4*2*24 AWG cu PE exterior+surfa |  | FTP CAT 5e 4*2*24 AWG din cupru PE exterior cu sufa(с тросом) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 3 FTP 5e 4*2*0.48-0.51 cu (outdoor) |  | FTP 5e 4*2*0.48-0.51 din cupru (outdoor) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 4 Controler |  | Controler DS-K2604T pentru sistemul existent acces control ,,trassir” |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 5 Mifare card reader |  | Mifare card reader DS-K 1107AMB pentru controalele existente DS-K2604T |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 6 Închizătoare electromagnetică |  | Închizătoare electromagnetică, minim 280 KG cu dimensiunile la închizătoare YM-280 existente la moment |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 7 Închizătoare electromagnetică, de tip bolt |  | Închizătoare electromagnetică, de tip bolt cu dimensiunile la închizătoarea YB-500A existente la moment |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 8 Trecere flexibilă |  | Trecere flexibilă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 9 Buton de ieșire |  | Buton de ieșire echivalentul la PBK-815 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 10 Sursă 12 5A |  | Sursă 12 5A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 11 Sursă 12 15 A |  | Sursă 12 15 A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 12 Injector PoE |  | Injector PoE, DC 100-240 V |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 13 PoE switch 8 port |  | PoE switch 8 port DC 100-240 V |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________