## Specificatii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” ________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de Instrumentar chirurgical (laparascopic) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime”, pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Trocar reutilizabil cu valva si robinet | Trocar reutilizabil cu valva si robinet | 6: Trocar reutilizabil cu valva si robinet, grosimea 5.5mm, lungimea 90-110mmm cu stilet conic,
33100000-1 | 2 | Pensa moale, monopolara cu cremaliera | Pensa moale, monopolara cu cremaliera | 6: Pensa moale, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps fenestrated, with cross-cut toothing) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm,
33100000-1 | 3 | Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera | Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera | 6: Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera (atraumatic grasping forceps jaw throat with wavy tooth edge, 20-25 mm, double-action) diametrul 5mm lungimea de la 330 mm,
33100000-1 | 4 | Pensa cu rind de dinti, monopolara cu cremaliera | Pensa cu rind de dinti, monopolara cu cremaliera | 6: Pensa cu rind de dinti, monopolara cu cremaliera (grasping forceps with row of teeth, double-action) diametrul 5mm, lungimea de la 330mm,
33100000-1 | 5 | Foarfece monopolar curb | Foarfece monopolar curb | 6: Foarfece monopolar curb (scissors curved, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm,
33100000-1 | 6 | Foarfece monopolar drept | Foarfece monopolar drept | 6: Foarfece monopolar drept (Scissors, double-action) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm,
33100000-1 | 7 | Pensa pentru cuagulare monopolara butonata | Pensa pentru cuagulare monopolara butonata | 6: Pensa pentru cuagulare monopolara butonata (Button electrode) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm,
33100000-1 | 8 | Cirlig pentru cuagulare monopolara | Cirlig pentru cuagulare monopolara | 6: Cirlig pentru cuagulare monopolara (L-HOOK) lungimea de la 330 mm diametrul 5 mm,
33100000-1 | 9 | Portac laporoscopic cu falci zimtate drepti | Portac laporoscopic cu falci zimtate drepti | 6: Portac laporoscopic cu falci zimtate drepti (jaw seratted cross serated straight) drepti, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm,
33100000-1 | 10 | Impingator de nod | Impingator de nod | 6: Impingator de nod grosimea 5mm, lungimea de la 330mm,
33100000-1 | 11 | Departator de organe cu 3 degete | Departator de organe cu 3 degete | 6: Departator de organe cu 3 degete, lungimea de la 330mm, grosimea 10mm cu canal de irigare,
33100000-1 | 12 | Palpator | Palpator | 6: Palpator grosimea 5mm, lungimea de la 400mm,
33100000-1 | 13 | Ac pentru punctie | Ac pentru punctie | 6: Ac pentru punctie grosimea 1.8mm, cu miner de irigare cu valva,
33100000-1 | 14 | Tub de aspiratie | Tub de aspiratie | 6: Tub de aspiratie grosimea 5mm, lungimea de la 330mm, cu miner pistol pentru irigare aspirare, valva dublu directie,
33100000-1 | 15 | Clepator | Clepator | 6: Clepator lungimea de la 330mm, grosimea 10mm cu setul alcatuit din 1000 de clipse,
33100000-1 | 16 | Pensa Babcoc | Departator de organe cu 5 degete, lungimea de la 340mm, grosimea 10mm cu canal de irigare, | 6: Pensa Babcoc lungimea de la 330mm, grosimea 5mm monopolara, miner cu cremaliera,
33100000-1 | 17 | Manipulator uterin, | Manipulator uterin, | 6: Manipulator uterin, set complet cu 6 duze de diferite marimi,
33100000-1 | 18 | Miner monopolar | Miner monopolar | 6: Miner monopolar, partea componenta activa a rezectoscopului Richard Wolf analogic la 8674205
33100000-1 | 19 | Tub de insuflare CO2 | Tub de insuflare CO2 | 6: Tub de insuflare CO2 compatibil cu insuflatorul Richard Wolf Hiflow 45,
33100000-1 | 20 | Motor electronic | Motor electronic | 6: Motor electronic compatibil cu morcellator Richard Wolf 2307
33100000-1 | 21 | Resectoscop bipolar | Resectoscop bipolar | 6: Resectoscop bipolar, setul include optica cu diametrul de 4mm, lungimea intre 300-310mm, unghiul de vedere 30 grade compatibila cu endocam logic hd 3CCD HDTV camera head si fibra optica de la ursa de lumina Endolight Highlight x300, teaca externa grosimea 26 char, teaca interna, obturator, minerul pasiv impreuna cu cablu bipolar compatibil cu electrocuagulatorul Bowa ARC 300. In set cu 6 anse bipolare de taiere cu unghi de 90 grade lungimea 24 char, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de minge de 3mm diametrul mingii si lungimea de 24 char, 6 anse bipolare de taiere sub unghi de 0 grade, 6 anse bipolare de cuagulare in forma de con.
33100000-1 | 22 | Foarfece monopolar in forma de cirlig | Foarfece monopolar in forma de cirlig | 6: Foarfece monopolar in forma de cirlig (Hook scissors) diametrul 5 mm lungimea de la 330 mm,
33100000-1 | 23 | Portac laporoscopic monopolar inclinat spre stinga | Portac laporoscopic monopolar inclinat spre stinga | 6: Portac laporoscopic monopolar inclinat spre stinga (Needle holder left curved) cu cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm,
33100000-1 | 24 | Burghiu Myoma | Burghiu Myoma | 6: Burghiu Myoma (Myoma drill) grosimea 5mm, lungimea de la 320mm,
33100000-1 | 25 | Ansa-electrod de coagulare | Ansa-electrod de coagulare | 6: ansa-electrod de coagulare (sphere electrode) compatibil cu rezectoscopul richard wolf 8674205
33100000-1 | 26 | Ansa-electrod de coagulare | Ansa-electrod de coagulare | 6: ansa-electrod de coagulare (rollerball electrod) compatibil cu rezectoscopul rudolf medical rc040-101
33100000-1 | 27 | Ansa-electrod de taiere | Ansa-electrod de taiere | 6: ansa-electrod de taiere (loop electrode) inclinat la 30 grade compatibil cu rezectoscopul rudolf medical rc040-101
33100000-1 | 28 | Ansa-electrod de taiere | Ansa-electrod de taiere | 6: ansa-electrod de taiere, diametrul 0.35 , compatibil cu rezectoscopul richard wolf 8674205
33100000-1 | 29 | Miner monopolar | Miner monopolar | 6: Miner monopolar,partea componenta activa a rezectoscopului Rudolf Medical analogic la RC040-101
33100000-1 | 33 | Pensa de apucare bipolara,actiune dubla (Grasping forceps, fenestrated) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Pensa de apucare bipolara,actiune dubla (Grasping forceps, fenestrated) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 6: 33.Pensa de apucare bipolara,actiune dubla (Grasping forceps, fenestrated) fara cremaliera, grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat
33100000-1 | 35 | Port ac (Needle holder, TC, straight, overload protection) cu cremaliera grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | Port ac (Needle holder, TC, straight, overload protection) cu cremaliera grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, | 6: 35.Port ac (Needle holder, TC, straight, overload protection) cu cremaliera grosimea 5mm, lungimea de la 320mm, CE certificat
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
|  | Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ | [7 empty] | #REF!

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea de Instrumentar chirurgical (laparascopic) conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Municipal ,,Sfânta Treime”, pentru anul 2023 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | Prețul estimativ
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Trocar reutilizabil cu valva si robinet | Trocar reutilizabil cu valva si robinet | 3: bucată; 4: 4; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 33333
33100000-1 | 2 | Pensa moale, monopolara cu cremaliera | Pensa moale, monopolara cu cremaliera | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15000
33100000-1 | 3 | Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera | Pensa crocodil,cu margine ondulata a dintilor, monopolara cu cremaliera | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15000
33100000-1 | 4 | Pensa cu rind de dinti, monopolara cu cremaliera | Pensa cu rind de dinti, monopolara cu cremaliera | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15000
33100000-1 | 5 | Foarfece monopolar curb | Foarfece monopolar curb | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15000
33100000-1 | 6 | Foarfece monopolar drept | Foarfece monopolar drept | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15000
33100000-1 | 7 | Pensa pentru cuagulare monopolara butonata | Pensa pentru cuagulare monopolara butonata | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 3333
33100000-1 | 8 | Cirlig pentru cuagulare monopolara | Cirlig pentru cuagulare monopolara | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 3333
33100000-1 | 9 | Portac laporoscopic cu falci zimtate drepti | Portac laporoscopic cu falci zimtate drepti | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 13333
33100000-1 | 10 | Impingator de nod | Impingator de nod | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 1200
33100000-1 | 11 | Departator de organe cu 3 degete | Departator de organe cu 3 degete | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 20000
33100000-1 | 12 | Palpator | Palpator | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 1900
33100000-1 | 13 | Ac pentru punctie | Ac pentru punctie | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 10000
33100000-1 | 14 | Tub de aspiratie | Tub de aspiratie | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 13333
33100000-1 | 15 | Clepator | Clepator | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 50000
33100000-1 | 16 | Pensa Babcoc | Pensa Babcoc | 3: bucată; 4: 2; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 15000
33100000-1 | 17 | Manipulator uterin, | Manipulator uterin, | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 16667
33100000-1 | 18 | Miner monopolar | Miner monopolar | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 33000
33100000-1 | 19 | Tub de insuflare CO2 | Tub de insuflare CO2 | 3: bucată; 4: 9; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 13500
33100000-1 | 20 | Motor electronic | Motor electronic | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 13333
33100000-1 | 21 | Resectoscop bipolar | Resectoscop bipolar | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 125000
33100000-1 | 22 | Foarfece monopolar in forma de cirlig | Foarfece monopolar in forma de cirlig | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 9167
33100000-1 | 23 | Portac laporoscopic monopolar inclinat spre stinga | Portac laporoscopic monopolar inclinat spre stinga | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 9167
33100000-1 | 24 | Burghiu Myoma | Burghiu Myoma | 3: bucată; 4: 1; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 2200
33100000-1 | 25 | Ansa-electrod de coagulare | Ansa-electrod de coagulare | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 8000
33100000-1 | 26 | Ansa-electrod de coagulare | Ansa-electrod de coagulare | 3: bucată; 4: 5; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 5000
33100000-1 | 27 | Ansa-electrod de taiere | Ansa-electrod de taiere | 3: bucată; 4: 10; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 16000
33100000-1 | 28 | Ansa-electrod de taiere | Ansa-electrod de taiere | 3: bucată; 4: 10; 9: În termen de până la 75 zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS, într-o singură tranșă, | 13000
| 29 | Miner monopolar | Miner monopolar | 3: bucată; 4: 1 | 26250
|  |  |  | 5: Suma total:; 7: #REF!; 8: #REF! | 530049
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________ |  |  |  | 0