CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP Centrul de Sanatate s.Pelinia rl Drochia

2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP Centrul de Sanatate s.Pelinia rl Drochia

3. Obiectul achiziţiilor  IMSP Centrul de Sanatate s.Pelinia rl Drochia

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Cabinet Fizioproceduri |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Tavane |  |  |
| 1 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 58,49 |
| 2 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 58,49 |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 4,56 |
| 4 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 4,60 |
| 5 | RpCM22C3 | Repararea placajelor din fainata de aceeasi culoare si format la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, in incaperi cu suprafata mai mici de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor pe strat suport executat | m2 | 2,16 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,43 |
| 7 | CK03B | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe toc | m2 | 1,96 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 159,33 |
| 9 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 13,20 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 133,33 |
| 11 | CN33A | Tapete pe baza de poliesteri, inclusiv montarea baghetelor aplicate pe pereti gletuiti. Model calitate de consultat cu Beneficiarul | m2 | 64,10 |
| 12 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de Consultat cu Beneficiarul(calitatea si culoarea), executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 28,40 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 57,83 |
| 14 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri usi si ferestre | m2 | 9,00 |
| 15 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 57,83 |
| 16 | CN55A | Finisare manuala decorativa la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" tipul de vopsea De consultat cu Beneficiarul | m2 | 57,83 |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 17 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 27,64 |
| 18 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 6,48 |
| 19 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 23,00 |
| 20 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 23,00 |
| 21 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 | 0,97 |
| 22 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 6,48 |
| 23 | CG01A1K=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 6,48 |
| 24 | CG33A | Pardoseli din OSB15mm in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 | 21,16 |
| 25 | CG36B | Pardoseli din placi laminat G -10mm de Calitate montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de PVC 2,2m si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp .Model si culoarea de consultat cu Beneficiarul | m2 | 21,16 |
|  |  | 1.2. Lucrari santehnice. |  |  |
| 26 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 4,00 |
| 27 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,00 |
| 28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" Robinet sublavuar | buc | 12,00 |
| 29 | IC38A | Piesa de racordare Racord M 20x1/2'', cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 12,00 |
| 30 | SA09B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 12,00 |
| 31 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar , indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,00 |
| 32 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,00 |
| 33 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 4,00 |
| 34 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,00 |
| 35 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,00 |
| 36 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. | buc | 1,00 |
| 37 | SC06A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din , inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc | 1,00 |
| 38 | CK31B | Rafturi ( STOLECINITA) montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm, executate PFL dur de 6 mm grosime (PAL din 18 mm grosime) pe suporti metalice | m2 | 1,60 |
| 39 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn , inclusiv diblurile | m2 | 1,60 |
| 40 | CK42A | Instalarea usilor si gurilor ermetice de acces, izolate termic, dimensiuni 500x250 mm cu fixare la rama incorporata | buc | 1,00 |
| 41 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, din inox | kg | 18,00 |
| 42 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |
| 43 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie,Electric avind inaltimea (h) de 800x500 mm, inclusiv | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. Ventilatie |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de montare a conductelor |  |  |
| 44 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc | 4,00 |
| 45 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC 100x50 | m | 15,00 |
| 46 | VA05A1 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PVC , , montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc | m | 20,00 |
| 47 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate 200x200 mm, montata pe zidarie | buc | 6,00 |
| 48 | VC17A | Montarea Recuperatorului de caldura -100, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat | buc | 3,00 |
| 49 | VC04B | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 1.700-5.200 mc/h cu motor electric de 0,8- 1,5 kw | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4. Electricitate |  |  |
| 50 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,50 |
| 51 | RpEA09B | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 15x35-15x60 mm | m | 50,00 |
| 52 | 002 | cablu V V Gn.g( 3x2.5) | m | 50,00 |
| 53 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa IP43 | 100 buc | 0,06 |
| 54 | pret firma | Priza simpla euro | buc | 6,00 |
| 55 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa IH10A IP20 | 100 buc | 0,02 |
| 56 | pret firma | Intrerupator cu oclapa | buc | 2,00 |
|  |  | 1.5. Utilaj Ventilare.si Boiler 50lt |  |  |
| 57 | 01 | Recuperator caldura ASPIRA -100RF | buc | 3,00 |
| 58 | pret piata | Ventilator -860wt | buc | 1,00 |
| 59 | pret piata | Boiler electric 50lt | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Reparatii Coridoare Et-2 |  |  |
|  |  | 2.1. Pardoseli |  |  |
| 60 | CG33A | Pardoseli din OSB G-15mm in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 | 64,68 |
| 61 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez .Model de coordonat cu Beneficiarul | m2 | 64,68 |
|  |  | 2.2. Pereti |  |  |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 163,50 |
| 63 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. Pautinca | m2 | 163,50 |
| 64 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 163,50 |
| 65 | CN55A | Finisare manuala decorativa la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 | 163,50 |
|  |  | 2.3. Tavane |  |  |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 64,68 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 64,68 |
| 68 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 6,00 |
|  |  | 3. Lucrari Exterioare |  |  |
| 69 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 8,40 |
| 70 | RpCS19G | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton | m | 20,00 |
| 71 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 56,00 |
| 72 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 5,30 |
| 73 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli | kg | 76,00 |
| 74 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 38,00 |
| 75 | CG22A4k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | -38,00 |
| 76 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 La intrare.De coordonat cu Beneficiarul | m2 | 10,00 |
| 77 | AcE04C | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit necarosabil tip Canal canalizare PP 1000x150x150.cu gratar de 1000x126 | buc | 36,00 |
| 78 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 53,00 |
| 79 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, din inox | kg | 46,00 |
| 80 | IzF31A | Aplicarea vopselei hidroizolante suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Nano Max" - 2 straturi: suprafata neteda De coordonat cu Beneficiarul | m2 | 57,00 |

Șefa  IMSP Centrul de Sănătate Pelinia

Cojocaru Adela ___________________ .