	IPLT Mihai Viteazul
	Formular Nr.1

WinCmeta2000

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 
Deviz-oferta № 

Lucrari de reparatie a coridoarelor,subsolului si cabinetele 308.309.307.305.302.303, in incinta IPLT "Mihai Viteazul din str. Mt. Gurie Grosu, 4, mun. Chisinau
	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse     
	U.M. 
	Cantitate

	
	
	
	
	pe unitate de măsură

	Conform datelor din proiect


	1
	2
	3
	4
	6
	7

	
	
	1. Lucrari de reparatie coridoare si casa scarii
	
	
	

	
	
	1.1. Lucrari de reparatie
	
	
	

	
	
	1.1.1. Cantina
	
	
	

	
	
	1.1.1.1. Demontari
	
	
	

	1
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2
	
	206,36

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 2
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	
	34,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	

	 3
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	19,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 4
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta
	m2
	
	5,90

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	

	 5
	RpSC13A


	Demontarea unei oglinzi
	buc
	
	6,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	

	 
	
	1.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	1.1.1.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	6
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti si tavan
	m2
	
	206,36

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 7
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	206,36

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 8
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	206,36

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 9
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	206,36

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 10
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2
	
	69,68

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,0750
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,2000
	

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,2000
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,4800
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8300
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,5300
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,4500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	

	 11
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	69,68

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 12
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	276,04

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 13
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	276,04

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 14
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	69,68

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 15
	CI17A


	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane
	m2
	
	46,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	27321036436000
	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110100
	Adeziv pentru panouri SPC
	kg
	0,4000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 16
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 17
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog  la pereti
	m2
	
	206,36

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	265310221008311
	Tink sau analog
	kg
	2,3000
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	

	 18
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg
	
	2,20

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	

	 19
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	
	278,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 
	
	1.1.1.2.2. Pardosele
	
	
	

	20
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	288,40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 21
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	
	288,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	

	 22
	CG01A1 k=6


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	
	288,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	

	 23
	CK18C


	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu
	m
	
	200,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	

	
	27431235439025
	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu
	m
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	 24
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	288,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 25
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )
	m2
	
	288,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 26
	CG18A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	
	69,48

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0015
	

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	1,0200
	

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 
	
	1.1.1.2.3. Timplarie
	
	
	

	27
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)
	buc
	
	12,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2811236306200
	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	

	 
	
	1.1.2. Coridor et 3
	
	
	

	
	
	1.1.2.1. Demontari
	
	
	

	28
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2
	
	543,45

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 29
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	
	12,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	

	 30
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	20,78

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 31
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2
	
	1,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0100
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	

	 32
	RpSC13A


	Demontarea unei oglinzi
	buc
	
	4,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	

	 
	
	1.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	1.1.2.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	33
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti si tavan
	m2
	
	543,45

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 34
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	543,45

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 35
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	543,45

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 36
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	543,45

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 37
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2
	
	95,84

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,0750
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,2000
	

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,2000
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,4800
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8300
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,5300
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,4500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	

	 38
	CD72B


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2
	
	2,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,6832
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	2,1000
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	1,1450
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	

	
	2521302602906
	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)
	m2
	1,0300
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	1,5150
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,5420
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,1750
	

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	29,4300
	

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0094
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0648
	

	 39
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	99,84

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 40
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	643,29

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 41
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	643,29

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 42
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	99,84

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 43
	CI17A


	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane
	m2
	
	9,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	27321036436000
	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110100
	Adeziv pentru panouri SPC
	kg
	0,4000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 44
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	543,45

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 45
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog  la pereti
	m2
	
	543,45

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	265310221008311
	Tink sau analog
	kg
	2,3000
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	

	 46
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg
	
	3,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	

	 47
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	
	360,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 
	
	1.1.2.2.2. Pardosele
	
	
	

	48
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	376,50

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 49
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	
	376,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	

	 50
	CK18C


	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu
	m
	
	260,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	

	
	27431235439025
	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu
	m
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	 51
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	376,50

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 52
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )
	m2
	
	376,50

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 53
	CG18A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	
	178,92

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0015
	

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	1,0200
	

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 
	
	1.1.2.2.3. Timplarie
	
	
	

	54
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)
	buc
	
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2811236306200
	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	

	 55
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara  ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	5,31

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	20301123930000
	Usi interioare din MDF in complect
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 56
	CK03C


	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, USI SPONATE VOPSITE (calitate superioara, culorile si modelul la alegerea beneficiarului ) ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	10,44

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0600
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0400
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 
	
	1.1.3. Subsol
	
	
	

	
	
	1.1.3.1. Ore individuale
	
	
	

	
	
	1.1.3.1.1. Demontari
	
	
	

	57
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	1,71

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 58
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan
	m2
	
	96,87

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 59
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2
	
	0,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0100
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	

	 60
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	
	2,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	

	 
	
	1.1.3.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	1.1.3.1.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	61
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti
	m2
	
	96,87

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 62
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	59,19

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 63
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	96,87

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 64
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	59,19

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 65
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	37,68

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 66
	CF53B k=6


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2
	
	37,68

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 67
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	96,87

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 68
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	
	96,87

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"
	kg
	0,4930
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 69
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	96,87

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 70
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	96,87

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 
	
	1.1.3.1.2.2. Pardosele
	
	
	

	71
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	37,68

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 72
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2
	
	37,68

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,4680
	

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	30,6000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0070
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0840
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 73
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	
	37,68

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	26701123204051
	Placi din laminat 12mm
	m2
	1,0500
	

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 
	
	1.1.3.1.2.3. Timplarie
	
	
	

	74
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv
	m2
	
	3,90

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000
	

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000
	

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 
	
	1.1.3.2. Hol subsol
	
	
	

	
	
	1.1.3.2.1. Demontari
	
	
	

	75
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2
	
	124,67

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 76
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	
	7,93

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	

	 77
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	9,89

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 78
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2
	
	1,85

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0100
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	

	 79
	RpCP45A


	Demontarea usilor metalice
	kg
	
	89,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0300
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0300
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	

	 80
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	
	44,95

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0150
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	

	 
	
	1.1.3.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	1.1.3.2.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	81
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti si tavan
	m2
	
	126,10

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 82
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	126,10

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 83
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	126,10

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 84
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	126,10

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 85
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2
	
	32,79

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,0750
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,2000
	

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,2000
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,4800
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8300
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,5300
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,4500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	

	 86
	CD72B


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2
	
	2,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,6832
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	2,1000
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	1,1450
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	

	
	2521302602906
	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)
	m2
	1,0300
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	1,5150
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,5420
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,1750
	

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	29,4300
	

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0094
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0648
	

	 87
	СF60A


	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice,  cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie
	m2
	
	6,50

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,0270
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	2,1000
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	0,7350
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	

	
	2874115833876
	Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm
	buc
	12,9100
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	2,3500
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	1,5150
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,4880
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	5,8000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0076
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0567
	

	 88
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	32,79

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 89
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	165,39

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 90
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	165,39

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 91
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	32,79

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 92
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	132,60

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 93
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog  la pereti
	m2
	
	132,60

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	265310221008311
	Tink sau analog
	kg
	2,3000
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	

	 94
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg
	
	0,60

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	

	 95
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	
	60,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 
	
	1.1.3.2.2.2. Pardosele
	
	
	

	96
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	66,34

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 97
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	
	66,34

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	

	 98
	CK18C


	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu
	m
	
	60,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	

	
	27431235439025
	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu
	m
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	 99
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	66,34

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 100
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )
	m2
	
	66,34

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 101
	CG18A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	
	49,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0015
	

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	1,0200
	

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 
	
	1.1.3.2.2.3. Timplarie
	
	
	

	102
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)
	buc
	
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2811236306200
	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	

	 103
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara  ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	10,88

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	20301123930000
	Usi interioare din MDF in complect
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 104
	CK12A


	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( gata confectionata )
	m2
	
	2,00

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,5400
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2800
	

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1400
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,4000
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0050
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7000
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	

	 
	
	1.1.3.3. Vestiar
	
	
	

	
	
	1.1.3.3.1. Demontari
	
	
	

	105
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti
	m2
	
	80,02

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 106
	RpCO56C


	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.
	m2
	
	34,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	

	 107
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	
	34,94

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1300
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0150
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	

	 
	
	1.1.3.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	1.1.3.3.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	108
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti si tavan
	m2
	
	80,02

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 109
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	80,02

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 110
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	80,02

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 111
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	80,02

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 112
	СF59F


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri
	m2
	
	30,88

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,7674
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0500
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,0750
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,2000
	

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,2000
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,4800
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8300
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0875
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,5300
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,4500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	

	 113
	CD72B


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2
	
	7,95

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,6832
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	2,1000
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	1,1450
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	

	
	2521302602906
	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)
	m2
	1,0300
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	1,5150
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,5420
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,1750
	

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	29,4300
	

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0094
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0648
	

	 114
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	30,88

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 115
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	77,29

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 116
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	77,29

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 117
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	30,88

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 118
	CI17A


	Placare cu panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) ~2800x 960 mm, destinate placarilor interioare la pereti in incaperi cu umiditate normala, montate prin lipire pe suporti plane
	m2
	
	33,60

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,8500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	27321036436000
	Panou decorativ imprimat SPC (Compozit piatra-polimer) 2800x 960 mm
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110100
	Adeziv pentru panouri SPC
	kg
	0,4000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 119
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare
	m2
	
	46,42

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	2430226101010
	Grund cu cuart "Gleta"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 120
	CF30A


	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" sau analog  la pereti
	m2
	
	46,42

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	265310221008311
	Tink sau analog
	kg
	2,3000
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0060
	

	 121
	CF17D


	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.
	kg
	
	0,30

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0700
	

	
	1421302200465
	Colorant (material hidrofug)
	kg
	1,0200
	

	 122
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	
	49,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 
	
	1.1.3.3.2.2. Pardosele
	
	
	

	123
	CG18A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	
	34,94

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0015
	

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	1,0200
	

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 
	
	1.1.3.4. Coridor 1
	
	
	

	
	
	1.1.3.4.1. Demontari
	
	
	

	124
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	1,77

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 125
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan
	m2
	
	51,97

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 
	
	1.1.3.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	1.1.3.4.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	126
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti
	m2
	
	46,79

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 127
	CD72B


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2
	
	4,11

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,6832
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	2,1000
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	1,1450
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	

	
	2521302602906
	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)
	m2
	1,0300
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	1,5150
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,5420
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,1750
	

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	29,4300
	

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0094
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0648
	

	 128
	CF54C


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2
	
	5,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,0500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3500
	

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0500
	

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO
	buc
	0,3900
	

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	1,0000
	

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	0,4400
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,0000
	

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	31,0000
	

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	3,0000
	

	 129
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	39,98

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 130
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	47,70

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 131
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	35,87

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 132
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	11,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 133
	CF53B k=6


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm  (se adauga sau se scade la art CF52) 
	m2
	
	7,69

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,3100
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0040
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 134
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	51,79

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 135
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	
	51,79

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"
	kg
	0,4930
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 136
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	51,79

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 137
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	51,79

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 
	
	1.1.3.4.2.2. Pardosele
	
	
	

	138
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	11,80

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 139
	CG56B


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm
	m2
	
	11,80

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,4680
	

	
	2653102100827
	Amestec "Nivelir-Gross"
	kg
	30,6000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0070
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0840
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 140
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	
	11,80

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	26701123204051
	Placi din laminat 12mm
	m2
	1,0500
	

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 
	
	1.1.3.4.2.3. Timplarie
	
	
	

	141
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara  ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	1,98

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	20301123930000
	Usi interioare din MDF in complect
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 142
	CK32B apl


	Usi din gips carton ( in complect cu mecanizm - formata din carcas de aluminiu si gips carton  )
	m2
	
	0,64

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,6000
	

	
	28121063084321
	Usi din gips carton ( in complect cu mecanizm - usa de vizita)
	m2
	1,0000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1600
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	2,0000
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	1,0000
	

	 
	
	1.1.3.5. Depozit
	
	
	

	
	
	1.1.3.5.1. Demontari
	
	
	

	143
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	1,77

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 144
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan
	m2
	
	51,97

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 145
	RpSA01C


	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"
	m
	
	10,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4200
	

	 
	
	1.1.3.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	1.1.3.5.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	146
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti
	m2
	
	70,58

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 147
	CF54C


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2
	
	45,32

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,0500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3500
	

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0500
	

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO
	buc
	0,3900
	

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	1,0000
	

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	0,4400
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,0000
	

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	31,0000
	

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	3,0000
	

	 148
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	70,58

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 149
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	70,58

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 150
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	70,58

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 151
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	45,32

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 152
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	115,91

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 153
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	
	115,91

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"
	kg
	0,4930
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 154
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	115,91

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 155
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	115,91

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 
	
	1.1.3.5.2.2. Pardosele
	
	
	

	156
	TsC54C


	Strat de fundatie din pietris
	m3
	
	6,80

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	1,1500
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	

	 157
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	
	45,32

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	

	 158
	CG01A1 k=8


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	
	45,32

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	

	 159
	CK18C


	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu
	m
	
	40,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	

	
	27431235439025
	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu
	m
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	 160
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	45,32

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 161
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	
	45,32

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 162
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	
	45,32

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	26701123204051
	Placi din laminat 12mm
	m2
	1,0500
	

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 
	
	1.1.3.5.2.3. Timplarie
	
	
	

	163
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara  ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	1,98

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	20301123930000
	Usi interioare din MDF in complect
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 164
	CK32B apl


	Usi din gips carton ( in complect cu mecanizm )
	m2
	
	1,28

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,6000
	

	
	28121063084321
	Usi din gips carton ( in complect cu mecanizm - usa de vizita)
	m2
	1,0000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1600
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	2,0000
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	1,0000
	

	 
	
	1.1.3.6. Coridor 2
	
	
	

	
	
	1.1.3.6.1. Demontari
	
	
	

	165
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	1,77

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 166
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan
	m2
	
	64,33

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 167
	RpSA01C


	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"
	m
	
	3,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4200
	

	 
	
	1.1.3.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	1.1.3.6.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	168
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti
	m2
	
	59,33

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 169
	CF54C


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2
	
	16,40

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,0500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3500
	

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0500
	

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO
	buc
	0,3900
	

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	1,0000
	

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	0,4400
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,0000
	

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	31,0000
	

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	3,0000
	

	 170
	CD72B


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2
	
	5,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,6832
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	2,1000
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	1,1450
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	

	
	2521302602906
	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)
	m2
	1,0300
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	1,5150
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,5420
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,1750
	

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	29,4300
	

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0094
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0648
	

	 171
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	64,33

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 172
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	64,33

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 173
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	59,33

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 174
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	16,40

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 175
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	80,63

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 176
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	
	80,63

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"
	kg
	0,4930
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 177
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	80,63

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 178
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	80,63

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 
	
	1.1.3.6.2.2. Pardosele
	
	
	

	179
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	16,40

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 180
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	
	16,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	

	 181
	CG01A1 k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	
	16,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	

	 182
	CK18C


	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu
	m
	
	10,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	

	
	27431235439025
	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu
	m
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	 183
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	16,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 184
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )
	m2
	
	16,40

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 185
	CG18A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	
	21,66

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0015
	

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	1,0200
	

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 
	
	1.1.3.6.2.3. Timplarie
	
	
	

	186
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara  ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	1,77

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	20301123930000
	Usi interioare din MDF in complect
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 187
	CK32B apl


	Usi din gips carton ( in complect cu mecanizm )
	m2
	
	1,28

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,6000
	

	
	28121063084321
	Usi din gips carton ( in complect cu mecanizm - usa de vizita)
	m2
	1,0000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1600
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	2,0000
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	1,0000
	

	 
	
	1.1.3.7. Coridor 3
	
	
	

	
	
	1.1.3.7.1. Demontari
	
	
	

	188
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	3,50

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 189
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan
	m2
	
	76,15

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 190
	RpSA01C


	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata,  existenta in interiorul cladirii, in pamint avind diametru de 2 1/2"-4"
	m
	
	12,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,4200
	

	 191
	RpVC41B


	Demontarea agregatelor de conditionare a aerului
	buc
	
	1,00

	
	7136060011800
	Instalator ventilare 
	h-om
	19,8200
	

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,1000
	

	
	1711317309326
	Cirpe de sters
	kg
	0,0500
	

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500
	

	 
	
	1.1.3.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	1.1.3.7.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	192
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti
	m2
	
	76,15

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 193
	CF54C


	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete curbe, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor
	m2
	
	17,43

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	4,0500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3500
	

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0500
	

	
	2662102700201
	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm HIDRO
	buc
	0,3900
	

	
	2840136312702
	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m
	buc
	1,0000
	

	
	2840136312703
	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m
	buc
	0,4400
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	53,0000
	

	
	2874115833874
	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm
	buc
	31,0000
	

	
	2822115708000
	Element de sustinere
	buc
	3,0000
	

	 194
	CD72B


	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m
	m2
	
	7,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	2,6832
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	2,1000
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	1,1450
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	2,2000
	

	
	2521302602906
	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)
	m2
	1,0300
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	1,2200
	

	
	2513206621601
	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton
	m
	1,5150
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	0,5420
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,1750
	

	
	2051142950711
	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	1,5000
	

	
	2874115833873
	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm
	buc
	29,4300
	

	
	2681126001473
	Hirtie pentru slefuit
	m2
	0,0160
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0094
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,0648
	

	 195
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	76,15

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 196
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	69,15

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 197
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	69,15

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 198
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	93,58

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 199
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	93,58

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 200
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	
	93,58

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"
	kg
	0,4930
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 201
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	93,58

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 202
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	93,58

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 
	
	1.1.3.7.2.2. Pardosele
	
	
	

	203
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pardosea
	m2
	
	17,43

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 204
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin 
	m2
	
	17,43

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,6000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0330
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	13,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0420
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0120
	

	 205
	CG01A1 k=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	
	17,43

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,1000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0055
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,1500
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0070
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0030
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015
	

	 206
	CK18C


	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu
	m
	
	12,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2600
	

	
	27431235439025
	Montarea profilelor de ghidaj din aluminiu
	m
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0250
	

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0010
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000
	

	 207
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	17,43

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 208
	CG17D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 cu marimile 200*600 - 600*1200 ( culorile si marimile la alegerea beneficiarului )
	m2
	
	17,43

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300
	

	
	26641021020101
	Adeziv pentru placarea placilor de gresie
	kg
	4,0500
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	2653102100000
	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport
	kg
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0450
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 209
	CG18A


	Plinte orizontale cu  inaltimea maxima de 15 cm la pereti  din gresie ceramica fixate cu  mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa,  in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp
	m
	
	25,04

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,7500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,0000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0060
	

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0015
	

	
	2670112204400
	Plinte sau scafe din gresie ceramica
	m
	1,0200
	

	
	2651122100270
	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055
	kg
	0,1000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 
	
	1.1.3.7.2.3. Timplarie
	
	
	

	210
	CK03C


	Usi din lemn interioare in doua  canaturi, din MDF in complect- calitatea superioara  ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	3,09

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,0600
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0400
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	2030112930000
	Usi interioare si exterioare din lemn
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 211
	CK32B apl


	Usi din gips carton ( in complect cu mecanizm )
	m2
	
	1,28

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,6000
	

	
	28121063084321
	Usi din gips carton ( in complect cu mecanizm - usa de vizita)
	m2
	1,0000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,1600
	

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	2,0000
	

	
	2051142950716
	Diblu din lemn
	buc
	1,0000
	

	 
	
	1.1.4. Diverse
	
	
	

	212
	TrB05A2-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t
	
	22,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,5800
	

	 213
	TRI1AA04B3


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t
	
	22,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500
	

	 214
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	
	22,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	

	 
	
	1.2. Lucrari electrice
	
	
	

	215
	RpCU06A1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata
	m
	
	86,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1000
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4000
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1500
	

	 216
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m
	
	86,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1400
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,7000
	

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0005
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0100
	

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0150
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0200
	

	 217
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	
	93,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om.
	0,2200
	

	 218
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	
	34,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	

	 219
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC
	m
	
	455,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	

	 220
	RpEE14D


	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 
	buc
	
	22,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400
	

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu
	buc
	1,0000
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	

	 221
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	
	68,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3100
	

	
	5646456456
	Priza
	buc
	1,0200
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000
	

	 222
	RpEF15A


	Montarea corpurilor de iluminat la tavane Armstrong tip LED 48-W
	buc
	
	142,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,1000
	

	
	28715274434422
	Corp de iluminat  LED 48W
	buc
	1,0000
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2,0000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	

	 223
	RpEF15A


	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 24-W
	buc
	
	6,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,1000
	

	
	2871527443324422
	Corp de iluminat  LED24W
	buc
	1,0000
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2,0000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	

	 224
	RpEF17A


	Montarea lampii de semnalizare -Exit
	buc
	
	12,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,2200
	

	
	31501451300282
	Lampa de semnalizare Exit
	buc
	1,0000
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	1,0000
	

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2,0000
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2500
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	

	 225
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m
	
	2 105,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6700
	

	
	26611228303601
	Tub flexibil d 16-25
	m
	1,0200
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,0200
	

	 226
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
	m
	
	1 205,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3400
	

	
	641121787231
	Cordoane de cupru 3х 1,5
	m
	1,0500
	

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,0300
	

	 227
	RpEB10H


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp
	m
	
	900,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3500
	

	
	11110001030033
	Cordoane de cupru 3*2.5
	m
	1,0500
	

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,0200
	

	 
	
	2. Lucrari de reparatie a cabinetelor
	
	
	

	
	
	2.1. Lucrari de reparatie
	
	
	

	
	
	2.1.1. Cabinetul 302
	
	
	

	
	
	2.1.1.1. Demontari
	
	
	

	228
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	
	59,38

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	

	 229
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	1,98

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 230
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan
	m2
	
	91,01

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 231
	RpCM33D


	Demontarea placajelor din tapete textile
	m2
	
	91,01

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,0700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0020
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	

	 232
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	
	2,20

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	

	 233
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta
	m2
	
	1,65

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	

	 234
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	

	 235
	RpSC13A


	Demontarea unei oglinzi din semicristal 
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	

	 
	
	2.1.1.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	2.1.1.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	236
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti
	m2
	
	91,01

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 237
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	91,01

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 238
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	91,01

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 239
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	91,01

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 240
	СF59L


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri
	m2
	
	8,17

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,1440
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0920
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,1580
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,3680
	

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,3680
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,6590
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8630
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8720
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0910
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,7100
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	55,5900
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	

	 241
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	8,17

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 242
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	99,18

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 243
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	
	99,18

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"
	kg
	0,4930
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 244
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	99,18

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 245
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	97,38

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 246
	CN06A apl


	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual
	m2
	
	97,38

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	24301161033800
	Lac - latex acrilic
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 247
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	
	59,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 248
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	
	1,80

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 
	
	2.1.1.2.2. Pardosele
	
	
	

	249
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	59,38

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 250
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	
	59,38

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 251
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	
	59,38

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	26701123204051
	Placi din laminat 12mm
	m2
	1,0500
	

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 
	
	2.1.1.2.3. Timplarie
	
	
	

	252
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara  ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	1,98

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	20301123930000
	Usi interioare din MDF in complect
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 
	
	2.1.1.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	
	
	

	253
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complect
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	

	
	26322102438000
	Lavoar cu dulap in complect
	buc
	1,0100
	

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	

	 254
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	

	 255
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	1,0000
	

	 256
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100
	

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000
	

	 
	
	2.1.2. Cabinetul 303
	
	
	

	
	
	2.1.2.1. Demontari
	
	
	

	257
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	
	59,64

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	

	 258
	RpCF10A


	Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru
	m3
	
	2,17

	
	7122030012940
	Pietrar
	h-om
	4,7700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,2700
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1200
	

	 259
	RpCP45A


	Demontarea usilor si ferestrelor metalice
	kg
	
	48,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0300
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0300
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	

	 260
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	1,98

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 261
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan
	m2
	
	89,27

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 262
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	
	1,10

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	

	 263
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta
	m2
	
	1,70

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	

	 264
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	

	 265
	RpSC13A


	Demontarea unei oglinzi din semicristal 
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	

	 
	
	2.1.2.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	2.1.2.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	266
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti
	m2
	
	89,27

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 267
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	89,27

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 268
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	89,27

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 269
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	89,27

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 270
	СF59L


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri
	m2
	
	8,12

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,1440
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0920
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,1580
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,3680
	

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,3680
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,6590
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8630
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8720
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0910
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,7100
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	55,5900
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	

	 271
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	8,12

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 272
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	97,40

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 273
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	
	97,40

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"
	kg
	0,4930
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 274
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	97,40

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 275
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	95,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 276
	CN06A apl


	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual
	m2
	
	95,60

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	24301161033800
	Lac - latex acrilic
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 277
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	
	59,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 278
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	
	1,80

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 
	
	2.1.2.2.2. Pardosele
	
	
	

	279
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	59,64

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 280
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	
	59,64

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 281
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	
	59,64

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	26701123204051
	Placi din laminat 12mm
	m2
	1,0500
	

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 
	
	2.1.2.2.3. Timplarie
	
	
	

	282
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara  ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	1,98

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	20301123930000
	Usi interioare din MDF in complect
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 
	
	2.1.2.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	
	
	

	283
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complect
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	

	
	26322102438000
	Lavoar cu dulap in complect
	buc
	1,0100
	

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	

	 284
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	

	 285
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	1,0000
	

	 286
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100
	

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000
	

	 
	
	2.1.3. Cabinetul 304
	
	
	

	
	
	2.1.3.1. Demontari
	
	
	

	287
	RpCK41B


	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	
	60,05

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	

	 288
	RpCO56C


	Demontari: tavane suspendate, etc.
	m2
	
	60,05

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,1300
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1200
	

	 289
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	1,98

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 290
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan
	m2
	
	89,69

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 291
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta
	m2
	
	1,60

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	

	 292
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	

	 293
	RpSC13A


	Demontarea unei oglinzi din semicristal 
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	

	 
	
	2.1.3.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	2.1.3.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	294
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti
	m2
	
	60,05

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 295
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	89,69

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 296
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	89,69

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 297
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	89,69

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 298
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	8,30

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 299
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	97,99

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 300
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	
	97,99

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"
	kg
	0,4930
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 301
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	97,99

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 302
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	96,19

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 303
	CN06A apl


	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual
	m2
	
	96,19

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	24301161033800
	Lac - latex acrilic
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 304
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	
	60,05

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 305
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	
	1,80

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 
	
	2.1.3.2.2. Pardosele
	
	
	

	306
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	60,05

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 307
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	
	60,05

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 308
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	
	60,05

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	26701123204051
	Placi din laminat 12mm
	m2
	1,0500
	

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 
	
	2.1.3.2.3. Timplarie
	
	
	

	309
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara  ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	1,98

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	20301123930000
	Usi interioare din MDF in complect
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 
	
	2.1.3.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	
	
	

	310
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complect
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	

	
	26322102438000
	Lavoar cu dulap in complect
	buc
	1,0100
	

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	

	 311
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	

	 312
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	1,0000
	

	 313
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100
	

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000
	

	 
	
	2.1.4. Cabinetul 305
	
	
	

	
	
	2.1.4.1. Demontari
	
	
	

	314
	RpCK41B


	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	
	37,69

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	

	 315
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	
	10,08

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	

	 316
	RpCP45A


	Demontarea usilor si ferestrelor metalice
	kg
	
	48,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0300
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0300
	

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	

	 317
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan
	m2
	
	71,96

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 318
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta
	m2
	
	1,20

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	

	 319
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	

	 320
	RpSC13A


	Demontarea unei oglinzi din semicristal 
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	

	 
	
	2.1.4.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	2.1.4.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	321
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti
	m2
	
	71,96

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 322
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	71,96

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 323
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	71,96

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 324
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	71,96

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 325
	СF59L


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri
	m2
	
	9,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,1440
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0920
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,1580
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,3680
	

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,3680
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,6590
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8630
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8720
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0910
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,7100
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	55,5900
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	

	 326
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	9,20

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 327
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	81,16

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 328
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	
	81,16

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"
	kg
	0,4930
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 329
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	79,36

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 330
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	79,36

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 331
	CN06A apl


	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual
	m2
	
	79,36

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	24301161033800
	Lac - latex acrilic
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 332
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	
	37,69

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 333
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	
	1,80

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 
	
	2.1.4.2.2. Pardosele
	
	
	

	334
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	37,69

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 335
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	
	37,69

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 336
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	
	37,69

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	26701123204051
	Placi din laminat 12mm
	m2
	1,0500
	

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 
	
	2.1.4.2.3. Timplarie
	
	
	

	337
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara  ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	1,98

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	20301123930000
	Usi interioare din MDF in complect
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 
	
	2.1.4.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	
	
	

	338
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complect
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	

	
	26322102438000
	Lavoar cu dulap in complect
	buc
	1,0100
	

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	

	 339
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	

	 340
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	1,0000
	

	 341
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100
	

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000
	

	 
	
	2.1.5. Cabinetul 307
	
	
	

	
	
	2.1.5.1. Demontari
	
	
	

	342
	RpCK41B


	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	
	37,27

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	

	 343
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	
	34,19

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	

	 344
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	1,98

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 345
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan
	m2
	
	71,55

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 346
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta
	m2
	
	1,45

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	

	 347
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	

	 348
	RpSC13A


	Demontarea unei oglinzi din semicristal 
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	

	 
	
	2.1.5.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	2.1.5.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	349
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti
	m2
	
	71,55

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 350
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	71,55

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 351
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	71,55

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 352
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	71,55

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 353
	СF59L


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri
	m2
	
	8,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,1440
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0920
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,1580
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,3680
	

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,3680
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,6590
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8630
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8720
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0910
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,7100
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	55,5900
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	

	 354
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	8,80

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 355
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	80,35

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 356
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	
	80,35

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"
	kg
	0,4930
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 357
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	80,35

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 358
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	78,55

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 359
	CN06A apl


	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual
	m2
	
	78,55

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	24301161033800
	Lac - latex acrilic
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 360
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	
	37,27

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 361
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	
	1,80

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 
	
	2.1.5.2.2. Pardosele
	
	
	

	362
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	37,27

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 363
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	
	37,27

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 364
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	
	37,27

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	26701123204051
	Placi din laminat 12mm
	m2
	1,0500
	

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 
	
	2.1.5.2.3. Timplarie
	
	
	

	365
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara  ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	1,98

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	20301123930000
	Usi interioare din MDF in complect
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 
	
	2.1.5.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	
	
	

	366
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complect
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	

	
	26322102438000
	Lavoar cu dulap in complect
	buc
	1,0100
	

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	

	 367
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	

	 368
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	1,0000
	

	 369
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100
	

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000
	

	 
	
	2.1.6. Cabinetul 308
	
	
	

	
	
	2.1.6.1. Demontari
	
	
	

	370
	RpCK41B


	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag
	m2
	
	58,81

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400
	

	 371
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	
	3,00

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	

	 372
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	1,77

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 373
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan
	m2
	
	90,24

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 374
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta
	m2
	
	1,65

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	

	 375
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2
	
	0,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0100
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	

	 376
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	

	 377
	RpSC13A


	Demontarea unei oglinzi din semicristal 
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	

	 
	
	2.1.6.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	2.1.6.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	378
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti
	m2
	
	90,24

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 379
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	90,24

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 380
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	90,24

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 381
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	90,24

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 382
	СF59L


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri
	m2
	
	10,00

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,1440
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0920
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,1580
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,3680
	

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,3680
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,6590
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8630
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8720
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0910
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,7100
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	55,5900
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	

	 383
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	10,00

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 384
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	100,24

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 385
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	
	100,24

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"
	kg
	0,4930
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 386
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	100,24

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 387
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	98,44

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 388
	CN06A apl


	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual
	m2
	
	98,44

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	24301161033800
	Lac - latex acrilic
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 389
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	
	58,12

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 390
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	
	1,80

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 
	
	2.1.6.2.2. Pardosele
	
	
	

	391
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	58,12

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 392
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	
	58,12

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 393
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	
	58,12

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	26701123204051
	Placi din laminat 12mm
	m2
	1,0500
	

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 
	
	2.1.6.2.3. Timplarie
	
	
	

	394
	CL17A


	Confectii metalice diverse, montate aparent
	kg
	
	35,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,2300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 395
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara  ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	1,98

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	20301123930000
	Usi interioare din MDF in complect
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 396
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din PVC ( se elimina : Lant cu zale innodate D=2 mm)
	buc
	
	3,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,4700
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0300
	

	
	2811236306200
	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite 
	buc
	1,0000
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,5000
	

	 
	
	2.1.6.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	
	
	

	397
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complect
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	

	
	26322102438000
	Lavoar cu dulap in complect
	buc
	1,0100
	

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	

	 398
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	

	 399
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	1,0000
	

	 400
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100
	

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000
	

	 
	
	2.1.7. Cabinetul 309
	
	
	

	
	
	2.1.7.1. Demontari
	
	
	

	401
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	
	58,81

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2300
	

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0300
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300
	

	 402
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi)
	m2
	
	1,77

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2100
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2100
	

	 403
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti si tavan
	m2
	
	90,48

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,1200
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0100
	

	 404
	RpCO56B


	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.
	m2
	
	1,38

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,4700
	

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4700
	

	 405
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta
	m2
	
	1,60

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,8000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030
	

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	

	 406
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,9500
	

	 407
	RpSC13A


	Demontarea unei oglinzi din semicristal 
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2800
	

	 408
	RpCG29A


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime
	m2
	
	0,40

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0100
	

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0600
	

	 
	
	2.1.7.2. Lucrari de reparatie a incaperilor
	
	
	

	
	
	2.1.7.2.1. Pereti si tavan
	
	
	

	409
	CN54A


	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betogrund" intr-un strat, la pareti
	m2
	
	90,48

	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1400
	

	
	24330231231
	Grund cu cuart "Betorgund"
	kg
	0,4150
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 410
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	
	90,48

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160
	

	 411
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	
	90,48

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000
	

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000
	

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003
	

	 412
	CF51B k=8


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu  pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) 
	m2
	
	90,48

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,2400
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	1,4300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0160
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0030
	

	 413
	СF59L


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: glafuri
	m2
	
	10,20

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,1440
	

	
	2662102701000
	Placi ghips-carton
	m2
	1,0920
	

	
	2710703520284
	Profil de ghidaj
	m
	2,1580
	

	
	2710703520285
	Profil de suport
	m
	4,3680
	

	
	2812106306002
	Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm
	m
	4,3680
	

	
	2523156720072
	Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband"
	m
	4,6590
	

	
	2513206621602
	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"
	m
	0,8630
	

	
	2430226102822
	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"
	kg
	1,8720
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0910
	

	
	20511429507111
	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice
	buc
	4,7100
	

	
	2874115833871
	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm
	buc
	55,5900
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0062
	

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,1377
	

	 414
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului 
	m2
	
	10,20

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,5300
	

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0195
	

	 415
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 
	m2
	
	102,48

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 416
	CF56A


	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior ""Sheetrock" grosime 0,5 mm pe suprafetele  peretilor
	m2
	
	102,48

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,2000
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	

	
	2653102100832
	Chit pentru lucrari la interior "Sheetrock"
	kg
	0,4930
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010
	

	 417
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a paretilor si tavan
	m2
	
	102,48

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 418
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual
	m2
	
	100,68

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 419
	CN06A apl


	Vopsitorii interioare cu lac pe baza de latex acrilic,  aplicate in 2 straturi pe vopsea existent, executate manual
	m2
	
	100,68

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500
	

	
	24301161033800
	Lac - latex acrilic
	kg
	0,4000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600
	

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020
	

	 420
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila
	m2
	
	58,81

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500
	

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000
	

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150
	

	 421
	CI06C


	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 30 x 60 cm pina la 60 x 120 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor 
	m2
	
	1,80

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	2,2500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000
	

	
	2670112203000
	Placi tip faianta
	m2
	1,0500
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,4000
	

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000
	

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300
	

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080
	

	
	2462106110300
	Adeziv pentru placaje faianta
	kg
	4,0000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120
	

	 
	
	2.1.7.2.2. Pardosele
	
	
	

	422
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselei
	m2
	
	58,81

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300
	

	
	2416586105303
	Amorsa-grund
	kg
	0,1500
	

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	

	 423
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 
	m2
	
	58,81

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340
	

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000
	

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900
	

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040
	

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100
	

	 424
	CG36A


	Pardoseli din placi laminat cu grosimea de 12mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 
	m2
	
	58,81

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	1,1500
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	

	
	26701123204051
	Placi din laminat 12mm
	m2
	1,0500
	

	
	1111000100048
	Strat sintetic
	m2
	1,0500
	

	
	2030122946766
	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm
	m
	0,9000
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	

	 
	
	2.1.7.2.3. Timplarie
	
	
	

	425
	CL17A


	Confectii metalice diverse, montate aparent
	kg
	
	35,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,2300
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0200
	

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	

	 426
	CK03A


	Usi din lemn interioare intr-un canat din MDF in complect- calitatea superioara  ( se elimina : Carton bitumat tip CA 400, Vata minerala tip I )
	m2
	
	1,98

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	1,4700
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0800
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500
	

	
	20301123930000
	Usi interioare din MDF in complect
	m2
	1,0000
	

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,0850
	

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200
	

	 
	
	2.1.7.2.4. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare  
	
	
	

	427
	SC04A


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.cu dulap in complect
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,8500
	

	
	26322102438000
	Lavoar cu dulap in complect
	buc
	1,0100
	

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000
	

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000
	

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,6000
	

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,0000
	

	 428
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500
	

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000
	

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000
	

	 429
	RpSD25A


	Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2"
	buc
	
	2,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,2200
	

	
	2875274201000
	Robinet de trecere cu ventil cu mufa
	buc
	1,0000
	

	 430
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	
	1,00

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500
	

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100
	

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000
	

	 
	
	2.1.8. Diverse
	
	
	

	431
	TrB05A2-5


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m
	t
	
	18,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,5800
	

	 432
	TRI1AA04B3


	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3
	t
	
	18,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,7500
	

	 433
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km
	t
	
	18,00

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	

	 
	
	2.2. Lucrari electrice
	
	
	

	434
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile
	buc
	
	62,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om.
	0,2200
	

	 435
	RpEE24A


	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)
	buc
	
	68,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	

	 436
	RpED20A


	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC
	m
	
	102,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,0600
	

	 437
	RpEE14D


	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146 
	buc
	
	7,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,4400
	

	
	11110001000201
	Intrerupator dublu
	buc
	1,0000
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	

	 438
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic
	buc
	
	108,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3100
	

	
	5646456456
	Priza
	buc
	1,0200
	

	
	2811236311002
	Doze pentru aparate
	buc
	1,0000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050
	

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0050
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000
	

	 439
	RpEF15A


	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip LED 48-W
	buc
	
	70,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,1000
	

	
	28715274434422
	Corp de iluminat  LED 48W
	buc
	1,0000
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000
	

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2,0000
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2000
	

	 440
	RpEF17A


	Montarea lampii de semnalizare -Exit
	buc
	
	7,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,2200
	

	
	31501451300282
	Lampa de semnalizare Exit
	buc
	1,0000
	

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	1,0000
	

	
	2874115836492
	Surub cap bombat 5 x 60
	buc
	2,0000
	

	
	2513206621522
	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm
	m
	0,2500
	

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0500
	

	 441
	RpEA05B


	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm
	m
	
	1 380,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,6700
	

	
	26611228303601
	Tub flexibil d 16-25
	m
	1,0200
	

	
	2811236309901
	Confectii metalice de linii
	kg
	0,0200
	

	 442
	RpEB10G


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5  mmp
	m
	
	890,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3400
	

	
	641121787231
	Cordoane de cupru 3х 1,5
	m
	1,0500
	

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,0300
	

	 443
	RpEB10H


	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5  mmp
	m
	
	480,00

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3500
	

	
	11110001030033
	Cordoane de cupru 3*2.5
	m
	1,0500
	

	
	2413217300101
	Clema de legatura  
	buc
	0,0200
	


