## Sheet 1
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția |  |  |  |  | Perioada de livrare
|  | Descrierea lot | CPV | Cantit | Unitatea de măsura | Valoarea estimativă al lotulul fară TVA | De la | pînă la
1 | Valva de drenaj LD200 de 24V 50/60 Hz | 2202 8159 34 - ELECTR.DRAIN LD200T V.24/50-60 Compatibil cu Uscator FD 260VSD SN: ITJ457151. | 33140000-3 | 1 | buc | 17500 | 2025-08-01 | 2026-01-31
2 | Valva de drenaj LD202 de 115V compatibila cu compresorul GA75VSD+ SN: API235159 | 1649 8003 41 - AUTO DRAIN LD202 ASSY 115V 50/60 Hz Compatibil cu Compresor GA75VSD+ SN: API235159 | 33140000-3 | 1 | buc | 17500 | 2025-08-01 | 2026-01-31
3 | Lubrifiant alimentar pe baza de silicon pentru autoclav Goldberg 422D, Eryigit | Lubrifiant alimentar pe baza de silicon, analogic cu WURTH Silicon Fluid 400 ml, compatibil cu autoclav Goldberg 422D, Eryigit | 33140000-3 | 25 | buc | 6250 | 2025-08-01 | 2026-01-31
4 | Transpalet manual hidraulic | Parametrii tehnice (poate varia în interiorul ±10%) Dimensiuni (mm): aproximativ 1535х550х1200mm; Dimensiuni furci (mm): 160х60mm; Inaltime ridicare maxima furci (mm): 195mm; Inaltime ridicare minima furci (mm): minim 85; Latime furca (mm): 550mm; Lungime furci (mm): 1150mm; Roata conducatoare (mm): 180х50mm; Roti spate (mm): 80х70mm; Sarcina de incarcare (kg): minim 3000; Unghi de intoarcere (°): 180°; (echivalent: cod 920884 Supraten) | 33140000-3 | 1 | buc | 5500 | 2025-08-01 | 2026-01-31
5 | Piuliță pentru polizor unghiular | analogic cu cod: K717700 QUICK-LOCK M14 KWB | 33140000-3 | 1 | buc | 380 | 2025-08-01 | 2026-01-31
6 | Senzor de O2, senzor chimic instalat in modulul de pacient (MLF-42HL) pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical | Senzor de O2, 0230033 (Type: KE25 cpl. (unleaded) - senzor chimic instalat in modulul de pacient (MLF-42HL) pentru masina de anestezie Leon Plus, Loewenstein Medical cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 33140000-3 | 1 | buc | 8000 | 2025-08-01 | 2026-01-31
7 | Philips FiO2 sensor assembly (1134668) cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | Philips FiO2 sensor assembly (1134668) cu termen de valabilitate cel putin 11 luni de la data livrarii | 33140000-3 | 1 | buc | 4000 | 2025-08-01 | 2026-01-31
8 | Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere) compatibil cu electrocoagulator Bowa ARC250 | Bisturiu electric, reutilizabil min. 100 cicluri de sterilizare, dotat cu 2 butoane (coagulare și tăiere). Lungimea fir 4.5m, lungimea mîner 155mm. Rezistent la curent 6000VP., compatibil cu electrocoagulator Bowa AR250 | 33140000-3 | 14 | buc | 8000 | 2025-08-01 | 2026-01-31
9 | Garnitura p/u balon de oxigen | Garnitura p/u balon de oxigen | 33140000-3 | 20 | buc | 700 | 2025-08-01 | 2026-01-31
10 | Multimetru analogic cu CEM DT-51 | Multimetru analogic cu CEM DT-51 | 33140000-3 | 1 | buc | 1500 | 2025-08-01 | 2026-01-31
11 | Cărucior cu platformă și mâner pliabil | analogic cu VOR78670, 910 x 610 x 860 mm min. 300 kg | 33140000-3 | 1 | buc | 1300 | 2025-08-01 | 2026-01-31
12 | Scară multifuncțională MULTI MATIC 4 x 4 trepte | analogic cu Krause Z26567 | 33140000-3 | 1 | buc | 4500 | 2025-08-01 | 2026-01-31
13 | Adeziv epoxy 20A43 25 g | Adeziv epoxy 20A43 25 g, cu termen de valabilitate cel putin 2 ani dupa data livrarii | 33140000-3 | 4 | buc | 380 | 2025-08-01 | 2026-01-31
14 | Adeziv epoxidic pentru metal Nowax 4494099 30 g | Adeziv epoxidic pentru metal Nowax 4494099 30 g, cu termen de valabilitate cel putin 2 ani dupa data livrarii | 33140000-3 | 4 | buc | 370 | 2025-08-01 | 2026-01-31
15 | Ruletă 5 m x 19 mm | Ruletă 060105 5 m x 19 mm KWB | 33140000-3 | 1 | buc | 110 | 2025-08-01 | 2026-01-31
16 | Clei epoxid | Clei epoxid 20A40 Negru, cu termen de valabilitate cel putin 2 ani dupa data livrarii | 33140000-3 | 4 | buc | 310 | 2025-08-01 | 2026-01-31
17 | Curelușă Scame 3.5 x 200 mm | Curelușă Scame 3.5 x 200 mm 100 buc negru nailon | 33140000-3 | 1 | buc | 90 | 2025-08-01 | 2026-01-31
18 | Curelușă 2.5 x 98 mm | Curelușă 2.5 x 98 mm 100 buc. Negru Nailon Scame | 33140000-3 | 1 | buc | 40 | 2025-08-01 | 2026-01-31
19 | Curelușă KASAN FHS 8 x 300 mm | Curelușă KASAN FHS 8 x 300 mm 100 buc negru nailon | 33140000-3 | 2 | buc | 340 | 2025-08-01 | 2026-01-31
20 | Baterie pentru ECG EDAN SE-301 | Model TWSLB-005, P/N: 21.21.064149 | 33140000-3 | 4 | buc | 6000 | 2025-08-01 | 2026-01-31
21 | Set carcasă reflectorizantă pentru o lampă bactericidă de 30 W, și lampă bactericidă de 30 W cu viață de lucru minim 7000 ore, cu starter | Set carcasă reflectorizantă pentru o lampă bactericidă de 30 W, și lampă bactericidă de 30 W cu viață de lucru minim 7000 ore, cu starter | 33140000-3 | 15 | buc | 3000 | 2025-08-01 | 2026-01-31
| TOTAL cu TVA |  |  |  |  | 85770 | 102924

## Laborator
Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția |  |  |  |  | Perioada de livrare
|  | Descrierea lot | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Valoarea estimativă al lotulul fară TVA | De la | pînă la
1 | Kit de mentenanță preventivă, compatibil cu analizatorul BS-800, Mindray | Kit de mentenanță preventivă pentru analizatorul Mindray | 33140000-3 | 1 | set | 35500 | 2025-06-01 | 2026-01-31
2 | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-800 | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 7 | buc | 17444 | 2025-06-01 | 2026-01-31
3 | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800 | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 3 | buc | 5340 | 2025-06-01 | 2026-01-31
4 | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 10 | buc | 2050 | 2025-06-01 | 2026-01-31
5 | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 10 | buc | 5300 | 2025-06-01 | 2026-01-31
6 | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-800 | 33140000-3 | 8 | buc | 29800 | 2025-06-01 | 2026-01-31
7 | Kit de mentenanță, p/u analizator BS-620M | Kit de mentenanță, p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 1 | set | 11000 | 2025-06-01 | 2026-01-31
8 | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-620M | Lampa (12V,20W), p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 8 | buc | 16864 | 2025-06-01 | 2026-01-31
9 | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-620M | Filtru apei la intrare p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 3 | buc | 6165 | 2025-06-01 | 2026-01-31
10 | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | Prefilter 5um la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 10 | buc | 2050 | 2025-06-01 | 2026-01-31
11 | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | Filtru de carbon GAC la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 10 | buc | 5300 | 2025-06-01 | 2026-01-31
12 | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | Cartuș de schimb de ioni 5000ml H6 la modul HLP60p p/u analizator BS-620M | 33140000-3 | 8 | buc | 29800 | 2025-06-01 | 2026-01-31
13 | Lampa halogen într-un suport special, compatibil cu analizatorul CS-1600, Sysmex | Lampa halogen într-un suport special pentru analizatorul Sysmex | 33140000-3 | 5 | buc | 23256 | 2025-06-01 | 2026-01-31
14 | Regulator de vid No.7 p/u CS-1600 | Regulator de vid No.7 p/u CS-1600 | 33140000-3 | 1 | buc | 5490 | 2025-06-01 | 2026-01-31
15 | Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G, compatibil pentru sistem de purificare a apei la analizator biochimic BS-800 | Cartuş membranic pentru osmoza inversa Canature 400G | 33140000-3 | 2 | buc | 4000 | 2025-06-01 | 2026-01-31
199359