ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

privind achiziţionarea echipamentului tehnologic pentru încălzire și apă caldă (boilere, convectoare, cazane)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

2. IDNO: 1015600032824

3. Adresa: mun Chișinău, str. Constantin Vîrnav, 16

4. Numărul de telefon/fax: 022 02-59-21

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: cnamup@ambulanta.md / www.ambulanta.md

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea următoarelor bunuri:

| Nr. lot. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | UM | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referinţă | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39700000-9 | Boiler cu volumul 50 litri | buc | 4 | - Livrarea bunurilor se va efectua la comanda beneficiarului, în depozit, cu prezentarea certificatelor de conformitate și certificatelor de garanție. - Termen de garanție a bunurilor min 12 luni. - Serviciile de punere în funcțiune (PIF) a cazanelor se vor presta după montarea acestora, la solicitare, la substațiile beneficiarului de pe teritoriul RM, conform necesităților. - Prețul va include livrarea și descărcarea în depozitul IMSP CNAMUP (mun. Chișinău str. A. Doga, 21) și servicii de punere în funcțiune a cazanelor la substațiile beneficiarului de pe întreg teritoriul RM, după montare. Adresele unde se va presta serviciile de punere în funcțiune a cazanelor se vor stabili ulterior, conform necesităților autorității contractante. - Prețul pentru punerea în funcțiune a cazanelor se va prezenta separat pentru fiecare model, fiind indicat prețul echipamentului cu chit de evacuare și costul serviciilor de punere în funcțiune pe întreg teritoriul RM. - Prestarea serviciilor de punere în funcțiune a cazanelor se va efectua conform solicitării, la substațiile beneficiarului de pe teritoriul Republicii Moldova. - Achitarea integrală se va efectua după finalizarea serviciilor prestate, prin semnarea facturii fiscale cu anexarea actelor de primire-predare a lucrărilor, contractului de deservire pe un an de zile și certificatului de garanție pentru fiecare echipament montat. | 15000,00 |
| 2 |  | Boiler cu volumul 80 litri | buc | 2 |  | 8333,00 |
| 3 |  | Boiler cu volumul 100 litri | buc | 1 |  | 5833,00 |
| 4 |  | Convector pe gaze naturale cu capacitate 3 kw | buc | 1 |  | 4166,00 |
| 5 |  | Cazan convențional pe gaz pentru încălzire și apă caldă cu capacitate 24 kw | buc | 3 |  | 29166,00 |
| 6 |  | Cazan convențional pe gaz pentru încălzire și apă caldă cu capacitate 28 kw | buc | 2 |  | 25000,00 |
| 7 |  | Cazan convențional pe gaz pentru încălzire și apă caldă cu capacitate 35 kw | buc | 2 |  | 29166,00 |
| Valoarea estimativă totală fără TVA: |  |  |  |  |  | 116664,00 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant: -

10. Termenele şi condiţiile de livrare solicitate: în termen de 5 zile de la înaintarea comenzii, pe parcursul anului 2023.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligati vitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Specificația de preț | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 22 din Documentația standard) | Da |
| 2. | Specificaţii tehnice | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 23 din Documentația standard) | Da |
| 3. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Original, confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform anexei nr. 8 din Documentația standard) | Da |
| 4. | Certificat privind lipsa / existența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de Inspectoratul Fiscal de Stat | Original sau copie, confirmată prin semnătura electronica a participantului, valabilitatea certificaturlui în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM | Da |
| 8. | Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | În termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, ofertantul desemnat câștigător va prezenta Declarația autorității contractante și Agenției Achiziții Publice în conformitate cu Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 | Da |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): nu se aplică.

14. Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz): nu se cere

15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai scăzut preț fără TVA (cu condiția respectării tuturor cerințelor solicitate)

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | - | - |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA ,,RSAP”

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat

23. Alte informaţii relevante:

- Se indică unitatea de măsură și cantitatea;

- Se indică prețul per unitate fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică prețul per unitate cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma fără TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă);

- Se calculează și se indică Suma cu TVA rotunjit până la miimi (se indică două cifre după virgulă).

Conducătorul grupului de lucru ______________________________.