Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1765445361696; / 21521769; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni – 2025 (2). Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni; 1.1.Kit terapii CRRT (Omniset Kit) - Set din segmente de tubulatura, linii si camere de deaerare, precum si filtru, montate pe o placa, total preconectate. Kitul contine: - Linie arteriala cu linii auxiliare p/u heparina si citrat; - Linie venoasa cu linie auxiliara p/u infuzia calciului si punga cu volum de minim 2L p/u solutia de clatire; - Linie p/u solutia de dializat, dotat cu punga de incalzire; - Linie de substituire; - Linie de evacuare; - 1 punga effluent cu volum de 7L; - Filtru cu membrana din DIAPES; - 5 filtre p/u protectia porturilor de presiune. Kit destinat tuturor terapiilor CRRT si este disponibil in 3 variante de suprafete ale membranelor, cuprinse intre 0,8mp si 1,6mp. Kitul permite un flux de sange cuprins intre 10ml/min si 500ml/min. Primingul setului trebuie sa se realizeze cu maxim 1000ml ser. Set cu marcaj CE.. 1.5.Cartuș absorbant «Cytosorb» - Cartus dedicat absorbtiei citokinelor, bilirubinei, mioglobinei, hemoglobinei libere, amoniacului, acizilor biliari, toxinelor de clostridium perfringens, exotoxinelor streptococcus pyogenes, precum si ale staphylococcus aureus. - Materialul absorbant din polimer biocompatibil; - Compatibil cu orice aparat p/u hemofiltrare/hemoperfuzie si circulatie extracorporala (CEC, ECMO), cu posobilitate de inclus in circuitele de epurare extracorporala cu ajutorul adaptorilor specifici. Se poate fi folosit in orice terapie CRRT, HP, HD, anticoagulare cu heparina sau citrat. - Volumul cartusului de 300ml. - Adsorberul se foloseste in tratamente de 24 de ore. - Pentru primingul adsorberului este nevoie de aproximativ 2L ser fiziologic neheparinizat. - Selectivitatea moleculara p/u substantele adsorbite este de pana la 55.000 Daltoni. - Volumul de extracorporal rezidual nu depaseste 150ml. Functioneaza cu fluxuri cuprinde intre 100 si 700ml/min. - Preumplut cu Clorura de sodiu 0,9%. - Dispozotov cu marcaj CE p/u adsorbtia citokinelor, bilirubinei si mioglobinei. - Adsorberul nu indeparteaza albumina, heparina, antitrombina III, fibrogen sau electroliti (cum ar fi Calciul). - Sterilizare raze gamma; - Durata de viata: 3 ani.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; ocds-b3wdp1-MD-1765445361696; / 21521769; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Consumabile p/u hemodiafiltrare B.Braun Omni – 2025 (2). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33181520-3; 1.1.Kit terapii CRRT (Omniset Kit); 6; buc.; 3 zile; MD87TRPCCC518430A00172AA. 1.5.Cartuș absorbant «Cytosorb»; 5; buc.. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________