Aprobat:

Director al IMSP SCTO

___________ Ștepa Serghei

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul proce durii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor: Materiale electrice și consumabile

Lista bunurilor

| Nr. | Denumirea/Descrierea, cerinţe | U/M | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| Lotul 1 Materiale electrice |  |  |  |
| 1 | Difirențial 16A Gradul de protecţie (IP) IP40-50,Car. decl.electromagnetic, Curent nominal de scurgere 30 mA, Curent 16 A, Tensiune 230 - 240 V | buc | 30 |
| 2 | Întrerupător automat 16A Curent (A)-16 A, Dimensiuni (L x W x H x Ø)-81 x 78 x 18 mm Gradul de protecţie (IP) -IP20 Metoda de prindere-Șină-DIN Nr. Poli-1P Car. decl.electromagnetic-C Tensiune (V)-440 V Frecvenţa-50/60 Hz Capacitatea maximă de rupere-6 kA | buc | 40 |
|  | Monitorul tensiunei în rețea PHПП311М 400 V IP40 Tensiune (V)-400 V Gradul de protecţie (IP)-IP40 Frecvenţa-50 Hz Model PHПП311М | buc | 5 |
| 3 | Curelușă Scame 7.6 x 250 mm 100 buc. Alb Nailon | buc | 3 |
| 4 | Curelușă Scame 4.8 x 200 mm 100 buc, Alb Nailon | buc | 4 |
| 5 | Curelușă Scame 2.5 x 200 mm 100 buc. Alb Nailon | buc | 4 |
| 6 | Curelușă Scame 4.5 x 360 mm 100 buc. Alb Nailon | buc | 1 |
| 7 | Fişă euro, p/u priză, 16A, cu împământare | buc. | 40 |
| 8 | Covorașe dielectrice 50cm/70cm | buc | 20 |
| 9 | Corp de iluminare stradală LED 150W temperatura de exploatare - 40 până la +50 grade. În set cu suport diametru 0,48,lungime 500mm | buc | 5 |
| 10 | Priză bloc cu 4 cuiburi cu împământare | buc | 10 |
| 11 | Priză Bloc cu 3 cuiburi cu împămîntare | buc | 10 |
| 12 | Priză Bloc cu 2 cuiburi cu împămîntare | buc | 10 |
| 13 | Becuri Led 10w/240w E27 | buc | 50 |
| 14 | Cablu electric PVS 3,0/1,5 culoare albă | m.l. | 200 |
| 15 | Priză unitară internă cu protecție | buc | 30 |
| 16 | Bandă izolantă (H/B) neagră | buc | 10 |
| 17 | Bandă adezivă 10m/20mm (albă) | buc | 10 |
| 18 | Bandă adezivă 10m/20mm (neagră) | buc | 10 |
| 19 | Bandă abrazivă (nulevca) | m | 5 |
| 20 | Priză dublă internă cu protecție împământare | buc | 30 |
| 21 | Priză externă unitară cu protecție împământare | buc | 20 |
| 22 | Priză externă dublă cu protecție împământare | buc | 20 |
| 23 | Cablu VVG 2,0/1,5 | m | 100 |
| 24 | Cablu VVG 3,0/1,5 | m | 300 |
| 25 | Cablu VVG 3,0/2,5 | m | 200 |
| 26 | Cablu PVS 3,0/2,5 | m | 100 |
| 27 | Cablu PVS 3/0,75 | m | 100 |
| 28 | Cablu PVS 3/1,5 | m | 300 |
| 29 | Cablu PVS 2/1,5 alb | m | 100 |
| 30 | Cablu 1,0/4,0 culoare galben/verde | m | 100 |
| 31 | Cablu PVS 4/2,5 alb | m | 100 |
| Valoarea estimativă lot 100000,00 |  |  |  |
|  | Lotul 2 Consumabile pentru serviciul bioinginerie |  |  |
| 1 | Pînze ferestrău pendular p/u metal | buc. | 10 |
| 2. | Discuri la polizor unghiular p/u metal/inox Diametru - 125 mm. Grosimea – 1 mm. | buc. | 10 |
| 3. | Baghetă de silicon p/u pistol de lipit Lungimea - 200 mm. Grosimea – 11 mm. Culoare – albă. | buc. | 20 |
| 4. | Pînze p/u ferestrău (bomfaier) p/u metal Lungimea – 300mm | buc. | 10 |
| 5. | Mănuși de lucru Material – nitril/ nailon Mărime - 10 | buc. | 5 |
| 6. | Bandă electroizolatoare PVC Lățimia – 100 mm. Granulație A-400 | buc. | 10 |
| 7. | Bec halogen Tensiune alimentare – 12V Putere – 50W Tip soclu – GY6.35 | buc. | 10 |
| 8. | Bec halogen Tensiune alimentare – 24V Putere – 70W Tip soclu – GY6.35 | buc. | 10 |
| 9. | Bec halogen Tensiune alimentare – 24V Putere – 100W Tip soclu – GY6.35 | buc. | 10 |
| 10. | Bec halogen Tensiune alimentare – 24V Putere – 70W Tip soclu – H3 | buc. | 10 |
| 11. | Fir electric PVS 2x1mm2 | m. | 100 |
| 12. | Coliere de fixare cablu Număr de fire – 2 Secțiune – 1 mm2 Tip material - cupru | buc. | 100 |
| 13. | Coliere de fixare cablu Lățimia -5mm. Lungimea – 400m | buc. | 100 |
| 14. | Element de încălzire Tensiune alimentare – 220 V Putere – 6300 W Mediu de aplicare – Apa Material – metal inoxidabil Dimensiuni : lungime – 730 mm, Diametru carcasa – 16 mm, Filet fitinguri (bucse pentru instalatii) - M24x2 | buc. | 6 |
| Valoarea estimativă lot 80000,00 |  |  |  |
|  | Lotul 3 Bec infraroșu |  |  |
|  | Bec infraroșu (infrared ray lamp) Bec infraroșu (radiație infraroșie) utilizat pentru încălzirea si tratament in medicina; Puterea – 250 W Soclu E27, Flux luminos minim 2500 lm Obligator cu reflector Durata de viață – minim 5000 h Alimentarea -220V | buc. | 100 |
| Valoarea estimativă lot 10000,00 |  |  |  |
|  | Lotul 4 Pompă peristaltică |  |  |
|  | Pompă peristaltică Utilizare: pomarea unui anumit volum reglabil de lichide pentru o perioadă îndelungată cu precizie înaltă, cu scop de a procesa țesutul osos spongios și grefele osoase mari Caracteristici: viteza de rotație de la 0,1 pînă la 600 rpm, cu rezoluția de 0,1 rpm rata debitului de 0.0053 – 3100 ml/min. HD LCD display de 3,2 inch Controler - buton digital și tastatură mecanică; Unghiul de aspirație – 0 - 360° Tipul motorului – Motor cu pas și circuit închis Capul rotativ tip monocanal cu presiune ajustabilă, să poată lucra cu furtunuri din silicon Nr 15, 24, 35 și 36. Dimensiuni (HxLxA): până la 240 x 160 x 260 mm și masa până la 4,5 kg Alimentarea de la susrsa de 220 V ± 10%, 50Hz/60Hz. Livrare: Conform cerințelor producătorului Garanție: 24 luni | buc | 1 |
| Valoarea estimativă lot 42000,00 |  |  |  |

- Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: în decurs de 5 zile pînă la 31.12.2024, la necesitate, DDP - Franco destinație vămuită.

- Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2024.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. | Denumirea documentului/cerinţelor | Cerinţe suplimentare | Obl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cerere de participare | Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; | da |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea tehnică (specificații tehnice) | Completată conform anexei nr. 22 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Propunerea financiară (specificații de preț) | Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Raportul financiar/Situația financiară | Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Document Unic de Achiziții European (DUAE) | Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. Din 2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; | da |
|  | Declarația de eligibilitate | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | Da |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

- Ofertele întîrziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se va utiliza |
| sistemul de comenzi electronice | Se va utiliza |
| facturarea electronică | Se va utiliza |
| plățile electronice | Se va utiliza |

- Alte informații relevante: Operatorul economic va prezenta clarificări și mostre în decurs de 3 zile.

- Persoană de contact: 078913550/069311255

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

Morozova Violeta - membru, șefă serviciul bioinginerie.

Darii Irina - membru, asistent medicală- şefă.

Caraman Natalia – membru, șefă depozite.

Gabriela Doagă - secretar, contabil șef.

Pereverzeva Tatiana - membru, economist principal.