- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea serviciilor de diagnostic, deservire și mentenanță a mașinii frigorifice și a sistemului de condiționare centrală și climatizare

prin procedura de achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului RM

- IDNO: 1006601003762

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105

- Numărul de telefon/fax: 0 22 820-205; 820-201; 820-196; 820-221

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: sap@parlament.md; parlament.md;

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):  Autoritate publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

CPV- 71356200-0

| Nr. d/o | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatea de măsură | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Servicii de deservire tehnică a mașinii frigorifice de tip STULZ, model WPA110SCNAOOZ007035 (perioada de lucru 01 mai – 30 septembrie 2022) | Serv. | 1 | Deservirea tehnică a mașinii frigorifice, presupune efectuarea următoarelor lucrări și servicii: 1. Activități de conservare și reglare/pornire a chilerului: - montarea flanșelor și a țevilor de conectare la evaporator; - verificarea umidității din evaporator prin uscare cu compresorul de aer; - deschiderea valvelor ce asigură alimentarea cu agentul frigorific; - verificarea schimbătoarelor de căldură aer-freon; - verificarea modului de poziționare, funcționare și balansare a ventilatoarelor; - verificarea nivelului de freon din circuit prin sight glass; - verificarea nivelului de ulei în compresoare; - verificarea modului de funcționare a carterului a compresorului. 2. Activități periodice la circuitul de aer: - curățarea schimbătoarelor de căldură aer-freon (o dată pe lună); - verificarea modului de poziționare, funcționare și balansare a ventilatoarelor (o dată pe lună). 3. Activități periodice la circuitul de freon este necesar de verificat: - nivelul de freon din circuit prin sight glass (o dată pe lună); - nivelul de ulei în compresoare (o dată pe lună); - modul de funcționare a carterului a compresorului (o dată pe lună); - senzorul de presiune înaltă (o dată în perioada deservirii); - modul de funcționare a convecției, precum și a senzorilor de presiune diferențială și debit a apei (o dată pe perioada deservirii). 4. Lucrări periodice la circuitul hidraulic: - curățarea filtrului de apă retur, (o dată pe lună); - inspectarea nivelului de apă (o dată pe lună); - verificarea lipsei de aer în circuit, (o dată pe lună); - verificarea etanșeității și termoizolației circuitului (o dată pe lună); - verificarea lipsei zgomotelor și vibrațiilor nespecifice (o dată pe lună). 5. Verificări periodice ce vizează partea electrică: - modul de funcționare a ventilației la panoul electric (o dată pe lună); - integritatea și buna funcționare a tuturor contactelor (de două ori pe perioada deservirii); - etanșeitatea firelor electrice la panoul electric si la compresoare (de două ori pe perioada deservirii); - verificarea conectărilor la toate întrerupătoarele de presiune (de două ori pe perioada deservirii). 6. Lucrări la finele perioadei de lucru (activități de conservare a chilerului): - demontarea flanșelor și a țevilor de conectare la evaporator (din cauza sensibilității la temperaturi scăzute); - eliminarea umidității din evaporator prin uscare cu compresorul de aer; - închiderea valvelor ce asigură alimentarea cu agentul frigorific. Notă: Pentru cazurile de depistare a unor probleme ce periclitează funcționarea mașinii frigorifice în regim non-stop în perioada valabilității contractului, Prestatorul trebuie să delege o persoană responsabilă întru soluționarea de urgență a problemelor apărute (înlăturarea defectelor în funcționarea mașinii frigorifice etc.) în timp minim de la înștiințarea primită din partea Beneficiarului. De asemenea, Prestatorul trebuie să dispună de personal calificat și atestat pentru lucrările de intervenție rapidă, precum și să facă dovada că dispune de piesele de schimb necesare pentru a asigura buna funcționare a utilajului Beneficiarului. | 41666,66 |
| 2. | Servicii de deservire a sistemului de condiționare centrală și climatizare de tip „Carrier” „Systemair” ,,Mandik” | Serv. | 1 | Serviciile de deservire a sistemul de condiționare centrală și climatizare de tip ,, Carrier”, „Systemair” și ,,Mandik” vor fi efectuate lunar. 1. Inspecția vizuală a echipamentului, verificarea elementelor de fixare, ghidare a componentelor unității de ventilație. 2. Verificarea sursei de alimentare (fazele electrice). 3. Testarea (prin apăsare) și reglarea, la necesitate, a telecomenzii sistemului de ventilație. 4. Verificarea stării curelelor de transmisie. 5. Verificarea condițiilor de susținere împotriva vibrațiilor. 6. Curățarea grilei de admisie a aerului. 7. Verificarea corectitudinii centrării rotorului pe ax. 8. Verificarea etanșeității conexiunilor disponibile ale conductelor de aer; în caz de necesitate – etanșarea acestora. 9. Efectuarea măsurărilor de control ale temperaturii aerului la intrare (aerul exterior) și la ieșirea dispozitivelor de distribuție a aerului. 10. Lubricarea lagărelor axului. 11. Deservirea și schimbarea filtrelor. 12. Lucrări de diagnostic, reglare și pornire a mașinilor de alimentare cu aer de tip ,,Mandik”. | 41666,66 |

Utilaje ale sistemului de condiționare centrală

| Nr. | Denumirea utilajului | Cantitate |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mașina frigorifică Chiller Stultz WPA110SCNA0030 | 1 |
| 2 | Mașina de alimentare cu aer CARRIER 39HQ 07.08 | 1 |
| 3 | Mașina de alimentare cu aer CARRIER 39HQ 10.10 | 1 |
| 4 | Mașina de alimentare cu aer SYSTEMAIR | 3 |
| 5 | Mașina de alimentare cu aer MANDIK | 2 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi dacă este cazul, numărul maxim al acestora:  nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile V

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant nu se aplică.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: 01 mai – 30 septembrie 2023

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2023.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferta | Cu indicarea prețului pe unitate (fără TVA, cu TVA) Semnată electronic. | Obligatoriu |
| 2 | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii Semnată electronic | Obligatoriu |
| 3 |  |  |  |
| 5 | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. Semnată electronic | Obligatoriu |
| 6 | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont | Obligatoriu |

Condiții suplimentare

Operatorul economic câștigător va prezenta următoarele documente:

- Personal autorizat (permis de exercitare) pentru desfășurarea deservirilor solicitate  - min. 2 persoane.

- Minim 3 ani de experiență în domeniu.

- Declarație pe propria răspundere că dispune de transport, apărat de spălat sub presiune, echipament electric, scări și instrumente pentru deservirea tehnică a sistemelor de condiționare central și climatizare.

- Prestatorul va face dovada că dispune de piesele de schimb necesare pentru a asigura buna funcționare a utilajului Beneficiarului

- Garanții pentru lucrările efectuate —pentru toată durata contractului.

- Garanția pentru ofertă, după caz: nu este, cuantumul 0%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz: nu este, cuantumul 0%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta - lei MD.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică | nu |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- pe: conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile

- Locul deschiderii ofertelor:  SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a  contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu este

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu este

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: conform SIA RSAP

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | DA |
| Plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): NU

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  _________________  Tatiana RUSU