| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1635696268678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipamente si consumabile necesare pentru testarea bolilor virotice, bacteriene și fitoplasmice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KIT Triplex Real-Time PCR (Flavescence dorée/Bois noir) |  |  |  |  |  | 96 de teste Cultură: Viță de vie Agent patogen: fitoplasmă Detectare: Candidatus phytoplasma vitis, responsabil de Flavescence dorée și Candidatus phytoplasma solani, responsabil de Bois noir pe viță de vie, cu distincția celor două fitoplasme. Metodă: Triplex Real-Time PCR |  |  |  |  |  |
| KIT Triplex End-Point PCR Agrobacter |  |  |  |  |  | 96 de teste Cultură: Viță de vie Agent patogen: bacterii Detectare: Agrobacterium vitis și Agrobacterium tumefaciens, cu discriminare. Metodă: Triplex End-Point PCR |  |  |  |  |  |
| KIT Real-Time PCR Red Blotch- virus asociat pe viță de vie |  |  |  |  |  | 24 de teste Cultură: Viță de vie Agent patogen: virus Detectare: Virus asociat cu pete roșii pe viță de vie. Metodă: PCR în timp real |  |  |  |  |  |
| KIT Multiplex End-Point PCR Arabis mosaic virus Grapevine fanleaf virus Grapevine fleck virus Grapevine leafroll associated virus-1 Grapevine leafroll associated virus-2 Grapevine leafroll associated virus-3 Grapevine virus A |  |  |  |  |  | 96 de teste Cultură: Viță de vie Agent patogen: virus Detectare: Virusul mozaic Arabis (ArMV), Virusul grapevine de tip evantai (GFLV), Virusul grapevine leafroll-associated -1 (GLRaV-1), -2 (GLRaV-2) și -3 (GLRaV-3), Virusul Grapevine A (GVA) ) și Grapevine fleck virus (GFkV) pe viță de vie. Metodă: Multiplex End-Point PCR - cu RT-Enzyme |  |  |  |  |  |
| KIT Duplex Real-Time PCR Xylella subsp. fastidiosa Xylella subsp. multiplex Xylella subsp. pauca Xylella subsp. sandyi |  |  |  |  |  | 24 de teste Cultură: Viță de vie Agent patogen: bacterii Detectare: toate cele 4 subspecii principale de Xylella fastidiosa: X. fastidiosa subsp. fastidiosa, X. fastidiosa multiplex, X. fastidiosa subsp. sandyi și X. fastidiosa subsp. pauca, fara nicio deosebire. Metodă: PCR în timp real duplex |  |  |  |  |  |
| KIT Nested End-Point PCR Botryosphaeria spp. |  |  |  |  |  | 24 de teste Cultură: Viță de vie Agent patogen: ciuperci Detectare: Botryosphaeria spp. pe viță de vie. Metodă: PCR de punct final imbricat |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________