Reagenți pentru diagnostic tumorilor solide compatibile cu autostainere :Epredia 480S;  LINK 48;

TintoStainer PLUS.

| Nrd/o | Denumirea bunurilor | Cantitate/U/M | Cerințele tehnice | Period pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Anticorpi monoclonal Cytokeratin Coctail (clone AE1/AE3) | 1000/teste | Anticorpi monoclonale mouse Clone AE1/AE3, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin HMW (high molecular weight) | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse Clone 34be12, Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 7 | 700/teste | Anticorpi monoclonale mouse Clone OV-TL 12/30 ; Anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal INSM 1 | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Vimentin | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal GFAP | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal AMACR /Racemase/P504S | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal NKX3.1 | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal WT1 | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit clone WT49 sau 6F-H2, anti-human Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal PAX8 | 250/teste | Anticorpi monoclonale clone PAX8R1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal TTF-1 | 200/teste | Anticorpi monoclonale clone 8G7G3/1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal HepPar 1 | 150/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CDX2 | 150/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTUt, | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal SATB2 | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal p53 | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal SOX 10 | 150/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal p16 | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU, | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Actin | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Desmin | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Synaptofizin | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal ki67 | 800/teste | Anticorpi monoclonale clone MIB1 mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Calretinin | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD34 | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Calponin | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Glypican3 | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Napsin A | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal p63 | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat, | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal D2-40 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Carbonic Anhydrase (CAIX) | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal EpCam (clone Ber-EP4) | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Myosine Smooth Muscle heavy Chain (SMMHC) | 150/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal MDM2 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CDK4 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD117 | 250/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal BCOR | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal SDHB | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal SS18-SSX | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal ATRX | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal tireoglobulin | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal calcitonin | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi polyclonal S100 | 150/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Tri –Methyl-Histone H3 (Lys27) H3K27Me3 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal DOG1 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Arginaze 1 | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal P40 | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Gata 3 | 400/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal p120 | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal mamoglobin | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal GCDFP 15 | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal E-cadherin | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal FHOX2B | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Cytokeratin 5/6 | 150/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Claudin 4 | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Sall 4 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal inhibin a | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal EMA | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CD44 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Neu-N | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal HMGA2 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal SSTR2A | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal TAG 72 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal SOX9 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal H3K36M | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal cromogranin A | 300/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal ERG | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, concentrat | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal HCG | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal AFP | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal PAX2 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal CEA | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal HBME1 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Cathepsin K | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Olig 2 | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Helycobacter pylori | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal HMB45 | 120/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Melan A | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Cytokeratina 19 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal INI | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal Myogenin | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal MyoD1 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal IDH1 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal STAT 6 | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal ER (receptorii estrogeni) | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal PR (receptorii progesteroni) | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal AR (receptorii androgeni) | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal HER2-neu | 200/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal H3.3 G34W | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal SMAD4/DPC4 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal BAP1 | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal b-cathenin | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal collagen IV | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal NKX2.2 | 30/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal HHV8 | 100/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Anticorpi Monoclonal c-Myc | 60/teste | Anticorpi monoclonale mouse sau rabbit anti-human, Utilizate pe secțiunile din blocuri de parafină IVD-CE, RTU | Pentru un an |
|  | Detection System | 15000/test | Non-biotin /Biotin Mouse/Rabbit HRP/DAB Brown; sau HRP /RED sau HRP green IVD-ISO CE, | Pentru un an |
|  | Tris Buffer Saline | 15000/test | Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE, | Pentru un an |
|  | HIER Buffer | 15000/test | Citrate Buffer sau EDTA pH 6,0 -9,0 in dependenta de anticorpi si protocol Mouse/Rabbit concentrate IVD-ISO CE | Pentru un an |
|  | Antibody Diluent | 10000/test | Pentru diluarea anticorpilor Mouse/Rabbit | Pentru un an |
|  | Delimiting Pen (creion) | 7/buc | Pentru delimitarea si marcare lamelor | Pentru un an |
|  | Slides pentru IHC | 3000/buc | Lame pentru IHC 25x75x1mm cu suprafata adeziva | Pentru un an |