| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de izolare și refractare pentru anul 2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată, standarde de referință, (GOST/ TU) | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 Materiale de izolare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Azbest A-6к-30 (хризотиловый распушенный) |  |  |  | GOST 12871-93 Analogic EN |  |  |  |
| 1.2 Șamotă (croșca) 1600* |  |  |  | Articul 4626233030-23 Analogic EN |  |  |  |
| 1.3 Asbofir (puh șnur) Ø40mm |  |  |  | GOST 1779-83 Analogic EN |  |  |  |
| 1.4 Ciment aluminos ВГЦ I-III |  |  |  | GOST 969-91 EN 14647 |  |  |  |
| 1.5 Plită solvelit (1200mm x1000mmx50mm) |  |  |  | TU 36.16.22-65-92 Analogic EN |  |  |  |
| 1.6 Argilă refractară (lut) |  |  |  | GOST 3226-93 Analogic EN |  |  |  |
| 1.7 Placă de azbest KAOH-1 (δ=5mm 800mm x1000mm) |  |  |  | GOST 2850-95 Analogic EN |  |  |  |
| 1.8 Pânză de azbest AT-3 |  |  |  | GOST 6102-94 Analogic EN |  |  |  |
| 1.9 Cărămidă refractară ШA-1 (parametrii tehnice conform Anexa nr.1) M-822 |  |  |  | GOST 390-96 Analogic EN |  |  |  |
| 1.10 Cărămidă refractară ШA-1 (parametrii tehnice conform Anexa nr.2) M-824 |  |  |  | GOST 390-96 Analogic EN |  |  |  |
| 1.11 Cărămidă refractară ШA-5 (230mm x144mmx64mm) |  |  |  | GOST 390-96 Analogic EN |  |  |  |
| 1.12 Cărămidă refractară ШA-6 (230mm x144mmx40mm) |  |  |  | GOST 390-96 Analogic EN |  |  |  |
| 1.13 Cărămidă refractară ШA-8 (250mm x124mmx65mm) |  |  |  | GOST 390-96 Analogic EN |  |  |  |
| 1.14 Cărămidă diatomit КПД 500 К5 (250mm x124mmx64mm) |  |  |  | GOST 2694-78 Analogic EN |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________