| Anexa nr. 22 la Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție_______________________din_________ |
| Obiectul achiziției: Servicii de întreținere și deservire a condiționerilor |
| Denumirea serviciilor | Denumirea modelului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Servicii de întreținere și deservire a condiționerelor |
| Servicii de întreținere și deservire a condiționerelor |  |  |  | Deservirea blocului interior a condiționerelor: Curățarea filtrelor, schimbătorului de căldură; Verificarea funcționării elementelor de acționare mecanică și electrică; Verificarea motoarelor electrice și elicelor; Verificarea sistemului de drenaj; Testarea funcționării aparatelor în toate regimele. Deservirea blocului exterior a condiționerelor: Curățarea turbinelor, schimbătorului de căldură blocului exterior; Verificarea motoarelor electrice și elicelor; Verificarea presiunii, stării izolării și starea contactelor de conexiuni electrice. Completarea actelor de defecțiuni daca vor fi depistate. |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard, aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Servicii de întreținere și deservire a condiționerilor Cod CPV Denumirea serviciilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar, lei fără TVA Preţ unitar, lei cu TVA Suma, lei fără TVA Suma, lei cu TVA Termenul de livrare/prestare Clasificație bugetară (IBAN) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Servicii de întreținere și deservire a condiționerelor 50532000-3 Servicii de întreținere și deservire a condiționerelor buc 35 În termen de 15zile calendaristice din data intrării în vigoare a contractului (data înregistrării contractului la una din Trezoreriile Regionale ale Ministerului Finanţelor 222990 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |