CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat:   I.M. Regia "Autosalubritate"

2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M. Regia "Autosalubritate"

3. Obiectul achiziţiilor   Cladirea blocului de productie  inlocuirea ferestrelor  metalice in ferestre din mase plastice  I.M. Regia "Autosalubritate"

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCP45A | Demontarea ferestrelor metalice | kg | 1 480,00 |
| 2 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Profi 4 camere) | m2 | 148,00 |