Listă bunurilor/ serviciilor și specificații tehnice

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 31122000-7 | Generator electric | buc. | 1 | 1. Generator electric pe remorcă (mobil) cu turn de iluminare 4x200W 2.Puterea PRP minimă – 54 kW și STB – 60 kW 3. Tensiunea de alimentare – 400 V 4. Frecvența – 50 Hz 5. Tip combustibil – Motorină 6. Răcire motor – lichid 7. Turații motor – 1500 rotații 8. Aspirație – turbo 9. Dotat – cu remorcă 10. Turn de iluminare – LED cu 4 (patru) proiectoare LED de 200W 11. Înălțimea turnului – nu mai puțin de 4 metri 12. Panou de comandă, alarme de protecție acustică, sisteme de stopare forțată în caz de: - nivel scăzut de carburanți - presiune scăzută ulei - temperatura ridicată la motor - sistem de încălzire a lichidului de răcire și încărcător baterie 13. Garanție: 12 – 24 luni calendaristice cu piese consumabile (filtru ulei și filtru combustibil), cu ulterioara testare pe durata garanției. 14. Termen de livrare – 60 zile. |

Suma estimativă cu TVA: 497,000 mii lei.

Suma estimativă fără TVA: 414,16 mii lei.

Specialist principal DARM                                                      Nina NEAGA