- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea echipamentului medical

(se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție valoare mică
        (tipul procedurii de achiziție)

Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante (Da/Nu):  Da

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: 05.05.2023.pdf (crepor.org)

- Denumirea autorității contractante: Instituția Publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare”

- IDNO: 1003600032782

- Adresa:  mun. Chişinău, str. Romană, 1

- Numărul de telefon/fax:  0 22 263001,

- Adresa de e-mail şi de internet a autorității contractante: achizitii.crepor@gmail.com ; www.crepor.org

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică cu autonomie financiară,  confecționarea mijloacelor ajutătoare tehnice, prestarea serviciilor de reabilitare medicală și profesională

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea  următoarelor bunuri:

| Nr. Ord. | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică a bunului | Valoarea estimată fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lotul I |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat pentru terapie cu curenți pulsativi de intensitate mică | Buc. | 2 | Aparatul efectuează tratamente cu următoarele tipuri de curent: - curenti interferentiali: clasici, izoplanari, premodulati, intrerupti - curenți diadinamici conform lui Bernard - tip DF, MF, RS, MM, CP, LP - cu setare de secvență - curenți pulsați de medie frecvență modulați în triunghi, dreptunghi, trapez și sinusuri, fiecare unipolar și bipolar - pentru stimularea paraliziei flasce - stimularea paraliziei spastice în modul dublu canal (tonoliză conform Hufschmidt și Jantsch) - TENS (cu opțiune de modulare aleatorie) - TENS BURST (cu opțiune de modulare aleatorie) - Stimulare HV (tensiune înaltă) ,CSM(regimul 3si4) - curent de Kotz (stimulare rusă) (standard și reglementat) - curent de Traebert (Ultra Reitz) (2-5) (standard și reglementat) - faradic și neoparadic - curent galvanic - ionoforeza Parametri tehnici - Conexiune prin cablu - tip Lemo - Seturi de parametri pre-înregistrate gata de utilizare pentru cazuri tipice (peste 100 de articole) - Reglarea individuală a parametrilor de tratament - Setarea secvenței curenților diadinamici - Memorie pentru până la 50 de seturi de parametri definite de utilizator - Două circuite de tratament (reglare independentă a volumului) - Electro-diagnostic ușor de utilizat (puncte curbe I/t, calcul automat al coeficienților); ultimele date utilizate sunt stocate în memorie - Mod electro-gimnastică cu reglare largă - Detectarea si semnalizarea intreruperilor in circuitele de iesire - Contoare de timp de tratament și numărul de tratamente Date tehnice frecvența curentului de interferență 1-200 Hz curent de interferență (RMS) 0-60 mA curent galvanic (mediu) 0-50 mA curent diadinamic curent la DF (medie) 0-30 mA curent la MF (medie) 0-15 mA Frecvența TENS și HV 1-200 Hz Timp puls TENS și HV 50-250 µs TENS, HV, KOTZ, Ultra Reiz, curenți faradici , curenți sinusoidali modulați Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. | 34000,00 |
| Lotul II |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat de magnetoterapie cu trei tipuri de emițători | Buc. | 4 | Dispozitivul include trei tipuri de emițători: emițător principal - OI (constă din 4 linii de emitere interconectate, fiecare dintre ele constând din 4 inductori); - o linie emițătoare flexibilă separată - LIG (constă din 6 inductori); - emițător local (LI). - Emițător local suplimentar (LI): - diametru emițător - 21 cm; - adâncimea de penetrare a câmpului magnetic generat - de 16-18 cm, - puterea câmpului magnetic pulsat - până la 45 mT. Unitate de alimentare și control - 1 bucată Emițător principal - 1 bucată Rigla emițătoare flexibilă - 1 bucată Indicator de câmp magnetic - 1 bucată Emițător local - 1 bucată Curea - 1 buc. Mâner - 2 buc Trepied - 2 buc Cheie hexagonală îndoită (imbus) 3 mm - 1 buc Cârlig - 1 bucată Suport grup tambur - 2 buc. Manual de utilizare - 1 bucata Specificații: Alimentare de la rețea (120-220 + - 22) V, 50-60 Hz Inductie magnetica de la 2 la 45 mT Directivitate fixă ​​a câmpului magnetic Frecvența de repetiție a pulsului de la 1 la 100 Hz Timpul de funcționare este setat în intervalul de la 1 la 30 de minute Numărul de programe setate - min 50 Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. | 72000,00 |
| Lotul III |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat cu iradiere locală cu raze ultraviolete (RUV-terapia) | buc | 1 | Caracteristici Aparatul funcționează timp de ore prelungit Lampa sursa de radiatii DRT 400 Iradierea în domeniul spectral efectiv 220-400 nm, W/m2 45 Aria de iradiere de lucru, m 0,185x0,295 Coeficient de denivelare de iradiere 0,7 Timp de setare a modului de funcționare, min 15 Timp de funcționare continuă, h 8 Controlul dispozitivelor electromecanice Dimensiuni totale (Lxlxh), mm 820x680x1750 Greutatea unității electronice, kg 12 Greutate set, kg 0,25 Tensiune de alimentare, V 220 Frecvența de alimentare, Hz 50 Consum de energie, V*A 1300 In complect ochelari de protective -2buc. Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. | 19500,00 |
| Lotul IV |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Dispozitiv pentru terapie cu ultrasunete | buc | 2 | Ecran grafic color cu panou tactil – min 4,3” Mod de operare - ecran tactil și butoane. Sonde cu dublă frecvență: 1MHz și 3,3MHz în dimensiunea de 5cm2 sau 1cm2 Mod de lucru - continuu si pulsat Două versiuni de mâner ergonomic Sonde rezistente la apa Reglarea factorului de sarcină pe impuls - lină sau discretă Semnal sonor și vizual de contact al sondei cu pacientul Programe presetate pentru boli tipice Contoare de număr și timp de tratament Accesorii standard - gel terapeutic, manualul utilizatorului, siguranța de rezervă, capete cu ultrasunete: SU-5: suprafata 5cm2; Frecvența de 1MHz și 3,3MHz SU-1: suprafata 1,33cm2; Frecvența de 1MHz și 3,3MHz: Parametrii ultrasunetelor putere continua - 2,5W/cm2 putere impuls de vârf - 3W/cm2 frecvența radiației - 1MHz sau 3,3MHz frecventa pulsului - 10-150Hz neted: 5 – 100%, un pas 5% discret: 6,25%; 12,5%; 25%; 50% Alți parametri ceas de tratament - 1 sec - 30 min alimentare cu rețea monofazată - ~230V 10%, 50Hz Clasa de siguranta electrica I B Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. | 45000,00 |
| Lotul V |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat pentru galvanizare și electroforeză medicamentoasă | Buc. | 2 | - Tensiunea de alimentare in rețea - 220V; - Frecventa retelei - 50 Hz; - Energia consumată din rețea - nu mai mult de - 5W; - Curentul maxim în circuitul pacientului la o sarcină de 500 Ohms este de 50 ± 5 Ohmi; - Coeficientul de umplere curent la orice valoare a curentului de încărcare nu depășește - 0,5%; -Consumul de energie nu mai mult de 11A - Greutatea minim 0,5kg - max 1,5 kg; - Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. Set complet de galvanizare: (aparat pentru electroforeza, 2 fire pacient bifurcate, 2 fire pentru un singur pacient, set de electrozi de plumb- 2, bandaj de cauciuc-2) Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. | 13000,00 |
| Lotul VI |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Electrozi pentru combina fizioterapie DARSONVAL Pieptene – 2 buc Ciupercă mare – 2 buc | Buc. | 4 |  | 1500,00 |
| Lotul VII |  |  |  |  |  |  |
|  | 33100000-1 | Aparat local pentru laserterapie | Buc. | 1 | Aparat predestinat pentru a efectua terapia cu laser folosind intervalele spectrale roșii (630-670 nm) și infraroșii (800-950 nm). Lungimea de undă a radiației laser roșu 630-670 nm Puterea maximă de ieșire a radiației laser roșu 50 mW Lungimea de undă a radiației laser continue în infraroșu 800-950 nm Putere maximă de ieșire în infraroșu radiație laser constantă 100 mW Frecvența de modulare a laserului 1 - 200 Hz +/- 10% Dimensiunea zonei de impact (la o distanță de 1240 mm de fereastra de ieșire a scanerului), nu mai puțin de 300 * 300 mm Consum de energie, nu mai mult de 40 W Alimentare 220 V / 50 Hz Durata de viață medie a dispozitivului min. 5 ani. | 15000,00 |
|  | Valoarea totală a achiziției, lei |  |  |  |  | 200000,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora._Nu se aplică _______________________________

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant ________________

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admite_

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  In termen de 45 de zile din data semnării contractului, conform condițiilor Incotermes 2020. Bunurile vor fi livrate la sediul autorității contractante.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  Nu este cazul

(se menționează respectivele acte cu putere de lege și acte administrative)

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Va fi exclus din procedura de atribuire a contractului de achiziție publică orice ofertant care se află în oricare din situațiile descrise la art. 19 alin. 1-3 din Legea nr.131/2015 (criteriile de eligibilitate) | La depunerea ofertei prin declararea pe proprie răspundere (DUAE) că nu se află în niciuna din situațiile de excludere menționate la art.19. În cazul în care autoritatea contractantă nu are posibilitatea de a obţine certificatele sau informaţiile corespunzătoare în mod direct, prin accesarea unei baze de date naţionale, operatorii economici, la solicitare, sînt obligaţi să prezinte documente justificative sau alte probe în sprijinul informaţiilor declarate în DUAE. | Obligatoriu |
|  | Dispozitivele medicale vor fi înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale а Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale | La depunerea ofertei operatorul economic va prezenta extrasul din Registrul de stat al dispozitivelor medicale. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea criteriului dat. | Obligatoriu |
|  | Demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice (copie) Semnat și ștampilat de către ofertant. | Obligatoriu |
|  | Demonstrarea capacității economice și financiare | Certificat de atribuire a contului bancar (copie) Semnat și ștampilat de către ofertant. | Obligatoriu |
|  | Asigurarea standardelor calității | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit, confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului. Declarația de conformitate/ certificat de conformitate sau alt document care confirmă calitatea produsului (copie) Semnat și ștampilat de către ofertant. | Obligatoriu |
|  | Operatorul economic trebuie să dispună de angajați calificați pentru instalarea utilajului și instruire personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate | La depunerea ofertei prin declararea pe proprie răspundere privind corespunderii criteriului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea criteriului dat. | Obligatoriu |
|  | Operatorul economic va organiza ре perioada garanției а inspecțiilor planificate/intreținere profilactice și саlibrаrе соnfоrm programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical ре durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului și să furnizeze piese de schimb pentru bunul рrорus, cel puțin 24 luni de la data livrării | La depunerea ofertei prin declararea pe proprie răspundere privind corespunderii criteriului. Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de solicitare, în caz de necesitate, a clarificărilor cu anexarea documentelor doveditoare privind corespunderea criteriului dat. | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă, după caz  nu se solicită_.

- Garanția de bună execuție a contractului, nu se solicită.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz _Nu este aplicabil

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):_Licitație electronică în trei runde cu pasul minim de 1 % din valoarea ofertei

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): Nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta MDL

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nu se aplică

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se referă

(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): Nu este aplicabil

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:__Nu este aplicabil_

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:__Nu este aplicabil

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:_conform daelor SIA RSAP_

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare |  |
| Sistemul de comenzi electronice |  |
| Facturarea electronică |  |
| Plățile electronice |  |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): __Nu_

(se specifică da sau nu)

- Alte informații relevante: Nu___________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________