Anexa nr. I

Servicii de mentenanță necesare de a fi efectuate la centralele termice ce includ

Pornirea primară și deservirea la începerea și demararea sezonul de încălzire 2025-2026.

Executarea lucrărilor de reglare planificată a cazanelor de apă fierbinte

dotate cu arzătoare automatizate cu executarea modificărilor în proiect,

întocmirea rapoartelor tehnice şi perfectarea cărţilor de regim.

| Nr. d/o |  |  |  | Denumirea lucrărilor |  | Specificarea utilajului de bază a centralelor termice |  |  |  | Periodicitatea lucrărilor |  | Valoarea lunară, lei MDL fără TVA |  | Valoarea totală, lei MDL fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| 1. |  | 1.1 | Pornirea primară, la început de sezon |  | Centrala termică “Codru”, mun. Chişinău, şos. Munceşti, 799/3, inclusiv utilajul de bază: Cazan ZIOSAB-5000 kw dotat cu arzător DAVA-5000 kw – 1 buc. Cazan ZIOSAB-5000 kw dotat cu arzător Ecoflam Multicalor 500.1 PR TL (1200-5000 kw) – 1 buc. Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă automată tip DO-2 – 1 buc. |  |  |  | 1 lucrare la pornire |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2 | Deservirea tehnică lunară |  |  |  |  |  | pe perioada de 5 luni |  |  |  |  |  |
| 2. |  | 2.1 | Pornirea primară, la început de sezon |  | Centrala termică “Aeroport”, mun. Chişinău, bd. Dacia, 80/5, inclusiv utilajul de bază: Cazan ZIOSAB-5000 kw dotat cu arzător DAVA-5000 kw – 2 buc. Cazan ZIOSAB-5000 kw dotat cu arzător Ecoflam Multicalor 500.1 PR TL (1200-5000 kw) – 1 buc. Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă automată tip DO-2 – 1 buc. |  |  |  | 1 lucrare la pornire |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.2 | Deservirea tehnică lunară |  |  |  |  |  | pe perioada de 5 luni |  |  |  |  |  |
| 3. |  | 3.1 | Pornirea primară, la început de sezon |  | Centrala termică “Costiujeni”, or. Codru, str. Câmpului, 20, inclusiv utilajul de bază: Cazan ZIOSAB-5000 kw dotat cu arzător DAVA-5000 kw – 1 buc. Cazan ZIOSAB-3000 kw dotat cu arzător Rielo RS250/M TL (600-2650 kw) – 1 buc. Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă automată tip DO-2 – 1 buc. |  |  |  | 1 lucrare la pornire |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.2 | Deservirea tehnică lunară |  |  |  |  |  | pe perioada de 5 luni |  |  |  |  |  |
| 4. |  | 4.1 | Pornirea primară, la început de sezon |  | Centrala termică “Studenţilor”, mun. Chişinău, str. Studenţilor, 14, inclusiv utilajul de bază: Cazan THERMOSTAHL EN-1800 kw– dotat cu arzător DAVA-2000 kw – 2 buc. Sistemul de putere electrică, control şi comandă automată – 1 buc. |  |  |  | 1 lucrare la pornire |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.2 | Deservirea tehnică lunară |  |  |  |  |  | pe perioada de 5 luni |  |  |  |  |  |
| 5. |  | 5.1 | Pornirea primară, la început de sezon |  | Centrala termică “Vadul lui Vodă”, or. Vadul lui Vodă, str. Ştefan cel mare, 153, inclusiv utilajul de bază: Cazan ФАКЕЛ КВА-1,0 ГН cu puterea 1000 kw dotat cu arzător Dava-750 kW – 1 buc. şi alt cazan ФАКЕЛ КВА-1,0 ГН cu puterea 1000 kw dotat cu arzător ГБЛ-1н, (se preconizează înlocuirea lui cu arzător de tipul Dava-750 kW Sistemul digital de putere electrică, control şi comandă automată: la cazanul nr. 1 de tip ALFA-M – 1 buc.; La cazanul nr. 2 de tip SIEMENS – 1 buc. |  |  |  | 1 lucrare la pornire |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2 | Deservirea tehnică lunară |  |  |  |  |  | pe perioada de 5 luni |  |  |  |  |  |
| 6. |  | 6.1 | Pornirea primară, la început de sezon |  | Centrala termică casnică “Bălăbăneşti”, or. Vadul lui Vodă, com. Bălăbăneşti, inclusiv utilajul de bază: Cazan Thermona 28 kW– 1 buc. |  |  |  | 1 lucrare la pornire |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2 | Deservirea tehnică lunară |  |  |  |  |  | pe perioada de 5 luni |  |  |  |  |  |
| 7. |  | 7.1 | Pornirea primară, la început de sezon |  | Centrala termică casnică “Ialoveni”, or. Ialoveni, str. Gagarin, 1, inclusiv utilajul de bază: Cazan Proterm Panther 24 KTV cu puterea 24 kW– 1 buc. |  |  |  | 1 lucrare la pornire |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.2 | Deservirea tehnică lunară |  |  |  |  |  | pe perioada de 5 luni |  |  |  |  |  |
| 8 | 8.1 |  | Întocmirea rapoartelor tehnice și a cărților de regim |  | Centrala termică “Costiujeni”, or. Codru, str. Câmpului, 20, inclusiv utilajul de bază: Cazan ZIOSAB-5000 kw dotat cu arzător DAVA-5000 kw – 1 buc. Cazan ZIOSAB-3000 kw dotat cu arzător Rielo RS250/M TL (600-2650 kw) – 1 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2 |  |  |  | Centrala termică “Codru”, mun. Chişinău, şos. Munceşti, 799/3, inclusiv utilajul de bază: Cazan ZIOSAB-5000 kw dotat cu arzător Ecoflam Multicalor 500.1 PR TL (1200-5000 kw) – 1 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.3 |  |  |  | Centrala termică “Aeroport”, mun. Chişinău, bd. Dacia, 80/5, inclusiv utilajul de bază: Cazan ZIOSAB-5000 kw dotat cu arzător Ecoflam Multicalor 500.1 PR TL (1200-5000 kw) – 1 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.4 |  |  |  | Centrala termică “Studenţilor”, mun. Chişinău, str. Studenţilor, 14, inclusiv utilajul de bază: Cazan THERMOSTAHL EN-1800 kw– dotat cu arzător DAVA-2000 kw – 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.5 |  |  |  | Centrala electrică cu termoficare “Lunca Bâcului”, mun. Chişinău, str. Lunca Bâcului, 24, inclusiv utilajul de bază: Instalație cu cogenerare de model PETRA-1250 CDB – 2 buc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Preţ total, lei MDL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |