Anexa 4

Specificația tehnică Lot nr. 1 (Blocuri de alimentare, întrerupătoare, relee ș.a.)

Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

| Nr. d/r | Denumirea exactă a bunurilor | Parametrii tehnici | Tipul solicitat sau analogic (denumire, nr. articol, producator) | Tipul propus (denumire, nr. articol, producator) | Unitatea de masura | Cantitatea Totala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Întrerupător automat | (gabarite: 103*138*81, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, 2 poli, 2.5A,) | АП50Б-2МТ-2,5А-3,5Iн-400AC/220DC-2П-У3 (106981) КЭАЗ |  | bucăţi | 20 |
| 2 | Comutator cu came | (gabarite: 39*41*116, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, schema 1-0-2, 5 poli cu revenire pe 0) | GN20 U682U47 |  | bucăţi | 20 |
| 3 | Lampă cu led | (gabarite: 35*57, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, culoare alba, fără ţoclu, 27 mm, 5A, AC/DC, Umin 140V) | СКЛ-11Б-Б-2-220-P 140 |  | bucăţi | 100 |
| 4 | Lampă cu led | (gabarite: 35*57, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, culoare roşu, fără ţoclu, 27 mm, 5A, AC/DC, Umin 140V) | СКЛ-11Б-К-2-220-Р 140 |  | bucăţi | 100 |
| 5 | Lampă cu led | (gabarite: 35*57, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, culoare verde, fără ţoclu, 27 mm, 5A, AC/DC, Umin 140V) | СКЛ-11Б-Л-2-220-Р 140 |  | bucăţi | 100 |
| 6 | Releu cu temporizare după curent | (gabarite: 118*147*168, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, 01-12.7 sec) | PCB 13-18 УХЛ4 з/п-в (263131047 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 34 |
| 7 | Releu cu temporizare | (gabarite: 98*147*137, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, 0.1sec-30min) | РСВ160 = 220В УХЛ4 з/п-ш (261600247 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 50 |
| 8 | Releu cu temporizare | (gabarite: 98*147*137, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate, 0.1sec-30min) | РСВ260 ~ 220В УХЛ4 з/п-ш (262600247 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 10 |
| 9 | Releu de curent diferential | (gabarite: 179*218*190, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РНТ565 УХЛ4 з/п-ш (200650017 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 4 |
| 10 | Releu de curent maximal | (gabarite: 67*128*158, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РТ40/10 УХЛ4 з/п-ш (210400057 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 20 |
| 11 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РУ-21 УХЛ4 ~ 0.16А з/п-ш (282215074 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 60 |
| 12 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РУ21 УХЛ4 =0.01А з/п-ш (280215014 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 10 |
| 13 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РУ21 УХЛ4 =0.05А з/п-ш (280210044 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 50 |
| 14 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РУ21 УХЛ4 =0.5А з/п-ш (280210094 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 20 |
| 15 | Releu de semnalizare | (gabarite: 66*66*115, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РУ21 УХЛ4 =1А з/п-ш (280215104 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 10 |
| 16 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РЭУ-11-11-5-40У3 =0.01А |  | bucăţi | 10 |
| 17 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РЭУ-11-11-5-40У3 =0.05А |  | bucăţi | 29 |
| 18 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РЭУ-11-11-5-40У3 =0.5А |  | bucăţi | 30 |
| 19 | Releu de semnalizare | (gabarite: 42*42*87, conectarea contactelor - bilaterala, fixare releu - pe centru, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РЭУ-11-11-5-40У3 =1А |  | bucăţi | 20 |
| 20 | Releu de tensiune maximala | (gabarite: 67*128*158, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РН53/60Д УХЛ4 з/п-ш (220560037 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 2 |
| 21 | Releu intermediar | (gabarite: 67*118*128, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РП25 ~220В УХЛ4 з/п-ш (270250347 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 10 |
| 22 | Releu intermediar | (gabarite: 98*147*151, conectarea contactelor pe ţoclu - bilaterala, fixare releu - pe centru (prin şurub sau tijă), intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РП361 УХЛ4 з/п-ш (273680027 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 30 |
| 23 | Releu pentru reanclanşare | (gabarite: 66*152*181, conectarea contactelor pe ţoclu - unilaterala, intrebuintare - pentru inlocuirea celor vechi sau defectate) | РПB01 0,2-1A 220 DC УХЛ4 з/п-в (060010223 01) ЧЭАЗ |  | bucăţi | 36 |
|  | з/п-ш – conexiune din spate – pe tijă (заднее присоединение – на шпильках) |  |  |  |  |  |
|  | з/п-в – conexiune din spate – pe şuruburi (заднее присоединение – на винтах) |  |  |  |  |  |