| Nr. LOT | Caiet de sarcini |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Denumirea Lot |  | U/m Cantitate | Specificații tehnice |
| Lot 1: Inspecția tehnică în utilizare și prelungirea termenului de exploatare a ascensoarelor |  |  |  |
| 1.1 | Lot 1.1: Inspecția tehnică în utilizare ascensoarelor | 5 buc | 1. AP-500-1.0, 6 statii, 87/88 nr.lnr. 4780 (nr.inv. 4287), str. Pușkin 51 2. AP-320-0.71, 5 statii, 87 /88 nr. inr. 4779 (n. inv. 4288), str. Pușkin 51 3. AP-320-1.0, 6 statii, 86/87 nr.inr. 6883 (nr.inv. 3744), str. Gh. Cașu 37 4. AS-500-0.5, 6 statii, 81/86 nr.inr. 6882 (nr.inv. 3747), str. Gh. Cașu 37 5. AS-500-0.5, 6 statii, 81187 nr.inr. 6880 (nr.inv. 3928), str. Gh. Cașu 37 Serviciile se vor presta în corespundere cu prevederile actelor normative în vigoare privind securitatea exploatării ascensoarelor, cu eliberarea rapoartelor aferente. |
| 1.2 | Lot 1.2: Încercări de laborator | 5 buc | 1. AP-500-1.0, 6 statii, 87/88, nr.lnr. 4780 (nr.inv. 4287), str. Pușkin 51 2. AP-320-0.71, 5 statii, 87/88, nr. inr. 4779 (n. inv. 4288), str. Pușkin 51 3. AP-320-1.0, 6 statii, 86/87, nr.inr. 6883 (nr.inv. 3744), str. Gh. Cașu 37 4. AS-500-0.5, 6 statii, 81/86, nr.inr. 6882 (nr.inv. 3747), str. Gh. Cașu 37 5. AS-500-0.5, 6 statii, 81/87, nr.inr. 6880 (nr.inv. 3928), str. Gh. Cașu 37 Serviciile se vor presta în corespundere cu prevederile actelor normative în vigoare privind securitatea exploatării ascensoarelor, cu eliberarea rapoartelor aferente. |
| 1.3 | Lot 1.3: Inspecția periodică anuală | 6 buc | 1. AP-500-1.0, 6 statii, 87/88 nr.lnr. 4780 (nr.inv. 4287), str. Pușkin 51 2. AP-320-0.71, 5 statii, 87/88 nr. inr. 4779 (n. inv. 4288), str. Pușkin 51 3. AP-320-1.0, 6 statii, 86/87 nr.inr. 6883 (nr.inv. 3744), str. Gh. Cașu 37 4. AS-500-0.5, 6 statii, 81/86 nr.inr. 6882 (nr.inv. 3747), str. Gh. Cașu 37 5. AS-500-0.5, 6 statii, 81/87 nr.inr. 6880 (nr.inv. 3928), str. Gh. Cașu 37 6. Ascensor pasager cu sarcina 1000 kg la 5 stații cu viteza de 1,0 pe secundă, str. Gh. Cașu 37 Serviciile se vor presta în corespundere cu prevederile actelor normative în vigoare privind securitatea exploatării ascensoarelor, cu eliberarea rapoartelor aferente. |
| 1.4 | Lot 1.4: Măsurări electrice | 6 buc | 1. AP-500-1.0, 6 statii, 87/88 nr.lnr. 4780 (nr.inv. 4287), str. Pușkin 51 2. AP-320-0.71, 5 statii, 87 /88 nr. inr. 4779 (n. inv. 4288), str. Pușkin 51 3. AP-320-1.0, 6 statii, 86/87 nr.inr. 6883 (nr.inv. 3744), str. Gh. Cașu 37 4. AS-500-0.5, 6 statii, 81/86 nr.inr. 6882 (nr.inv. 3747), str. Gh. Cașu 37 5. AS-500-0.5, 6 statii, 81/87 nr.inr. 6880 (nr.inv. 3928), str. Gh. Cașu 37 6. Ascensor pasager cu sarcina 1000 kg la 5 stații cu viteza de 1,0 pe secundă, str. Gh. Cașu 37 Serviciile se vor presta în corespundere cu prevederile actelor normative în vigoare privind securitatea exploatării ascensoarelor, cu eliberarea rapoartelor aferente. |
|  | Certificate obligatorii ce se prezintă cu oferta |  |  |
|  | Licența de activitate (în cazul în care activitatea se supune licențierii) / Autorizația de funcționare /Certificat de acreditare sau orice alt document permisiv care atestă dreptul prestării serviciului de verificare a ascensoarelor. |  | Copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; |

Șef depozit cu atribuții de șef secție de mentenanță și infrastructură.                                                        Alexandru Pripa