CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor  materiale

Obiectul caietului de sarcini îl reprezintă achiziționarea produselor chimice, veselei chimice, accesoriilor și consumabilelor pentru laboratoarele chimice a întreprinderii.

| Nr. | Cod. CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cantitatea | Specificația tehnică deplină solicitată, standarde de referință | Valoarea estimativă, lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 33696500-0 | Lotul 1: Reactivi chimici |  |  |  | 51.500,00 |
| 1.1 | CAS 5965-83-3 | Acid sulfosalicilic, dihidrat C7H6O6S•2H2O | kg | 4,000 | puritatea analitică „чда” conform prevederilor ГОСТ 4478-78; Ambalare: recipient plastic; Capacitate 1 kg |  |
| 1.2 | CAS 7778-50-9 | Dicromat de potasiu K2Сr2O7 | kg | 2,000 | puritatea analitică «чда» conform prevederilor ГОСТ 4220-75 Ambalare: recipient plastic; Capacitate 1 kg |  |
| 1.3 | CAS 1310-58-3 | Hidroxid de potasiu KOH | kg | 125,00 | puritatea analitică «чда» conform prevederilor ГОСТ 24363-80 ambalare: pungi din polietilenă sigilate, capacitate 25 kg |  |
| 2 | 24000000-4 | Lotul 2: Soluții volumetrice standardizate |  |  |  | 66.000,00 |
| 2.1 |  | Soluție volumetrică de acid sulfuric H2SO4, 1 N | flacon | 20 | Concentrație: 0,999-1,001 N; toleranța: ±0,001 N; Ambalare: recipient plastic Capacitate : 1 L |  |
| 2.2 |  | Soluţie volumetrică de acid clorhidric HCl, 1N | flacon | 10 | Concentrație: 0,999-1,001N; toleranța: ±0,001N Ambalare: recipient plastic; Capacitate : 1 L |  |
| 2.3 |  | Soluție volumetrică de sare disodică EDTA C10H14N2Na2O8 (trilon B), 0,2 N | flacon | 10 | Concentrație: 0,1992-0,2008N; toleranța ±0,0008N; Ambalare : recipient plastic Capacitate : 1 L |  |
| 2.4 |  | Soluție volumetrică de hidroxid de sodiu NaOH, 1 N | flacon | 20 | Concentrație: 0,999-1,001N;toleranța: ±0,001N Ambalare: recipient plastic; Capacitate : 1 L |  |
| 2.5 |  | Soluţie volumetrică de dicromat de potasiu K2Cr2O7, c=1/24 mol/l (0,25 N) | flacon | 2 | Concentrație: 0,04146 – 0,04188 mol/l; toleranța ±0,0013 mol/l; Ambalare: recipient plastic GL 45 Capacitate : 1 L |  |
| 2.6 |  | Soluţie volumetrică de azotat de argint 0,1 N | flacon | 2 | Concentrație: 0,0995-0,1005 N; toleranța: ±0,0003 N Ambalare: recipient sticla GL 45; Capacitate : 1 L |  |
| 2.7 |  | Soluţie volumetrică de clorură de sodiu 0,1 N | flacon | 2 | Concentratie: 0,0998-0,1002 N; toleranta ±0,0002N; Ambalare: recipient plastic GL 45.Capacitate : 1 L |  |
| 3 | 38900000-4 | Lotul 3: Soluții standard de referință certificate |  |  |  | 30.000,00 |
| 3.1 |  | Soluție standard de amoniu NH4+, 1000 mg/L | flacon | 3 | Concentrație nominală: 1000 mg/L NH4+ în apă. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 100 ml |  |
| 3.2 |  | Soluție standard de fosfor P , 1 mg/ml | flacon | 1 | Concentrație: 0,997 ÷ 1,003 mg/ml P în apă (20°C). Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.3 |  | Soluție standard de fosfați PO43-, 1000 mg/L | flacon | 2 | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l PO43- în apă Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.4 |  | Soluție standard de fier Fe3+, 1 mg/ml | flacon | 2 | Concentrație nominală: 1 mg/ml Fe în 2% HNO3. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.5 |  | Soluție standard de nitrați NO3-, 1000 mg/L | flacon | 1 | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l NO3- în apă. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.6 |  | Soluție standard de nitriți NO2-, 1000 mg/L | flacon | 1 | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l NO2- în apă. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.7 |  | Soluție standard de siliciu Si-, 1000 mg/L | flacon | 1 | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l SiO2 în soluție NaOH 0,5 mol/l. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.8 |  | Soluție standard de sulfat SO42-, 1000 mg/L | flacon | 1 | Concentrație: 990 ÷ 1010 mg/l SO42- în apă. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 3.9 |  | Soluție standard de cupru Cu2+, 1 mg/ml | flacon | 1 | Concentrație: 0,997 ÷ 1,003 mg/ml Cu2+ în soluție 2% HNO3. Ambalare: recipient plastic Capacitate: 500 ml |  |
| 4 | 38900000-4 | LOTUL 4: Materiale de referință certificate |  |  |  | 11.000,00 |
| 4.1 |  | Material de referinţă Ionii de sulfură 1 g/dm3 | fiolă | 2 | conform ГСО 7970-2001 (МСО 0307:2002) soluție apoasă de sulfură de sodiu 9-apă, ambalată în fiole de sticlă. |  |
| 4.2 |  | Material de referinţă Detergenți sintetici anioni activi biodegradabili, 1 mg/cm3 | fiolă | 2 | Conform ГСО 8748-2006 soluție apoasă de dodecil sulfat de sodiu, ambalată în fiole de sticlă. |  |
| 4.3 |  | Material de referinţă certificat Produse petroliere, 50 mg | fiolă | 5 | Conform ГСО 7822-2000 - soluție dintr-o amestec de hidrocarburilor (izooctan - 37,5%; hexadecan - 37,5%; benzen - 25%) în tetraclorură de carbon, ambalată în fiole de sticlă |  |
| 4.4 |  | Material de referinţă certificat Amestec de trigliceride ale acizilor grași (10,0 ± 0,2) g/dm3 | fiolă | 5 | Conform ГСО 11630-2020 - soluție a unui amestec de trigliceride de acizi grași într-o matrice organică solubilă în apă, ambalată în fiole de sticlă |  |
| 5 |  | Lotul 5: Electrod combinat de pH |  |  |  | 10.000,00 |
| 5.1 |  | Electrod combinat de pH | buc | 2 | Electrod combinat de pH pentru uz general tip SP 10T cu diapazon de măsurare 0-14 pH, corp epoxi, temperatura de operare de la 1 până la 80 °C, cu o singura joncțiune sigilată, livrat cu cablu de 1 m cu mufa tip BCN, dimensiuni (mm): lungime - 110, diametrul - 12. |  |
| 6 |  | Lotul 6: Electrod pentru determinarea concentrației de sodiu |  |  |  | 16.000,00 |
| 6.1 |  | Electrod de sodiu ioni selectivi | buc | 2 | Electrod cu membrană selectivă de sticlă echivalent cu tipul ЭЛИС-212 Na/3.0 (К 80.7) pentru determinarea ionilor de sodiu cu cablu de 80 mm cu mufa tip BCN. Domeniul de măsurare a Na+ într-un flux de la 10-7 până la 1 mol/l (2,3*10-6 ÷ 23 mg/l Na+) |  |
| 7 |  | LOTUL 7: Piese din sticlă pentru analizorul de gaz de tip КГА 2-1 |  |  |  | 180.000,00 |
| 7.1 |  | Biuretă pentru gaze | buc | 3 | Biuretă cu tub cilindric de sticlă pentru măsurarea cu exactitate a volumelor de gaze echivalentă cu biuretă Мб 5.887.358 din setul de accesorii pentru echipamentul de analiza gazelor КГА 2-1 |  |
| 7.2 |  | Vas de absorbție pentru gaze | buc | 21 | Vasul de absorbție echivalent cu vasul de absorbție Мб 5.887.085 din setul de accesorii pentru echipamentul de analiza gazelor КГА 2-1 |  |
| 8 |  | LOTUL 8: Accesorii și consumabile de laborator |  |  |  | 1.500,00 |
| 8.1 |  | Vată hidrofilă | pachet | 3 | Vată din fibre de bumbac 100%, cu capacitate mare de absorbție, nesterilă. Așezarea sub formă de bandă zig-zag de presare liberă în pachete (250 ± 10) g fiecare. |  |
| 8.2 |  | Dop conic din polietilenă, NS 29/32 | buc | 20 | Dop conic confecționat din polietilenă de presiune joasă. |  |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 366.000,00 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice ale bunurilor solicitate vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încât fiecare cerință și criteriu stabilite să fie îndeplinite. Specificațiile tehnice pot descrie și caracteristici referitoare la procesul sau metoda de producere, de furnizare a bunurilor ori la un proces specific pentru o altă etapă a ciclului de viață al acestora, cu condiția să aibă legătură cu obiectul contractului și să fie proporționale cu valoarea și obiectivele acestuia. Specificațiile tehnice nu vor face referință la o anumită marcă comercială sau la un anumit agent economic, la un brevet, o schiță sau un tip de bunuri, nu vor indica o origine concretă, un producător sau un operator economic concret. În cazul în care nu există un mod suficient de exact de expunere a cerințelor față de achiziție, iar o astfel de referință este inevitabilă, caracteristicile vor include cuvintele “sau echivalentul”.

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Utilizarea produselor chimice, veselei chimice, ustensilelor și consumabilelor de laborator (în continuare bunurilor) solicitate este limitată și numai în scopuri profesionale (activități de laborator).

Termenul de livrare:

Achiziționarea produselor chimice, veselei chimice, ustensilelor și consumabilelor de laborator (în continuare bunurilor) se va realiza pe loturi, la comanda Beneficiarului, conform cerințelor reale. Bunurile vor fi livrate în decurs de maximum 30 de zile calendaristice de la data înaintării comenzii. Data și ora livrărilor vor fi stabilite de comun acord între reprezentantul beneficiarului și furnizor.

Adresa livrării produsului:

mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

Documentația de însoțire a Bunurilor:

- Factură fiscală;

- Certificate de calitate emise de producător;

- Buletine de analize/încercări emise de laborator acreditat (după caz);

- Fișe cu date de securitate în una din limbi: română/rusă/engleză;

- Pașapoarte și/sau instrucțiuni de utilizare (dup caz) în una din limbi: română/rusă/engleză.

Termen de valabilitate și garanție:

Termenul de valabilitate a produselor chimice (loturile 1- 4) la momentul livrării trebuie să fie minim 80% din cel declarat de producător. Perioada de garanție acordată produsului chimic de către Vânzător este cea declarată în certificatul de calitate emis de către producător.

Bunurile propuse la loturile 5- 8 vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată.

Cerințe la ambalaj și etichetare a bunurilor:

Bunurile vor fi livrate în ambalajul firmei producătoare, cu etichetă originală.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Puritatea analitică a produselor chimice propuse la lotul 1 trebuie să respecte cerințele documentului normativ indicat, care stabilește indicatorii de calitate ai acestuia sau să corespundă documentului echivalent recunoscut în RM.

Soluțiile volumetrice și materialele de referință propuse la loturile 2-4 trebuie să fie omogeni, stabili şi să corespundă valorilor certificate.

Domeniul de măsurare al electrozilor de măsurare propuse la loturile 5-6 trebuie să acopere intervalul solicitat

- Cerințe privind calculul costului/prețului

Prețul va fi exprimat în lei MD fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului. Ofertantul va specifica atât prețul unitar, cât și prețul total. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare/descărcare etc.).

- Mostre

Nu se aplică.

- Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru instalarea bunurilor (după caz)

Nu se aplică.

7. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor.

Nu se aplică.

- Definiții.

- Puritatea analitică – clasificarea produselor chimice după gradul de puritate conform ГОСТ 13867-68

- Fișă cu date de securitate (FDS) este un document ce indică particularitățile și proprietățile unei anumite substanțe chimice. Această fișă conține instrucțiuni detaliate pentru manipularea substanței și are ca scop reducerea riscurilor profesionale și ambientale.

- Material de referinţă certificat (MRC) – un material de referință însoțit de documentația realizată de un organism cu autoritate și care furnizează una sau mai multe valori specificate ale proprietăților, cu trasabilități și incertitudini de măsurare asociate, utilizând proceduri valabile;

- Material de referinţă – este un material suficient de omogen și de stabil în ce privește proprietățile specificate, despre care s-a stabilit că este adecvat utilizării sale prevăzute pentru măsurare sau pentru examinarea proprietăților nominale.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei: conform Anunțului  de participare și documentației de atribuire.

10.       Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: conform Anunțului  de participare și documentației de atribuire.