ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziționarea Materiale de construcții, prin achiziție publică de valoare mică.

1. Denumirea autorității contractante: Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova;

2. IDNO: 1006601003762;

3. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 105;

4. Numărul de telefon/fax: 0 22 820-205; 820-201;

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorității contractante: secretariat@parlament.md; sap@parlament.md; https://parlament.md;

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP;

7. Tipul autorității contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritate publică;

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. crt. lot | Codul CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, standardele de referința | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 44100000-17 | Bidinea cu mâner din lemn | buc | 2 | Bidinea cu mâner din lemn, echivalent PROFI Toya, Dimensiuni - 150x50mm. | 183,33 |
| 2 |  | Echer | buc | 1 | Echer din oțel, Dimensiuni - 300х200mm. | 100,00 |
| 3 |  | Levier-extractor de cuie | buc | 1 | Levier-extractor de cuie, echivalent HOTECHE 393060. Tip - levier-extractor de cuie. Forma – ovală. Lungime - 600 mm. Material suprafața de lucru – oțel. | 166,66 |
| 4 |  | Șablon contur | buc | 1 | Șablon contur, Dimensiuni - 255mm x 10''. Material – plastic, Profmet. | 158,33 |
| 5 |  | Creion pentru sticlă și ceramică | ambalaj | 2 | Creion pentru sticlă și ceramică. Lungime produsului – 176 mm. Cantitate – 12 buc., Profmet. | 116,66 |
| 6 |  | Marker | buc | 10 | Marker permanent cu două fețe negru, Dimensiuni - 1,0 x 5,0 mm, Profmet. | 100,00 |
| 7 |  | Capsator manual | buc | 1 | Capsator manual, echivalent HOTECHE 170102. Consumabile compatibile - capse/cuie. Tip capse - T50/T18. Înălțime min. capse/cuie - 4 mm. Înălțime max. capse/cuie - 14 mm. | 166,66 |
| 8 |  | Vas WC compact | buc | 3 | Vas WC compact, echivalent Cersanit/Mito Merida New alim. infer. universal PP. Mărime - 355 x 750 mm. | 5000,00 |
| 9 |  | Furtun flexibil | buc | 12 | Furtun flexibil, echivalent Tucai 600 mm 1/2" FI-FI Inox. | 750,00 |
| 10 |  | Furtun flexibil | buc | 12 | Furtun flexibil, echivalent Tucai 1000 mm 1/2" FI-FI Anti Corrosion. | 1000,00 |
| 11 |  | Robinet cu bilă | buc | 20 | Robinet cu bilă armat 1/2” FI-FI, echivalent RUBANO. | 1333,33 |
| 12 |  | Robinet colțar | buc | 10 | Robinet colțar cu ventil D. 1/2" x 1/2" FE/FE PN16 alamă cromată 346 ITAP. | 750,00 |
| 13 |  | Robinet bilă | buc | 5 | Robinet bilă D. 1" FI/FI mâner lung PN25 ORIENT 111 ITAP. | 333,33 |
| 14 |  | Robinet bilă | buc | 5 | # Robinet bilă D. 1" FE/FI fluture /u PN25. | 416,66 |
| 15 |  | Robinet bilă | buc | 20 | # Robinet bilă D. 1/2" FE/FI fluture /u PN25 | 708,33 |
| 16 |  | Contor de apă rece | buc | 5 | - Diametru nominal: DN15 - Utilizare: apă rece - Debit nominal: 1.6 m?/h - Debit maxim: 2 m?/h - Debit minim: 0.02 m?/h - Presiune: 16 bar - Temperatura max. apa: 30°C - Lungime fără racorduri: 110 mm # - Lățime: 72 mm | 2000,00 |
| 17 |  | Contor de apă caldă | buc | 5 | - Diametru nominal: DN15 - Utilizare: apa calda - Debit nominal: 1.6 m?/h - Debit maxim: 2 m?/h - Debit minim: 0.02 m?/h - Presiune: 16 bar - Temperatura max. apa: 90°C - Lungime fără racorduri: 110 mm - Lățime: 72 mm # - Înălțime: 75 mm | 2083,33 |
| 18 |  | Mască chiuvetă | buc | 2 | # Adâncime (cm) – 45. Forma – dreptunghiulară. Înălțime (cm) – 70. Instalare de podea. Lățime (cm) – 80. Chiuveta inclusă. Culoare – albă. | 2666,66 |
| 19 |  | Cheie combinată | buc | 2 | # Cheie combinată, dimensiuni - 11 х 152 mm. Tip – combinată. Material – oțel. | 50,00 |
| 20 |  | Tifon medical | amb | 20 | # Tifon medical nesteril, 90 cm x 1 m, Sarvn (ambalat). | 291,66 |
| 21 |  | Adeziv PVA | buc | 5 | # Adeziv PVA-U 2,2 kg. | 333,33 |
| 22 |  | Cheie combinată | buc | 2 | # Cheie combinată 9 mm 125/1, Unior. | 83,33 |
| 23 |  | Placă de cauciuc-tehnic | m | 3 | # Placă de cauciuc-tehnic, s-3 mm. | 500,00 |
| 24 |  | Cheie fixă dublă | buc | 2 | # Cheie fixă dublă 24 x 27mm, brunată. | 166,66 |
| 25 |  | Niplu | buc | 10 | # Niplu D. 1/2" alamă. | 125,00 |
| 26 |  | Reducție | buc | 5 | # Reducție D. 1/2" x 3/4" FE/FI alamă. | 100,00 |
| 27 |  | Reducție | buc | 5 | # Reducție D. 3/4" x 1/2" FE/FI alamă U. | 83,33 |
| 28 |  | Niplu | buc | 5 | # Niplu redus D. 3/4" x 1/2" alamă U. | 83,33 |
| 29 |  | Dezaerator | buc | 10 | # Dezaerator automat drept 1/2 M ICMA. | 1666,66 |
| 30 |  | Sifon pentru lavoar | buc | 20 | # Diametrul orificiului ieșire (mm) – 50. Dimensiuni (mm) - 1-1/4х40. Dimensiuni țeava (mm) – 800 х 40 х 50 mm. Material carcasă – plastic. Materialul cotului – oțel. | 1666,66 |
| 31 |  | Genunchiere | buc | 1 | # Genunchiere, echivalent BIHUI TKPG. | 350,00 |
| 32 |  | Rindea manuală | buc | 1 | # Rindea manuală, echivalent Total THT9391. Dimensiuni –235 mm. | 116,66 |
| 33 |  | Burghiu | buc | 1 | # Burghiu pe beton, echivalent BOSCH 2608578627. Dimensiuni – 20 x 520 mm. | 1312,50 |
| 34 |  | Burghiu | buc | 1 | # Burghiu pe beton, echivalent MAKITA NEMESIS. Dimensiuni – 12 x 600 mm. | 525,00 |
| 35 |  | Burghiu | buc | 1 | # Burghiu pe beton, echivalent MAKITA NEMESIS. Dimensiuni – 16 x 600 mm. | 691,66 |
| 36 |  | Burghiu | buc | 2 | # Burghiu, echivalent DEWALT DT 9571. | 933,33 |
| 37 |  | Burghiu | buc | 3 | # Burghiu, echivalent DEWALT DT 8932. | 1250,00 |
| 38 |  | Mașină de găurit | buc | 1 | # Mașină de găurit cu percuție , echivalent BOSCH GSB 13 RE 600W. | 1915,83 |
| 39 |  | Mașină de înșurubat | buc | 1 | # Mașină de înșurubat cu acumulator, echivalent BOSCH GSR 120 + GDR 120 (6019G8023) 12V 2Ah. | 4165,83 |
| 40 |  | Coș pentru gunoi | buc | 10 | # Coș pentru gunoi, cu pedală. Dimensiuni - lățime: 22 cm, lungime: 20,5 cm, înălțime: 26,5 cm. Volum – 5L. Material - polipropilenă, oțel inoxidabil, oțel. | 1908,33 |
| 41 |  | Convector electric | buc | 5 | # Convector electric, echivalent RESANTA OK-2000C. Puterea - 2000 W. Tensiune - 220 - 240 V. Dimensiuni (L x W x H x Ø) -580 х 135 х 400 mm. Suprafața de încălzire - 25 m². | 4245,83 |
| 42 |  | Gresie pentru pereți interiori | m2 | 100 | Gresie pentru pereți interiori. Dimensiune: 300×600 mm Grosime: 8 mm. Suprafață: mat. Culoare: alb cu nuanțe gri. | 13750,00 |
| 43 |  | Adeziv pentru gresie | saci | 50 | # Adeziv pentru gresie, echivalent CERAMALL, porțelanat universal, 25 kg/sac | 2083,33 |
| 44 |  | Ghips-carton | pl. | 10 | # Gips-carton rezistent la umezeala RBI 2500x1200x12.5mm | 1416,66 |
| 45 |  | Linoleum PVC | m2 | 50 | # Linoleum PVC, echivalent BINGO PARQUETRY MOCHA 543 4m. Grosime (mm) - 2.8. Rezistență la umiditate. | 6208,33 |
| 46 |  | Plintă | buc | 6 | # Plintă din lemn. Lățime – 45 mm. Lungime – 2500 mm. per/bucată. | 1275,00 |
| 47 |  | Set lavoar/piedestal | buc | 5 | # Lavoar suspendat, echivalent Cersanit President. Mărime (mm) - 605x485x190. Piedestal, echivalent Cersanit Deco. Mărime (mm) - 165x700, alb. | 5416,66 |
| 48 |  | Racord PPR | buc | 50 | # Racord PPR D. 20 x 1/2" F. | 666,66 |
| 49 |  | Racord PPR | buc | 50 | # Racord PPR D. 20 x 1/2". | 750,00 |
| 50 |  | Racord demontabil "olandez" | buc | 30 | # Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FI. | 750,00 |
| 51 |  | Racord demontabil "olandez" PPR | buc | 30 | # Racord demontabil "olandez" PPR D. 20 x 1/2" FE. | 1000,00 |
| 52 |  | Tăietor pentru țeavă PPR | buc | 1 | # Tăietor pentru țeavă PPR D. 63 CANDAN. | 750,00 |
| 53 |  | Teu PPR | buc | 20 | # Teu PPR D. 20 x 1/2" FI x 20. | 250,00 |
| 54 |  | Teu PPR | buc | 20 | # Teu PPR D. 20 x 1/2" FE x 20. | 333,33 |
| 55 |  | Teu PPR | buc | 20 | # Teu PPR D. 20. | 83,33 |
| 56 |  | Țeavă PPR | m | 16 | # Țeavă PPR D. 20 x 2.8 mm PN16. | 250,00 |
| 57 |  | Cot PPR | buc | 30 | # Cot PPR D. 20 x 1/2" FI. | 333,33 |
| 58 |  | Cot cu fix PPR | buc | 60 | # Cot cu fix PPR D. 20 x 1/2" FI. | 708,33 |
| 59 |  | Cot PPR | buc | 50 | # Cot PPR D. 20 x 1/2" FE. | 708,33 |
| 60 |  | Cot PPR | buc | 100 | # Cot PPR D. 20 x 45° FI/FI. | 208,33 |
| 61 |  | Cot PPR | buc | 100 | # Cot PPR D. 20 x 90° FI/FI. | 208,33 |
| 62 |  | Filtru (Y) PPR | buc | 60 | # Filtru (Y) PPR D. 20 FI/FI. | 1500,00 |
| 63 |  | Mufă PPR | buc | 30 | # Mufă PPR D. 20. | 50,00 |
| 64 |  | Lubrifiant | buc | 2 | # Lubrifiant pentru ciocan rotopercutor 50 ml. | 200,00 |
| 65 |  | Duză | buc | 2 | # Duză pentru sudarea țevilor din polipropilenă Wavin 20 mm. | 250,00 |
| 66 |  | Set fixare lavoar | set | 10 | # Set fixare lavoar 2pcs L 12 * 100. | 416,66 |
| 67 |  | Reducție | buc | 10 | # Reducție cauciuc canalizare D50x25 alb. | 166,66 |
| 68 |  | Reducție | buc | 10 | # Reducție cauciuc canalizare D50x32 alb. | 166,66 |
| 69 |  | Reducție | buc | 10 | # Reducție cauciuc canalizare D50x40. | 166,66 |
| 70 |  | Mufă reparație | buc | 10 | # Mufă reparație PP D.110. | 166,66 |
| 71 |  | Cot PP | buc | 40 | # Cot PP D.110 / 45°. | 666,66 |
| 72 |  | Cot PP | buc | 20 | # Cot PP D.110 / 90°. | 333,33 |
| 73 |  | Aspersor | buc | 40 | # Aspersor D. 1/2" FI fără duză, H=10 cm PROS 04 POP-UP HUNTER. | 1666,66 |
| 74 |  | Aspersor | buc | 20 | # Aspersor D. 1/2" FI H=5 cm PROS 02 POP-UP HUNTER. | 1000,00 |
| 75 |  | Conectarea flexibilă | buc | 60 | # Conectarea flexibilă Swing Joint D. 1/2" FE/FE L=30 cm SJ512 HUNTER. | 3000,00 |
| 76 |  | Duză reglabilă | buc | 30 | # Duză reglabilă 8A 0-360°, R=2.4 m (maro) HUNTER. | 833,33 |
| 77 |  | Duză reglabilă | buc | 30 | # Duză reglabilă 12A 0-360°, R=3.7 m (verde închis) HUNTER. | 833,33 |
| 78 |  | Piesă branșare | buc | 50 | # Piesă branșare țeavă PEHD D. 32 x 1/2" / 10 A cu 2 șuruburi SAB. | 1000,00 |
| 79 |  | Țeavă | m | 50 | # Țeavă D. 32/PN10 PE100 SDR17 x 2.0 SM EN. | 750,00 |
| 80 |  | Fire de bumbac | bobină | 6 | # Fire de bumbac mărimea - 0.9 mm, alb (0,5kg/per bobină). | 350,00 |
| 81 |  | Baghetă pentru ghilotină | buc | 2 | # Baghetă pentru ghilotină, echivalent PP Grey. Dimensiuni - 14x14x1160 mm. Material – PVC | 980,00 |
| 82 |  | Clei PVA | buc | 15 | # Clei PVA, echivalent Gama Color, 0,9 kg | 687,50 |
| Valoarea estimativă totală, fără TVA, lei |  |  |  |  |  | 92932,27 |

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot - V;

2) pentru mai multe loturi -V;

3) pentru toate loturile - V;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant;

10. Termenele şi condițiile de livrare/prestare solicitate: în termen de 30 de zile de la înregistrarea contractului la Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat, pe adresa mun. Chișinău, str. Sfatul Țării 37;

11. Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2025;

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Nr. crt. | Criteriile de calificare şi de selecţie (descrierea criteriului/cerinţei) | Modul de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinţei | Nivelul minim/ obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dovada înregistrării persoanei juridice | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii Semnată electronic | Obligator |
| 2. | Specificația tehnică | Specificația tehnică - cu indicarea modelului, țara de origine, producătorul, caracteristici Semnată electronic. | Obligator |
| 3. | Specificația de preț | Specificația de preț - cu indicarea prețului, pe unitate fără TVA, pe unitate cu TVA, total fără TVA, total cu TVA. Semnată electronic. | Obligator |
| 4. | Date despre participant | Cu indicarea adresei (fizice, juridice), date de contact (nr. de tel, adresa e-mail), persoana de contact. Semnată electronic | Obligator |
| 5. | Certificat de atribuire a contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont. | Obligator |
| 6. | Declarația de eligibilitate | Declarația de eligibilitate, conform Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin HG nr.870/2022. Semnată electronic. | Obligator |
| 7. | Declarație de calitate și proveniență/ Certificat de conformitate / calitate sau alt certificat ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor | Certificat de conformitate/calitate sau alt certificat de calitate ce confirmă calitatea și proveniența bunurilor, eliberat de un organ abilitat. | Obligator |
| 8. | Mostre | De la potențialii câștigători se vor solicita mostre. | Obligator |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificați dacă se va utiliza licitația electronică) – se va utiliza licitația electronică;

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz) – nu se aplică;

15. Ofertele se prezintă în valută - lei MD;____________________________________________

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot;

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | --- | --- |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- ora: conform SIA ,,RSAP”;

- pe data: conform SIA „RSAP”;

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 de zile;

21. Locul deschiderii ofertelor: SIA ,,RSAP”;

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba română;

23. Alte informații relevante: nu sunt.

Secretar al grupului de lucru ___________________________ Diana LIPCAN

Ex. V. Begliță

Tel. (0) 22 820-201