LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de construcție |  |  |
|  |  | - Lucrări de schimbarea tâmplăriei |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie (geamuri) | m2 | 1 ,00 |
| 2 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2. Ferestre din mase plastice, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului 1,5mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara-clasa ”A”. | m2 | 1,00 |
| 3 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - b=150-400 mm | m | 1,00 |
| 4 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20x20 mm din aluminiu - Pentru interior si exterior | m | 1,00 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,00 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 1,00 |
| 7 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,00 |
| 8 | CN05B | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual Vopsea Baby Smile aplicate pe glet de ipsos existent (Vopseaua este certificata de Agentia Nationala pentru Sanatate Publica pentru utilizare in camerele copiilor, in gradinite, scoli si alte institutii pentru copii | m2 | 1,00 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare | m2 | 1,00 |
| 10 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m | 1,00 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 1,00 |
| 12 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 1,00 |
| 13 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 1,00 |