## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (accesorii și instrumente compatibile cu generatorul GEN 11 aflat în dotare), conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | standarde de referință
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 8
33100000-1 | 1 | ACCESORII și instrumente compatibile cu generatorul GEN 11 aflat în dotare | ACCESORII și instrumente compatibile cu generatorul GEN 11 aflat în dotare |  |  |  | 1. Adaptor pentru instrumente ultrasonice tip „Harmonic”, accesoriu pentru generatorul electrochirurgical GEN11-1buc 2. Mâner laporosonic pentru aparate de chirurgie cu ultrasunete tip Harmonic: Mâner laparosonic pentru 95 de activări. Compatibil cu instrumente HAR23, HAR36, HARH23, HARH36, HARH45.-4buc. 3.Mâner laparosonic pentru 100 de activări. Compatibil cu instrumente HAR9F, HAR17F, SNGCB, SNGHK.-2buc 4. Pensă-foarfecă chirurgicală pentru intervenții endoscopice - coagulare și disecție ultrasonică condusă de generatorul GEN11. Prezenta tehnologiei hemostazei avansate – coagularea vaselor până la 7 mm in diametru. Prezenta tehnologiei adaptive la țesuturi. Steril. Dimensiunea tijei 36 cm. Posibilitatea rotirii tijei cu o mana la 360°.-73buc 5. Pensă-foarfecă chirurgicală pentru intervenții endoscopice - coagulare și disecție ultrasonică condusă de generatorul GEN11. Prezenta tehnologiei hemostazei avansate – coagularea vaselor până la 7 mm in diametru. Prezenta tehnologiei adaptive la țesuturi. Steril. Dimensiunea tijei 45 cm. Posibilitatea rotirii tijei cu o mana la 360°.-7 buc 6. Pensă-foarfecă chirurgicală pentru intervenții deschise - coagulare și disecție ultrasonică condusă de generatorul GEN11. Coagularea vaselor până la 5 mm in diametru. Prezenta tehnologiei adaptive la țesuturi. Steril. Lungimea – 17 cm. -25 buc 7. Pensă-foarfecă chirurgicală pentru intervenții deschise - coagulare și disecție ultrasonică condusă de generatorul GEN11. Coagularea vaselor până la 5 mm in diametru. Prezenta tehnologiei adaptive la țesuturi. Steril. Lungimea – 9 cm.-10 buc 8. Pensă-foarfecă chirurgicală pentru intervenții endoscopice - coagulare și disecție bipolara electrica condusă de generatorul GEN11. Permite coagularea vaselor până la 7 mm in diametru. Permite coagularea și tăierea separata a țesuturilor. Permite articularea endoscopica la 110°, cu o mână. Steril. Lungimea tijei 35 cm. Posibilitatea rotirii tijei cu o mana la 360°. Poate fi utilizat la pacienții cu stimulatoare cardiace.-22 buc Sau ofertarea următoarelor dispozitive medicale, cu următoarea specificația tehnică, compatibile între ele GENERATOR PENTRU CAPSATOR CHIRURGICAL – 1 bucată SAU ACCESORII și instrumente cu GENERATOR PENTRU CAPSATOR CHIRURGICAL Generator chirurgical pentru intervenții deschise si endoscopice (coagulare și disecție pe energie ultrasonică/electrica bipolară avansată. Posibilitatea de a efectua coagularea vaselor cu diametrul până la 7mm. Prezenta tehnologiei adaptive la țesuturi. Poate fi utilizat la pacienții cu stimulatoare cardiace. Funcție de disecție si coagulare ultrasonica / electrica bipolară avansată Minim un canal pentru conectarea accesorii cu conector universal Recunoaștere automată a instrumentelor Funcție de autotestare Port USB> 1buc Tehnologia Adaptive Tissue sau analog (adaptarea automată pentru livrarea energiei în funcție de caracteristicile țesutului pe care îl tratează) Frecvența de Ieșire ultrasonică în diapazonul de 47-56kHz Alimentara 240 V, 50/60 Hz Instrumente și accesorii pentru aparate de chirurgie cu ultrasunete compatibil cu generatorul ofertat 1. Adaptor pentru instrumente ultrasonice-1 buc 2. Mâner laparosonic pentru minim 95 de activări-4 buc. Compatibil cu instrumente pensă-foarfecă chirurgicală pentru intervenții endoscopice 3. Mâner laparosonic pentru minim 100 de activări- 2buc. Compatibil cu instrumente pensă-foarfecă chirurgicală pentru intervenții deschise 4. Pensă-foarfecă chirurgicală pentru intervenții endoscopice - coagulare și disecție ultrasonică. Prezenta tehnologiei hemostazei avansate – coagularea vaselor până la 7 mm in diametru. Prezenta tehnologiei adaptive sau analog la țesuturi. Steril. Dimensiunea tijei 36 cm. Posibilitatea rotirii tijei cu o mana la 360°. -73 buc 5. Pensă-foarfecă chirurgicală pentru intervenții endoscopice - coagulare și disecție ultrasonică. Prezenta tehnologiei hemostazei avansate – coagularea vaselor până la 7 mm in diametru. Prezenta tehnologiei adaptive sau analog la țesuturi. Steril. Dimensiunea tijei 45 cm. Posibilitatea rotirii tijei cu o mana la 360°.- 7 buc 6. Pensă-foarfecă chirurgicală pentru intervenții deschise - coagulare și disecție ultrasonică. Coagularea vaselor până la 5 mm in diametru. Prezenta tehnologiei adaptive sau analog la țesuturi. Steril. Lungimea – 17cm. -25 buc 7. Pensă-foarfecă chirurgicală pentru intervenții deschise - coagulare și disecție ultrasonică. Coagularea vaselor până la 5 mm in diametru. Prezenta tehnologiei adaptive sau analog la țesuturi. Steril. Lungimea – 9 cm.- 10 buc 8. Pensă-foarfecă chirurgicală pentru intervenții endoscopice - coagulare și disecție bipolara electrica. Permite coagularea vaselor până la 7 mm in diametru. Permite coagularea și tăierea separata a țesuturilor. Permite articularea endoscopica la 110°, cu o mână. Steril. Lungimea tijei 35 cm. Posibilitatea rotirii tijei cu o mana la 360°. Poate fi utilizat la pacienții cu stimulatoare cardiace.-22 buc
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale (accesorii și instrumente compatibile cu generatorul GEN 11 aflat în dotare), conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican ,,Timofei Moșneaga” | [6 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | ACCESORII și instrumente compatibile cu generatorul GEN 11 aflat în dotare | ACCESORII și instrumente compatibile cu generatorul GEN 11 aflat în dotare | 3: set; 4: 1; 9: 11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
[6 empty] | Suma total: |  | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________