ANUNŢ DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

PENTRU ACHIZIȚIA DE VALOARE MICĂ

Privind achiziţionarea Consumabile medicale, de laborator și radiologice pentru anul 2024

(se indică obiectul achiziţiei)

prin achiziţie publică de valoare mică.

1. Denumirea autorităţii contractante IMSP Spitalul raional Sîngerei

2. IDNO 1003602150743

3. Adresa: MD-6201, or. Sîngerei, str. N. Testemițanu, 51

4. Numărul de telefon/fax 026284463// 026284407

5. Adresa de e-mail şi pagina web oficială ale autorităţii contractante: srsingerei@ms.md, www.srsingerei.som

6. Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obţine accesul la documentaţia de atribuire: documentaţia de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP.

7. Tipul autorităţii contractante şi obiectul principal de activitate (dacă este cazul, menţiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziţie sau că achiziţia implică o altă formă de achiziţie comună) Instituție publică ce prestează servicii medicale

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesaţi, care îi pot satisface necesităţile, să participe la procedura de achiziţie privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. Lot | Cod CPV | Denumire Lot | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Descriere | Prețul estimat fără TVA | Suma estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8=7*6 |
| 1 | 33100000-1 | Azopiram pentru 100 ml | set | 30 | Azopiram pentru 100 ml, soluţie gata (Praf în flacon+stabilizator.). Temenul de valabilitate la momentul livrării – minimum 80% din termenul de valabilitate total. | 72,68 | 2180,4 |
| 2 | 33100000-1 | Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-125 ml.) determinarea la analizator automat sau semiautomat | ml | 4500 | Metoda de determinare: Fotometrică Malloy-Evelyn modificată. Punct final. Tipul reagenţilor: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. R1 – Acid sulfanilic(29 mmol/l) și Cetrimid(29 mmol/l). R2 – Nitrit de sodium (11 mmol/l). Raportul componentelor setului R1: R2 să fie 4 : 1. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2,6 mkmol/l Intervalul de măsurare: 4,3 - 427,6 mkmol/litru. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat şi etichetat de producător, fără preambalare. | 0,75 | 3375 |
| 3 | 33100000-1 | Broșe Kirschner, d-2.0 x 300 mm | bucată | 200 | Broșe Kirschner, d-2.0 x 300 mm cu dublu trocar (ascuțite la ambele capete) | 18,5 | 3700 |
| 4 | 33100000-1 | Cateter pentru aspiraţie şi drenaj tip Redon, 70cm 22 FR | bucată | 30 | Cateter pentru aspiraţie şi drenaj tip Redon, 70cm 22 FR | 59,8 | 1794 |
| 5 | 33100000-1 | Cateter pentru aspiraţie şi drenaj tip Redon, 70cm 24 FR | bucată | 60 | Cateter pentru aspiraţie şi drenaj tip Redon, 70cm 24 FR | 59,8 | 3588 |
| 6 | 33100000-1 | Cateter pentru aspiraţie şi drenaj tip Redon, 70cm 26 FR | bucată | 60 | Cateter pentru aspiraţie şi drenaj tip Redon, 70cm 26 FR | 59,8 | 3588 |
| 7 | 33100000-1 | Cateter pentru drenaj toracal, drept, cu troacar 18 FR | bucată | 10 | Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat; Vârf bont; Aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ; Diametru 18 FR | 60 | 600 |
| 8 | 33100000-1 | Cateter pentru drenaj toracal, drept, cu troacar 22 FR | bucată | 20 | Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat; Vârf bont; Aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ; Diametru 22 FR | 60 | 1200 |
| 9 | 33100000-1 | Cateter pentru drenaj toracal, drept, cu troacar 24 FR | bucată | 20 | Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat; Vârf bont; Aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ; Diametru 24 FR | 60 | 1200 |
| 10 | 33100000-1 | Cateter pentru drenaj toracal, drept, cu troacar 26 FR | bucată | 20 | Construit din PVC termosensibil cu trocar metalic inserat; Vârf bont; Aplicație în drenaj rapid, pleural și toracic, non-operativ; Diametru 26 FR | 60 | 1200 |
| 11 | 33100000-1 | Cearșaf de unică folosință cu perforație (în rulou) | bucată | 5 | Cearșaf de unică folosință cu perforație, în rulou, nesteril, din material nețesut cu o densitate de 17g/m2, dimensiune 80 cm x 200 m (100 bucăți în rulou) | 422,8 | 2114 |
| 12 | 33100000-1 | Expres teste pentru determinare drogurilor în urină 6-multi factor | bucată | 500 | - Determinarea eficace rapidă calitativă (în vitro) a drogurilor în urină prin metoda imunohroma-tografică a următoarelor droguri și derivații lor: Morfină, Tetrahidrocanabinol, Benzodeazepine, Amfetamine, Metamfetamine, Cocaină. 2. Casetă cu ambalaj individual în vacuum din fîșie de aluminiu cu abserbent. 3. Instrucțiune de exploatoare, caracteristicele tehnice și normative în limba de stat. 4. Durata testării ± 5 min 5. Veridicitatea rezultatelor testării nu mai mică de 98-99% confirmată prin certificatul producătorului 6.Amb. cîte 25 teste în set. Temenul de valabilitate la momentul livrării – minimum 80% din termenul de valabilitate total. | 35,88 | 17940 |
| 13 | 33100000-1 | Hârtie termică pentru ultrasonografie (USG) Super ULSTAR-1100 HG | bucată | 30 | Hârtie termică pentru ultrasonografie (USG), Super ULSTAR-1100 HG; Dimensiuni: 110mm x 18m; Tip hârtie: High Glossy | 200 | 6000 |
| 14 | 33100000-1 | Injector endoscopic | bucată | 10 | Injector endoscopic, dimensiunea 7FR, diametru -2.3, lungimea cateter- 2300 mm, diametru ac - 23G (0,6mm), lungime ac - 5mm | 313,54 | 3135,4 |
| 15 | 33100000-1 | Orteză cervicală cu suport pentru bărbie mărimea S | bucată | 2 | Orteză pentru zona cervicală, formă anatomică ce oferă suport pentru coloana vertebrală, asigură suport funcţional pentru gât şi cap, între maxilar şi claviculă, dotată cu un suport pentru bărbie care asigură o stabilitate mai bună, minimalizând astfel mişcările, nedorite ale capului; confecţionată din material plastic de calitate superioară, în două straturi suprapuse, care oferă posibilitatea reglării înalţimii conform parametrilor anatomici individuali, mărimea S (22-27 cm) | 322 | 644 |
| 16 | 33100000-1 | Orteză cervicală cu suport pentru bărbie mărimea L | bucată | 3 | Orteză pentru zona cervicală, formă anatomică ce oferă suport pentru coloana vertebrală, asigură suport funcţional pentru gât şi cap, între maxilar şi claviculă, dotată cu un suport pentru bărbie care asigură o stabilitate mai bună, minimalizând astfel mişcările, nedorite ale capului; confecţionată din material plastic de calitate superioară, în două straturi suprapuse, care oferă posibilitatea reglării înalţimii conform parametrilor anatomici individuali, mărimea L (32-38 cm) | 322 | 966 |
| 17 | 33100000-1 | Orteză cervicală tip Philadelphia (Guler cervical tip Philadelphia) mărimea L | bucată | 3 | Orteză cervicală tip Philadelphia, restricţionează mobilitatea coloanei cervicale (flexia, extensia şi rotaţia), întărită anterior şi posterior cu suporturi din plastic pentru stabilizare, confecţionată din material rigid și durabil (plastazot 12 mm), adaptată la conturul umerilor şi mandibulei pentru creşterea stabilităţii şi confortului pacientului, sistem de fixare simplu, ajustabil bilateral pentru adaptabilitatea ortezei, fără latex, mărimea L (39-46 cm) | 552 | 1656 |
| 18 | 33100000-1 | Orteză cervicală tip Philadelphia (Guler cervical tip Philadelphia) cu orificiu traheal mărimea L | bucată | 2 | Orteză cervicală tip Philadelphia cu deschidere traheală, restricţionează mobilitatea coloanei cervicale (flexia, extensia şi rotaţia), întărită anterior şi posterior cu suporturi din plastic pentru stabilizare, confecţionată din material rigid și durabil (plastazot 12 mm), adaptată la conturul umerilor şi mandibulei pentru creşterea stabilităţii şi confortului pacientului, sistem de fixare simplu, ajustabil bilateral pentru adaptabilitatea ortezei, deschidere largă în regiunea traheală pentru accesul rapid al personalului medical în cursul manevrelor de monitorizare a pulsului carotidian şi traheotomia de urgenţă, fără latex, mărimea L (39-46 cm) | 552 | 1104 |
| 19 | 33100000-1 | Tub endotraheal cu manșetă ID 7.0 mm | bucată | 50 | Tub endotraheal cu manșetă ID 7.0 mm, steril | 10 | 500 |
| 20 | 33100000-1 | Tub endotraheal cu manșetă ID 7.5 mm | bucată | 50 | Tub endotraheal cu manșetă ID 7.5 mm, steril | 10 | 500 |
| 21 | 33100000-1 | Tub endotraheal cu manșetă ID 8.0 mm | bucată | 50 | Tub endotraheal cu manșetă ID 8.0 mm, steril | 10 | 500 |
| 22 | 33100000-1 | Lot 22.1 Peliculă radiologică digitală pentru Konica MInolta DRYPRO 832 | cutie | 8 | Peliculă radiologică digitală pentru Konica MInolta DRYPRO 8X10 (20X25) A3R5 nr. 125 | 3400 | 27200 |
| 22 | 33100000-1 | Lot 22.2 Peliculă radiologică digitală pentru Konica MInolta DRYPRO 832 | cutie | 4 | Peliculă radiologică digitală pentru Konica MInolta DRYPRO 14X17 (35X43) A3R5 nr. 125 | 4800 | 19200 |
| 23 | 33100000-1 | Șorț radioprotector, unilateral, pentru maturi, mărimea XXL. | bucată | 2 | Șorț radioprotector, unilateral, pentru maturi, mărimea XXL. Grosimea plumb pentru partea din față Pb-0,50mm. | 6000 | 12000 |
| 24 | 33100000-1 | Filtru pentru printer Konica MInolta DRYPRO 832 | bucată | 1 | Filtru pentru printer Konica MInolta DRYPRO 832 | 7000 | 7000 |
|  |  | Valoarea estimativă totală |  |  |  |  | 122884,8 |

9. În cazul în care contractul este împărţit pe loturi, un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) pentru un singur lot;

2) pentru mai multe loturi;

3) pentru toate loturile;

4) alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiaşi ofertant_______________________________________________________________________

10. Termenele şi condiţiile de livrare/prestare solicitate Pe parcursul anului 2024, trimestrial, la cerere, în termen de 10 zile calendaristice de la solicitare, în condiții INCOTERMS 2020, DDP.

11. Termenul de valabilitate a contractului  -31.12.2024

12. Scurtă descriere (indicați după caz) a criteriilor de calificare:

| Documente obligatorii care se depun pînă la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP Neprezentarea documentelor enunțate constituie temei de descalificare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nnr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| 1 | Formular (DUAE) - Documentul unic de achiziții european | Formular DUAE completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 2 | Specificaţii tehnice | Anexa nr. 22. Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Anexa nr. 23. Original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 4 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Doc. Standard completat- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 5 | DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE | Anexa nr. 2 la Regulamentul cu privire la achizițiile publice de valoare mică | Obligatoriu |
| 6 | Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice | Copie. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 7 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public | copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 8 | Certificat de calitate CE sau echivalent | Copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |
| 9 | Declarație cu privire la înregistrarea in Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale | Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor. Neprezentarea numărului de înregistrare în termenul menționat (până la termenul limită de depunere a ofertelor) servește drept temei de descalificare a ofertei). | Obligatoriu |
| 10 | Declarație privind termenul de valabilitate existent la momentul livrării | Temenul de valabilitate la momentul livrării – minimum 80% din termenul de valabilitate total. Confirmată prin aplicarea semnăturii electronice | Obligatoriu |

13. Tehnici şi instrumente specifice de atribuire (după caz, specificaţi dacă se va utiliza licitaţia electronică): se va utiliza licitaţia electronică

14.  Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicaţi după caz)_______________________________________________________________________

15. Ofertele se prezintă în valută: lei MD

16. Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preţ pe lot, pentru operatorul economic ce întrunește toate cerințele obligatorii

17. Factorii de evaluare a celei mai avantajoase oferte din punct de vedere economic, precum şi ponderile lor:

| Nr. crt. | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea, % |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

18. Termenul-limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform  /până la: (ora exactă)12:00

- pe: (data) 30.12.2024

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

srsingerei-jurist@mail.ru

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ,,RSAP”.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 30 zile

21. Locul deschiderii ofertelor: IMSP Spitalul raional Sîngerei

(SIA ,,RSAP” sau adresa locului deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

23. Alte informaţii relevante:

Operatorul economic, în decurs de 24 de ore din momentul finalizării licitației electronice, are obligația să depună oferta finală cu prețul și/sau valorile noi ale ofertei (HG nr. 870 din  14.12.2022).

Toate documente vor fi semnate electronic, de catre administratorul companiei indicat in Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de catre persoana imputernicita. In cazul delegarii sau imputernicirii unei alte persoane, la oferta se anexeaza actul/documentul de imputernicire.

Metoda și condițiile de plată - prin transfer bancar, în termen de 30 (treizeci) de zile

Conducătorul grupului de lucru: Tabarcea Vitalie

Anexa nr. 2

la Regulamentul cu privire la achizițiile

publice de valoare mică

DECLARAŢIE DE ELIGIBILITATE

Către_________________________________________________________________ 				(denumirea autorităţii/entității contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ___________________________________,

(denumirea operatorului economic)

în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situaţiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării_____________				    Ofertant/candidat

___________________

(semnătura autorizată)

Anexa nr.3

  - Date despre operatorul economic

- Denumirea Firmei __________________________

- Adresa Firmei __________________________

- Oficiul de înregistrare (dacă diferă de adresa Firmei) ______________________

- Codul fiscal / IDNO __________________________

- Telefon de contact __________________________

- E-mail __________________________

- Tipul Firmei __________________________

privat, public, etc.

- Fondatorul Firmei și ultimul Patron __________________________

- Experiența în domeniu __________________________

- Denumirea Băncii la care operatorul economic are deschis cont bancar și pe care cont vor fi achitate plățile:

- denumirea băncii completă (inclusiv dacă este cazul filiala/reprezentanța) __________________________

- c/b __________________________

- cod IBAN __________________________

- Persoana împuternicită de a semna contratul, inclusiv datele procurii valabile (dacă este cazul) cu anexarea copiei: __________________________

- Declarăm disponibilitatea de semnare a contractului cu semnătura electronică:

□ DA

□ NU, deoarece ________________________________________________________________

(se va include justificarea de ce nu se poate de semnat contractul cu semnătură electronică)

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului ___________________________