| Extinderea iluminatului electric stradal in or. Floresti de la PT398 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6

PT 396

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. PT396 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , conductor izolat **Al 2*25 mm2 (СИП) |  |  | 1000 m |  | 0,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,668 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut |  | 0,574 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut |  | 6,832 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut |  | 8,365 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut |  | 17,087 |  |  |
| 2 |  |  | Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2 |  |  | m |  | 700,000 |  |  |
|  | 211022254 |  | Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2 |  |  | m |  | 700,000 |  |  |
| 3 | 33-03-004-1 |  | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m electrod vertical |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,100 |  |  |
|  | 040202 |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  |  | h-ut |  | 1,900 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 6,100 |  |  |
|  | 331481 |  | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint |  |  | h-ut |  | 6,100 |  |  |
| 4 |  |  | Otel zincat rotund d 16 mm ( ele.vertical-Nr.prize x 3m) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 233658974 |  | Otel zincat rotund d 16 mm ( ele.vertical-Nr.prize x 3m) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-369-3 |  | Montare corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,960 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 4,320 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 6 | 08-03-575-1 |  | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,440 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
| 7 |  |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 24517 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 8 |  |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 25487 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 9 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,976 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,094 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,720 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,094 |  |  |
| 10 |  |  | Cablu izolat ptna la 35 kV, p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2 |  |  | m |  | 24,000 |  |  |
|  | 254873 |  | Cablu izolat ptna la 35 kV, p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2 |  |  | m |  | 24,000 |  |  |
| 11 |  |  | Lenta pentru montaj F2007 |  |  | m |  | 74,000 |  |  |
|  | 2112007 |  | Lenta pentru montaj F2007 |  |  | m |  | 74,000 |  |  |
| 12 |  |  | Clema (скрепа) A200 |  |  | buc |  | 74,000 |  |  |
|  | 2112200 |  | Clema (скрепа) A200 |  |  | buc |  | 74,000 |  |  |
| 13 |  |  | Clema de ancorare PA 25-100 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 21124812 |  | Clema de ancorare PA 25-100 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 14 |  |  | Consola de ancorare KA-1500 (CA1500) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 235111-5 |  | Consola de ancorare KA-1500 (CA1500) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 15 |  |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 211547455 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
| 16 |  |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 32154 |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 17 |  |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 42157 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 18 |  |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 2124571 |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 19 |  |  | Clema PS-1-1 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2112587 |  | Clema PS-1-1 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 20 |  |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 23569-1 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 21 |  |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 23154 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
| 22 |  |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 231542 |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 23 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm cablu de impamintare ZP1M |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,015 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,230 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,225 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 2,010 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,504 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
| 24 |  |  | Conductor de impamintare ZP1M |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 254548545 |  | Conductor de impamintare ZP1M |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 25 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,750 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,510 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
| 26 |  |  | Clema de impamintare KZP1 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 254587457 |  | Clema de impamintare KZP1 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 27 |  |  | Clema de impamintare KZP2 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
|  | 2545874571 |  | Clema de impamintare KZP2 |  |  | buc |  | 19,000 |  |  |
| 28 |  |  | Set surub M10, piulita, saiba grover |  |  | set |  | 10,000 |  |  |
|  | 254212455 |  | Set surub M10, piulita, saiba grover |  |  | set |  | 10,000 |  |  |
| 29 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,920 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 15,960 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
| 30 |  |  | Consola prefabricata din metal L=0.5 m |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 330-01012 |  | Consola prefabricata din metal L=0.5 m |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 31 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm |  |  | 100 m |  | 2,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,240 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,160 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 19,680 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 19,680 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 4,800 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,600 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 32,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,264 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 8,064 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,264 |  |  |
| 32 |  |  | Otel zincat rotund d 8 mm |  |  | m |  | 240,000 |  |  |
|  | 25454854511 |  | Otel zincat rotund d 8 mm |  |  | m |  | 240,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Сorp de iluminat stradal LED, AC220, 48W, 4000Lm, IP66 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2545-603112 |  | Сorp de iluminat stradal LED, AC220, 48W, 4000Lm, IP66 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PT396 |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |