# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparația parțială a încăperilor (sală spectatori, scenă, sală multifuncțională) a clădirii cu nr. cadastral 3133320.357.01, r-nul Criuleni, sat. Dubăsarii Vechi (ETAPA I)

Obiectul: Solutii constructive (C)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-1

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Fundatia monolita FM1 |  |  |
| 1.1 | CC01F1 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 93,6000 |
| 1.1.1 | 2710602200000 | Otel beton AIII diam mai mare de 8 mm | kg | 95,9400 |
| 1.1.2 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 14,0400 |
| 1.1.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,9360 |
| 1.1.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,0544 |
| 1.1.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2808 |
| 1.2 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. | kg | 376,0000 |
| 1.2.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 3,7600 |
| 1.2.2 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 376,0000 |
| 1.2.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,8800 |
| 1.2.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,0080 |
| 1.2.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 5,6400 |
| 1.2.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 71,4400 |
| 1.2.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,7600 |
| 1.2.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 3,7600 |
| 1.3 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 20,0000 |
| 1.3.1 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,1000 |
| 1.3.2 | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 6,0000 |
| 1.3.3 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 6,0000 |
| 1.3.4 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,6000 |
| 1.3.5 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 1,0000 |
| 1.3.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 1,6000 |
| 1.3.7 | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 2,0000 |
| 1.3.8 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0700 |
| 1.3.9 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0100 |
| 1.3.10 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,4000 |
| 1.3.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0000 |
| 1.3.12 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 21,0000 |
| 1.4 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C8/10 | m3 | 0,4000 |
| 1.4.1 | 2663102100000 | Beton C8/10 | m3 | 0,4100 |
| 1.4.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0400 |
| 1.4.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.4.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 1,3800 |
| 1.4.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1600 |
| 1.4.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,2400 |
| 1.4.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |
| 1.5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 | m3 | 2,0000 |
| 1.5.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 2,0500 |
| 1.5.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2000 |
| 1.5.3 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 1,5000 |
| 1.5.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,0000 |
| 1.5.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |
| 1.5.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 1,2000 |
| 1.5.7 | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,5000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Fundatia monolita FM1 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Planseu monolit si pardosea cota +0.980 |  |  |
| 1.6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. | m3 | 15,9800 |
| 1.6.1 | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 18,3770 |
| 1.6.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,5980 |
| 1.6.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,8202 |
| 1.6.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 3,3558 |

| 1.6.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 6,7116 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | CE06A | Tabla profilata H60, executate pe suprafete mai mari de 40 mp | m2 | 118,1800 |
| 1.7.1 | 2710403642000 | Tabla profilata H60 | m2 | 135,9070 |
| 1.7.2 | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 70,9080 |
| 1.7.3 | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 590,9000 |
| 1.7.4 | 2874115837746 | Suruburi mecanice | buc | 590,9000 |
| 1.7.5 | 2710703434927 | Otel lat 30 x 6 | kg | 38,4085 |
| 1.7.6 | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 11,8180 |
| 1.7.7 | 2222222222992 | Material marunt (material pt. lipit tabla) | % | 5,0000 |
| 1.7.8 | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 129,9980 |
| 1.7.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,8180 |
| 1.7.10 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,6000 |
| 1.8 | CC02K | Armaturi din otel beton Bp-I fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 153,7100 |
| 1.8.1 | 2710602100000 | Otel beton AI diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 157,5528 |
| 1.8.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,5371 |
| 1.8.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 43,0388 |
| 1.8.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,6025 |
| 1.8.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6148 |
| 1.8.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1537 |
| 1.9 | CC02L2 | Armaturi din otel beton B500B fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante. | kg | 1 426,0900 |
| 1.9.1 | 2710602200000 | Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm | kg | 1 461,7423 |
| 1.9.2 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 14,2609 |
| 1.9.3 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 399,3052 |
| 1.9.4 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 94,1219 |
| 1.9.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,1305 |
| 1.9.6 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,4261 |
| 1.10 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice. C16/20 | m3 | 17,4200 |
| 1.10.1 | 2663102100000 | Beton C16/20 | m3 | 17,8555 |
| 1.10.2 | 2222222222992 | Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) | % | 3,0000 |
| 1.10.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,6130 |
| 1.10.4 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 84,4870 |
| 1.10.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,8390 |
| 1.10.6 | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 10,4520 |
| 1.10.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 4,8776 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Planseu monolit si pardosea cota +0.980 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Elemente metalice (Scena) |  |  |
| 1.11 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare . | t | 3,5564 |
| 1.11.1 | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 3 627,5280 |
| 1.11.2 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 1,6004 |
| 1.11.3 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 23,1166 |
| 1.11.4 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 23,1166 |
| 1.11.5 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 23,1166 |
| 1.11.6 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2312 |
| 1.11.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3556 |
| 1.11.8 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 7,1128 |
| 1.11.9 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,6004 |
| 1.11.10 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 124,4740 |
| 1.11.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,7820 |
| 1.11.12 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,5335 |
| 1.12 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. | m2 | 101,7200 |
| 1.12.1 | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 10,5789 |
| 1.12.2 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 11,1892 |
| 1.12.3 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 5,0860 |
| 1.12.4 | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 17,2924 |
| 1.12.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 20,3440 |
| 1.12.6 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 5,0860 |
| 1.12.7 | 2320166200676 | White spirit | kg | 10,1720 |
| 1.12.8 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 111,8920 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3. Elemente metalice (Scena) |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Grinzi cota +9.520 |  |  |
| 1.13 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare . | t | 2,0207 |
| 1.13.1 | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 2 061,1140 |
| 1.13.2 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,9093 |
| 1.13.3 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 13,1346 |
| 1.13.4 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 13,1346 |
| 1.13.5 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 13,1346 |

| 1.13.6 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1313 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2021 |
| 1.13.8 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 4,0414 |
| 1.13.9 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,9093 |
| 1.13.10 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 70,7245 |
| 1.13.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,1035 |
| 1.13.12 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,3031 |
| 1.14 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. | m2 | 83,7500 |
| 1.14.1 | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 8,7100 |
| 1.14.2 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 9,2125 |
| 1.14.3 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 4,1875 |
| 1.14.4 | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 14,2375 |
| 1.14.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 16,7500 |
| 1.14.6 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 4,1875 |
| 1.14.7 | 2320166200676 | White spirit | kg | 8,3750 |
| 1.14.8 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 92,1250 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Grinzi cota +9.520 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Consolidare grinda CC-1 |  |  |
| 1.15 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare . | t | 0,6699 |
| 1.15.1 | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 683,2980 |
| 1.15.2 | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 0,3015 |
| 1.15.3 | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,3544 |
| 1.15.4 | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 4,3544 |
| 1.15.5 | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,3544 |
| 1.15.6 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0435 |
| 1.15.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0670 |
| 1.15.8 | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,3398 |
| 1.15.9 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,3015 |
| 1.15.10 | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 23,4465 |
| 1.15.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3495 |
| 1.15.12 | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,1005 |
| 1.16 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul. | m2 | 18,3400 |
| 1.16.1 | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 1,9074 |
| 1.16.2 | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 2,0174 |
| 1.16.3 | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0,9170 |
| 1.16.4 | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 3,1178 |
| 1.16.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,6680 |
| 1.16.6 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,9170 |
| 1.16.7 | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,8340 |
| 1.16.8 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 20,1740 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Consolidare grinda CC-1 |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparația parțială a încăperilor (sală spectatori, scenă, sală multifuncțională) a clădirii cu nr. cadastral 3133320.357.01, r-nul Criuleni, sat. Dubăsarii Vechi (ETAPA I)

Obiectul: Solutii arhitecturale (SA)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-2

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare/demontare |  |  |
| 1.1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi). | m2 | 10,0000 |
| 1.1.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,1000 |
| 1.1.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,1000 |
| 1.2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din lemn | m2 | 35,0000 |
| 1.2.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,0500 |
| 1.2.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,8500 |
| 1.2.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8500 |
| 1.2.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,0500 |
| 1.3 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn | m2 | 225,0000 |
| 1.3.1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 49,5000 |
| 1.3.2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 36,0000 |
| 1.3.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,7500 |
| 1.4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 50,0000 |
| 1.4.1 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 2,5000 |
| 1.4.2 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,0000 |
| 1.4.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,5000 |
| 1.4.4 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5000 |
| 1.5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri di lemn la pereti | m2 | 210,0000 |
| 1.5.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 98,7000 |
| 1.5.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 98,7000 |
| 1.6 | RpCO52A kman=0,5 | Demontarea tavane suspendate, cu panouri prefabricate din ipsos. (se exclud materialele) | m2 | 355,0000 |
| 1.6.1 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 372,7500 |
| 1.6.2 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 26,6250 |
| 1.6.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 7,1000 |
| 1.6.4 | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 5,3250 |
| 1.7 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile. | buc | 28,0000 |
| 1.7.1 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 6,1600 |
| 1.8 | RpVB43B | Demontarea grilelor de ventilare, montate pe zidarie | buc | 14,0000 |
| 1.8.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,5600 |
| 1.8.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 0,1400 |
| 1.8.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 7,7000 |
| 1.8.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1400 |
| 1.9 | RpVA35D | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla zincata | m2 | 80,0000 |
| 1.9.1 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,8000 |
| 1.9.2 | 2681126001473 | Cirpe de sters | kg | 2,4000 |
| 1.9.3 | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 62,4000 |
| 1.9.4 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 4,0000 |
| 1.10 | IB05A | Demontare radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv. (doar manopera) | buc | 10,0000 |
| 1.10.1 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 20,0000 |
| 1.11 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m. | t | 39,5000 |
| 1.11.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 116,9200 |
| 1.12 | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 39,5000 |
| 1.12.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,8450 |
| 1.13 | TsI50A5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 5 km. | t | 39,5000 |
| 1.13.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 4,1870 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Lucrari de demolare/demontare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Tavan. Scena |  |  |
| 1.14 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare 60x120mm) cu tratament antiseptic. | m3 | 1,4400 |
| 1.14.1 | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 10,8000 |
| 1.14.2 | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0144 |
| 1.14.3 | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 1,3392 |
| 1.14.4 | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1728 |
| 1.14.5 | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 4,8960 |

| 1.14.6 | 27859 | Pastă antiseptică | kg | 4,3344 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14.7 | 23203226000361 | Gudron | kg | 3,7152 |
| 1.14.8 | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 4,3200 |
| 1.14.9 | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 2,0880 |
| 1.14.10 | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 29,1600 |
| 1.14.11 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2400 |
| 1.14.12 | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,2160 |
| 1.14.13 | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4752 |
| 1.14.14 | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,3312 |
| 1.15 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase, la constructii obisnuite. (Podest pentru circulatie b=30mm, V=1,5 m3 si Grindă din lemn 40x40 mm, V=0,3m3) | m2 | 200,0000 |
| 1.15.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 1,8000 |
| 1.15.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 24,0000 |
| 1.15.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 45,0000 |
| 1.15.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,0000 |
| 1.15.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,0000 |
| 1.16 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,8000 |
| 1.16.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 5,4180 |
| 1.16.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,7020 |
| 1.16.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0018 |
| 1.16.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0054 |
| 1.17 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 3,2400 |
| 1.17.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,7452 |
| 1.17.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 5,5080 |
| 1.17.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 21,7080 |
| 1.17.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0389 |
| 1.17.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 3,2400 |
| 1.17.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7540 |
| 1.17.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0162 |
| 1.17.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1944 |
| 1.17.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0389 |
| 1.18 | IzF10F | Strat termoizolator la plansee, din placi din vata minerala gr.100, 55kg/m3 | m2 | 200,0000 |
| 1.18.1 | 2682162611370 | Placi vata minerala gr.100, 55kg/m3 | m2 | 202,0000 |
| 1.18.2 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 62,8000 |
| 1.18.3 | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 306,0000 |
| 1.18.4 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,1000 |
| 1.18.5 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 200,0000 |
| 1.18.6 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 18,0000 |
| 1.18.7 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6000 |
| 1.18.8 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 2,0000 |
| 1.19 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Membrana antivapori) | m2 | 220,0000 |
| 1.19.1 | 2682132600465 | Membrana antivapori | m2 | 253,0000 |
| 1.19.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 2 640,0000 |
| 1.19.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 1.19.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 44,0000 |
| 1.19.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,0000 |
| 1.19.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,2000 |
| 1.20 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. (Podina b=30mm, V=7,00 m3) | m2 | 200,0000 |
| 1.20.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 7,0000 |
| 1.20.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 24,0000 |
| 1.20.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 45,0000 |
| 1.20.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,0000 |
| 1.20.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,0000 |
| 1.21 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 7,0000 |
| 1.21.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 21,0700 |
| 1.21.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,7300 |
| 1.21.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0070 |
| 1.21.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0210 |
| 1.22 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 7,0000 |
| 1.22.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,6100 |
| 1.22.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 11,9000 |
| 1.22.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 46,9000 |
| 1.22.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0840 |
| 1.22.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 7,0000 |
| 1.22.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,9500 |
| 1.22.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0350 |
| 1.22.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,4200 |
| 1.22.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0840 |
| 1.23 | CB14D | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m < H <= 10 | m2 | 100,0000 |

|  |  | m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.23.1 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0500 |
| 1.23.2 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0100 |
| 1.23.3 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0500 |
| 1.23.4 | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0400 |
| 1.23.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 1,5000 |
| 1.23.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 80,0000 |
| 1.23.7 | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 1 500,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1. Tavan. Scena |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. Tavan. Sala spectatori |  |  |
| 1.24 | CN50C | Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100 m2 | 8,1000 |
| 1.24.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 6,3990 |
| 1.24.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 48,6000 |
| 1.24.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 186,3000 |
| 1.24.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,3240 |
| 1.24.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 32,4000 |
| 1.24.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 25,5960 |
| 1.24.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1863 |
| 1.24.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,9234 |
| 1.24.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,4536 |
| 1.25 | CN51E | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi. | 100 m2 | 8,1000 |
| 1.25.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 729,0000 |
| 1.25.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 84,2400 |
| 1.25.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,1620 |
| 1.25.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,5670 |
| 1.26 | CE30A | Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. (Podest pentru circulatie b=30mm, V=1.8 m3) | m2 | 405,0000 |
| 1.26.1 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 1,8000 |
| 1.26.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 48,6000 |
| 1.26.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 91,1250 |
| 1.26.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 28,3500 |
| 1.26.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,1500 |
| 1.27 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 1,8000 |
| 1.27.1 | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 5,4180 |
| 1.27.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,7020 |
| 1.27.3 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0018 |
| 1.27.4 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0054 |
| 1.28 | CN50A | Tratamentul ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,8000 |
| 1.28.1 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,4140 |
| 1.28.2 | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 3,0600 |
| 1.28.3 | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 12,0600 |
| 1.28.4 | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0216 |
| 1.28.5 | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,8000 |
| 1.28.6 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,5300 |
| 1.28.7 | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0090 |
| 1.28.8 | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,1080 |
| 1.28.9 | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0216 |
| 1.29 | IzF10F | Strat termoizolator la plansee, din placi din vata minerala gr.100, 55kg/m3 | m2 | 405,0000 |
| 1.29.1 | 2682162611370 | Placi vata minerala gr.100, 55kg/m3 | m2 | 409,0500 |
| 1.29.2 | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 127,1700 |
| 1.29.3 | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 619,6500 |
| 1.29.4 | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,2025 |
| 1.29.5 | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 405,0000 |
| 1.29.6 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 36,4500 |
| 1.29.7 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,2150 |
| 1.29.8 | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 4,0500 |
| 1.30 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate. (Membrana antivapori) | m2 | 450,0000 |
| 1.30.1 | 2682132600465 | Membrana antivapori | m2 | 517,5000 |
| 1.30.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 5 400,0000 |
| 1.30.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 1.30.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 90,0000 |
| 1.30.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,5000 |
| 1.30.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,5000 |
| 1.31 | CK29F Kman=0,5 | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong" 600x1200, inclusiv sistemul-grila. | m2 | 290,0000 |
| 1.31.1 | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 160,0000 |
| 1.31.2 | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" 600x1200 cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 304,5000 |
| 1.31.3 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,7500 |
| 1.31.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 297,2500 |

| 1.31.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,3500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.32 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane. | m2 | 170,0000 |
| 1.32.1 | 2662102700202 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 59,5000 |
| 1.32.2 | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 146,2000 |
| 1.32.3 | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 45,9000 |
| 1.32.4 | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 7 650,0000 |
| 1.32.5 | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 3 400,0000 |
| 1.32.6 | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 204,0000 |
| 1.32.7 | 20054708 | Conector | buc | 754,8000 |
| 1.32.8 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 306,0000 |
| 1.32.9 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,5000 |
| 1.32.10 | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 8,5000 |
| 1.33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 170,0000 |
| 1.33.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 25,5000 |
| 1.33.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,5000 |
| 1.33.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,1000 |
| 1.34 | Pret de piata | Cornier din aluminiu cu plasa | m | 100,0000 |
| 1.34.1 | Material | Cornier din aluminiu cu plasa | m | 100,0000 |
| 1.35 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 170,0000 |
| 1.35.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 179,3330 |
| 1.35.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1700 |
| 1.35.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 76,5000 |
| 1.35.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,0000 |
| 1.35.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1700 |
| 1.36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 170,0000 |
| 1.36.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 25,5000 |
| 1.36.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,5000 |
| 1.36.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,1000 |
| 1.37 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 170,0000 |
| 1.37.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila | kg | 68,0000 |
| 1.37.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 10,2000 |
| 1.37.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 85,0000 |
| 1.37.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 8,5000 |
| 1.37.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3400 |
| 1.37.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 93,5000 |
| 1.38 | CB14D | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi 7 m < H <= 10 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore). | m2 | 405,0000 |
| 1.38.1 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,2025 |
| 1.38.2 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0405 |
| 1.38.3 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,2025 |
| 1.38.4 | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,1620 |
| 1.38.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 6,0750 |
| 1.38.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 324,0000 |
| 1.38.7 | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 6 075,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.3. Tavan. Sala spectatori |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. Pereti. Sala spectatori |  |  |
| 1.39 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betoncontact" | m2 | 50,0000 |
| 1.39.1 | 2430226101010 | Grund "Betoncontact" | kg | 20,7500 |
| 1.39.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5000 |
| 1.39.3 | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,0000 |
| 1.40 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 150 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. | m2 | 50,0000 |
| 1.40.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 525,0000 |
| 1.40.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,5000 |
| 1.40.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3500 |
| 1.40.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 70,0000 |
| 1.40.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,0000 |
| 1.40.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2000 |
| 1.40.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4000 |
| 1.41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,0000 |
| 1.41.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,5000 |
| 1.41.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5000 |
| 1.41.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 |
| 1.42 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 50,0000 |
| 1.42.1 | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 357,0000 |
| 1.42.2 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,2000 |
| 1.42.3 | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 61,0000 |
| 1.42.4 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,9500 |
| 1.42.5 | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,8000 |
| 1.43 | CF17C | Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor | m2 | 50,0000 |

|  |  | prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.43.1 | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 55,0000 |
| 1.43.2 | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 7,5000 |
| 1.43.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0150 |
| 1.43.4 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,0000 |
| 1.44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,0000 |
| 1.44.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 7,5000 |
| 1.44.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,5000 |
| 1.44.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,5000 |
| 1.45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 50,0000 |
| 1.45.1 | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 52,7450 |
| 1.45.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,0500 |
| 1.45.3 | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 22,5000 |
| 1.45.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
| 1.45.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
| 1.46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 550,0000 |
| 1.46.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 82,5000 |
| 1.46.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 27,5000 |
| 1.46.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,5000 |
| 1.47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila rezistenta la uzura, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual . | m2 | 550,0000 |
| 1.47.1 | 2430116103800 | Vopsea lavabila rezistenta la uzura | kg | 220,0000 |
| 1.47.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 33,0000 |
| 1.47.3 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 275,0000 |
| 1.47.4 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 27,5000 |
| 1.47.5 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,1000 |
| 1.47.6 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 302,5000 |
| 1.48 | CK31B | Panou decorativ din pal melaminat gros. 18,0 mm, realizat pe un sistem de prindere din profile zincate executate la pereti (RAL 1019) | m2 | 270,0000 |
| 1.48.1 | 2875276312974 | Suport metalic pentru rafturi | kg | 1 620,0000 |
| 1.48.2 | 2670112205050 | Placi pal melaminat gros. 18,0 mm | m2 | 283,5000 |
| 1.48.3 | 2222222222992 | Material marunt (cuie, suruburi pentru lemn cu cap inecat, clei de oase) | % | 0,7500 |
| 1.48.4 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 321,3000 |
| 1.48.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,5000 |
| 1.48.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 40,5000 |
| 1.48.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,7000 |
| 1.49 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 820,0000 |
| 1.49.1 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,2460 |
| 1.49.2 | 2010102903495 | Scînduri de răşinoase | m3 | 0,0820 |
| 1.49.3 | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,2460 |
| 1.49.4 | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,0820 |
| 1.49.5 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 2,4600 |
| 1.49.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 615,0000 |
| 1.49.7 | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 3 690,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.3. Pereti. Sala spectatori |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Pardosea. Scena P1 |  |  |
| 1.50 | CE17A aplicat | Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de pardosea (Banda elastica din cauciuc p/u absortia socului, 15mm) | m2 | 115,0000 |
| 1.50.1 | 2682132600465 | Banda elastica din cauciuc p/u absortia socului, 15mm | m2 | 132,2500 |
| 1.50.2 | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 1 380,0000 |
| 1.50.3 | 2222222222991 | MATERIAL MARUNT | % | 3,0000 |
| 1.50.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 23,0000 |
| 1.50.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,7500 |
| 1.50.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1500 |
| 1.51 | CE30A aplicat | Cherestea aplicata la pardoseli, din scinduri brute de rasinoase 30x150mm cu pasul 400mm (norma de consum 0,0154m3/m2) | m2 | 225,0000 |
| 1.51.1 | 2010102903495 | Cherestea 30x150mm | m3 | 3,4650 |
| 1.51.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 27,0000 |
| 1.51.3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 50,6250 |
| 1.51.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 15,7500 |
| 1.51.5 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,7500 |
| 1.52 | CG04A adaptat | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, gr.28mm (norma de consum 0,028m3/m2), un rind de scinduri batute alaturat pe cherestea 30x150mm dispusa perpendicular cu pasul 200mm (norma de consum 0,0167m3/m2), impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . | m2 | 225,0000 |
| 1.52.1 | 2010102915200 | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase gr.28mm | m3 | 6,3000 |
| 1.52.2 | 2010102913200 | Cherestea 30x150mm | m3 | 3,7575 |
| 1.52.3 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 22,5000 |
| 1.52.4 | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 22,5000 |
| 1.52.5 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 191,2500 |
| 1.52.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,5000 |

| 1.52.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,7500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.53 | CG06A | Plinte din lemn, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea 60 mm | m | 70,0000 |
| 1.53.1 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 17,5000 |
| 1.53.2 | 2874115836894 | SURUBURI DIN ALAMA 4 X 16 MM | buc | 140,0000 |
| 1.53.3 | 2030112947735 | Plinta din lemn h=60mm | m | 71,4000 |
| 1.53.4 | 2052152950716 | DIBLU DIN LEMN | buc | 140,0000 |
| 1.53.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0000 |
| 1.53.6 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 42,0000 |
| 1.54 | CN18B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe pardosea din lemn, executate cu un strat de grund pentru lemn si 2 straturi de vopsea. | m2 | 225,0000 |
| 1.54.1 | 2430226100800 | Grund pentru lemn | kg | 18,0000 |
| 1.54.2 | 2430226109000 | Vopsea pentru lemn | kg | 45,0000 |
| 1.54.3 | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 38,2500 |
| 1.54.4 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 112,5000 |
| 1.54.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 11,2500 |
| 1.54.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,4500 |
| 1.54.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 180,0000 |
| 1.55 | CG07C | Finisarea pardoselei si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu lac rezistent la uzura in trei straturi. | m2 | 225,0000 |
| 1.55.1 | 2320166105802 | Lac rezistent la uzura pe lemn | kg | 78,7500 |
| 1.55.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 281,2500 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.1. Pardosea. Scena P1 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2.1. Pardosea. Subsol P2 |  |  |
| 1.56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 125,0000 |
| 1.56.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 625,0000 |
| 1.56.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 5,2500 |
| 1.56.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 1,2500 |
| 1.56.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 75,0000 |
| 1.56.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,5000 |
| 1.56.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,7500 |
| 1.56.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,5000 |
| 1.57 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata zincata dn3mm 100x100) | kg | 150,0000 |
| 1.57.1 | 2873122004100 | Plasa sudata zincata dn3mm 100x100 | kg | 151,5000 |
| 1.57.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,7500 |
| 1.57.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1,5000 |
| 1.57.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 45,0000 |
| 1.57.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 3,7500 |
| 1.57.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7500 |
| 1.57.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0900 |
| 1.58 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga 1 cm | m2 | 125,0000 |
| 1.58.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 537,5000 |
| 1.58.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,7500 |
| 1.58.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,5000 |
| 1.58.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 25,0000 |
| 1.58.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,0000 |
| 1.58.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7500 |
| 1.58.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3750 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2.1. Pardosea. Subsol P2 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2.2. Pardosea. Subsol P3 |  |  |
| 1.59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 35,0000 |
| 1.59.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 455,0000 |
| 1.59.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 1,4700 |
| 1.59.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,3500 |
| 1.59.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 21,0000 |
| 1.59.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |
| 1.59.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0500 |
| 1.59.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4200 |
| 1.60 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Plasa sudata zincata dn3mm 100x100) | kg | 42,0000 |
| 1.60.1 | 2873122004100 | Plasa sudata zincata dn3mm 100x100 | kg | 42,4200 |
| 1.60.2 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,2100 |
| 1.60.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,4200 |
| 1.60.4 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 12,6000 |
| 1.60.5 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,0500 |
| 1.60.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 |
| 1.60.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0252 |
| 1.61 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat | m2 | 35,0000 |

|  |  | suport din mortar M 150, se adauga 1 cm |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.61.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 150,5000 |
| 1.61.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,4900 |
| 1.61.3 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1400 |
| 1.61.4 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,0000 |
| 1.61.5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4000 |
| 1.61.6 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2100 |
| 1.61.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1050 |
| 1.62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor | m2 | 35,0000 |
| 1.62.1 | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,2500 |
| 1.62.2 | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7500 |
| 1.62.3 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0500 |
| 1.63 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi, dimensiuni placi: 20x1200 gr.10 mm | m2 | 35,0000 |
| 1.63.1 | 2661112800700 | Placi de gresie 20x1200 gr.10 mm | m2 | 36,0500 |
| 1.63.2 | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj | kg | 224,0000 |
| 1.63.3 | 24302261000001 | Fuga | kg | 14,3500 |
| 1.63.4 | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 700,0000 |
| 1.63.5 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,1050 |
| 1.63.6 | 222222222992 | Materiale marunte (cirpe) | % | 1,0000 |
| 1.63.7 | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 38,5000 |
| 1.63.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0630 |
| 1.63.9 | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,5880 |
| 1.63.10 | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,2050 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.2.2. Pardosea. Subsol P3 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.1. Pardosea. Sala spectatori P4 |  |  |
| 1.64 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive. | m2 | 420,0000 |
| 1.64.1 | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 63,0000 |
| 1.64.2 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 126,0000 |
| 1.64.3 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 42,0000 |
| 1.64.4 | 2940420007685 | Masina de raschetat 0,25-1 kw | h-ut | 42,0000 |
| 1.65 | CN18B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe pardosea din lemn, executate cu un strat de grund pentru lemn si 2 straturi de vopsea. | m2 | 420,0000 |
| 1.65.1 | 2430226100800 | Grund pentru lemn | kg | 33,6000 |
| 1.65.2 | 2430226109000 | Vopsea pentru lemn | kg | 84,0000 |
| 1.65.3 | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 71,4000 |
| 1.65.4 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 210,0000 |
| 1.65.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 21,0000 |
| 1.65.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,8400 |
| 1.65.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 336,0000 |
| 1.66 | CG07C | Finisarea pardoselei si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu lac rezistent la uzura in trei straturi. | m2 | 420,0000 |
| 1.66.1 | 2320166105802 | Lac rezistent la uzura pe lemn | kg | 147,0000 |
| 1.66.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 525,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.3.1. Pardosea. Sala spectatori P4 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.2. Pardosea. Sala spectatori P5 |  |  |
| 1.67 | CG04A adaptat | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc, gr.28mm (norma de consum 0,028m3/m2), un rind de scinduri batute alaturat pe cherestea 30x150mm dispusa perpendicular cu pasul 200mm (norma de consum 0,0167m3/m2), impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp . | m2 | 80,0000 |
| 1.67.1 | 2010102915200 | Scinduri geluite, cu lamba si uluc de rasinoase gr.28mm | m3 | 2,2400 |
| 1.67.2 | 2010102913200 | Cherestea 30x150mm | m3 | 1,3360 |
| 1.67.3 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 8,0000 |
| 1.67.4 | 2414147327483 | Lignolineum | kg | 8,0000 |
| 1.67.5 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 68,0000 |
| 1.67.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,0000 |
| 1.67.7 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,4000 |
| 1.68 | CN18B | Vopsitorii cu vopsele pe baza de rasini alchidice modificate aplicate pe pardosea din lemn, executate cu un strat de grund pentru lemn si 2 straturi de vopsea. | m2 | 80,0000 |
| 1.68.1 | 2430226100800 | Grund pentru lemn | kg | 6,4000 |
| 1.68.2 | 2430226109000 | Vopsea pentru lemn | kg | 16,0000 |
| 1.68.3 | 2430226102202 | Chit de cutit alchidic | kg | 13,6000 |
| 1.68.4 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 40,0000 |
| 1.68.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 4,0000 |
| 1.68.6 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,1600 |
| 1.68.7 | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 64,0000 |
| 1.69 | CG07C | Finisarea pardoselei si a plintelor din lemn prin: lacuirea cu lac rezistent la uzura in trei straturi. | m2 | 80,0000 |
| 1.69.1 | 2320166105802 | Lac rezistent la uzura pe lemn | kg | 28,0000 |
| 1.69.2 | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 100,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4.3.2. Pardosea. Sala spectatori P5 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Timplarie |  |  |

| 1.70 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 3,1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.70.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 3,1500 |
| 1.70.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 12,6000 |
| 1.70.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,5750 |
| 1.70.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,5513 |
| 1.70.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,8900 |
| 1.70.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,1500 |
| 1.70.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,2995 |
| 1.70.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2520 |
| 1.70.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0630 |
| 1.71 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice vopsit in nuanta lemnului inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv. | m2 | 2,1000 |
| 1.71.1 | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice vopsit in nuanta lemnului | m2 | 2,1000 |
| 1.71.2 | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 8,4000 |
| 1.71.3 | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,0500 |
| 1.71.4 | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3675 |
| 1.71.5 | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,2600 |
| 1.71.6 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,1000 |
| 1.71.7 | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,5330 |
| 1.71.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1680 |
| 1.71.9 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0420 |
| 1.72 | CK03A | Usi din lemn masiv interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m. | m2 | 23,2700 |
| 1.72.1 | 2030112930000 | Usi interioare din lemn masiv | m2 | 23,2700 |
| 1.72.2 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru construcţii | kg | 1,9780 |
| 1.72.3 | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 10,4715 |
| 1.72.4 | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 5,1194 |
| 1.72.5 | 7422010060100 | Timplar | h-om | 34,2069 |
| 1.72.6 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8616 |
| 1.72.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8175 |
| 1.72.8 | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4654 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Timplarie |  |  |
|  |  | Capitolul 6. Forarea gaurilor |  |  |
| 1.73 | RCsB31D k=3.6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm. | buc | 9,0000 |
| 1.73.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta 50mm | buc | 0,3208 |
| 1.73.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0,5962 |
| 1.73.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,2560 |
| 1.73.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,0912 |
| 1.73.5 | 2952260003903 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm | h-ut | 9,7200 |
| 1.74 | RCsB31I k=3.6 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm. | buc | 7,0000 |
| 1.74.1 | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta 100mm | buc | 0,2848 |
| 1.74.2 | 4100126202818 | Apă | m3 | 1,1315 |
| 1.74.3 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 13,3056 |
| 1.74.4 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,6952 |
| 1.74.5 | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 9,0720 |
| 1.75 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari. | buc | 16,0000 |
| 1.75.1 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 5,2800 |
| 1.75.2 | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de rîu şi lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0160 |
| 1.75.3 | 2652102100713 | VAR PASTA | m3 | 0,0016 |
| 1.75.4 | 4100116202818 | Apă pentru mortare şi betoane | m3 | 0,0960 |
| 1.75.5 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,2800 |
| 1.75.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6000 |
| 1.75.7 | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1600 |
| 1.75.8 | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2400 |
|  |  | TOTAL Capitolul 6. Forarea gaurilor |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparația parțială a încăperilor (sală spectatori, scenă, sală multifuncțională) a clădirii cu nr. cadastral 3133320.357.01, r-nul Criuleni, sat. Dubăsarii Vechi (ETAPA I)

Obiectul: Echipament electric de forță / Iluminat electric interior (EEF/IEI)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-3

| Devizul: Lucrări de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Tablou de evidență și anclanșare automată a rezervei BZUM DDE-3 AAR |  |  |
| 1.1 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000. (Tablou de anclansare automata a rezervei, IP44 BZUM DDE-3) | buc | 1,0000 |
| 1.1.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.1.2 | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
| 1.2 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete (Anclansare automata a rezervei AAR) | buc | 1,0000 |
| 1.2.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,2600 |
| 1.2.2 | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
| 1.3 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. ( Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –250A, 3P (BA 88-35)) | buc | 2,0000 |
| 1.3.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,8620 |
| 1.3.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.3.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0840 |
| 1.3.4 | 1 | Muncitor | h-om | 5,5200 |
| 1.3.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.4 | 08-03-530-7 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana (Demaror electromagnetic 400V, Ubobina – 400V, Icontact – 265 A (КTИ-5265)) | buc | 2,0000 |
| 1.4.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 1,1520 |
| 1.4.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.4.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1440 |
| 1.4.4 | 1 | Muncitor | h-om | 10,0200 |
| 1.4.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.5 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune (Transformatoare de current, IP – 00, U – 0,66kV, I – 250,/5A, Clasa de precizie – 0,5 (ТТИ-А)) | buc | 2,0000 |
| 1.5.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,7800 |
| 1.5.2 | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 2,0000 |
| 1.5.3 | 05009807 | Formări de capuri de marcare | 100 buc | 0,0820 |
| 1.5.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,8600 |
| 1.5.5 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0780 |
| 1.5.6 | 30408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0480 |
| 1.5.7 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0780 |
| 1.6 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze. (Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare prin intermediul transformatoarelor de curent, Unom – 3x240/415V, I – 5 (10)A ; 50Hz.dotat cu Modem și Antenă (ZMG-405 CR)) | buc | 1,0000 |
| 1.6.1 | 1 | Muncitor | h-om | 0,8700 |
| 1.7 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –63A, 3P (BA 47-100)) | buc | 2,0000 |
| 1.7.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,7600 |
| 1.7.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.7.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
| 1.7.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,6400 |
| 1.7.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.8 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta (Descărcătoare de supratensiune , Uc –230/400V, 3P+N (ОПН-04 kV)) | buc | 2,0000 |
| 1.8.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,2800 |
| 1.8.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2600 |
| 1.9 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. | buc | 2,0000 |
| 1.9.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0400 |
| 1.9.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
| 1.9.3 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.9.4 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |

| 1.10 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.10.1 | Material | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.11 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.11.1 | Material | Sina N | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Tablou de evidență și anclanșare automată a rezervei BZUM DDE-3 AAR |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Tablou de distributie general TDG |  |  |
| 1.12 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000. (Tablou de distribuţie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ЩМП-5)) | buc | 1,0000 |
| 1.12.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.12.2 | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
| 1.13 | 08-03-521-16 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 400 A. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 400A, 3P (BP32-37)) | buc | 1,0000 |
| 1.13.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,5400 |
| 1.13.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.13.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1320 |
| 1.13.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,2800 |
| 1.13.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
| 1.14 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. ( Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –160A, 3P (BA 88-35)) | buc | 1,0000 |
| 1.14.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4310 |
| 1.14.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.14.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
| 1.14.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 |
| 1.14.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.15 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. ( Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –125A, 3P (BA 88-33)) | buc | 1,0000 |
| 1.15.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4310 |
| 1.15.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.15.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
| 1.15.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 |
| 1.15.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.16 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. ( Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –50A, 3P (BA 88-33)) | buc | 1,0000 |
| 1.16.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.16.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.16.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.16.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.16.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.17 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –32A, 3P tip C (BA47-29)) | buc | 2,0000 |
| 1.17.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,7600 |
| 1.17.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.17.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
| 1.17.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,6400 |
| 1.17.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.18 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –25A, 3P tip C (BA47-29)) | buc | 1,0000 |
| 1.18.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.18.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.18.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.18.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.18.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.19 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –16A, 3P tip C (BA47-29)) | buc | 4,0000 |
| 1.19.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1960 |
| 1.19.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 24,4000 |
| 1.19.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
| 1.19.4 | 1 | Muncitor | h-om | 6,2400 |
| 1.19.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 |

| 1.20 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –16A, 1P tip C (BA47-29)) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.20.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.20.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.20.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.20.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.21 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –10A, 1P tip C (BA47-29)) | buc | 1,0000 |
| 1.21.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.21.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.21.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.21.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.21.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.22 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. | buc | 2,0000 |
| 1.22.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0400 |
| 1.22.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
| 1.22.3 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.22.4 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.23 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.23.1 | Material | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.24 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.24.1 | Material | Sina N | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Tablou de distributie general TDG |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Tablou de distributie puter – TDP 2 |  |  |
| 1.25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 41 (ЩРн-П-36)) | buc | 1,0000 |
| 1.25.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.25.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.26 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. ( Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 63A, 3P (BH-32)) | buc | 1,0000 |
| 1.26.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.26.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.26.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.26.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.26.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.27 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom – 16A (Idif – 30mA), 2P, tip „C” (АBДT-32)) | buc | 8,0000 |
| 1.27.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3920 |
| 1.27.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 48,8000 |
| 1.27.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0960 |
| 1.27.4 | 1 | Muncitor | h-om | 12,4800 |
| 1.27.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3200 |
| 1.28 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. | buc | 2,0000 |
| 1.28.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0400 |
| 1.28.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
| 1.28.3 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.28.4 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.29 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.29.1 | Material | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.30 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.30.1 | Material | Sina N | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Tablou de distributie puter – TDP 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Tablou de distributie puter – TDP 3 |  |  |
| 1.31 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000. (Tablou de distribuţie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ЩМП-5)) | buc | 1,0000 |
| 1.31.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.31.2 | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
| 1.32 | 08-03-521-15 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, tripolar, curent, pina la 250 A. (Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 250A, 3P (BP32-35)) | buc | 1,0000 |
| 1.32.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,5300 |
| 1.32.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.32.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |

| 1.32.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.32.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0600 |
| 1.33 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, Inom – 16A (Idif – 30mA), 2P, tip „C” (АBДT-32)) | buc | 8,0000 |
| 1.33.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3920 |
| 1.33.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 48,8000 |
| 1.33.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0960 |
| 1.33.4 | 1 | Muncitor | h-om | 12,4800 |
| 1.33.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3200 |
| 1.34 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –32A, 3P tip C (BA47-29)) | buc | 9,0000 |
| 1.34.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 3,4200 |
| 1.34.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 54,9000 |
| 1.34.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3240 |
| 1.34.4 | 1 | Muncitor | h-om | 20,8800 |
| 1.34.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3600 |
| 1.35 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. | buc | 2,0000 |
| 1.35.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0400 |
| 1.35.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
| 1.35.3 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.35.4 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.36 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.36.1 | Material | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.37 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.37.1 | Material | Sina N | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Tablou de distributie puter – TDP 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Tablou de distributie iluminat – TDI 2 |  |  |
| 1.38 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 41 (ЩРн-П-12)) | buc | 1,0000 |
| 1.38.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.38.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.39 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. ( Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P (BH-32)) | buc | 1,0000 |
| 1.39.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.39.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.39.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.39.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.39.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.40 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –6A, 1P tip C (BA47-29)) | buc | 5,0000 |
| 1.40.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,2450 |
| 1.40.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 30,5000 |
| 1.40.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0600 |
| 1.40.4 | 1 | Muncitor | h-om | 7,8000 |
| 1.40.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2000 |
| 1.41 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. | buc | 2,0000 |
| 1.41.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0400 |
| 1.41.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
| 1.41.3 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.41.4 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.42 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.42.1 | Material | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.43 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.43.1 | Material | Sina N | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Tablou de distributie iluminat – TDI 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Tablou de distributie iluminat – TDI 3 |  |  |
| 1.44 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 41 (ЩРн-П-16)) | buc | 1,0000 |
| 1.44.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.44.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.45 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. ( Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P (BH-32)) | buc | 1,0000 |
| 1.45.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.45.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.45.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la | kg | 0,0360 |

|  |  | 0,19 mm inclusiv |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.45.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.45.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.46 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –10A, 1P tip C (BA47-29)) | buc | 3,0000 |
| 1.46.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1470 |
| 1.46.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 18,3000 |
| 1.46.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.46.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |
| 1.46.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
| 1.47 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –6A, 1P tip C (BA47-29)) | buc | 4,0000 |
| 1.47.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1960 |
| 1.47.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 24,4000 |
| 1.47.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
| 1.47.4 | 1 | Muncitor | h-om | 6,2400 |
| 1.47.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1600 |
| 1.48 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. | buc | 2,0000 |
| 1.48.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0400 |
| 1.48.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
| 1.48.3 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.48.4 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.49 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.49.1 | Material | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.50 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.50.1 | Material | Sina N | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8. Tablou de distributie iluminat – TDI 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Tablou de distributie iluminat – TDI 4 |  |  |
| 1.51 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 41 (ЩРн-П-16)) | buc | 1,0000 |
| 1.51.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.51.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.52 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. ( Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P (BH-32)) | buc | 1,0000 |
| 1.52.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.52.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.52.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.52.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.52.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.53 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –10A, 1P tip C (BA47-29)) | buc | 2,0000 |
| 1.53.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0980 |
| 1.53.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.53.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 1.53.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 1.53.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.54 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –6A, 1P tip C (BA47-29)) | buc | 1,0000 |
| 1.54.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.54.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.54.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.54.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.54.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.55 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. | buc | 2,0000 |
| 1.55.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0400 |
| 1.55.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
| 1.55.3 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.55.4 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.56 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.56.1 | Material | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.57 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.57.1 | Material | Sina N | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9. Tablou de distributie iluminat – TDI 4 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Tablou de distributie iluminat evacuare – TDIE |  |  |

| 1.58 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 55 (КМПн-24)) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.58.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.58.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.59 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. ( Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 32A, 3P (BH-32)) | buc | 1,0000 |
| 1.59.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.59.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.59.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.59.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.59.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.60 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –6A, 1P tip C (BA47-29)) | buc | 10,0000 |
| 1.60.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4900 |
| 1.60.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 61,0000 |
| 1.60.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1200 |
| 1.60.4 | 1 | Muncitor | h-om | 15,6000 |
| 1.60.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4000 |
| 1.61 | 10-02-016-06 | Centrală Electrică Portabilă (UPS) 3 kVA, 220 V | buc | 1,0000 |
| 1.61.1 | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0003 |
| 1.61.2 | 1010801 | Sirma de arama rotunda electrotehnica "ММ" (moale), diametrul 1,0-3,0 mm si mai mare | t | 0,0001 |
| 1.61.3 | 1011665 | Lac electro-izolator "318" | kg | 0,0300 |
| 1.61.4 | 1011959 | Vopsele de emulsie apoasa, "ВЭАК-1180" | t | 0,0000 |
| 1.61.5 | 01011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0100 |
| 1.61.6 | 1011977 | Suruburi de constructie cu piulite si saibe | kg | 0,3000 |
| 1.61.7 | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 1,0000 |
| 1.61.8 | 1100113 | Scoabe 10х2 | kg | 0,0200 |
| 1.61.9 | 5 | Masa utilajului | t | 0,0010 |
| 1.61.10 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 10,0000 |
| 1.61.11 | 5009264 | Tub din policlorvinil | kg | 0,0800 |
| 1.61.12 | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,0600 |
| 1.61.13 | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,0200 |
| 1.61.14 | 1 | Muncitor | h-om | 10,1000 |
| 1.61.15 | 30101 | Autoincarcatoare, 5 t | h-ut | 0,4400 |
| 1.62 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. | buc | 2,0000 |
| 1.62.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0400 |
| 1.62.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
| 1.62.3 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.62.4 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.63 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.63.1 | Material | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.64 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.64.1 | Material | Sina N | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10. Tablou de distributie iluminat evacuare – TDIE |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Tablou de distributie ventilare de evacuare – TDVE |  |  |
| 1.65 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 54 (ЩРн-П-36)) | buc | 1,0000 |
| 1.65.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.65.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.66 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. ( Intreruptor de sarcina IP 20, Inom - 100A, 3P (BH-32)) | buc | 1,0000 |
| 1.66.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.66.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.66.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.66.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.66.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.67 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –32A, 3P tip D (BA47-29)) | buc | 1,0000 |
| 1.67.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3800 |
| 1.67.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.67.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.67.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,3200 |
| 1.67.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.68 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –6A, 1P tip C (BA47-29)) | buc | 1,0000 |

| 1.68.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.68.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.68.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.68.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.68.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.69 | 08-03-530-5 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A. (Demaror electromagnetic 400V, Ubobina – 400V, Icontact – 50 A (КMИ-35012)) | buc | 1,0000 |
| 1.69.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,5300 |
| 1.69.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.69.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0480 |
| 1.69.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,8600 |
| 1.69.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.70 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. (Demaror electromagnetic 230V, Ubobina – 230V, Icontact – 9 A (КMИ-10911)) | buc | 1,0000 |
| 1.70.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3730 |
| 1.70.2 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 1.70.3 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1700 |
| 1.70.4 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.71 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Comutator cu cama (ПКП63-13)) | buc | 1,0000 |
| 1.71.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0600 |
| 1.71.2 | 05009807 | Formări de capuri de marcare | 100 buc | 0,0200 |
| 1.71.3 | 1 | Muncitor | h-om | 1,1300 |
| 1.71.4 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |
| 1.71.5 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |
| 1.72 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. | buc | 2,0000 |
| 1.72.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0400 |
| 1.72.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
| 1.72.3 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.72.4 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.73 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.73.1 | Material | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.74 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.74.1 | Material | Sina N | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 11. Tablou de distributie ventilare de evacuare – TDVE |  |  |
|  |  | Capitolul 12. Tablou de distributie ventilare – TDV |  |  |
| 1.75 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000. (Tablou de distribuţie cu lacat, montare aparenta, IP 54 (ЩМП-5)) | buc | 1,0000 |
| 1.75.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1700 |
| 1.75.2 | 1 | Muncitor | h-om | 3,4900 |
| 1.76 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250. ( Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –200A, 3P (BA 88-35)) | buc | 1,0000 |
| 1.76.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4310 |
| 1.76.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.76.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
| 1.76.4 | 1 | Muncitor | h-om | 2,7600 |
| 1.76.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.77 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Declansator PH 47) | buc | 1,0000 |
| 1.77.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.77.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.77.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.77.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.77.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.78 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat magneto-termic 400V, Ireg – 2.5 - 4 A (ПРК32-4)) | buc | 2,0000 |
| 1.78.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0980 |
| 1.78.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.78.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0240 |
| 1.78.4 | 1 | Muncitor | h-om | 3,1200 |
| 1.78.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.79 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intrerupator automat magneto-termic 230V, Ireg – 0.4 - 10 A (S-ET10E)) | buc | 3,0000 |
| 1.79.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1470 |

| 1.79.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 18,3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.79.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
| 1.79.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,6800 |
| 1.79.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
| 1.80 | 08-03-530-5 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A. (Demaror electromagnetic 400V, Ubobina – 400V, Icontact – 65 A (КMИ-46512)) | buc | 2,0000 |
| 1.80.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 1,0600 |
| 1.80.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.80.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0960 |
| 1.80.4 | 1 | Muncitor | h-om | 7,7200 |
| 1.80.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.81 | 08-03-530-5 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 100 A. (Demaror electromagnetic 400V, Ubobina – 400V, Icontact – 12 A (КMИ-11211)) | buc | 2,0000 |
| 1.81.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 1,0600 |
| 1.81.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.81.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0960 |
| 1.81.4 | 1 | Muncitor | h-om | 7,7200 |
| 1.81.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.82 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A. (Demaror electromagnetic 230V, Ubobina – 230V, Icontact – 12 A (КMИ-11211)) | buc | 3,0000 |
| 1.82.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 1,1190 |
| 1.82.2 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
| 1.82.3 | 1 | Muncitor | h-om | 9,5100 |
| 1.82.4 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,1200 |
| 1.83 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –50A, 3P tip C (BA47-29)) | buc | 2,0000 |
| 1.83.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,7600 |
| 1.83.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 12,2000 |
| 1.83.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0720 |
| 1.83.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,6400 |
| 1.83.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
| 1.84 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –16A, 3P tip C (BA47-29)) | buc | 10,0000 |
| 1.84.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4900 |
| 1.84.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 61,0000 |
| 1.84.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1200 |
| 1.84.4 | 1 | Muncitor | h-om | 15,6000 |
| 1.84.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4000 |
| 1.85 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A. (Intreruptor automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –10A, 1P tip C (BA47-29)) | buc | 1,0000 |
| 1.85.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0490 |
| 1.85.2 | 05009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
| 1.85.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
| 1.85.4 | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
| 1.85.5 | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
| 1.86 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Comutator cu cama (ПКП63-13)) | buc | 2,0000 |
| 1.86.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1200 |
| 1.86.2 | 05009807 | Formări de capuri de marcare | 100 buc | 0,0400 |
| 1.86.3 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2600 |
| 1.86.4 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0800 |
| 1.86.5 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0800 |
| 1.87 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Comutator cu cama (ПКП10-12)) | buc | 3,0000 |
| 1.87.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1800 |
| 1.87.2 | 05009807 | Formări de capuri de marcare | 100 buc | 0,0600 |
| 1.87.3 | 1 | Muncitor | h-om | 3,3900 |
| 1.87.4 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |
| 1.87.5 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |
| 1.88 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati | buc | 5,0000 |

|  |  | conectate pina la: 2. (Buton Start / Stop) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.88.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,3000 |
| 1.88.2 | 05009807 | Formări de capuri de marcare | 100 buc | 0,1000 |
| 1.88.3 | 1 | Muncitor | h-om | 5,6500 |
| 1.88.4 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2000 |
| 1.88.5 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2000 |
| 1.89 |  | Buton Start / Stop | buc | 5,0000 |
| 1.89.1 | Material | Buton Start / Stop | buc | 5,0000 |
| 1.90 | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare - Dispozitiv sau aparat. | buc | 2,0000 |
| 1.90.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,0400 |
| 1.90.2 | 1 | Muncitor | h-om | 2,2400 |
| 1.90.3 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.90.4 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0040 |
| 1.91 |  | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.91.1 | Material | Sina PE | buc | 1,0000 |
| 1.92 |  | Sina N | buc | 1,0000 |
| 1.92.1 | Material | Sina N | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 12. Tablou de distributie ventilare – TDV |  |  |
|  |  | Capitolul 13. Prize, intrerupatoare, doze |  |  |
| 1.93 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,2800 |
| 1.93.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0009 |
| 1.93.2 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,4200 |
| 1.93.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 28,5600 |
| 1.93.4 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1176 |
| 1.93.5 | 1 | Muncitor | h-om | 10,6680 |
| 1.94 |  | Priza dubla cu contact de protectie și oburatoare, montare incorporata, IP44, Inom – 16A, U – 250V. | buc | 28,0000 |
| 1.94.1 | Material | Priza dubla cu contact de protectie și oburatoare, montare incorporata, IP44, Inom – 16A, U – 250V. | buc | 28,0000 |
| 1.95 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600. (Bloc cu prize Scame E2 5P 1x32A 380V +1x16A 230V IP44) | buc | 10,0000 |
| 1.95.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 1,7000 |
| 1.95.2 | 1 | Muncitor | h-om | 23,2000 |
| 1.96 |  | Bloc cu prize Scame E2 5P 1x32A 380V +1x16A 230V IP44 | buc | 10,0000 |
| 1.96.1 | Material | Bloc cu prize Scame E2 5P 1x32A 380V +1x16A 230V IP44 | buc | 10,0000 |
| 1.97 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,1400 |
| 1.97.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0004 |
| 1.97.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 14,2800 |
| 1.97.3 | 1 | Muncitor | h-om | 4,5080 |
| 1.98 |  | Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom – 10A, U – 250V. | buc | 6,0000 |
| 1.98.1 | Material | Intreruptor monopolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom – 10A, U – 250V. | buc | 6,0000 |
| 1.99 |  | Intreruptor monopolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom – 10A, U – 250V. | buc | 8,0000 |
| 1.99.1 | Material | Intreruptor monopolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom – 10A, U – 250V. | buc | 8,0000 |
| 1.100 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropat, la instalatie inchisa. | 100 buc | 0,1300 |
| 1.100.1 | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0004 |
| 1.100.2 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 13,2600 |
| 1.100.3 | 1 | Muncitor | h-om | 4,2640 |
| 1.101 |  | Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom – 10A, U – 250V | buc | 11,0000 |
| 1.101.1 | Material | Intreruptor bipolar pentru instalare incorporata IP 20, Inom – 10A, U – 250V | buc | 11,0000 |
| 1.102 |  | Intreruptor bipolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom – 10A, U – 250V. | buc | 2,0000 |
| 1.102.1 | Material | Intreruptor bipolar cap-scara pentru instalare incorporata IP 20, Inom – 10A, U – 250V. | buc | 2,0000 |
| 1.103 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie (Cutii pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor) | buc | 70,0000 |
| 1.103.1 | 2811236311009 | Cutii pentru incorporarea in perete a prizelor si intreruptoarelor | buc | 70,0000 |
| 1.103.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,2100 |
| 1.103.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 53,2000 |
| 1.104 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie (Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare in tencuiala) | buc | 1,0000 |
| 1.104.1 | 2811236311009 | Cutii (doze) pentru distributia circuitelor, montare in tencuiala | buc | 1,0000 |
| 1.104.2 | 2653102100830 | Ipsos pentru construcții tip A | kg | 0,0030 |
| 1.104.3 | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7600 |
| 1.105 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2. (Buton Start / Stop) | buc | 3,0000 |
| 1.105.1 | 01011977 | Şuruburi cu piuliţe şi şaibe | kg | 0,1800 |
| 1.105.2 | 05009807 | Formări de capuri de marcare | 100 buc | 0,0600 |
| 1.105.3 | 1 | Muncitor | h-om | 3,3900 |
| 1.105.4 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |
| 1.105.5 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |

| 1.106 |  | Buton Start / Stop | buc | 3,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.106.1 | Material | Buton Start / Stop | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 13. Prize, intrerupatoare, doze |  |  |
|  |  | Capitolul 14. Plafoniere |  |  |
| 1.107 | 08-03-594-1 | Corpuri de iluminat cu lampi luminescente - Corp de iluminat instalat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1. | 100 buc | 0,8100 |
| 1.107.1 | 1 | Muncitor | h-om | 71,2800 |
| 1.108 |  | Plafonieră Horoz NEHIR-36, 36 W IP65 | buc | 23,0000 |
| 1.108.1 | Material | Plafonieră Horoz NEHIR-36, 36 W IP65 | buc | 23,0000 |
| 1.109 |  | Plafonieră ARTOS TEB (grad de protecţie IP 65) 15 W | buc | 11,0000 |
| 1.109.1 | Material | Plafonieră ARTOS TEB (grad de protecţie IP 65) 15 W | buc | 11,0000 |
| 1.110 |  | LED exterior Horoz HAZEL-32 SMD LED 6400 K, 2240 lm, 32 W, IP 20 | buc | 47,0000 |
| 1.110.1 | Material | LED exterior Horoz HAZEL-32 SMD LED 6400 K, 2240 lm, 32 W, IP 20 | buc | 47,0000 |
| 1.111 | 08-03-594-17 | Corp de iluminat in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4. | 100 buc | 0,2000 |
| 1.111.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0106 |
| 1.111.2 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0200 |
| 1.111.3 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0840 |
| 1.111.4 | 1 | Muncitor | h-om | 32,8000 |
| 1.112 |  | Plafonieră LTT Armstrong 1200x600, 4000K, 4500 lm, 40 W, IP 40 | buc | 20,0000 |
| 1.112.1 | Material | Plafonieră LTT Armstrong 1200x600, 4000K, 4500 lm, 40 W, IP 40 | buc | 20,0000 |
| 1.113 | 08-03-593-10 | Corpuri de iluminat pentru lampi incasdescente - Indicatori de iluminat de perete. | 100 buc | 0,0800 |
| 1.113.1 | 01019103 | Dibluri de distanţare | 100 buc | 0,3264 |
| 1.113.2 | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0168 |
| 1.113.3 | 1 | Muncitor | h-om | 7,8560 |
| 1.114 |  | Projector LED ORNO TOS LED SMD 4000 K, 2200 lm, 30 W, IP65 | buc | 2,0000 |
| 1.114.1 | Material | Projector LED ORNO TOS LED SMD 4000 K, 2200 lm, 30 W, IP65 | buc | 2,0000 |
| 1.115 |  | Indicator Exit CCA 5043-1 4.8 W, IP65 3h | buc | 5,0000 |
| 1.115.1 | Material | Indicator Exit CCA 5043-1 4.8 W, IP65 3h | buc | 5,0000 |
| 1.116 |  | Aplica LED cu senzor de miscare, LAIXIAOBEI, 24 W, IP 65 | buc | 1,0000 |
| 1.116.1 | Material | Aplica LED cu senzor de miscare, LAIXIAOBEI, 24 W, IP 65 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 14. Plafoniere |  |  |
|  |  | Capitolul 15. Cabluri / Accesorii |  |  |
| 1.117 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg. | 100m | 52,5000 |
| 1.117.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,4368 |
| 1.117.2 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,2153 |
| 1.117.3 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,5040 |
| 1.117.4 | 1 | Muncitor | h-om | 651,0000 |
| 1.118 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 3 х 1,5 mm2 | m | 2 365,0000 |
| 1.118.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 3 х 1,5 mm2 | m | 2 365,0000 |
| 1.119 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 3 х 2,5 mm2 | m | 955,0000 |
| 1.119.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 3 х 2,5 mm2 | m | 955,0000 |
| 1.120 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 4 х 2,5 mm2 | m | 150,0000 |
| 1.120.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 4 х 2,5 mm2 | m | 150,0000 |
| 1.121 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 5 х 2,5 mm2 | m | 720,0000 |
| 1.121.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 5 х 2,5 mm2 | m | 720,0000 |
| 1.122 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 5 х 4 mm2 | m | 260,0000 |
| 1.122.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 5 х 4 mm2 | m | 260,0000 |
| 1.123 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 5 х 6 mm2 | m | 560,0000 |
| 1.123.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 5 х 6 mm2 | m | 560,0000 |
| 1.124 |  | Cablu cu conductoare din cupru KВВГнг-FRLS 2 х 1.5 mm2 | m | 220,0000 |
| 1.124.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru KВВГнг-FRLS 2 х 1.5 mm2 | m | 220,0000 |
| 1.125 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-FRLS 3 х 2,5 mm2 | m | 20,0000 |
| 1.125.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-FRLS 3 х 2,5 mm2 | m | 20,0000 |
| 1.126 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg. | 100m | 2,7000 |
| 1.126.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0225 |
| 1.126.2 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0111 |
| 1.126.3 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0259 |
| 1.126.4 | 1 | Muncitor | h-om | 49,4100 |
| 1.127 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 4 х 16 mm2 | m | 150,0000 |
| 1.127.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-LS 4 х 16 mm2 | m | 150,0000 |
| 1.128 |  | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-FRLS 5 х 16 mm2 | m | 20,0000 |
| 1.128.1 | Material | Cablu cu conductoare din cupru ВВГнг-FRLS 5 х 16 mm2 | m | 20,0000 |
| 1.129 |  | Cablu cu conductoare din aluminiu AВВГнг-LS 5 х 70 mm2 | m | 100,0000 |
| 1.129.1 | Material | Cablu cu conductoare din aluminiu AВВГнг-LS 5 х 70 mm2 | m | 100,0000 |
| 1.130 | 08-02-148-3 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg. | 100m | 0,2000 |
| 1.130.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0017 |
| 1.130.2 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0008 |

| 1.130.3 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.130.4 | 1 | Muncitor | h-om | 4,6400 |
| 1.131 |  | Cablu cu conductoare din aluminiu AВВГнг-LS 5 х 120 mm2 | m | 20,0000 |
| 1.131.1 | Material | Cablu cu conductoare din aluminiu AВВГнг-LS 5 х 120 mm2 | m | 20,0000 |
| 1.132 | 08-02-148-4 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 6 kg. | 100m | 0,2000 |
| 1.132.1 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0017 |
| 1.132.2 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,0008 |
| 1.132.3 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0019 |
| 1.132.4 | 1 | Muncitor | h-om | 5,7600 |
| 1.133 |  | Cablu cu conductoare din aluminiu AВВГнг-LS 5 х 240 mm2 | m | 20,0000 |
| 1.133.1 | Material | Cablu cu conductoare din aluminiu AВВГнг-LS 5 х 240 mm2 | m | 20,0000 |
| 1.134 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2. | buc | 14,0000 |
| 1.134.1 | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0056 |
| 1.134.2 | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,0001 |
| 1.134.3 | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0286 |
| 1.134.4 | 05009500 | Fişe de marcare | 100 buc | 0,1400 |
| 1.134.5 | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0336 |
| 1.134.6 | 1 | Muncitor | h-om | 70,7000 |
| 1.134.7 | 21102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0420 |
| 1.134.8 | 31050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 51,9400 |
| 1.134.9 | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0420 |
| 1.135 |  | Manşon terminal 4КНТп-1 2,5-16 | m | 4,0000 |
| 1.135.1 | Material | Manşon terminal 4КНТп-1 2,5-16 | m | 4,0000 |
| 1.136 |  | Manşon terminal 5КНТп-1 2,5-16 | m | 2,0000 |
| 1.136.1 | Material | Manşon terminal 5КНТп-1 2,5-16 | m | 2,0000 |
| 1.137 |  | Manşon terminal 5КНТп-1 70-120 | m | 6,0000 |
| 1.137.1 | Material | Manşon terminal 5КНТп-1 70-120 | m | 6,0000 |
| 1.138 |  | Manşon terminal 5КНТп-1 150-240 | m | 2,0000 |
| 1.138.1 | Material | Manşon terminal 5КНТп-1 150-240 | m | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 15. Cabluri / Accesorii |  |  |
|  |  | Capitolul 16. Tub tehnic de protecție |  |  |
| 1.139 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 43,7000 |
| 1.139.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0918 |
| 1.139.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 585,5800 |
| 1.139.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 786,6000 |
| 1.139.4 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 78,6600 |
| 1.139.5 | 1 | Muncitor | h-om | 1 040,0600 |
| 1.139.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 211,5080 |
| 1.140 |  | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 16 mm | m | 2 565,0000 |
| 1.140.1 | Material | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 16 mm | m | 2 565,0000 |
| 1.141 |  | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 20 mm | m | 955,0000 |
| 1.141.1 | Material | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 20 mm | m | 955,0000 |
| 1.142 |  | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 25 mm | m | 850,0000 |
| 1.142.1 | Material | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 25 mm | m | 850,0000 |
| 1.143 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm. | 100 m | 10,9000 |
| 1.143.1 | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0229 |
| 1.143.2 | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 146,0600 |
| 1.143.3 | 050090611 | Fisa de izolaţie | buc | 196,2000 |
| 1.143.4 | 5009070 | Racordari | 10 buc | 19,6200 |
| 1.143.5 | 1 | Muncitor | h-om | 374,9600 |
| 1.143.6 | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 75,8640 |
| 1.144 |  | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 32 mm | m | 820,0000 |
| 1.144.1 | Material | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 32 mm | m | 820,0000 |
| 1.145 |  | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 40 mm | m | 170,0000 |
| 1.145.1 | Material | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 40 mm | m | 170,0000 |
| 1.146 |  | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 50 mm | m | 100,0000 |
| 1.146.1 | Material | Tub tehnic de protecţie din PVC, Ø – 50 mm | m | 100,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 16. Tub tehnic de protecție |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Tablou de evidență și anclanșare automată a rezervei BZUM DDE-3 AAR |  |  |
| 2.1 |  | Tablou de anclanșare automată a rezervei, IP44 BZUM DDE-3 | buc | 1,0000 |
| 2.1.1 | Material | Tablou de anclanșare automată a rezervei, IP44 BZUM DDE-3 | buc | 1,0000 |
| 2.2 |  | Anclansare automata a rezervei AAR | buc | 1,0000 |

| 2.2.1 | Material | Anclansare automata a rezervei AAR | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.3 |  | Intreruptor automat IP 20, Inom –250A, 3P (BA 88-35) | buc | 2,0000 |
| 2.3.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, Inom –250A, 3P (BA 88-35) | buc | 2,0000 |
| 2.4 |  | Demaror electromagnetic 400V 265A КTИ-5265 | buc | 2,0000 |
| 2.4.1 | Material | Demaror electromagnetic 400V 265A КTИ-5265 | buc | 2,0000 |
| 2.5 |  | Transformatoare de current, IP – 00, U – 0,66kV, I – 250,/5A, Clasa de precizie – 0,5 (ТТИ-А) | buc | 2,0000 |
| 2.5.1 | Material | Transformatoare de current, IP – 00, U – 0,66kV, I – 250,/5A, Clasa de precizie – 0,5 (ТТИ-А) | buc | 2,0000 |
| 2.6 |  | Contor de evidenţă a energiei electrice ZMG-405 CR | buc | 1,0000 |
| 2.6.1 | Material | Contor de evidenţă a energiei electrice ZMG-405 CR | buc | 1,0000 |
| 2.7 |  | Intreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –63A, 3P (BA 47-100) | buc | 2,0000 |
| 2.7.1 | Material | Intreruptor automat cu declanşator combinat (termic, electromagnetic) IP 20, Inom –63A, 3P (BA 47-100) | buc | 2,0000 |
| 2.8 |  | Descărcătoare de supratensiune , Uc –230/400V, 3P+N (ОПН-04 kV) | buc | 2,0000 |
| 2.8.1 | Material | Descărcătoare de supratensiune , Uc –230/400V, 3P+N (ОПН-04 kV) | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Tablou de evidență și anclanșare automată a rezervei BZUM DDE-3 AAR |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Tablou de distributie general TDG |  |  |
| 2.9 |  | Tablou de distribuţie cu lacăt, montare aparentă, IP 54 (ЩМП-5) | buc | 1,0000 |
| 2.9.1 | Material | Tablou de distribuţie cu lacăt, montare aparentă, IP 54 (ЩМП-5) | buc | 1,0000 |
| 2.10 |  | Intreruptor de sarcină IP 20, 400A, 3P, BP32-37 | buc | 1,0000 |
| 2.10.1 | Material | Intreruptor de sarcină IP 20, 400A, 3P, BP32-37 | buc | 1,0000 |
| 2.11 |  | Intreruptor automat IP 20, 160A, 3P (BA 88-35) | buc | 1,0000 |
| 2.11.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 160A, 3P (BA 88-35) | buc | 1,0000 |
| 2.12 |  | Intreruptor automat IP 20, 125A, 3P (BA 88-33) | buc | 1,0000 |
| 2.12.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 125A, 3P (BA 88-33) | buc | 1,0000 |
| 2.13 |  | Intreruptor automat IP 20, 50A, 3P (BA 88-33) | buc | 1,0000 |
| 2.13.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 50A, 3P (BA 88-33) | buc | 1,0000 |
| 2.14 |  | Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 2.14.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 2.15 |  | Intreruptor automat IP 20, 25A, 3P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.15.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 25A, 3P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.16 |  | Intreruptor automat IP 20, 16A, 3P tip C BA47-29 | buc | 4,0000 |
| 2.16.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 16A, 3P tip C BA47-29 | buc | 4,0000 |
| 2.17 |  | Intreruptor automat IP 20, 16A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.17.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 16A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.18 |  | Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.18.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Tablou de distributie general TDG |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Tablou de distributie puter – TDP 2 |  |  |
| 2.19 |  | Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 41 (ЩРн-П-36) | buc | 1,0000 |
| 2.19.1 | Material | Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 41 (ЩРн-П-36) | buc | 1,0000 |
| 2.20 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, 63A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.20.1 | Material | Intreruptor de sarcina IP 20, 63A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.21 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip „C” АВДТ32/2Р/16/30 | buc | 8,0000 |
| 2.21.1 | Material | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip „C” АВДТ32/2Р/16/30 | buc | 8,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Tablou de distributie puter – TDP 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Tablou de distributie puter – TDP 3 |  |  |
| 2.22 |  | Tablou de distribuţie cu lacăt, montare aparentă, IP 54 (ЩМП-5) | buc | 1,0000 |
| 2.22.1 | Material | Tablou de distribuţie cu lacăt, montare aparentă, IP 54 (ЩМП-5) | buc | 1,0000 |
| 2.23 |  | Intreruptor de sarcină IP 20, 250A, 3P, BP32-35 | buc | 1,0000 |
| 2.23.1 | Material | Intreruptor de sarcină IP 20, 250A, 3P, BP32-35 | buc | 1,0000 |
| 2.24 |  | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip „C” АВДТ32/2Р/16/30 | buc | 8,0000 |
| 2.24.1 | Material | Intreruptor automat cu protectie diferentiala IP 20, tip „C” АВДТ32/2Р/16/30 | buc | 8,0000 |
| 2.25 |  | Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29 | buc | 9,0000 |
| 2.25.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip C BA47-29 | buc | 9,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Tablou de distributie puter – TDP 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 7. Tablou de distributie iluminat – TDI 2 |  |  |
| 2.26 |  | Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 41 (ЩРн-П-12) | buc | 1,0000 |
| 2.26.1 | Material | Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 41 (ЩРн-П-12) | buc | 1,0000 |
| 2.27 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.27.1 | Material | Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.28 |  | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29 | buc | 5,0000 |
| 2.28.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29 | buc | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 7. Tablou de distributie iluminat – TDI 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 8. Tablou de distributie iluminat – TDI 3 |  |  |
| 2.29 |  | Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 41 (ЩРн-П-16) | buc | 1,0000 |
| 2.29.1 | Material | Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 41 (ЩРн-П-16) | buc | 1,0000 |

| 2.30 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.30.1 | Material | Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.31 |  | Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29 | buc | 3,0000 |
| 2.31.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29 | buc | 3,0000 |
| 2.32 |  | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29 | buc | 4,0000 |
| 2.32.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29 | buc | 4,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 8. Tablou de distributie iluminat – TDI 3 |  |  |
|  |  | Capitolul 9. Tablou de distributie iluminat – TDI 4 |  |  |
| 2.33 |  | Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 41 (ЩРн-П-16) | buc | 1,0000 |
| 2.33.1 | Material | Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 41 (ЩРн-П-16) | buc | 1,0000 |
| 2.34 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.34.1 | Material | Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.35 |  | Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 2.35.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 2.36 |  | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.36.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 9. Tablou de distributie iluminat – TDI 4 |  |  |
|  |  | Capitolul 10. Tablou de distributie iluminat evacuare – TDIE |  |  |
| 2.37 |  | Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 55 (КМПн-24) | buc | 1,0000 |
| 2.37.1 | Material | Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 55 (КМПн-24) | buc | 1,0000 |
| 2.38 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.38.1 | Material | Intreruptor de sarcina IP 20, 32A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.39 |  | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29 | buc | 10,0000 |
| 2.39.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29 | buc | 10,0000 |
| 2.40 |  | Centrală Electrică Portabilă (UPS) 3 kVA, 220 V | buc | 1,0000 |
| 2.40.1 | Material | Centrală Electrică Portabilă (UPS) 3 kVA, 220 V | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 10. Tablou de distributie iluminat evacuare – TDIE |  |  |
|  |  | Capitolul 11. Tablou de distributie ventilare de evacuare – TDVE |  |  |
| 2.41 |  | Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 54 (ЩРн-П-36) | buc | 1,0000 |
| 2.41.1 | Material | Tablou de distribuţie din plastic, montare aparentă, IP 54 (ЩРн-П-36) | buc | 1,0000 |
| 2.42 |  | Intreruptor de sarcina IP 20, 100A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.42.1 | Material | Intreruptor de sarcina IP 20, 100A, 3P (BH-32) | buc | 1,0000 |
| 2.43 |  | Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip D BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.43.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 32A, 3P tip D BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.44 |  | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.44.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 6A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.45 |  | Demaror electromagnetic 400V 50A КMИ-35012 | buc | 1,0000 |
| 2.45.1 | Material | Demaror electromagnetic 400V 50A КMИ-35012 | buc | 1,0000 |
| 2.46 |  | Demaror electromagnetic 230V 9A КMИ-10911 | buc | 1,0000 |
| 2.46.1 | Material | Demaror electromagnetic 230V 9A КMИ-10911 | buc | 1,0000 |
| 2.47 |  | Comutator cu cama ПКП63-13 | buc | 1,0000 |
| 2.47.1 | Material | Comutator cu cama ПКП63-13 | buc | 1,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 11. Tablou de distributie ventilare de evacuare – TDVE |  |  |
|  |  | Capitolul 12. Tablou de distributie ventilare – TDV |  |  |
| 2.48 |  | Tablou de distribuţie cu lacăt, montare aparentă, IP 54 (ЩМП-5) | buc | 1,0000 |
| 2.48.1 | Material | Tablou de distribuţie cu lacăt, montare aparentă, IP 54 (ЩМП-5) | buc | 1,0000 |
| 2.49 |  | Intreruptor automat IP 20, Inom –200A, 3P (BA 88-35) | buc | 1,0000 |
| 2.49.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, Inom –200A, 3P (BA 88-35) | buc | 1,0000 |
| 2.50 |  | Declansator PH 47 | buc | 1,0000 |
| 2.50.1 | Material | Declansator PH 47 | buc | 1,0000 |
| 2.51 |  | Intrerupator automat ПРК32-4 400V, Ireg – 2.5 - 4 A | buc | 2,0000 |
| 2.51.1 | Material | Intrerupator automat ПРК32-4 400V, Ireg – 2.5 - 4 A | buc | 2,0000 |
| 2.52 |  | Intrerupator automat S-ET10E 230V, Ireg – 0.4 - 10 A | buc | 3,0000 |
| 2.52.1 | Material | Intrerupator automat S-ET10E 230V, Ireg – 0.4 - 10 A | buc | 3,0000 |
| 2.53 |  | Demaror electromagnetic 400V 65A КMИ-46512 | buc | 2,0000 |
| 2.53.1 | Material | Demaror electromagnetic 400V 65A КMИ-46512 | buc | 2,0000 |
| 2.54 |  | Demaror electromagnetic 400V 12A КMИ-11211 | buc | 2,0000 |
| 2.54.1 | Material | Demaror electromagnetic 400V 12A КMИ-11211 | buc | 2,0000 |
| 2.55 |  | Demaror electromagnetic 230V 12A КMИ-11211 | buc | 3,0000 |
| 2.55.1 | Material | Demaror electromagnetic 230V 12A КMИ-11211 | buc | 3,0000 |
| 2.56 |  | Intreruptor automat IP 20, 50A, 3P tip C BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 2.56.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 50A, 3P tip C BA47-29 | buc | 2,0000 |
| 2.57 |  | Intreruptor automat IP 20, 16A, 3P tip C BA47-29 | buc | 10,0000 |
| 2.57.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 16A, 3P tip C BA47-29 | buc | 10,0000 |
| 2.58 |  | Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.58.1 | Material | Intreruptor automat IP 20, 10A, 1P tip C BA47-29 | buc | 1,0000 |
| 2.59 |  | Comutator cu cama ПКП63-13 | buc | 2,0000 |
| 2.59.1 | Material | Comutator cu cama ПКП63-13 | buc | 2,0000 |

| 2.60 |  | Comutator cu cama ПКП10-12 | buc | 3,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.60.1 | Material | Comutator cu cama ПКП10-12 | buc | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 12. Tablou de distributie ventilare – TDV |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

# Formularul nr. 1

Obiectivul: Reparația parțială a încăperilor (sală spectatori, scenă, sală multifuncțională) a clădirii cu nr. cadastral 3133320.357.01, r-nul Criuleni, sat. Dubăsarii Vechi (ETAPA I)

Obiectul: Încălzire, ventilare, condiţionare (ÎVC)

# Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 2-1-4

| Devizul: Lucrari de constructii |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1.1. Ventilare |  |  |
| 1.1 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm. (Clapetă de reglare circulară CRMC d315)-doar manopera | buc | 6,0000 |
| 1.1.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 20,6400 |
| 1.2 | Pret de piata | Clapetă de reglare circulară CRMC d315 | buc | 6,0000 |
| 1.2.1 | Material | Clapetă de reglare circulară CRMC d315 | buc | 6,0000 |
| 1.3 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm. (Element de protectie circular cu plasă PTMC d250)-doar manopera | buc | 1,0000 |
| 1.3.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
| 1.4 | Pret de piata | Element de protectie circular cu plasă PTMC d250 | buc | 1,0000 |
| 1.4.1 | Material | Element de protectie circular cu plasă PTMC d250 | buc | 1,0000 |
| 1.5 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm. (Element de protectie circular cu plasă PTMC d350)-doar manopera | buc | 2,0000 |
| 1.5.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,8800 |
| 1.6 | Pret de piata | Element de protectie circular cu plasă PTMC d350 | buc | 2,0000 |
| 1.6.1 | Material | Element de protectie circular cu plasă PTMC d350 | buc | 2,0000 |
| 1.7 | VB06A | Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1000 - 1600 mm. (Element de protectie dreptunghiular cu plasă PTMR 700-400)-doar manopera | buc | 2,0000 |
| 1.7.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,6800 |
| 1.8 | Pret de piata | Element de protectie dreptunghiular cu plasă PTMR 700-400 | buc | 2,0000 |
| 1.8.1 | Material | Element de protectie dreptunghiular cu plasă PTMR 700-400 | buc | 2,0000 |
| 1.9 | Pret de piata | Element finit dreptunghiular cu plasă EF 250-150 | buc | 2,0000 |
| 1.9.1 | Material | Element finit dreptunghiular cu plasă EF 250-150 | buc | 2,0000 |
| 1.10 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm. (Legătură elastică circulară RFLC d250)-doar manopera | buc | 2,0000 |
| 1.10.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,8800 |
| 1.11 | Pret de piata | Legătură elastică circulară RFLC ø250 | buc | 2,0000 |
| 1.11.1 | Material | Legătură elastică circulară RFLC ø250 | buc | 2,0000 |
| 1.12 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm. (Legătură elastică circulară RFLC d315)-doar manopera | buc | 2,0000 |
| 1.12.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,8800 |
| 1.13 | Pret de piata | Legătură elastică circulară RFLC ø315 | buc | 2,0000 |
| 1.13.1 | Material | Legătură elastică circulară RFLC ø315 | buc | 2,0000 |
| 1.14 | VB07A | Sibar drept, montat pe canale circulare (detaliu IPCT 60/319), cu perimetrul 700 - 1600 mm. (Legătură elastică dreptunghiulară RFLR 70-40)-doar manopera | buc | 2,0000 |
| 1.14.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,8800 |
| 1.15 | Pret de piata | Legătură elastică dreptunghiulară RFLR 70-40 | buc | 2,0000 |
| 1.15.1 | Material | Legătură elastică dreptunghiulară RFLR 70-40 | buc | 2,0000 |
| 1.16 | VB28A | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN. (Deflector DFL dn630)-doar manopera | buc | 3,0000 |
| 1.16.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 18,5100 |
| 1.17 | Pret de piata | Deflector DFL dn630 | buc | 3,0000 |
| 1.17.1 | Material | Deflector DFL dn630 | buc | 3,0000 |
| 1.18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grilă Armstrong 900x900) | buc | 3,0000 |
| 1.18.1 | 2811236306200 | Grilă Armstrong 900x900 | buc | 3,0000 |
| 1.18.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,5000 |
| 1.18.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4100 |
| 1.18.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
| 1.19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie. (Grilă cu un rând de jaluzele TM100 500x300, Elektroteknik Klima sau analog) | buc | 4,0000 |
| 1.19.1 | 2811236306200 | Grilă cu un rând de jaluzele TM100 500x300, Elektroteknik Klima sau analog | buc | 4,0000 |
| 1.19.2 | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 |
| 1.19.3 | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,8800 |

| 1.19.4 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.20 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata, de 0,5 mm grosime (Tub de aer din oțel zincat circular) | m2 | 87,3000 |
| 1.20.1 | 2626147370009 | Tub de aer din oțel zincat circular (b=0,50 mm) | m2 | 87,3000 |
| 1.20.2 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 1 309,5000 |
| 1.20.3 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 1 309,5000 |
| 1.20.4 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6x25 mm | buc | 1 309,5000 |
| 1.20.5 | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 54,9990 |
| 1.20.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe de sters, silicon) | % | 1,0000 |
| 1.20.7 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 146,5767 |
| 1.20.8 | 20000001 | Utilaj de ridicat | h-ut | 4,7142 |
| 1.21 | VA22A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, de 0,7 mm grosime (Tub de aer din oțel zincat dreptughiular) | m2 | 53,2000 |
| 1.21.1 | 2626147370009 | Tub de aer din oțel zincat dreptughiular (b=0,70 mm) | m2 | 53,2000 |
| 1.21.2 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 798,0000 |
| 1.21.3 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 798,0000 |
| 1.21.4 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6x25 mm | buc | 798,0000 |
| 1.21.5 | 2524217304531 | Fisie de etansare | m | 37,2400 |
| 1.21.6 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe de sters, silicon) | % | 1,0000 |
| 1.21.7 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 81,7684 |
| 1.21.8 | 20000001 | Utilaj de ridicat | h-ut | 3,4048 |
| 1.22 | VA13F | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,50 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm. (Fiting din oțel zincat circular) | m2 | 20,6000 |
| 1.22.1 | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 92,7000 |
| 1.22.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2060 |
| 1.22.3 | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 1,2360 |
| 1.22.4 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 4,1200 |
| 1.22.5 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3708 |
| 1.22.6 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 7,8280 |
| 1.22.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6180 |
| 1.22.8 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0824 |
| 1.22.9 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 82,4000 |
| 1.22.10 | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,6180 |
| 1.22.11 | 2710403642000 | Fiting din oțel zincat circular 0,50 mm | kg | 154,5000 |
| 1.22.12 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 82,4000 |
| 1.22.13 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 82,4000 |
| 1.22.14 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 182,3100 |
| 1.22.15 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,2360 |
| 1.22.16 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,4120 |
| 1.23 | VA10F | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,55 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm. (Fiting din oțel zincat dreptughiular) | m2 | 15,0000 |
| 1.23.1 | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 67,5000 |
| 1.23.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |
| 1.23.3 | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,9000 |
| 1.23.4 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 3,0000 |
| 1.23.5 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,2700 |
| 1.23.6 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 5,7000 |
| 1.23.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 |
| 1.23.8 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0600 |
| 1.23.9 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 60,0000 |
| 1.23.10 | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,4500 |
| 1.23.11 | 2710403642000 | Fiting din oțel zincat dreptughiular 0,55 mm | kg | 112,5000 |
| 1.23.12 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 60,0000 |
| 1.23.13 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 60,0000 |
| 1.23.14 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 87,7500 |
| 1.23.15 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,7500 |
| 1.23.16 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3000 |
| 1.24 | VA10F | Piesa speciala, din tabla zincata de 0,70 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm. (Fiting din oțel zincat dreptughiular) | m2 | 26,8000 |
| 1.24.1 | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 120,6000 |
| 1.24.2 | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2680 |
| 1.24.3 | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 1,6080 |
| 1.24.4 | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 5,3600 |
| 1.24.5 | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,4824 |
| 1.24.6 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 10,1840 |
| 1.24.7 | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8040 |
| 1.24.8 | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1072 |
| 1.24.9 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 107,2000 |
| 1.24.10 | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,8040 |
| 1.24.11 | 2710403642000 | Fiting din oțel zincat dreptughiular 0,70 mm | kg | 201,0000 |
| 1.24.12 | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 107,2000 |
| 1.24.13 | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 107,2000 |
| 1.24.14 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 156,7800 |
| 1.24.15 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,3400 |
| 1.24.16 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5360 |
| 1.25 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, | m2 | 126,0000 |

|  |  | cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50 mm, (Izolaţie termică din vată minirală p/u canale de ventilare b=50 mm - foliat, Isover sau analog) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25.1 | 2682162611305 | Vată minirală p/u canale de ventilare b=50 mm - foliat Isover | m2 | 129,7800 |
| 1.25.2 | 2734113805762 | Sirma zincata moale d = 0,8 mm | kg | 2,2680 |
| 1.25.3 | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 5,6700 |
| 1.25.4 | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 82,6560 |
| 1.26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri (Fixări pentru tubulatură circulară și dreptunghiulară) | kg | 100,0000 |
| 1.26.1 | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 1,0000 |
| 1.26.2 | 2775276309886 | Confectii metalice (Fixări pentru tubulatură circulară și dreptunghiulară) | kg | 100,0000 |
| 1.26.3 | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,5000 |
| 1.26.4 | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |
| 1.26.5 | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 1,5000 |
| 1.26.6 | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 19,0000 |
| 1.26.7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0000 |
| 1.26.8 | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
| 1.27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv si doua straturi de email clorcauciuc | t | 0,1000 |
| 1.27.1 | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 0,7800 |
| 1.27.2 | 2430226100814 | Grund anticoroziv | kg | 0,3900 |
| 1.27.3 | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive | kg | 0,0550 |
| 1.27.4 | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,1950 |
| 1.27.5 | 03720107306661 | Bumbac de şters | kg | 0,0975 |
| 1.27.6 | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,6440 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.1. Ventilare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Conditionare |  |  |
| 1.28 | IC31A | Țeavă de cupru pentru freon, acoperită cu izolație termică din spumă flexibilă elastomerică pe bază de cauciuc sintetic (analog K-FLEX ST, b=9mm), d=9,53 mm | m | 40,0000 |
| 1.28.1 | 2746163334000 | Țeavă de cupru pentru freon, acoperită cu izolație termică din spumă flexibilă elastomerică pe bază de cauciuc sintetic (analog K-FLEX ST, b=9mm), d=9,53 mm | m | 40,4000 |
| 1.28.2 | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0400 |
| 1.28.3 | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0400 |
| 1.28.4 | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,8000 |
| 1.28.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,0000 |
| 1.29 | IC31A | Țeavă de cupru pentru freon, acoperită cu izolație termică din spumă flexibilă elastomerică pe bază de cauciuc sintetic (analog K-FLEX ST, b=9mm), d=15,9 mm | m | 40,0000 |
| 1.29.1 | 2746163334000 | Țeavă de cupru pentru freon, acoperită cu izolație termică din spumă flexibilă elastomerică pe bază de cauciuc sintetic (analog K-FLEX ST, b=9mm), d=15,9 mm | m | 40,4000 |
| 1.29.2 | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0400 |
| 1.29.3 | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0400 |
| 1.29.4 | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,8000 |
| 1.29.5 | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,0000 |
| 1.30 | SA15B | Ţeavă PVC pentru drenaj cu izolație din cauciuc (b=6 mm) - îmbinare prin lipire ø 25 | m | 34,4000 |
| 1.30.1 | 2521216717050 | Ţeavă PVC pentru drenaj cu izolație din cauciuc (b=6 mm) - îmbinare prin lipire ø 25 | m | 35,0880 |
| 1.30.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic ø 25 | buc | 24,0800 |
| 1.30.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic ø 25 | buc | 15,4800 |
| 1.30.4 | 2523156719460 | Reductie material plastic ø 25 | buc | 3,4400 |
| 1.30.5 | 2523156719530 | Racord drept M x Fe ø 25 | buc | 34,4000 |
| 1.30.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6880 |
| 1.30.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2064 |
| 1.30.8 | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0688 |
| 1.30.9 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 21,6720 |
| 1.30.10 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,4414 |
| 1.31 | SA16C | Ţeavă PVC pentru drenaj cu izolație din cauciuc (b=6 mm) - îmbinare prin lipire ø 32 | m | 62,9000 |
| 1.31.1 | 2521216717050 | Ţeavă PVC pentru drenaj cu izolație din cauciuc (b=6 mm) - îmbinare prin lipire ø 32 | m | 64,1580 |
| 1.31.2 | 2523156719430 | Cot din material plastic ø 32 | buc | 5,0320 |
| 1.31.3 | 2523156719450 | Teu din material plastic ø 32 | buc | 44,6590 |
| 1.31.4 | 2523156719400 | Mufa din material plastic ø 32 | buc | 4,4030 |
| 1.31.5 | 2523156719460 | Reductie din material plastic ø 32 | buc | 6,9190 |
| 1.31.6 | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,2580 |
| 1.31.7 | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,4403 |
| 1.31.8 | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 25,7890 |
| 1.31.9 | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,7109 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1.2. Conditionare |  |  |

| Devizul: Lucrari de montare |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Ventilare. A-1; A-2. |  |  |
| 2.1 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. (Ventilator de canal; L=1500 м³/ч;P=200 Па;N=231 Вт;n=2318 rot/min; K 315 Sileo, Systemair sau analog) | buc | 2,0000 |

| 2.1.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 23,1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
| 2.1.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1.1. Ventilare. A-1; A-2. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Ventilare. R-1; R-2. |  |  |
| 2.2 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw. (Ventilator de canal; L=3000 м³/ч;P=320 Па;N=1628 Вт;n=805 rot/min; KT 70-40-6, Systemair sau analog) | buc | 2,0000 |
| 2.2.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 23,1000 |
| 2.2.2 | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
| 2.2.3 | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1.3. Ventilare. R-1; R-2. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.4. Ventilare. Lucrari diverse |  |  |
| 2.3 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm. (AZC 355-1000) | buc | 2,0000 |
| 2.3.1 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 |
| 2.3.2 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 24,0000 |
| 2.3.3 | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 24,0000 |
| 2.3.4 | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 24,0000 |
| 2.3.5 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,7200 |
| 2.4 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm. (AZD 60-40/1000) | buc | 2,0000 |
| 2.4.1 | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 |
| 2.4.2 | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M6 | buc | 36,0000 |
| 2.4.3 | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 36,0000 |
| 2.4.4 | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 36,0000 |
| 2.4.5 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,2000 |
| 2.5 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapetă reversibilă circulara CSC d250)-doar manopera | buc | 1,0000 |
| 2.5.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4700 |
| 2.6 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ((Clapetă reversibilă circulară CSC ø315)-doar manopera | buc | 2,0000 |
| 2.6.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,9400 |
| 2.7 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm. (Clapeta antifoc CAF 700x400) - doar manopera | buc | 3,0000 |
| 2.7.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 14,2800 |
| 2.8 | 08-01-083-1 | Dispozitiv de blocare-semnalizare. (Servomotor Belimo BEN230) - doar manopera | buc | 3,0000 |
| 2.8.1 | 1 | Muncitor | h-om | 6,7500 |
| 2.9 | VB02B | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul 1600 - 3200 mm. (Clapetă de închidere dreptunghiulară RR 600-400) - doar manopera | buc | 2,0000 |
| 2.9.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,5200 |
| 2.10 | 08-01-083-1 | Dispozitiv de blocare-semnalizare. (Servomotor Belimo TF230) - doar manopera | buc | 2,0000 |
| 2.10.1 | 1 | Muncitor | h-om | 4,5000 |
| 2.11 | VB06B | Sibar drept, montat pe canale rectangulare (detaliu IPCT 60/320), cu perimetrul 1600 - 2500 mm. (Cutie filtrantă cu filtru plan ondulat G4 CF-FPOR 700-200)-doar manopera | buc | 2,0000 |
| 2.11.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,8800 |
| 2.12 | VB29A | Deflector rectangular cu perimetrul 1400 - 2500 mm. (Difuzor dreptughiular KA104 600x600) - doar manopera | buc | 6,0000 |
| 2.12.1 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 62,1600 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.1.4. Ventilare. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Conditionare. C-1 - C-3; C-5; C-6; C8. |  |  |
| 2.13 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Condiţioner tip ccoloană inverter; Qfrig.=14000 Вт; Qcăld.=16000 Вт; N=4800 Вт; RAV-GM1401AT8P-E Toshiba sau analog) | buc | 2,0000 |
| 2.13.1 | 2019251 | Console | kg | 16,0000 |
| 2.13.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 1,0000 |
| 2.13.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 4,0000 |
| 2.13.4 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 30,0000 |
| 2.13.5 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,5280 |
| 2.13.6 | 2411117322835 | Freon | kg | 1,8000 |
| 2.13.7 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.13.8 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,0000 |
| 2.13.9 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,8200 |
| 2.13.10 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,2400 |
| 2.13.11 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,2800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2.1. Conditionare. C-1 - C-3; C-5; C-6; C8. |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Conditionare. C-4; C-7. |  |  |
| 2.14 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Condiţioner tip consolă inverter; Qfrig.=15400 Вт; Qcăld.=18000 Вт; N=6100 Вт; 42QZL060R8S-1 Carrier sau analog) | buc | 2,0000 |
| 2.14.1 | 2019251 | Console | kg | 16,0000 |
| 2.14.2 | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 1,0000 |

| 2.14.3 | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 4,0000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.4 | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 30,0000 |
| 2.14.5 | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,5280 |
| 2.14.6 | 2411117322835 | Freon | kg | 1,8000 |
| 2.14.7 | 20028339 | Materiale mărunte | % | 5,0000 |
| 2.14.8 | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 8,0000 |
| 2.14.9 | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,8200 |
| 2.14.10 | 2952270007609 | Mașină de găurit electrică | h-ut | 0,2400 |
| 2.14.11 | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,2800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2.2.2. Conditionare. C-4; C-7. |  |  |

| Devizul: Utilaj |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Ventilare. A-1; A-2. |  |  |
| 3.1 | Pret de piata | Ventilator de canal; L=1500 м³/ч;P=200 Па;N=231 Вт;n=2318 rot/min; K 315 Sileo, Systemair sau analog | buc | 2,0000 |
| 3.1.1 | Material | Ventilator de canal; L=1500 м³/ч;P=200 Па;N=231 Вт;n=2318 rot/min; K 315 Sileo, Systemair sau analog | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1.1. Ventilare. A-1; A-2. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Ventilare. R-1; R-2. |  |  |
| 3.2 | Pret de piata | Ventilator de canal; L=3000 м³/ч;P=320 Па;N=1628 Вт;n=805 rot/min; KT 70-40-6, Systemair sau analog | buc | 2,0000 |
| 3.2.1 | Material | Ventilator de canal; L=3000 м³/ч;P=320 Па;N=1628 Вт;n=805 rot/min; KT 70-40-6, Systemair sau analog | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1.3. Ventilare. R-1; R-2. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.4. Ventilare. Lucrari diverse |  |  |
| 3.3 | Pret de piata | Atenuator de zgomot circular AZC d355-1000 | buc | 2,0000 |
| 3.3.1 | Material | Atenuator de zgomot circular AZC d355-1000 | buc | 2,0000 |
| 3.4 | Pret de piata | Atenuator de zgomot dreptunghiular AZD 60-40/1000 | buc | 2,0000 |
| 3.4.1 | Material | Atenuator de zgomot dreptunghiular AZD 60-40/1000 | buc | 2,0000 |
| 3.5 | Pret de piata | Clapetă reversibilă circulara CSC d250 | buc | 1,0000 |
| 3.5.1 | Material | Clapetă reversibilă circulara CSC d250 | buc | 1,0000 |
| 3.6 | Pret de piata | Clapetă reversibilă circulară CSC ø315 | buc | 2,0000 |
| 3.6.1 | Material | Clapetă reversibilă circulară CSC ø315 | buc | 2,0000 |
| 3.7 | Pret de piata | Clapetă antifoc CAF 700x400 | buc | 3,0000 |
| 3.7.1 | Material | Clapetă antifoc CAF 700x400 | buc | 3,0000 |
| 3.8 | Pret de piata | Servomotor "Belimo" BEN230 | buc | 3,0000 |
| 3.8.1 | Material | Servomotor "Belimo" BEN230 | buc | 3,0000 |
| 3.9 | Pret de piata | Clapetă de închidere dreptunghiulară RR 600-400 | buc | 2,0000 |
| 3.9.1 | Material | Clapetă de închidere dreptunghiulară RR 600-400 | buc | 2,0000 |
| 3.10 | Pret de piata | Servomotor "Belimo" TF230 | buc | 2,0000 |
| 3.10.1 | Material | Servomotor "Belimo" TF230 | buc | 2,0000 |
| 3.11 | Pret de piata | Cutie filtrantă cu filtru plan ondulat G4 CF-FPOR 700-200 | buc | 2,0000 |
| 3.11.1 | Material | Cutie filtrantă cu filtru plan ondulat G4 CF-FPOR 700-200 | buc | 2,0000 |
| 3.12 | Pret de piata | Difuzor dreptughiular KA104 600x600 | buc | 6,0000 |
| 3.12.1 | Material | Difuzor dreptughiular KA104 600x600 | buc | 6,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1.4. Ventilare. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Conditionare. C-1 - C-3; C-5; C-6; C8. |  |  |
| 3.13 | Pret de piata | Condiţioner tip ccoloană inverter; Qfrig.=14000 Вт; Qcăld.=16000 Вт; N=4800 Вт; RAV-GM1401AT8P-E Toshiba sau analog | buc | 2,0000 |
| 3.13.1 | Material | Condiţioner tip ccoloană inverter; Qfrig.=14000 Вт; Qcăld.=16000 Вт; N=4800 Вт; RAV-GM1401AT8P-E Toshiba sau analog | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2.1. Conditionare. C-1 - C-3; C-5; C-6; C8. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Conditionare. C-4; C-7. |  |  |
| 3.14 | Pret de piata | Condiţioner tip consolă inverter; Qfrig.=15400 Вт; Qcăld.=18000 Вт; N=6100 Вт; 42QZL060R8S-1 Carrier sau analog | buc | 2,0000 |
| 3.14.1 | Material | Condiţioner tip consolă inverter; Qfrig.=15400 Вт; Qcăld.=18000 Вт; N=6100 Вт; 42QZL060R8S-1 Carrier sau analog | buc | 2,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2.2. Conditionare. C-4; C-7. |  |  |

## Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.