CAIET DE SARCINI

(documentație standard) pentru elaborarea proiectului de lucru

Tema de proiectare

| Nr d/o | Denumirea obiectului | Proiectarea racordării și alimentarea cu gaz a imobilului PAMU Trușeni, com. Trușeni, str. 27 August 1989, 2, mun. Chișinău |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beneficiar | IMSP CNAMUP, mun. Chișinău, str. C. Vârnav, 16 |
| 2 | Temei pentru proiectare | Alimentare cu gaz a PAMU Trușeni, com. Trușeni, str, 27 August 1989, 2, mun. Chișinau, № cadastral: 8039110676.01 |
| 3 | În baza căror documente se efectuează proiectarea | Aviz de racordare nr. din 26 ianuarie 2021 |
| 4 | Adresa obiectului | PAMU Trușeni, com. Trușeni, str, 27 August 1989, 2, mun. Chișinau |
| 5 | Proiectul trebuie să prevadă |  |

Componența lucrării

Proiectarea racordării la rețeaua de gaz PAMU Trușeni, com. Trușeni, str, 27 August 1989, 2, mun. Chișinău

1. Prospecțiuni geodezice pentru gazoduct exterior;

2. Rețele exterioare presianea joasă pînă la 10 m;

3. Cazangerie înglobată pe gaze naturale pentru încalzirea clădiri S= 64,0m2 și pregătirea aei calde, inclusiv: Compartamente SM, AGI, IV, AIT, EEF, PSI; RAC;

4. Sistemul de încalzire pentru clădirea S= 64,0 m2;

5. Devizul de cheltueli (valoarea obectului) la prețurile actuale;

6. Verificarea proiectului si devizului de catre verificatori atestați a serviciului de stat.