APROBAT prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 173 din 05 octombrie 2018 DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri Obiectul achiziţiei: Pieselor de schimb și accesoriilor medicale necesare pentru anul 2021 Cod CPV: 33100000-1 Autoritarea Contractantă: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” Procedura achiziţiei: Licitație deschisă

# CAPITOLUL I # INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI (IPO) [Notă: nu se va modifica de către Autoritatea Contractantă]

## Secțiunea 1. Dispoziții generale

### Scopul procedurii de achiziție - Autoritatea contractantă, emite Documentele de atribuire în vederea achiziționării de bunuri, după cum este specificat în Fișa de Date a Achiziției (în continuare FDA). ### Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie 2.1. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziţie publică sînt: ### libera concurenţă; ### eficienţa utilizării fondurilor publice și minimizarea riscurilor autorităților/entițălilor contractante; ### transparenţa; ### tratamentul egal, imparțial și nedescriminatoriu în privința tuturor ofertanților și operatorilor economici; ### protecția mediului; ### respectarea ordinii de drept; ### confidenţialitatea; ### asumarea răspunderii în cadrul procedurilor de achiziţie publică. ### Sursa de finanţare - În FDA va fi specificată sursa de finanțare pentru plăţile contractului ce urmează a fi atribuit. - Autoritatea contractantă urmează să se asigure că la momentul inițierii procedurii de achiziții publice, mijloacele financiare sunt alocate și destinate exclusiv achiziției în cauză. ### Participanţii la licitaţie - Participant la licitaţie poate fi orice operator economic rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane, care are dreptul de a participa, în condiţiile Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (în continuare Legea nr. 131/2015), la procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice. - Dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice poate fi rezervat de către Guvern unor ateliere protejate şi întreprinderi sociale de inserţie în cazul în care majoritatea angajaţilor implicaţi sînt persoane cu dizabilităţi care, prin natura sau gravitatea deficienţelor lor, nu pot desfăşura o activitate profesională în condiţii normale. ### Cheltuielile de participare la procedura de achiziție - Ofertantul suportă toate costurile legate de pregătirea şi înaintarea ofertei, iar autoritatea contractantă nu poartă nici o responsabilitate pentru aceste costuri, indiferent de desfăşurarea sau rezultatul procedurii de licitaţie. - La depunerea ofertelor, operatorul economic, după caz, va achita o taxă. Modul de achitare a taxei menţionate, precum şi cuantumul acesteia sînt stabilite de Guvern. - Achitarea taxei pentru depunerea ofertei se va efectua prin intermediul platformei de achiziții electronice prin care se depune oferta. ### Limba de comunicare în cadrul licitaţiei - Oferta, Documentul Unic de Achiziții European (în continuare DUAE), documentele de atribuire şi toată corespondenţa dintre ofertant şi autoritatea contractantă vor fi întocmite în limba de stat. Documentele justificative şi literatura de specialitate tipărită, care fac parte din ofertă, pot fi în altă limbă, cu condiţia ca acestea să fie însoţite de o traducere exactă a fragmentelor relevante în limba de stat. - Autoritatea contractantă poate specifica după caz, în FDA posibilitatea depunerii ofertei și într-o altă limbă de circulație internațională. ### Secţiunile Documentelor de atribuire - Documentele de atribuire includ toate secţiunile indicate în prezentul punct şi trebuie citite în conjuncţie cu orice modificare conform punctului IPO8. CAPITOLUL I. Instrucţiuni pentru ofertanţi CAPITOLUL II. Fişa de date a achiziţiei CAPITOLUL III. Formulare pentru depunerea ofertei CAPITOLUL IV. Specificații tehnice și de preț. CAPITOLUL V. Formularul de contract ### Clarificarea şi modificarea documentelor de atribuire - Participantul care solicită clarificări asupra documentelor de atribuire va contacta autoritatea contractantă în scris, prin mijloace electronice de comunicare. Autoritatea contractantă va răspunde în scris, prin mijloace electronice de comunicare la orice cerere de clarificare, înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor. - Pînă la expirarea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă are dreptul să modifice documentaţia de atribuire fie din proprie iniţiativă, fie ca răspuns la solicitarea de clarificare a unui operator economic, prelungind, după caz, termenul de depunere a ofertelor, astfel încît de la data aducerii la cunoştinţă a modificărilor operate pînă la noul termen de depunere a ofertelor să rămînă cel puţin 50% din termenul stabilit iniţial. - În cazul în care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare în timp util, punînd astfel autoritatea contractantă în imposibilitate de a respecta termenele prevăzute la art. 34, alin. (4) din Legea nr. 131/2015, aceasta din urmă este în drept să nu răspundă. ### Practicile de corupere şi alte practici interzise - Autoritățile contractante şi participanţii la licitaţiile publice vor respecta cele mai înalte standarde ale eticii de conduită în desfăşurarea şi implementarea proceselor de achiziţii, precum şi în executarea contractelor de achiziție publică. - În cazul în care autoritatea contractantă va depista că ofertantul a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4 în cadrul procesului de concurenţă pentru contractul de achiziţie publică sau pe parcursul executării contractului, aceasta: ### va exclude ofertantul din procedura respectivă de achiziţie prin includerea lui în Lista de interdicţie, conform prevederilor Regulamentului cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici; sau ### va întreprinde orice alte măsuri prevăzute în articolul 40 al Legii nr. 131/2015. - În cazul în care, Agenția Achiziții Publice, în procesul de monitorizare a procedurilor de achiziții publice, constată că un operator economic a fost implicat în practicile menționate la punctul IPO9.4, va raporta imediat organelor competente fiecare caz de corupere sau de tentativă de corupere comis de operatorul economic respectiv. - În cadrul procedurilor de achiziție și executării contractului, nu se permit următoarele acţiuni: ### promisiunea, oferirea sau darea unei persoane cu funcţie de răspundere, personal sau prin mijlocitor, de bunuri sau servicii, sau a oricărui alt lucru de valoare, pentru a influenţa acţiunile unei alte părţi; ### orice acţiune sau omisiune, inclusiv interpretare eronată, care, conştient sau din neglijenţă, induce în eroare sau tinde să inducă în eroare o parte pentru obţinerea unui beneficiu financiar sau de altă natură ori pentru a evita o obligaţie; ### înţelegerea interzisă de lege, între două sau mai multe părţi, realizată în scopul coordonării comportamentului lor la procedurile de achiziţii publice; ### deteriorarea sau prejudicierea, direct sau indirect, a oricărei părţi sau a proprietăţii acestei părţi, pentru a influenţa în mod necorespunzător acţiunile acesteia; ### distrugerea intenţionată, falsificarea, contrafacerea sau ascunderea materialelor de evidenţă ale investigării, sau darea unor informaţii false anchetatorilor, pentru a împiedica esenţial o anchetă condusă de către organele de resort în vederea identificării unor practici menționate la lit. a)-d); precum şi ameninţarea, hărţuirea sau intimidarea oricărei părţi pentru a o împiedica să divulge informaţia cu privire la chestiuni relevante anchetei sau să exercite ancheta. - Personalul autorităţii contractante are obligația de a exclude practicile de corupere în vederea obţinerii beneficiilor personale în legătură cu desfăşurarea procedurii de achiziţii publice.

## Secțiunea a-2-a. Criterii de calificare

### Criterii generale - Pentru confirmarea datelor de calificare în cadrul procedurii de achiziţii publice, operatorul economic va completa și va prezenta DUAE, în conformitate cu cerințele stabilite de autoritatea contractantă. - Prezentarea oricărui alt formular DUAE decît cel solicitat de către autoritatea contractantă, va servi ca temei de descalificare de la procedura de achiziție publică. - Autoritatea contractantă va aplica criterii și cerințe de calificare numai referitoare la: - eligibilitatea ofertantului sau candidatului; - capacitatea de exercitare a activității profesionale; - capacitatea economică şi financiară; - capacitatea tehnică şi/sau profesională; - standarde de asigurare a calității; - standarde de protecţie a mediului. ### Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - Orice operator economic, rezident sau nerezident, persoană fizică sau juridică de drept public sau privat ori asociație de astfel de persoane are dreptul de a participa la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică. - Va fi exclus de la procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant sau candidat despre care se confirmă că, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru participare la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, pentru fraudă și/sau pentru spălare de bani, pentru infracțiuni de terorism sau infracțiuni legate de activități teroriste, finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. - Va fi exclus de la procedura pentru atribuire a contractului de achiziţie publică, şi respectiv nu este eligibil, orice ofertant care se află în oricare dintre următoarele situaţii: - se află în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărîrii judecătorești; - nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în Republica Moldova sau în ţara în care este stabilit; - a fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărîrea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională; - prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie; - a încălcat obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, muncii şi asigurărilor sociale, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea, în cazul în care autoritatea contractantă demonstrează, prin orice mijloace adecvate, acest fapt; - a încheiat cu alţi operatori economici acorduri care vizează denaturarea concurenţei, în cazul în care acest fapt se constată printr-o decizie a organului abilitat în acest sens; - se află într-o situaţie de conflict de interese care nu poate fi remediată în mod efectiv prin măsurile prevăzute la art.74 din Legea nr. 131/2015; - este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă, după caz, poate stabili în documentația de atribuire posibilitatea furnizării dovezilor de către operatorii economici care se află în una din situațiile menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3, prin care se vor prezenta măsurile luate de aceștia pentru a demonstra fiabilitatea sa, în pofida existenței unui motiv de excludere. - Autoritatea contractantă extrage informaţia necesară pentru constatarea existenţei sau inexistenţei circumstanţelor menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 din bazele de date disponibile ale autorităţilor publice sau ale părţilor terţe. Dacă acest lucru nu este posibil, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta ca fiind suficient şi relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute menționate la punctele IPO11.2 și IPO11.3 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în ţara de origine sau în ţara în care ofertantul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autorităţi competente din ţara respectivă. - În ceea ce priveşte cazurile menţionate la punctul IPO11.3, în conformitate cu legislaţia internă a statului în care sunt stabiliţi ofertanţii, aceste solicitări se referă la persoane fizice şi persoane juridice, inclusiv, după caz, la directori de companii sau la orice persoană cu putere de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte ofertantul/candidatul. - În cazul în care în ţara de origine sau în ţara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevăzute la punctul IPO11.4 sau respectivele documente nu vizează toate situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta o declaraţie pe propria răspundere sau, dacă în ţara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declaraţia pe propria răspundere, o declaraţie autentică dată în faţa unui notar, a unei autorităţi administrative sau judiciare sau a unei asociaţii profesionale care are competenţe în acest sens. - Orice operator economic aflat în oricare dintre situaţiile prevăzute la punctele IPO11.2 și IPO11.3 care atrag excluderea din procedura de atribuire poate furniza dovezi care să arate că măsurile luate de acesta sunt suficiente pentru a-şi demonstra în concret credibilitatea prin raportare la motivele de excludere, cu excepția cazului în care operatorul economic a fost exclus prin hotărîre definitivă a unei instanțe de judecată de la participarea la procedurile de achiziții publice. - Autoritatea contractantă evaluează măsurile întreprinse de către operatorii economici ținînd seama de gravitatea și circumstanțele particulare ale infracțiunii sau ale abaterii. În cazul în care consideră că măsurile întreprinse sînt insuficiente, autoritatea contractantă informează ofertantul/candidatul despre motivele excluderii. ### Capacitatea de exercitare a activității profesionale - Autoritatea contractantă solicită oricărui ofertant să prezinte dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică, capacitatea legală de a furniza bunuri, în conformitate cu prevederile legale din țara în care este stabilit ### Capacitatea economică şi financiară - În cazul în care autoritatea contractantă solicită demonstrarea capacităţii economice şi financiare, aceasta are obligaţia de a indica în documentaţia de atribuire şi informaţiile pe care operatorii economici urmează să le prezinte în acest scop. Capacitatea economică şi financiară se realizează, după caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi: - declarații bancare corespunzătoare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; - rapoarte financiare sau, în cazul în care publicarea acestor rapoarte este prevăzută de legislaţia ţării în care este stabilit ofertantul, extrase de rapoarte financiare; - declarații privind cifra de afaceri totală sau, dacă este cazul, privind cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului într-o perioadă anterioară care vizează activitatea din ultimii 3 ani, în măsura în care informaţiile respective sînt disponibile. În acest ultim caz, autoritatea contractantă are obligaţia de a lua în considerare şi data la care operatorul economic a fost înfiinţat sau şi-a început activitatea comercială. - În sensul punctului IPO13.1 (literei c), cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici nu trebuie să depășească de două ori valoarea estimată a contractului, cu excepția cazurilor justificate, precum cele legate de riscurile speciale aferente naturii bunurilor. - Atunci cînd un contract este împărțit în loturi, indicele cifrei de afaceri se aplică pentru fiecare lot individual. Cu toate acestea, autoritatea contractantă stabilește cifra de afaceri anuală minimă impusă operatorilor economici cu referire la grupuri de loturi, dacă ofertantului cîștigător îi sînt atribuite mai multe loturi care trebuie executate în același timp. - În cazul în care, din motive obiective, justificate corespunzător, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractantă, acesta are dreptul de a demonstra capacitatea sa economică și financiară prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractantă le poate considera edificatoare în măsura în care acestea reflectă o imagine fidelă a situației economice și financiare a ofertantului/candidatului. - Ofertantul/candidatul poate să-și demonstreze capacitatea economică și financiară și prin susținerea acordata de către o altă persoană indiferent de natura relațiilor juridice existente între ofertant/candidat şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO13.5, ofertantul/candidatul are obligația de a dovedi susținerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susținerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - O asociație de operatori economici la fel are dreptul să se bazeze pe capacitățile membrilor asociației sau ale altor persoane. ### Capacitate tehnică și/sau profesională - În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții de bunuri, în scopul verificării capacităţii tehnice şi/sau profesionale a ofertanţilor, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcţie de specificul, de cantitatea şi de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate şi numai în măsura în care aceste informaţii sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe, următoarele: - o listă a principalelor livrări de bunuri similare efectuate în ultimii 3 ani, conţinînd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dacă aceştia din urmă sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi. Livrările de bunuri se confirmă prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. În cazul în care beneficiarul este un client privat şi, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obţinerii unei certificări/confirmări din partea acestuia, demonstrarea livrărilor de bunuri se realizează printr-o declaraţie a operatorului economic; - o declarație referitoare la echipamentele tehnice şi la măsurile aplicate în vederea asigurării calităţii, precum şi, dacă este cazul, la resursele de studiu şi cercetare; - informații referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al cărui angajament de participare a fost obținut de către ofertant, în special pentru asigurarea controlului calităţii; - certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor, identificată clar prin referire la specificaţii sau standarde relevante; - mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri şi/sau fotografii a căror autenticitate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru, dovada experienţei specifice în livrarea bunurilor; - capacitate minimă de producere sau echipamentele și/sau capacitate minimă profesională - Capacitatea tehnică şi profesională a ofertantului poate fi susţinută, pentru îndeplinirea unui contract, şi de o altă persoană, indiferent de natura relaţiilor juridice existente între ofertant şi persoana respectivă. - În cazul prevăzut la punctul IPO14.2, ofertantul/candidatul are obligaţia de a dovedi susţinerea de care beneficiază prin prezentarea în formă scrisă a unui angajament ferm al persoanei respective, încheiat în formă autentică, prin care această persoană confirmă faptul că va pune la dispoziţia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. - Persoana care asigură susţinerea financiară trebuie să îndeplinească criteriile de selecție relevante și nu trebuie să se afle în niciuna dintre situaţiile prevăzute la punctul IPO11.2 și punctul IPO11.3 literele (c-g), care determină excluderea din procedura de atribuire. - Ofertantul/candidatul are dreptul să recurgă la susținerea unor alte persoane doar atunci cînd acestea din urmă vor desfășura activitățile sau serviciile pentru îndeplinirea cărora este necesară capacitatea profesională respectivă. ### Standarde de asigurare a calităţii. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de asigurare a calităţii, aceasta trebuie să se raporteze la sistemele de asigurare a calităţii, bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea, sau la standarde internaționale pertinente, emise de organisme acreditate. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al calităţii. ### Standarde de protecție a mediului. - Autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă anumite standarde de protecţie a mediului, aceasta trebuie să se raporteze: a) fie la Sistemul Comunitar de Management de Mediu şi Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologică bazate pe seriile de standarde europene sau internaţionale în domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaţia Uniunii Europene ori cu standardele europene sau internaţionale privind certificarea. - În conformitate cu principiul recunoaşterii reciproce, autoritatea contractantă are obligaţia de a accepta certificatele echivalente emise de organismele stabilite în statele membre ale Uniunii Europene. În cazul în care operatorul economic nu deţine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractantă, aceasta din urmă are obligaţia de a accepta orice alte certificări prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care acestea confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei mediului. ### Calificarea candidaților în cazul asocierii - În cazul unei asocieri, cerințele solicitate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție referitoare la capacitatea de exercitare a activității profesionale și cele referitoare la eligibilitatea ofertantului sau candidatului, trebuie îndeplinite de către fiecare asociat. Criteriile referitoare la situația economică și financiară și cele referitoare la capacitatea tehnică și profesională pot fi îndeplinite prin cumul proporțional sarcinilor ce revin fiecărui asociat. Criteriile privind cifra de afaceri, în cazul unei asocieri, cifra de afaceri medie anuală luată în considerare va fi valoarea generală, rezultată prin însumarea cifrelor de afaceri medii anuale corespunzătoare fiecărui membru al asocierii. În cazul unei asocieri, cerințele privind standardele de asigurare a calității și standardele de protecție a mediului, trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii.

## Secțiunea a-3-a. Pregătirea ofertelor

### Documentele ce constituie oferta - Oferta va cuprinde următoarele: - propunerea financiară, care va include, după caz, și garanția pentru ofertă; - propunerea tehnică, precum și documente suport și facultative solicitate de autoritatea contractantă; - Documentul unic de achiziții european; - Operatorii economici vor pregăti ofertele într-o manieră structurată și securizată, ca răspuns la anunțul de participare publicat de către autoritatea contractantă în SIA „RSAP”, și vor depune ofertele în mod electronic, folosind fluxurile interactive de lucru puse la dispoziție de platformele electronice, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea 131/2015. ### Documente pentru demonstrarea conformităţii bunurilor - Pentru a stabili conformitatea bunurilor cu cerinţele documentelor de atribuire, ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, dovezi documentare ce atestă faptul că bunurile se conformează condiţiilor de livrare, specificaţiilor tehnice şi standardelor specificate în CAPITOLUL IV. - Pentru a demonstra conformitatea tehnică a bunurilor propuse, cantităţilor propuse şi a termenelor de livrare, ofertantul va completa Formularul Specificaţii tehnice (F4.1) și Specificaţii de preț (F4.2). De asemenea, ofertantul va include documentație de specialitate, desene, extrase din cataloage şi alte date tehnice justificative, după caz. ### Oferte alternative - Operatorul economic este în drept să depună oferte alternative numai în cazul în care autoritatea contractantă a precizat explicit în anunţul de participare și în FDA punctul 3.1 că permite sau solicită depunerea de oferte alternative cu precizarea în documentaţia de atribuire a cerinţelor minime obligatorii pe care operatorii economici trebuie să le respecte, precum şi orice alte cerinţe specifice pentru prezentarea ofertelor alternative. În cazul în care în documentația de atribuire nu este specificat explicit că autortiatea contractantă permite sau solicită depunerea de oferte alternative, aceasta din urmă nu are dreptul de a lua în considerare ofertele alternative. ### Garanţia pentru ofertă - Ofertantul va depune, ca parte a ofertei sale, o Garanţie pentru ofertă (F3.2), după cum este specificat în FDA punctul 3.2. - Garanţia pentru ofertă va fi corespunzător cuantumului specificat în FDA punctul 3.3, în lei moldoveneşti, şi va fi: - în formă de garanţie bancară de la o instituţie bancară licențiată, valabilă pentru perioada de valabilitate a ofertei sau altă perioadă prelungită, după caz, în conformitate cu punctul IPO23.2; sau - transfer pe contul autorităţii contractante; sau - alte forme acceptate de autoritatea contractantă, specificate în FDA punctul 3.2. - Dacă o garanţie pentru ofertă este cerută în conformitate cu punctul IPO21.2, orice ofertă neînsoţită de o astfel de garanţie pregătită în modul corespunzător va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - Garanţia pentru ofertă a ofertanţilor necîştigători va fi restituită imediat de la producerea oricărui din următoarele evenimente: a) expirarea termenului de valabilitate a garanţiei pentru ofertă; b) încheierea unui contract de achiziţii publice şi depunerea garanţiei de bună execuţie a contractului, dacă o astfel de garanţie este prevăzută în documentaţia de atribuire; c) suspendarea procedurii de licitaţie fără încheierea unui contract de achiziţii publice; d) retragerea ofertei înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, în cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede inadmisibilitatea unei astfel de retrageri. - Garanţia pentru ofertă va fi reţinută dacă: - ofertantul îşi retrage sau îşi modifică oferta în timpul perioadei de valabilitate a ofertei specificate de către ofertant în Formularul ofertei, cu excepţia cazurilor prevăzute în punctul IPO23.2; sau - ofertantul cîştigător refuză: - să depună Garanţia de bună execuţie conform punctului IPO42; - să semneze contractul conform punctului IPO43. - Garanţia pentru ofertă prezentată de Asociație trebuie să fie în numele Asociației care depune oferta. ### Preţuri - Preţurile indicate de către ofertant în Formularul ofertei (F3.1) şi în Specificaţiile de preț (F4.2) se vor conforma cerinţelor specificate în punctul IPO22. - Toate loturile şi poziţiile trebuie enumerate şi evaluate separat în Specificaţiile tehnice (F4.1) și Specificațiile de preț (F4.2). - Preţul ce urmează a fi specificat în Formularul ofertei va constitui suma totală a ofertei, inclusiv TVA. - Termenii Incoterms, cum ar fi EXW, CIP, DDP şi alţi termeni similari, vor fi supuşi regulilor prevăzute în ediţia curentă a Incoterms, publicată de către Camera Internaţională de Comerţ, după cum este menţionat în FDA punctul 3.4. - Preţurile vor fi indicate după cum este arătat în Specificaţiile de preț (F4.2). - Autoritatea contractantă va efectua achitări conform metodologiei și condițiilor indicate în FDA punctul 3.7. ### Termenul de valabilitate a ofertelor - Ofertele vor rămîne valabile pe parcursul perioadei specificate în FDA punctul 3.8. de la data-limită de depunere a ofertei stabilită de autoritatea contractantă. O ofertă valabilă pentru un termen mai scurt va fi respinsă de către autoritatea contractantă ca fiind necorespunzătoare. - În cazuri excepţionale, înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă poate solicita ofertanţilor să extindă perioada de valabilitate a ofertelor. Solicitarea și răspunsul la solicitare vor fi publicate în SIA „RSAP”. În cazul în care se cere o garanţie pentru ofertă în cadrul procedurii de achiziție publică, conform prevederilor punctului IPO23, operatorul economic va extinde corespunzător valabilitatea garanției pentru ofertă. Un ofertant poate refuza solicitarea de extindere fără a pierde garanţia pentru ofertă. Ofertanţilor ce acceptă solicitarea de extindere nu li se va cere şi nu li se va permite să modifice ofertele. ### Valuta ofertei - Preţurile pentru bunurile solicitate vor fi indicate în lei moldoveneşti, cu excepţia cazurilor în care FDA punctul 3.9. prevede altfel. ### Formatul ofertei - Oferta va fi pregătită în format electronic, în conformitate cu cerințele autorității contractante, cu ajutorul instrumentelor existente în SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015.

## Secțiunea a-4-a. Depunerea și deschiderea ofertelor

### Depunerea ofertelor - Oferta, scrisă şi semnată, după caz electronic, se prezintă în conformitate cu cerinţele expuse în documentaţia de atribuire, utilizind SIA “RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă eliberează operatorului economic, în mod obligatoriu, o recipisă în care indică data şi ora recepţionării ofertei sau confirmă recepţionarea acesteia în cazurile în care oferta a fost depusă prin mijloace electronice. Prezentarea ofertei presupune depunerea într-un set comun a propunerii tehnice, a propunerii financiare, a DUAE și a garanției pentru ofertă. - La depunerea ofertei prin SIA „RSAP”, operatorul economic va ține cont de timpul necesar pentru încărcarea ofertei în sistem, prevăzînd timp suficient pentru a depune oferta în termenii stabiliți. ### Termenul limită de depunere a ofertelor - Ofertele vor fi depuse nu mai tîrziu de data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. Autoritatea contractantă poate, la discreţia sa, să extindă termenul-limită de depunere a ofertelor prin modificarea documentelor de atribuire în conformitate cu punctul IPO7. ### Oferte întîrziate - SIA „RSAP” nu va accepta ofertele transmise după expirarea termenului limită de depunere a ofertelor. - În cazurile prevăzute la art.32 alin.(7) și (11) din Legea nr. 131/2015, ofertele depuse după termenul limită de deschidere a ofertelor specificate în FDA punctul 4.2, vor fi înregistrate de către autoritatea contractantă și restituite ofertantului, fără a fi deschise. ### Modificarea, substituirea şi retragerea ofertelor - În cazul în care documentaţia de atribuire nu prevede altfel, ofertantul are dreptul să modifice sau să retragă oferta înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor, fără a pierde dreptul de retragere a garanţiei pentru ofertă. O astfel de modificare este valabilă dacă a fost efectuată înainte de expirarea termenului de depunere a ofertelor. ### Deschiderea ofertelor - Autoritatea contractantă va deschide ofertele în cadrul sistemului SIA „RSAP” la data şi ora specificate în FDA punctul 4.2. - Informația privind ofertanții și ofertele, se fac publice prin publicarea acestora în SIA „RSAP”.

## Secțiunea a-5-a. Evaluarea și compararea ofertelor

### Confidenţialitate - SIA „RSAP” va asigura mecanisme adecvate în vederea neadmiterii divulgării conținutului ofertelor prezentate de participanți pînă la data stabilită pentru deschiderea acestora de către persoanele autorizate ale organizatorului procedurii de achiziție publică, în conformitate cu legislația. Astfel, va fi preîntîmpinată aplicarea unor eventuale practici anticoncurențiale în cadrul procedurilor de achiziții publice. ### Clarificarea ofertelor - Autoritatea contractantă poate, la necesitate, să ceară oricăruia dintre ofertanţi o clarificare a ofertei acestora, pentru a facilita examinarea, evaluarea și compararea ofertelor. Nu vor fi solicitate, oferite sau permise schimbări în preţurile sau în conţinutul ofertei, cu excepţia corectării erorilor aritmetice descoperite de către autoritatea contractantă în timpul evaluării ofertelor, în conformitate cu punctul IPO33. - În cazul în care ofertantul nu execută cererea autorităţii contractante de a reconfirma datele de calificare pentru încheierea contractului, oferta i se respinge şi se selectează o altă ofertă cîştigătoare dintre ofertele rămase în vigoare. - Operatorul economic este obligat să răspundă la solicitarea de clarificare a autorității contractante în cel mult trei zile de la data expedierii acesteia. ### Determinarea conformităţii ofertelor - Aprecierea corespunderii unei oferte de către autoritatea contractantă urmează a fi bazată pe conţinutul ofertei. - Se consideră conformă cerinţelor oferta care corespunde tuturor termenilor, condiţiilor şi specificaţiilor din documentele de atribuire, neavînd abateri esenţiale sau avînd doar abateri neînsemnate, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ofertei. O abatere se va considera ca fiind neînsemnată dacă: - nu afectează în orice mod substanţial sfera de acţiune, calitatea sau performanţa bunurilor specificate în contract; - nu limitează în orice mod substanţial drepturile autorităţii contractante sau obligaţiile ofertantului conform contractului; - nu ar afecta într-un mod inechitabil poziţia competitivă a altor ofertanţi ce prezintă oferte conforme cerinţelor. - Dacă o ofertă nu este conformă cerinţelor din documentele de atribuire, ea va fi respinsă de către autoritatea contractantă. ### Neconformităţi, erori şi omiteri - Autoritatea contractantă are dreptul să considere oferta conformă cerinţelor dacă aceasta conţine abateri neînsemnate de la prevederile documentelor de atribuire, erori sau omiteri ce pot fi înlăturate fără a afecta esenţa ei. Orice deviere de acest fel se va exprima cantitativ, în măsura în care este posibil, şi se va lua în considerare la evaluarea şi compararea ofertelor. - Dacă ofertantul care a depus oferta cea mai avantajoasă nu acceptă corectarea erorilor aritmetice, oferta acestuia se respinge. ### Evaluarea ofertelor - Examinarea, evaluarea şi compararea ofertelor se efectuează fără participarea ofertanţilor şi a altor persoane neautorizate. Autoritatea contractantă va examina ofertele pentru a confirma faptul că toate documentele prevăzute în punctul IPO18 au fost prezentate şi pentru a determina caracterul complet al fiecărui document depus. - Autoritatea contractantă stabileşte oferta/ofertele cîştigătoare aplicînd criteriul de atribuire şi factorii de evaluare prevăzuţi în documentaţia de atribuire, utilizînd instrumentele de evaluare din cadrul SIA „RSAP”, cu exceptia cazurilor prevazute la art.32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015. ### Calificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va determina dacă ofertantul este calificat să execute Contractul. - Aprecierea calificării va fi bazată pe o examinare minuţioasă a documentelor de calificare ale ofertantului, incluse în ofertă conform prevederilor punctului IPO18, clarificărilor posibile conform punctului IPO32, precum şi în baza criteriilor stabilite în punctele IPO11-16. Criteriile care nu au fost incluse în aceste puncte nu vor fi folosite în aprecierea calificării ofertantului. - O apreciere afirmativă va constitui drept premisă pentru adjudecarea contractului ofertantului respectiv. O apreciere negativă va rezulta în descalificarea ofertei, caz în care autoritatea contractantă poate trece la următoarea ofertă cea mai avantajoasă economic, pentru a face o apreciere similară a capacităţilor acelui ofertant în executarea contractului. ### Descalificarea ofertantului - Autoritatea contractantă va descalifica ofertantul care depune documente ce conţin informaţii false, cu scopul calificării, sau derutează ori face reprezentări neadevărate pentru a demonstra corespunderea sa cerinţelor de calificare. În cazul în care acest lucru este dovedit, autoritatea contractantă poate declara ofertantul respectiv ca fiind neeligibil pentru participarea ulterioară în contractele de achiziţii publice, prin includerea lui în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Lista de interdicţie a operatorilor economici reprezintă un înscris oficial şi este întocmită actualizată şi ţinută de către Agenţia Achiziţii Publice conform prevederilor articolului 25 din Legea nr. 131/2015, cu scopul de a limita participarea operatorilor economici la procedurile de achiziţie publică. - Ofertantul poate fi descalificat în cazul în care este insolvabil, în privinţa lui a fost iniţiată procedura de sechestrare a patrimoniului, este în faliment sau în proces de lichidare sau dacă activităţile ofertantului sînt suspendate ori există un proces de judecată privind oricare dintre cele menţionate. - Ofertantul este descalificat în cazul aplicării sancţiunilor administrative sau penale, pe parcursul ultimilor 3 ani, faţă de persoanele de conducere ale operatorului economic în legătură cu activitatea lor profesională sau cu prezentarea de date eronate în scopul încheierii contractului de achiziţii publice. - Ofertantul este descalificat pentru neachitarea impozitelor şi altor plăţi obligatorii în conformitate cu legislaţia ţării în care el este rezident. Autoritatea contractantă va solicita ofertanţilor să demonstreze împuternicirea de a încheia contractele de achiziţii publice şi componenţa fondatorilor şi a persoanelor afiliate. - Autoritatea contractantă descalifică ofertantul dacă constată că acesta este inclus în Lista de interdicţie a operatorilor economici. - Autoritatea contractantă nu acceptă oferta în cazul în care ofertantul nu corespunde cerințelor de calificare. ### Anularea procedurii - Autoritatea contractantă, din propria inițiativă, anulează procedura de achiziție publică în cazurile prevăzute la art. 67, alin. (1) din Legea nr. 131/2015. Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica prin SIA „RSAP” sau prin alte mijloace de comunicare în cazul în care autoritatea contractantă desfășoară proceduri în baza art. 32 alin.(7) şi (11) din Legea nr. 131/2015, tuturor participanţilor la procedura de achiziţie publică, în cel mult 3 zile de la data anulării, atît încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea de oferte, cît şi motivul anulării.

## Secțiunea a-2-a. Adjudecarea contractului

### Criteriul de adjudecare - Autoritatea contractantă va adjudeca contractul, conform criteriului stabilit în FDA punctul 6.1. acelui ofertant a cărui ofertă a fost apreciată potrivit criteriilor stabilite precum şi altor condiţii şi cerinţelor din documentele de atribuire, cu condiţia ca şi ofertantul să fie calificat pentru executarea contractului. ### Dreptul autorităţii contractante de a modifica cantităţile în timpul adjudecării - La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, specificate iniţial în CAPITOLUL IV pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. ### Înştiinţarea de adjudecare - Înainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, sistemul SIA „RSAP” va permite autorităților contractante pregătirea anunțului de atribuire și a notificării ofertanților, cărora li s-a atribuit sau nu contractul standardizat. - Comunicarea prin care se realizează informarea este transmisă prin mijloace electronice la adresele indicate de către ofertanţi în ofertele acestora. - Ofertanţii necîştigători vor fi informați cu privire la motivele pentru care ofertele lor nu au fost selectate. ### Garanţia de bună execuţie - La momentul încheierii contractului, dar nu mai tîrziu de data expirării Garanţiei pentru ofertă (dacă s-a cerut), ofertantul cîştigător va prezenta Garanţia de bună execuţie în mărimea prevăzută de FDA punctul 6.2., folosind în acest scop formularul Garanţiei de bună execuţie (F3.3), inclus în CAPITOLUL III, sau alt formular acceptabil pentru autoritatea contractantă, dar care corespunde condiţiilor formularului (F3.3). - Refuzul ofertantului cîştigător de a depune Garanţia de bună execuţie sau de a semna contractul va constitui motiv suficient pentru anularea adjudecării şi reţinerea Garanţiei pentru ofertă. În acest caz, autoritatea contractantă poate adjudeca contractul următorului ofertant cu oferta cea mai bine clasată, a cărui ofertă este conformă cerinţelor şi care este apreciat de către autoritatea contractantă a fi calificat în executarea Contractului. În acest caz, autoritatea contractantă va cere tuturor ofertanţilor rămaşi extinderea termenului de valabilitate a Garanţiei pentru ofertă. Totodată, autoritatea contractantă este în drept să respingă toate celelalte oferte. ### Semnarea contractului - O dată cu expedierea înştiinţării de adjudecare, autoritatea contractantă va trimite ofertantului cîştigător Formularul contractului (F5.1) completat şi toate celelalte documente componente ale contratului. - Ofertantul cîştigător va semna contractul numai după împlinirea termenelor de aşteptare, în modul corespunzător şi îl va restitui autorităţii contractante în termenul specificat în FDA punctul 6.5. ### Dreptul de contestare - Orice operator economic care consideră că, în cadrul procedurilor de achiziţie, autoritatea contractantă, prin decizia emisă sau prin procedura de achiziţie aplicată cu încălcarea legii, a lezat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt el a suportat sau poate suporta prejudicii, are dreptul să conteste decizia sau procedura aplicată de autoritatea contractantă, în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Contestaţiile se vor depune direct la Agenția Națională de Soluționare a Contestațiilor. Toate contestaţiile vor fi depuse, examinate şi soluţionate în modul stabilit de Legea nr. 131/2015. - Operatorul economic, în termen de pînă la 5 zile, sau după caz, 10 zile de la data la care a aflat despre circumstanţele ce au servit drept temei pentru contestaţie, are dreptul să depună la Agenţia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor o contestaţie argumentată a acţiunilor, a deciziei ori a procedurii aplicate de autoritatea contractantă. - Contestaţiile privind anunțurile de participare la procedurile de achiziție publică şi documentaţia de atribuire vor fi depuse pînă la termenul limită de depunere a ofertelor.

# CAPITOLUL II # FIȘA DE DATE A ACHIZIȚIEI (FDA)

Următoarele date specifice referitoare la bunurile solicitate vor completa, suplimenta sau ajusta prevederile CAPITOLULUI I. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict, prevederile prezentului CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOL I. Instrucţiunile pentru completarea Fişei de Date a Achiziţiei sînt oferite cu litere cursive.

## Dispoziții generale Nr.; Rubrica; Datele Autorității Contractante/Organizatorului procedurii. 1.1.; Autoritatea contractantă/Organizatorul procedurii, IDNO:; IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783. 1.2.; Obiectul achiziției:; Piese de schimb și accesorii medicale necesare pentru anul 2021. 1.3.; Numărul și tipul procedurii de achiziție:; Nr.: Informația o găsiți în SIA RSAP, Licitație deschisă. 1.4.; Tipul obiectului de achiziţie:; Bunuri. 1.5.; Codul CPV:; 33100000-1. 1.6.; Sursa alocaţiilor bugetare/banilor publici și perioada bugetară:; CNAM, anul 2021. 1.7.; Administratorul alocațiilor bugetare:; IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. 1.8.; Partenerul de dezvoltare (după caz):; Nu se utilizează. 1.9.; Denumirea cumpărătorului, IDNO:; IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783. 1.10.; Destinatarul bunurilor, IDNO:; IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, 1003600150783. 1.11.; Limba de comunicare:; Limba română. 1.12.; Locul/Modalitatea de transmitere a clarificărilor referitor la documentația de atribuire:; SIA RSAP. 1.13.; Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate:; nu se aplică. 1.14.; Tipul contractului:; vânzare-cumpărare. 1.15.; Condiţii speciale de care depinde îndeplinirea contractului:; nu se aplică.

## Lista bunurilor și specificații tehnice: Nr. d/o; Cod CPV; Denumire Lot; Denumirea poziției; Canti-tatea; U/M; Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință. 1; 33100000-1; Lot 1. Lampa halogen JB12V24WF6/SSM; Lampa halogen JB12V24WF6/SSM; 1; Buc.; Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Ref: CR323182. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 2; 33100000-1; Lot 2. Valva B3 pentru "VOLUMETRIC MEASURE_ASSY NO.6" p/u XN-1000; Valva B3 pentru "VOLUMETRIC MEASURE_ASSY NO.6" p/u XN-1000; 2; Buc.; Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 3; 33100000-1; Lot 3. Valva "MANIFOLD MV NO.14 ASSY" p/u XN-1000; Valva "MANIFOLD MV NO.14 ASSY" p/u XN-1000; 2; Buc.; Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 4; 33100000-1; Lot 4. Unitate "HGB DETECTOR ASSY NO.6" p/u XN-1000; Unitate "HGB DETECTOR ASSY NO.6" p/u XN-1000; 1; Buc.; Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 5; 33100000-1; Lot 5. Curea "LONGITUDINAL FEED BELT" p/u UX-2000; Curea "LONGITUDINAL FEED BELT" p/u UX-2000; 4; Buc.; Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 6; 33100000-1; Lot 6. Unitate "LINEAR WAY" p/u UX-2000; Unitate "LINEAR WAY" p/u UX-2000; 2; Buc.; Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 7; 33100000-1; Lot 7. Unitate "STRIP TRAY" p/u UX-2000; Unitate "STRIP TRAY" p/u UX-2000; 1; Buc.; Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.; 3 333,33. 8; 33100000-1; Lot 8. Pompa "TUBE PUMP" p/u UX-2000; Pompa "TUBE PUMP" p/u UX-2000; 1; Buc.; Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 9; 33100000-1; Lot 9. Pompa "AIR PUMP" p/u UX-2000; Pompa "AIR PUMP" p/u UX-2000; 1; Buc.; Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 10; 33100000-1; Lot 10. Inlet gasket, new design pentru ABL835; Inlet gasket, new design pentru ABL835; 2; Buc.; Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 11; 33100000-1; Lot 11. Tub de pompă pentru pompa de deşeuri p/u ABL835; Tub de pompă pentru pompa de deşeuri p/u ABL835; 2; Buc.; Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 12; 33100000-1; Lot 12. Tub de pompă pentru pompa de soluţii p/u ABL835; Tub de pompă pentru pompa de soluţii p/u ABL835; 1; Buc.; Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 13; 33100000-1; Lot 13. Tub de pompă pentru modulul de electrozi p/u ABL835; Tub de pompă pentru modulul de electrozi p/u ABL835; 2; Buc.; Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 14; 33100000-1; Lot 14. Membrane box p/u electrod Ref, 4 Buc. p/u ABL835; Membrane box p/u electrod Ref, 4 buc. p/u ABL835; 1; set; Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 15; 33100000-1; Lot 15. Membrane box p/u electrod pCO2, 4 Buc. p/u ABL835; Membrane box p/u electrod pCO2, 4 buc. p/u ABL835; 1; set; Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 16; 33100000-1; Lot 16. Membrane box p/u electrod pO2, 4 Buc. p/u ABL835; Membrane box p/u electrod pO2, 4 buc. p/u ABL835; 1; set; Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 17; 33100000-1; Lot 17. Membrane box p/u electrod K, 4 Buc. p/u ABL835; Membrane box p/u electrod K, 4 buc. p/u ABL835; 1; set; Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 18; 33100000-1; Lot 18. Membrane box p/u electrod Na, 4 Buc. p/u ABL835; Membrane box p/u electrod Na, 4 buc. p/u ABL835; 1; set; Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 19; 33100000-1; Lot 19. Lampă pentru Pentra C400; Lampă pentru Pentra C400; 1; set; Ref: 1203601326. Compatibil cu analizatorul HORIBA Pentra C400 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 20; 33100000-1; Lot 20. Set mentenanță 1 an pentru HORIBA Yumizen H500; Set mentenanță 1 an pentru HORIBA Yumizen H500; 2; set; Compatibil cu analizatorul HORIBA Yumizen H500 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 21; 33100000-1; Lot 21. Dispenser bile pentru Thrombotimer; Dispenser bile pentru Thrombotimer; 1; Buc.; Compatibil cu analizatorul Behnk Thrombotimer 4-channel. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 22; 33100000-1; Lot 22. Modul afișare și control pentru ALP CLG-40; Modul afișare și control pentru ALP CLG-40; 1; Buc.; Compatibil cu autoclavul ALP CLG-40. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 23; 33100000-1; Lot 23. Lampă halogen p-u Cobas C311; Lampă halogen p-u Cobas C311; 2; Buc.; Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 24; 33100000-1; Lot 24. Set celule de reacție p-u Cobas C311; Set celule de reacție p-u Cobas C311; 1; Set; Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 25; 33100000-1; Lot 25. Set mentenanță 6 luni p-u Cobas C311; Set mentenanță 6 luni p-u Cobas C311; 1; Set; Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 26; 33100000-1; Lot 26. Set mentenanță 12 luni p-u Cobas C311; Set mentenanță 12 luni p-u Cobas C311; 1; Set; Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 27; 33100000-1; Lot 27. Rășină MBH 100 p-u Cobas C311; Rășină MBH 100 p-u Cobas C311; 1; Buc.; Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 28; 33100000-1; Lot 28. Set filtre și membrană p-u Cobas C311; Set filtre și membrană p-u Cobas C311; 1; Set; Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 29; 33100000-1; Lot 29. Cartuș Na p-u Cobas C311; Cartuș Na p-u Cobas C311; 1; Buc.; Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 30; 33100000-1; Lot 30. Cartuș K p-u Cobas C311; Cartuș K p-u Cobas C311; 1; Buc.; Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 31; 33100000-1; Lot 31. Electrod Referință p-u Cobas C311; Electrod Referință p-u Cobas C311; 1; Buc.; Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 32; 33100000-1; Lot 32. Micro electrod Ph p-u Cobas B121; Micro electrod Ph p-u Cobas B121; 1; Buc.; Ref: 3111717180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 33; 33100000-1; Lot 33. Micro electrod PO2 p-u Cobas B121; Micro electrod PO2 p-u Cobas B121; 1; Buc.; Ref: 3111695180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 34; 33100000-1; Lot 34. Micro electrod PCO2 p-u Cobas B121; Micro electrod PCO2 p-u Cobas B121; 1; Buc.; Ref: 3111679180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 35; 33100000-1; Lot 35. Micro electrod Ref p-u Cobas B121; Micro electrod Ref p-u Cobas B121; 1; Buc.; Ref: 3111873180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 36; 33100000-1; Lot 36. Cameră de măsurare contact(Mcon) p-u Cobas B121; Cameră de măsurare contact (Mcon) p-u Cobas B121; 2; Buc.; Ref: 3144062001. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 37; 33100000-1; Lot 37. Set mentenanță p-u Cobas B121; Set mentenanță p-u Cobas B121; 1; Buc.; Ref: 3273121001. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 38; 33100000-1; Lot 38. Electrod K+ p-u EasyLyte, ref. 2101; Electrod K+ p-u EasyLyte, ref. 2101; 1; Buc.; Ref: 2101. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 39; 33100000-1; Lot 39. Electrod Na+ p-u EasyLyte, ref. 2102; Electrod Na+ p-u EasyLyte, ref. 2102; 1; Buc.; Ref: 2102. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 40; 33100000-1; Lot 40. Electrod de referință p-u EasyLyte, ref. 2103; Electrod de referință p-u EasyLyte, ref. 2103; 1; Buc.; Ref: 2103. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 41; 33100000-1; Lot 41. Tub pompă peristaltică, p-u EasyLyte, ref. 2104; Tub pompă peristaltică, p-u EasyLyte, ref. 2104; 1; Buc.; Ref: 2104. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 42; 33100000-1; Lot 42. Valvă soluții p-u EasyLyte, ref. 2108; Valvă soluții p-u EasyLyte, ref. 2108; 1; Buc.; Ref: 2108. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 43; 33100000-1; Lot 43. Membrane assembly p-u EasyLyte, ref. 2258; Membrane assembly p-u EasyLyte, ref. 2258; 1; Buc.; Ref: 2258. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 44; 33100000-1; Lot 44. Internal filling solution p-u EasyLyte, ref. 2492; Internal filling solution p-u EasyLyte, ref. 2492; 1; Buc.; Ref: 2492. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 45; 33100000-1; Lot 45. Set mentenanță 1 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 05521521001; Set mentenanță 1 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 05521521001; 1; Set; Ref. 05521521001. Compatibil cu analizatorul Roche Cobas 6000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 46; 33100000-1; Lot 46. Set mentenanță 2 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 07783175001; Set mentenanță 2 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 07783175001; 1; Set; Ref. 05521521001. Compatibil cu analizatorul Roche Cobas 6000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 47; 33100000-1; Lot 47. Set mentenanță modular E/E601, p-u Cobas 6000, Ref. 03504620001; Set mentenanță modular E/E601, p-u Cobas 6000, Ref. 03504620001; 1; Set; Ref. 05521521001. Compatibil cu analizatorul Roche Cobas 6000. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 48; 33100000-1; Lot 48. Carbon filter p-u ClearVue, Ref. 990610; Carbon filter p-u ClearVue, Ref. 990610; 1; Buc.; Ref. 990610. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 49; 33100000-1; Lot 49. Dispense Head Cleaning Station p-u ClearVue, Ref. A79210027; Dispense Head Cleaning Station p-u ClearVue, Ref. A79210027; 1; Buc.; Ref. A79210027. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 50; 33100000-1; Lot 50. Suction Cup (set 3 Buc.ăți), p-u ClearVue, Ref. A79210081; Suction Cup (set 3 bucăți), p-u ClearVue, Ref. A79210081; 1; Set; Ref. A79210081. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 51; 33100000-1; Lot 51. Gripper Return Plate p-u ClearVue, Ref. A79210158; Gripper Return Plate p-u ClearVue, Ref. A79210158; 1; Buc.; Ref. A79210158. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 52; 33100000-1; Lot 52. Grabber Eccentric Kit p-u ClearVue, Ref. A79210178; Grabber Eccentric Kit p-u ClearVue, Ref. A79210178; 1; Set; Ref. A79210178. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 53; 33100000-1; Lot 53. Gemini Basket with Black Slide Retainer (set 5 Buc.ăți) p-u ClearVue, Ref. A79210064; Gemini Basket with Black Slide Retainer (set 5 bucăți) p-u ClearVue, Ref. A79210064; 3; Set; Ref. A79210064. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 54; 33100000-1; Lot 54. Reagent Pot p-u Gemini AS, Ref. A78010487; Reagent Pot p-u Gemini AS, Ref. A78010487; 20; Buc.; Ref. A78010487. Compatibil cu Thermo Gemini AS. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 55; 33100000-1; Lot 55. Reagent Pot Cover (Single Pot) p-u Gemini AS. Ref. A78010489; Reagent Pot Cover (Single Pot) p-u Gemini AS. Ref. A78010489; 20; Buc.; Ref. A78010489. Compatibil cu Thermo Scientific Gemini AS. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 56; 33100000-1; Lot 56. Reagent bath p-u STP-120; Reagent bath p-u STP-120; 12; Buc.; Ref. STP-089. Compatibil cu Thermo Scientific STP-120. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 57; 33100000-1; Lot 57. Paraffin bath p-u STP-120; Paraffin bath p-u STP-120; 3; Buc.; Ref. STP-060. Compatibil cu Thermo Scientific STP-120. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 58; 33100000-1; Lot 58. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202; Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202; 2; Buc.; Compatibil cu ECG Fukuda Denshi Cardimax FX 7202. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 59; 33100000-1; Lot 59. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u MAC 600; Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u MAC 600; 1; Buc.; Compatibil cu ECG GE MAC 600. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 60; 33100000-1; Lot 60. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u ECG600G; Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u ECG600G; 2; Buc.; Compatibil cu ECG CONTEC ECG600G. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 61; 33100000-1; Lot 61. Acumulator 7.2 V 2250 mAh p-u MAC 600, Ref. 2073265-001; Acumulator 7.2 V 2250 mAh p-u MAC 600, Ref. 2073265-001; 1; Buc.; Ref. 2073265-001 Compatibil cu ECG GE MAC 600. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 62; 33100000-1; Lot 62. Acumulator 9.6 V 1400 mAh p-u CARDIMAX FX 7202; Acumulator 9.6 V 1400 mAh p-u CARDIMAX FX 7202; 1; Buc.; Compatibil cu ECG Fukuda Denshi Cardimax FX 7202. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 63; 33100000-1; Lot 63. Modul LCD iC3 p-u Helmer IB120; Modul LCD iC3 p-u Helmer IB120; 1; Buc.; Compatibil cu frigider pentru depozitarea sângelui Helmer IB 120. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 64; 33100000-1; Lot 64. V Paper Filter p-u Canta V8-WN-NS; V Paper Filter p-u Canta V8-WN-NS; 100; Buc.; Compatibil cu concentrator oxigen Canta V8-WN-NS. H: 64mm, Di:42mm, De:60mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 65; 33100000-1; Lot 65. Set electrozi p-u Refton-01-FS; Set electrozi p-u Refton-01-FS; 20; Set; Compatibil cu dispozitive de terapie fizică Azgar Refton-01-FS. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.. 66; 33100000-1; Lot 66. Set inhalare p-u Nebulair+; Set inhalare p-u Nebulair+; 10; Set; Ref: ACO464P + ACO578P + ACO462P. Compatibil cu inhalator Flaem Nebulair+. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.. 67; 33100000-1; Lot 67. Bandă de fixare pentru electrozi; Bandă de fixare pentru electrozi; 20; Buc.; Bandă elastică pentru fixare electrozi terapie fizică. Pentru membrele superioare și inferioare. Din material lavabil, sterilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.. 68; 33100000-1; Lot 68. Lampă halogen p-u MR-96A; Lampă halogen p-u MR-96A; 1; Buc.; Compatibil cu cititorul de microplăci Mindray MR-96A. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.. 69; 33100000-1; Lot 69. Sensor de oxigen (ref: OOM202); Sensor de oxigen (ref: OOM202); 33; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 70; 33100000-1; Lot 70. Hepa filtru (Ref: KB030100); Hepa filtru (Ref: KB030100); 33; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 71; 33100000-1; Lot 71. Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 35 cm, Ø 22 mm; Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 35 cm, Ø 22 mm; 40; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 72; 33100000-1; Lot 72. Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 60 cm, Ø 22 mm; Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 60 cm, Ø 22 mm; 160; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 73; 33100000-1; Lot 73. Senzor SpO2 (ref: TL-201T); Senzor SpO2 (ref: TL-201T); 60; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 74; 33100000-1; Lot 74. Cablu interconector SpO2 (Ref: JL-900P); Cablu interconector SpO2 (Ref: JL-900P); 25; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 75; 33100000-1; Lot 75. Manseta adult 35-45, cu conector tip 330091; Manseta adult 35-45, cu conector tip 330091; 30; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 76; 33100000-1; Lot 76. Manseta adult 25-35, cu conector tip 330091; Manseta adult 25-35, cu conector tip 330091; 85; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 77; 33100000-1; Lot 77. Baterii tip AA; Baterii tip AA; 440; Buc.; Anul de producere 2021. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.. 78; 33100000-1; Lot 78. Baterii tip AAA; Baterii tip AAA; 50; Buc.; Anul de producere 2021. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.. 79; 33100000-1; Lot 79. Baterii tip C; Baterii tip C; 20; Buc.; Anul de producere 2021 Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.. 80; 33100000-1; Lot 80. Baterii tip 6F22; Baterii tip 6F22; 50; Buc.; Anul de producere 2021. Capacitatea 1 Ah. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.. 81; 33100000-1; Lot 81. Sensor de oxigen (Ref:MX01049); Sensor de oxigen (Ref:MX01049); 56; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 82; 33100000-1; Lot 82. Senzor SpO2 tip Nellcor; Senzor SpO2 tip Nellcor; 145; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 83; 33100000-1; Lot 83. Senzor SpO2 tip Nellcor (ref: DS-100A); Senzor SpO2 tip Nellcor (ref: DS-100A); 15; Buc.; Compatibil cu Pulsoximetru portabil Nellcor OxiMax N-65. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 84; 33100000-1; Lot 84. Cablu interconector SpO2 (Ref: MS18683); Cablu interconector SpO2 (Ref: MS18683); 70; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 85; 33100000-1; Lot 85. Furtun de interconectare monitor de pacient-manseta (ref:1275 275); Furtun de interconectare monitor de pacient-manseta (ref:1275 275); 50; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 86; 33100000-1; Lot 86. Manseta adult 35-45 cm, cu conector tip BP 12; Manseta adult 35-45 cm, cu conector tip BP 12; 30; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 87; 33100000-1; Lot 87. Manseta adult 25-35, cu conector tip BP 12; Manseta adult 25-35, cu conector tip BP 12; 80; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 88; 33100000-1; Lot 88. Kit de mentenanță 6 ani (Ref:MX08861); Kit de mentenanță 6 ani (Ref:MX08861); 26; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Kit-ul va include: -Microfilter 1 Buc.; -Set of dust filters 1 set; -Diaphragm complete 2 Buc.; -Filter Gas Inlet 1 Buc.; -Lead-acid accumulator 12V/3.5 Ah 2 Buc.; -Sealing ring 1Buc.; -Washer 1 Buc.; -Real-time clock 1 Buc. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Instalarea kitului de către reprezentant. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 89; 33100000-1; Lot 89. Cablu ECG 3 electrozi, lungimea 1.5 metri, conform standardului IEC1 (ref: MP03411); Cablu ECG 3 electrozi, lungimea 1.5 metri, conform standardului IEC1 (ref: MP03411); 130; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 90; 33100000-1; Lot 90. Cablu MultiMed 5 Pod, conform standardului IEC1 (ref: 5950196); Cablu MultiMed 5 Pod, conform standardului IEC1 (ref: 5950196); 40; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 91; 33100000-1; Lot 91. Set electrozi tip pare (in set 6 Buc.) compatibil cu conector tip Banana; Set electrozi tip pare (in set 6 buc.) compatibil cu conector tip Banana; 3; Buc.; Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 92; 33100000-1; Lot 92. Set electrozi tip cleste (in set 4 Buc.: galben, rosu, verde, negru) compatibil cu conector tip Banana; Set electrozi tip cleste (in set 4 buc: galben, rosu, verde, negru) compatibil cu conector tip Banana; 3; Buc.; Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 93; 33100000-1; Lot 93. Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633300); Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633300); 33; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 94; 33100000-1; Lot 94. FIO2 HATCH ASSEMBLY (ref:KY633000); FIO2 HATCH ASSEMBLY (ref: KY633000); 2; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 95; 33100000-1; Lot 95. Turbina (ref:KY641400); Turbina (ref: KY641400); 1; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 96; 33100000-1; Lot 96. O2 PROPORTIONAL VALVE (ref: KY634901-00); O2 PROPORTIONAL VALVE (ref: KY634901-00); 1; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 97; 33100000-1; Lot 97. Adaptor etCO2, reutilizabil, adult (ref:4721796 ); Adaptor etCO2, reutilizabil, adult (ref:4721796 ); 5; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 98; 33100000-1; Lot 98. E/M Spare Cable 6X02XL A103/4 Frnt (ref: MS17217); E/M Spare Cable 6X02XL A103/4 Frnt (ref: MS17217); 1; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Gamma XL. Să fie în complect cu cablul flex interconector (Board Front Pnl GAMMA XL A200 - PCB Processor SC 6X02XL A104). Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 99; 33100000-1; Lot 99. Modul NIBP (ref: 5950782); Modul NIBP (ref: 5950782); 3; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Gamma XL.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 100; 33100000-1; Lot 100. Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500); Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500); 5; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 101; 33100000-1; Lot 101. Senzor de flux/presiune (Flow sampling probe); Senzor de flux/presiune (Flow sampling probe); 2; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv portativ p/u Respir. Artif. HEYER PORT +. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 102; 33100000-1; Lot 102. N-Module, 220-240V (ref: 3450 6683); N-Module, 220-240V (ref: 3450 6683); 10; Buc.; Compatibil cu Pompa de perfuzie B¦Braun, Compact. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 103; 33100000-1; Lot 103. Diafragma pentru valva de expir; Diafragma pentru valva de expir; 2; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 104; 33100000-1; Lot 104. Diafragma pentru valva de inspir; Diafragma pentru valva de inspir; 2; Buc.; Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 105; 33100000-1; Lot 105. Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179); Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179); 2; Set; Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 106; 33100000-1; Lot 106. Acumulator Keeler All Pupil II 7.4V/ 1.7Ah Ref: 1919-P-1013; Acumulator Keeler All Pupil II; 4; Buc.; Compatibil cu oftalmoscop Keeler All Pupil II. Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 107; 33100000-1; Lot 107. Lampă pentru oftalmoscop Keeler All Pupil II Ref: 1012-P-7003; Lampă pentru oftalmoscop Keeler All Pupil II Ref: 1012-P-7004; 10; Buc.; Compatibil cu oftalmoscop KEELER All Pupil II. Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 108; 33100000-1; Lot 108. Cablu pentru pedala microscopului Lumera i, Ref: 304970-8760-000; Cablu pentru pedala microscopului Lumera i, 6 metri, Ref: 304970-8760-001; 1; Buc.; Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i, 6 metri, 4 pini. Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 109; 33100000-1; Lot 109. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W; Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W; 30; Buc.; Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 50 ore de lucru din data instalării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 110; 33100000-1; Lot 110. Cablu pentru pedala sistemului de vitreotomie CONSTELLATION Vision System; Cablu pentru pedala sistemului de vitreotomie CONSTELLATION Vision System; 1; Buc.; Compatibil cu sistem pentru vitreotomie ALCON CONSTELLATION Vision System, 5 metri, 19 pini. Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 50 ore de lucru din data instalării. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 111; 33100000-1; Lot 111. Lampă pentru sistem de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor; Lampă pentru sistem de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor; 1; Buc.; Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 112; 33100000-1; Lot 112. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica; Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica Ref: XBO R 180W; 2; Buc.; Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 113; 33100000-1; Lot 113. Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF; Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF; 1; Buc.; Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 114; 33100000-1; Lot 114. Encoder pentru Siemens Acuson S1000, Ref: 62SY11082; Encoder pentru Siemens Acuson S1000, Ref: 62SY11083; 5; Buc.; Compatibil cu ultrasonograful SIEMENS Acuson S1000, Ref: 62SY11082. Numarul de pini: 6 ( cu pasul de 2,54 mm), tensiunea: 5V, dimensiunile: 12,7mm x 13,72mm x 24,82mm. termenul de viata numarul minim de rotatii: 1 mil, numarul minim de apasari pe buton: 3 mil. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.. 115; 33100000-1; Lot 115. Cablu de interconectare BTL-08 SPIRO PRO cu calculatorul (RS-232 to USB); Cablu de interconectare BTL-08 SPIRO PRO cu calculatorul (RS-232 to USB); 1; Buc.; Cablu de interconectare spirometrul BTL-08 Spiro Pro cu calculatorul. Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro și BTL CardioPoint software. Conform recomandărilor producătorului.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 116; 33100000-1; Lot 116. Tiratron pentru Modulith SLK; Tiratron pentru Modulith SLK; 1; Buc.; Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Cu instalarea de către inginer autorizat Karl Storz. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 117; 33100000-1; Lot 117. Inel pentru folie cu ultrasunet la Modulith SLK; Inel pentru folie cu ultrasunet la Modulith SLK; 2; Buc.; Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 118; 33100000-1; Lot 118. Inel de fixare pentru perna de cuplare la Modulith SLK; Inel de fixare pentru perna de cuplare la Modulith SLK; 1; Buc.; Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 119; 33100000-1; Lot 119. Ambriaj la Modulith SLK; Ambriaj la Modulith SLK; 2; Buc.; Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 120; 33100000-1; Lot 120. Lampă LED de avertizare, Tip BA9S, 230V AC/DC culoarea albă, Ref: 3SB3 901-1QG; Lampă LED de avertizare, Tip BA9S, 230V AC/DC culoarea albă, Ref: 3SB3 901-1QG; 5; Buc.; Lampă LED de tip BA9S, 230V AC/DC culoarea albă.Compatibil cu sistemul de simnalizare a angiografelor Artis Zee Biplane și Floor, SIEMENS. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 121; 33100000-1; Lot 121. Cabu ECG Trunk IEC1 pentru AXIOM Sensis XP, Ref: 66 44 533; Cabu ECG Trunk IEC1 pentru AXIOM Sensis XP, Ref: 66 44 534; 2; Buc.; Compatibil cu AXIOM Sensis XP și masa angiografului Artis Zee Biplane, SIEMENS. Lungimea 3,8 m, 16 pini, pentru 10 electrozi. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 122; 33100000-1; Lot 122. Set de fixatoare sonde IBP pentru Infinity HemoMed, Ref: 5192112; Set de fixatoare sonde IBP pentru Infinity HemoMed, Ref: 5192113; 1; Set; Set din 5 piese. Hemo4 transducer plate abbott/braub. Compatibil cu Infinity HemoMed, DRAGER. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 123; 33100000-1; Lot 123. Set de adaptor-bloc Hemp Pod 10 pini pentru Infinity HemoMed, Ref: 3375958; Set de adaptor-bloc Hemp Pod 10 pini pentru Infinity HemoMed, Ref: 3375959; 1; Set; Set din 2 piese, AB și CD. Hemo4 transducer plate abbott/braub. Compatibil cu Infinity HemoMed, DRAGER. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 124; 33100000-1; Lot 124. Transmitator de presiune 4 bar (Ref:404366/024); Transmitator de presiune 4 bar (Ref:404366/024); 2; Buc.; Pentru Sterilizator Selectomat PL. Original de la producător.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 125; 33100000-1; Lot 125. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C; Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C; 1; Buc.; Pentru Sterilizator Selectomat PL. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 126; 33100000-1; Lot 126. Kit mentenanță 1 an; Kit mentenanță 1 an; 1; Buc.; Pentru Sterilizator Selectomat PL, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 127; 33100000-1; Lot 127. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000); Garnitura usa (Silicone door gasket S1000); 4; Buc.; Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 128; 33100000-1; Lot 128. STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000; STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000; 2; Buc.; Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 129; 33100000-1; Lot 129. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM); Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM); 2; Buc.; Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 130; 33100000-1; Lot 130. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM); Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM); 8; Buc.; Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 131; 33100000-1; Lot 131. Contactor 3RT1035-1B (RESISTANCES CONTACTOR 3 POLES SIZE S2, 60TO., 24VDC); Contactor 3RT1035-1B (RESISTAN CES CONTACTOR 3 POLES SIZE S2, 60TO., 24VDC); 2; Buc.; Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 132; 33100000-1; Lot 132. Sensor de presiune absoluta (0-4Bar); Sensor de presiune absoluta (0-4Bar); 1; Buc.; Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 133; 33100000-1; Lot 133. Ventilator 24V (Fan Cabinet mains connection); Ventilator 24V (Fan Cabinet mains connection); 2; Buc.; Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 134; 33100000-1; Lot 134. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314; STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314; 2; Buc.; Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 135; 33100000-1; Lot 135. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314; Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314; 4; Buc.; Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 136; 33100000-1; Lot 136. Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314; Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314; 2; Buc.; Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 137; 33100000-1; Lot 137. Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314; Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314; 2; Buc.; Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 138; 33100000-1; Lot 138. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00); Sterile air filter (Art Nr. 21997.00); 2; Buc.; Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 139; 33100000-1; Lot 139. Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00); Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr.16335.00); 2; Buc.; Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 140; 33100000-1; Lot 140. Drain valve complete, 230V, 50Hz; Drain valve complete, 230V, 50Hz; 1; Buc.; Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 141; 33100000-1; Lot 141. Sterile air filter; Sterile air filter; 1; Buc.; Pentru Masina de dezinfectat BHT Innova E3. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 142; 33100000-1; Lot 142. Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri cu instalare; Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri cu instalare; 1; Buc.; Pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 143; 33100000-1; Lot 143. Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri cu instalare; Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri cu instalare; 1; Buc.; Pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 144; 33100000-1; Lot 144. Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri cu instalare; Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri cu instalare; 1; Buc.; Pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garantie 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 145; 33100000-1; Lot 145. Garnitura capacului (cod 21001); Garnitura capacului (cod 21001); 1; Buc.; Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 146; 33100000-1; Lot 146. Recipient de evacuare (cod 24006); Recipient de evacuare (cod 24006); 2; Buc.; Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul.. 147; 33100000-1; Lot 147. Ulei pentru pompe de vacuum; Ulei pentru pompe de vacuum; 5; litri; Ulei pentru pompe de vacuum, ISO VG 100. 148; 33100000-1; Lot 148. Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar; COMPLEMENT VALVE CIRCUIT FOR SUPPORT OF AIR CUT "NO"; 5; Buc.; Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: PXB-B392. 149; 33100000-1; Lot 149. Valva de control pneumatica, 24VDC; VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3; 2; Buc.; Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3. 150; 33100000-1; Lot 150. Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz; 21992.10 High capacity air turbine Self-Hold Thermal Protector Self-Hold Thermal Protector: SK7AM209A5 (110°C) built-in.; 3; Buc.; Compatibil cu Masina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: 486.3.207-2. 151; 33100000-1; Lot 151. Pompa de aer, pentru uscare, Brushless, 5.7"/145mm, 240V, 50Hz; MOTOR OF DRYING MAT LD2314 LD521 LD521XLS; 1; Buc.; Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.. 152; 33100000-1; Lot 152. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service consumabile (2904500069); Kit service consumabile (2904500069); 3; Set; Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654). 153; 33100000-1; Lot 153. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service separator K (2901074800); Kit service separator K (2901074800); 3; Set; Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654). 154; 33100000-1; Lot 154. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service deservire preventivă (2901118900); Kit service deservire preventivă (2901118900); 3; Set; Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654). 155; 33100000-1; Lot 155. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Ulei RIF-NDURANCE (1x10 l.) (1630114600); Ulei RIF-NDURANCE (1x10 l.) (1630114600); 3; Set; Compatibil cu compresorul GA22MED. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654). 156; 33100000-1; Lot 156. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru QDT80 (2901197614); kit service filtru QDT80 (2901197614); 2; Set; Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 157; 33100000-1; Lot 157. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru 70-80-100 (2901197628); kit service filtru 70-80-100 (2901197628); 2; Set; Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 158; 33100000-1; Lot 158. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru A CD 80-100 (2901197633); kit service filtru A CD 80-100 (2901197633); 2; Set; Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 159; 33100000-1; Lot 159. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service (2901067300); kit service (2901067300); 6; Set; Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 160; 33100000-1; Lot 160. Filtru ulei compresor KS 124, (223489); Filtru ulei compresor KS 124, (223489); 8; Buc.; Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 161; 33100000-1; Lot 161. Ulei AEON 3000SP ( 35 l. ), (250531A ); Ulei AEON 3000SP (35 l. ), (250531A ); 8; Buc.; Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 162; 33100000-1; Lot 162. Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487); Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487); 2; Buc.; Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 163; 33100000-1; Lot 163. Cartuș filtru aer,compresor KS 124, (223491); Cartuș filtru aer, compresor KS 124, (223491); 8; Buc.; Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 164; 33100000-1; Lot 164. Cartuș filtru aer AF 0706, tip P (223177); Cartuș filtru aer AF 0706, tip P (223177); 1; Buc.; Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 165; 33100000-1; Lot 165. Cartuș filtru aer AF 0706, tip S (223197); Cartuș filtru aer AF 0706, tip S (223197); 1; Buc.; Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 166; 33100000-1; Lot 166. Cartuș filtru aer AF 0706, tip A (223187); Cartuș filtru aer AF 0706, tip A (223187); 1; Buc.; Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 167; 33100000-1; Lot 167. Cartus filtru aer tip F (IMT FF 080), (NM000644); Cartus filtru aer tip F (IMT FF 080), (NM000644); 1; Buc.; Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 168; 33100000-1; Lot 168. Cartus filtru aer tip A (IMT FA 080), (NM000654); Cartus filtru aer tip A (IMT FA 080), (NM000654); 1; Buc.; Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 169; 33100000-1; Lot 169. Cartuș filtru aer IMT F 012; Cartuș filtru aer IMT F 012; 1; Buc.; Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 170; 33100000-1; Lot 170. Curea de transmisie POLY-V-20L-1943 (223580); Curea de transmisie POLY-V-20L-1943 (223580); 1; Buc.; Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 171; 33100000-1; Lot 171. Valva termostatica compresor KS 124, (221461); Valva termostatica compresor KS 124, (221461); 1; Buc.; Compatibil cu compresorul KS 124.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 172; 33100000-1; Lot 172. Valva de admisie RH180EPIT/4F compresor KS 124, (224049); Valva de admisie RH180EPIT/4F compresor KS 124, (224049); 1; Buc.; Compatibil cu compresorul KS 124.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 173; 33100000-1; Lot 173. Set mentenanta valve generator IMT PO 3550, 2000 A 40.0 PTFE VA; Angle seat valve 2000 A 40.0 PTFE VA; 5; Set; Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 174; 33100000-1; Lot 174. Set mentenanta valve generator IMT PO 3550, 2000 A 25.0 PTFE VA; Angle seat valve 2000 A 25.0 PTFE VA; 2; Set; Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 175; 33100000-1; Lot 175. Pipe nylon SAE 100R1 3/8"x1200, compresor KS 124; Pipe nylon SAE 100R1 3/8"x1200, compresor KS 124; 2; Buc.; Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 176; 33100000-1; Lot 176. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service deservire preventivă (2901112200); Kit service deservire preventivă ZT 45FF (2901112200); 1; Set; Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 177; 33100000-1; Lot 177. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service supapa de admisie (2901110100); Kit service supapa de admisie (2901110100); 1; Set; Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 178; 33100000-1; Lot 178. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service Purja EWD330M (2901063320); Kit service Purja EWD330M (2901063320); 3; Set; Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 179; 33100000-1; Lot 179. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Ulei ROTO-Z (1x20 l) (2908850101); Ulei ROTO-Z (1x20 l) (2908850101); 1; Buc.; Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 180; 33100000-1; Lot 180. Presostat compresor ZT 45FF; Presostat compresor ZT 45FF; 1; Buc.; Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 181; 33100000-1; Lot 181. Cartus filtru aer de uz general DD 130+ (2901300006); Cartus filtru aer de uz general DD 130+ (2901300006); 1; Buc.; Compatibil cu rezervor aer LV 2011. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 182; 33100000-1; Lot 182. Cartus filtru aer de înaltă eficiență PDp 130+ (2901300106); Cartus filtru aer de înaltă eficiență PDp 130+ (2901300106); 1; Buc.; Compatibil cu rezervor aer LV 2011. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 183; 33100000-1; Lot 183. Kit service, Generator OGP35, Plan C-16000 ore (2904500282); Kit service Generator OGP35 (2904500282); 1; Set; Compatibil cu stația de oxigen (generator) OGP35. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producator. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 184; 33100000-1; Lot 184. Cartus filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102); Cartus filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102); 1; Buc.; Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 185; 33100000-1; Lot 185. Cartus filtru oxigen steril A3051MS; Cartus filtru oxigen steril A3051MS; 1; Buc.; Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 186; 33100000-1; Lot 186. Filtru aer H15; Cartuș filtru aer EH15; 1; Buc.; Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 187; 33100000-1; Lot 187. Filtru aer C15; Cartuș filtru aer EC15; 1; Buc.; Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 188; 33100000-1; Lot 188. Filtru aer VBA-2B-BE; Cartuș filtru VBA-2B-BE; 1; Buc.; Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 189; 33100000-1; Lot 189. Filtru aer HF1-24; Cartuș filtru aer E1-24; 1; Buc.; Compatibil cu compresorul DET 200/90 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 190; 33100000-1; Lot 190. Filtru aer HF7-12; Cartuș filtru aer E7-12; 1; Buc.; Compatibil cu compresorul DET 200/90. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 191; 33100000-1; Lot 191. Filtru ulei (0531000002); Filtru ulei (0531000002); 2; Buc.; Compatibil cu vacuum medical mVAC 500 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 192; 33100000-1; Lot 192. Filtru aer, vac filter 1600 (2901204100); Filtru aer, vac filter 1600 (2901204100); 2; Buc.; Compatibil cu vacuum medical mVAC 500 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 193; 33100000-1; Lot 193. Angle plug, DIN 13260, VAC, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.612); Angle plug, DIN 13260, VAC, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.612); 5; Buc.; Compatibil cu priza pentru gaze medicale VAC standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 194; 33100000-1; Lot 194. Angle plug, DIN 13260, AIR, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.613); Angle plug, DIN 13260, AIR, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.613); 5; Buc.; Compatibil cu priza pentru gaze medicale AIR standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 195; 33100000-1; Lot 195. Angle plug, DIN 13260, O2, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.611); Angle plug, DIN 13260, O2, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.611); 10; Buc.; Compatibil cu priza pentru gaze medicale O2 standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 196; 33100000-1; Lot 196. Reductor pentru butelii de oxigen; Reductor pentru butelii de oxigen; 5; Buc.; Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire pentru canula nazală; Regulator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,2-4,8 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4”. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 197; 33100000-1; Lot 197. Reductor pentru rețea de oxigen; Reductor pentru rețea de oxigen; 5; Buc.; Pentru oxigen medical 90-99% puritate; Manometru pentru monitorizare presiune la întrare; Manometru pentru monitorizare presiune la ieșire; Presiune maximă ≥ 10 bar; Regulator de presiune; Regulare presiune pînă la 10 bar; Debit ≥ 24 m3/h; Intrare în reductor G1” mama; Ieșire din reductor G1” tata. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul.. 198; 33100000-1; Lot 198. Senzor de oxigen / ref: OOM201; Senzor de oxigen / ref: OOM201; 20; Buc.; Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.. 199; 33100000-1; Lot 199. Acumulatori Lead-acid 12V/3.5AH/20HR REF: G191053; Acumulatori Lead-acid 12V/3.5AH/20HR REF: G191053; 64; Buc.; Compatibil cu Masina de Anestezie Drager, Fabius Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 200; 33100000-1; Lot 200. Valva de ceramica REF: M23225; Valva de ceramica REF: M23225; 20; Buc.; Compatibil cu Mașină de anestezie Drager Fabius Plus, diametru 32mm, grosime 0,3mm. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 201; 33100000-1; Lot 201. Filtru bacterial (REF: MK00514); Filtru bacterial (REF: MK00514); 20; Buc.; Compatibil cu aspiratorul din cadrul masinii de anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 202; 33100000-1; Lot 202. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon; Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon; 6; Set; Compatibil cu masina de Anestezie Drager Fabius Plus.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 203; 33100000-1; Lot 203. Kit de mentenanta +intalare pentru Maquet Flow ic 20 + soft update; Kit de mentenanta +intalare pentru Maquet Flow ic 20 + soft update; 3; Set; Pentru dispozitivul Maquet Flow ic 20. Instalarea kit-ului de catre inginer certificat. Update la soft pina la cea mai noua versiune. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 204; 33100000-1; Lot 204. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice (REF: 94012); Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice (REF: 94012); 15; Buc.; Compatibil cu masina de Anestezie Maquet, Flow ic20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 205; 33100000-1; Lot 205. Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Drager Infinity Delta; Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Drager Infinity Delta; 2; Buc.; Cu cablu interconectare compatibil cu portul X8 al monitorului Drager Infinity Delta. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 206; 33100000-1; Lot 206. Furtun interconector pentru manseta (REF: MP00953); Furtun interconector pentru manseta (REF: MP00953); 20; Buc.; Cu conector la manseta tip "Mindray" REF: 6200-30-09688. Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 207; 33100000-1; Lot 207. Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6701K; Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6701K; 1; Buc.; Cu cablu interconectare cu lungimea minim 30 cm cu suport de fixare pentru masina de anestezie Drager Fabius Plus. Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 208; 33100000-1; Lot 208. Conector din plastic pentru manseta (REF: 330091); Conector din plastic pentru manseta (REF: 330091); 20; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 209; 33100000-1; Lot 209. Cablu ECG 3 electrozi (Ref:BR-903P); Cablu ECG 3 electrozi (Ref:BR-903P); 5; Buc.; Cu standardul de culori europene (galben, verde, rosu). Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 210; 33100000-1; Lot 210. Acumulator NI-MH, 9.6V, Typ.2900mAh-Min.2700mAh, (REF: SB-671P); Acumulator NI-MH, 9.6V, Typ.2900mAh-Min.2700mAh, (REF: SB-671P); 12; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 211; 33100000-1; Lot 211. Cablu de interconectare pentru senzor SpO2 tip Nellcor (REF: 0010-20-42594); Cablu de interconectare pentru senzor SpO2 tip Nellcor (REF: 0010-20-42594); 15; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 212; 33100000-1; Lot 212. Furtun interconector pentru manseta (REF: 509B-30-06259); Furtun interconector pentru manseta (REF: 509B-30-06259); 10; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 213; 33100000-1; Lot 213. Cablu ECG 3 electrozi (REF: 0010-30-42726); Cablu ECG 3 electrozi (REF: 0010-30-42726); 5; Buc.; Cu standardul de culori europene (galben, verde, rosu). Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 214; 33100000-1; Lot 214. Cablu interconector pentru ECG (REF: 0010-30-42719); Cablu interconector pentru ECG (REF: 0010-30-42719); 5; Buc.; Cu standardul de culori europene (galben, verde, rosu). Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 215; 33100000-1; Lot 215. Acumulator reincarcabil 12V, 2300mAh (REF: FB 1223); Acumulator reincarcabil 12V, 2300mAh (REF: FB 1223); 6; Buc.; Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 216; 33100000-1; Lot 216. Baterie CR 1220, 3 V; Baterie CR 1220, 3 V; 6; Buc.; Anul de producere 2020. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării.. 217; 33100000-1; Lot 217. Bec pentru laringoscop (REF: 34325); Becuri pentru laringoscop (REF: 34325); 30; Buc.; Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător.. 218; 33100000-1; Lot 218. Lamela C-MAC Macintosh #0 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD; Lamela C-MAC Macintosh #0 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD; 1; Buc.; Compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 219; 33100000-1; Lot 219. Lamela C-MAC Macintosh #2 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD; Lamela C-MAC Macintosh #2 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD; 1; Buc.; Compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 220; 33100000-1; Lot 220. Lamela C-MAC D-BLADE Ped. compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD; Lamela C-MAC D-BLADE Ped. compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD; 1; Buc.; Compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 221; 33100000-1; Lot 221. Furtun pentru gaz coprimat, oxigen, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius; Furtun pentru gaz coprimat, oxigen, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius; 6; Buc.; Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 222; 33100000-1; Lot 222. Furtun pentru gaz coprimat, aer, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius; Furtun pentru gaz coprimat, aer, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius; 6; Buc.; Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 223; 33100000-1; Lot 223. Furtun pentru evacuarea gazelor anestezice AGSS cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius; Furtun pentru evacuarea gazelor anestezice cu conector AGSS pentru aparatul de anestezie Drager Fabius; 6; Buc.; Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 224; 33100000-1; Lot 224. Modul de acumulatori reâncarcabili 12VDC, 17.2 Ah ,Ref : NP18-12B pentru Maquet CS300; Modul de acumulatori reâncarcabili 12VDC, 17.2 Ah ,Ref : NP18-12B pentru Maquet CS300; 2; set; Modul de acumulatori reâncarcabili 12VDC, 17.2 Ah compatibil cu IABP Maquet CS300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 225; 33100000-1; Lot 225. Cablu ECG 5 electrozi, pentru IABP Maquet CS300, REF:D012-00-1155-02; Cablu ECG 5 electrozi, pentru IABP Maquet CS300, REF:D012-00-1155-03; 1; Buc.; Compatibil cu IABP Maquet CS300. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 226; 33100000-1; Lot 226. Cablu pentru masurarea tensiunii arteriale, pentru IABP Maquet CS300, REF: D012-00-1245; Cablu pentru masurarea tensiunii arteriale, pentru IABP Maquet CS300, REF: D012-00-1246; 1; Buc.; Compatibil cu IABP Maquet CS300. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 227; 33100000-1; Lot 227. Kit de mentenanta+instalare pentru Maquet HL 20 + acumulatori; Kit de mentenanta+instalare pentru Maquet HL 20 + acumulatori; 2; Set; Compatibil cu Maquet HL 20. Instalarea kit-ului de catre inginer certificat. Acumulatori compatibili cu Maquet HL 20. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 228; 33100000-1; Lot 228. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III; Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III; 1; Set; Compatibil cu mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 229; 33100000-1; Lot 229. Troliu de transportare pentru dispozitivul de plasmofereza DigiPla 80; Troliu de transportare pentru DigiPla 80; 2; Buc.; Confectionat din otel inoxidabil. Patru roti, dintre care minim 2 cu frana. Dotat cu sertar pentru depozitarea accesoriilor. Dotat cu maner. Compatibil cu dispozitivul DigiPla 80.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 230; 33100000-1; Lot 230. Cablu bipolar pentru frecventa inalta (REF: 847000 E); Cablu bipolar pentru frecventa inalta (REF: 847000 E); 3; Buc.; Compatibil cu instrumentele aflate in dotarea spitalului. Compatibil cu dispozitivul Karl Storz- Endoskope Autocon 50, 205205 20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 231; 33100000-1; Lot 231. Cablu bipolar pentru frecventa inalta; Cablu bipolar pentru frecventa inalta; 2; Buc.; Compatibil cu forceps de irigare Aesculap (REF:GK845R). Compatibil cu dispozitivul Karl Storz- Endoskope Autocon 50, 205205 20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 232; 33100000-1; Lot 232. Cablu bipolar pentru frecventa inalta; Cablu bipolar pentru frecventa inalta; 2; Buc.; Compatibil cu forceps de irigare Aesculap (REF:GK845R). Compatibil cu dispozitivul Karl Storz- Endoskope Autocon II 200, 205322 20.Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 233; 33100000-1; Lot 233. Cablu bipolar pentru frecventa inalta; Cablu bipolar pentru frecventa inalta; 2; Buc.; Compatibil cu forceps de irigare Aesculap (REF:GK845R). Compatibil cu dispozitivul ERBE VIO 300D. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 234; 33100000-1; Lot 234. Ace bipolare pentru diatermocoagulator; Ace bipolare pentru diatermocoagulator; 3; Buc.; Electrod bipolar tip ace pentru turbinoplastie inferioara cu radiofrecventa. Autoclavabil reutilizabil. Lungimea de lucru 14 cm, lungime ace 15mm curbat la miner dar nu la lungimea de lucru REF: 840310. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 235; 33100000-1; Lot 235. Filtru bacterial hidrofobic (REF: 50.00.05); Filtru bacterial hidrofobic (REF: 50.00.05); 100; Buc.; Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 236; 33100000-1; Lot 236. O2-Sensor Jet, pentru Masina de Anestezie Twin stream; O2-Sensor Jet, pentru Masina de Anestezie Twin stream; 2; Buc.; Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.. 237; 33100000-1; Lot 237. UFO-Sensor, pentru Masina de Anestezie Twin stream (REF: UFO 130-2); UFO-Sensor, pentru Masina de Anestezie Twin stream (REF: UFO 130-2); 2; Buc.; Compatibil cu Masina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.. 238; 33100000-1; Lot 238. Acumulatori Nichel -Metal Hybride, 12V, 2800 mAh. (REF: NKB-301V); Acumulatori Nichel -Metal Hybride, 12V, 2800 mAh. (REF: NKB-301V); 6; Buc.; Acumulator compatibil cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 239; 33100000-1; Lot 239. Set acumulatori pentru Smart-UPS 1000; Set acumulatori pentru Smart-UPS 1000; 1; Set; Set din 2 acumulatori 12V 12Ah, conector de tip F2, lungimea maxima a acumulatorului: 152 mm, lățimea maxima a acumulatorului: 99 mm, înălțimea maxima a acumulatorului: 95 mm. Compatibil cu APC Smart-UPS 1000.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 240; 33100000-1; Lot 240. Borcan medical pentru concentrator de oxigen; Borcan medical pentru concentrator de oxigen; 100; Buc.; Indicator de nivel minim și maxim pentru apa. Valva de siguranță la suprapresiune. Valva se va activa în intervalul de presiune 0.4-0.5 bar. Conexiune tip Diss(9/16-18unf).. 241; 33100000-1; Lot 241. Baterie Li-MnO2, 12V, 2.8 Ah, (REF: 4-07-0001); Baterie Li-MnO2, 12V, 2.8 Ah, (REF: 4-07-0001); 11; Buc.; Baterie compatibila cu defibrilatorul Schiller Fred Easy. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 242; 33100000-1; Lot 242. Electrozi pentru defibrilatie (REF: 0-21-0020); Electrozi pentru defibrilatie (REF: 0-21-0020); 55; Buc.; Electrozi pentru defibrilatie compatibili cu defibrilatorul Schiller Fred Easy. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 243; 33100000-1; Lot 243. Bloc de alimentare pentru lampa chirurgicala Model: A012. ref: A012-001DAF; Bloc de alimentare pentru lampa chirurgicala Model: A012. ref: A012-001DAF; 4; Buc.; Compatibil cu lampa chirurgicala Maquet Volista. Parametri: Vin: 100-240 VAC, 50-60 Hz, P-200W Vout-28VDC ± 3 %, I- 5,5 A. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 244; 33100000-1; Lot 244. Panou de control pentru sala de operatii; Panou de control pentru sala de operatii; 16; Buc.; Compatibil cu sistemul de control al salii de operatii din cadrul institutiei. Compatibil cu modulul de control ASSET, CPA-8. Cu dirijarea urmatorilor parametri: lumina tavan, lumina UV, indicator de avertizare, lampa chirurgicala, telefon. ermen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 245; 33100000-1; Lot 245. Furtun de presiune înaltă; Furtun de presiune înaltă; 3; Buc.; Pentru conectarea și încărcarea butelielor de oxigen medical; Compatibil cu oxigenul medical; Conectorul de intrare și conectorul de ieșire G3/4"; Presiunea maximă ≥ 250Bar; Presiunea de lucru ≥ 150Bar; Împletitură metalică. Lungimea de la 800 mm până la 1500 mm. Termen de garantie 6 luni din momentul livrarii. Valabile minim 6 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical.. 246; 33100000-1; Lot 246. Cablu flex; Cablu flex; 100; Buc.; 6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 350 mm. 247; 33100000-1; Lot 247. Cablu flex; Cablu flex; 100; Buc.; 6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 240 mm. 248; 33100000-1; Lot 248. Borcan umidificator; Borcan umidificator; 100; Buc.; Borcan umidificator, reutilizabil compatibil cu generatoarele de oxigen. Materialul utilizat - policarbonat. Conexiunile tip M10*1 / Diss(9/16-18unf) pentru dispozitiv și 3/16" la 1/4" pentru canulă . Toate conexiunile să fie din metal cromat. Valvă de siguranță la suprapresiune cu alarma audibilă care se activează la 6 psi. Autoclavabil la 134°C. Indicator minim și maxim pentru apă. Capacitatea recipientului ≤ 350 ml. Furtun conexiune concentrator/ borcan umidificator: conector intrare tip trompetă, conector pentru bol umidificator: filet tip ”tată”, confecționat din material plastic, să nu conțină latex.. 249; 33100000-1; Lot 249. Acumulator 12 V, 12Ah/20HR (ref: LC-RA1212PG1 ); Acumulator 12 V, 12Ah/20HR (ref: LC-RA1212PG1 ); 4; Buc.; Acumulator compatibil cu Angiomat MEDTRON, Accutron HP. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2021. Model LC-RA1212PG1, 12 V, 12Ah/20HR.. 250; 33100000-1; Lot 250. Lamp assembly (ref: 10310472); Lamp assembly (ref: 10310472); 3; Buc.; Compatibil cu Analizatorul EAB, RAPIDPoint 500. Parametri: Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 251; 33100000-1; Lot 251. Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor; Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor; 1; Buc.; Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 252; 33100000-1; Lot 252. Piese de mina pentru burghiu, ORL; Piese de mina pentru burghiu, ORL; 3; Buc.; Piese de mina pentru burghiuri, cod de ref: 252590, compatibila cu motorul din cadrul dispozitivului Karl Storz Unidrive S III 407016 20. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 253; 33100000-1; Lot 253. Vas pentru aspiratie; Vas pentru aspiratie; 1; Buc.; Vas de aspiratie cu capac pentru dispozitivul Soering Sonoca 300. Material polysulfone, autocalvabil, volum 2l, cu atasament pentru dispozitiv incorporat pe borcan. REF Borcan: 077.0120, REF Capac: 077.0420 (Ø 6-10 mm).Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european.. 254; 33100000-1; Lot 254. Cablu pentru diatermie compatibil cu sistemul de vitreotomie CONSTELLATION Vision System, reutilizabil.; Cablu pentru diatermie compatibil cu sistemul de vitreotomie CONSTELLATION Vision System, reutilizabil.; 3; Buc.; Compatibil cu sistemul de vitreotomie Alcon CONSTELLATION Vision System, reutilizabil. Lungimea minim 3 metri, suprafața din silicon flexibil, cu izolarea interconectorilor electrici. Termen de garantie 12 luni din momentul livrarii. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilitatii cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european..

## Pregătirea ofertelor

| 3.1. | Oferte alternative: | [nu vor fi acceptate] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2. | Garanţia pentru ofertă: | [forma garanției a/b/c] - Oferta va fi însoţită de o Garanţie pentru ofertă (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.2 din secţiunea a 3-a – Formulare pentru depunerea ofertei sau - Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău Codul fiscal: 1003600150783 Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448 Codul bancar: MOLDMD2X302: cu nota “Pentru setul documentelor de atribuire” sau “Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ____ din _______”. |  |  |
| 3.3. | Garanţia pentru ofertă va fi în valoare de: | 1% din valoarea ofertei fără TVA. |  |  |
| 3.4. | Ediţia aplicabilă a Incoterms și termenii comerciali acceptați vor fi: | DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2013 |  |  |
| 3.5. | Termenul de livraree: | Pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; |  |  |
| 3.6. | Locul livrării bunurilor: | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” |  |  |
| 3.7. | Metoda și condițiile de plată vor fi: | Achitarea va fi efectuată utilizând sistemul de e-facturare. Prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide cu prezentarea facturii |  |  |
| 3.8. | Perioada valabilităţii ofertei va fi de: | 90 zile |  |  |
| 3.9. | Ofertele în valută străină: | nu se acceptă |  |  |
| ## Depunerea și deschiderea ofertelor |  |  |  |  |
| 4.1 | Locul/Modalitatea de depunerea ofertelor, este: |  |  | SIA RSAP |
| 4.2. | Termenul limită de depunere a ofertelor este: |  |  | Informația o găsiți în SIA RSAP/www.achizitii.md |
| 4.3. | Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor (cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”). |  |  | Ofertanţii sau reprezentanţii acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepţia cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP” |
| ## Evaluarea și compararea ofertelor |  |  |  |  |
| 5.1. | Preţurile ofertelor depuse în diferite valute vor fi convertite în: |  |  | lei MD |
|  | Sursa ratei de schimb în scopul convertirii: |  |  | BNM |
|  | Data pentru rata de schimb aplicabilă va fi: |  |  | Data deschiderii ofertelor |
| 5.2. | Modalalitatea de efectuare a evaluării: |  |  | Evaluarea va fi efectuată pe: loturi |
| 5.3. | Factorii de evaluarea vor fi următorii: |  |  | Nu se aplică |
| ## Adjudecarea contractului |  |  |  |  |
| 6.1. | Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: |  | Se va aplica criteriul de evaluare: cel mai mic preţ fără TVA, cu corespunderea cerinţelor solicitate, pe lot |  |
| 6.2. | Suma Garanţiei de bună execuţie (se stabileşte procentual din preţul contractului adjudecat): |  | 5% |  |
| 6.3. | Garanţia de bună execuţie a contractului: |  | [forma garanției de bună execuție a/b/c] a) Garanția de buna execuție (emisă de o bancă comercială) conform formularului F3.3 sau b) Garanția de buna execuție prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29 Denumirea Băncii: B.C. "Moldindconbank" S.A. fil. „Testemițeanu”, Chișinău Codul fiscal: 1003600150783 Contul de decontare: IBAN – MD32ML000000002251502448 Codul bancar: MOLDMD2X302 cu nota “Garanția de bună execuție” sau “Pentru garanţia de bună execuție la procedura de achiziție publică nr. ______ din ___________” |  |
| 6.4. | Forma de organizare juridică pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul |  | Nu se aplică |  |
| 6.5. | Numărul maxim de zile pentru semnarea şi prezentarea contractului către autoritatea contractantă, de la remiterea acestuia spre semnare: |  | 5 zile |  |

Conținutul prezentei Fișe de date a achiziției este identic cu datele procedurii din cadrul Sistemului Informațional Automatizat “REGISTRUL DE STAT AL ACHIZIȚIILOR PUBLICE”. Grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea conținutului Fișei de date a achiziției, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

Conducătorul grupului de lucru: ________________________________ Alexandru FERDOHLEB

| # CAPITOLUL III FORMULARE PENTRU DEPUNEREA OFERTEI |  |
| --- | --- |
| Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. |  |
| Formular | Denumirea |
| F3.1 | Formularul ofertei |
| F3.2 | Garanţia pentru ofertă – formularul garanţiei bancare |
| F3.3 | Garanţie de bună execuţie |

## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ____________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Suma totală a ofertei cu TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în FDA3.8., începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - În cazul acceptării prezentei oferte, ____________________________________________ [denumirea ofertantului] se angajează să obţină o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziţie publică. - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

## Garanția pentru oferta (Garanția bancară) (F3.2)

[Banca emitentă va completa acest formular de garanţie bancară în conformitate cu instrucţiunile indicate mai jos. Garanţia bancară se va imprima pe foaie cu antetul băncii, pe hîrtie specială protejată.] __________________________________________________________________ [Numele băncii şi adresa oficiului sau a filialei emitente] Beneficiar: _______________________________________________________ [numele şi adresa autorităţii contractante] Data: “___” _____________________ 20__ GARANŢIE DE OFERTĂ Nr._________________ _______________________________________________________________ a fost informată că [denumirea băncii] ____________________________________________________ (numit în continuare „Ofertant”) [numele ofertantului] urmează să înainteze oferta către Dvs. la data de “___” _____________________ 20__ (numită în continuare „ofertă”) pentru livrarea __________________________________________ [obiectul achiziţiei] conform anunțului de participare nr. __________________ din “___” _____________________ 20__. La cererea Ofertantului, noi, ____________________________________________, prin prezenta, [denumirea băncii] ne angajăm în mod irevocabil să vă plătim orice sumă sau sume ce nu depăşesc în total suma de: ______________________ (_______________________________________________________) [suma în cifre] ([suma în cuvinte]) la primirea de către noi a primei solicitări din partea Dvs. în scris, însoţite de o declaraţie în care se specifică faptul că Ofertantul încalcă una sau mai multe dintre obligaţiile sale referitor la condiţiile ofertei, şi anume: - şi-a retras oferta în timpul perioadei valabilităţii ofertei sau a modificat oferta după expirarea termenului-limită de depunere a ofertelor; sau - fiind anunţat de către autoritatea contractantă, în perioada de valabilitate a ofertei, despre adjudecarea contractului: (i) eşuează sau refuză să semneze formularul contractului;; sau (ii) eşuează sau refuză să prezinte garanţia de bună execuţie, dacă se cere conform condiţiilor licitaţiei, ori nu a executat vreo condiţie specificată în documentele de atribuire, înainte de semnarea contractului de achiziţie. Această garanţie va expira în cazul în care ofertantul devine ofertant cîştigător, la primirea de către noi a copiei înştiinţării privind adjudecarea contractului şi în urma emiterii Garanţiei de bună execuţie eliberată către Dvs. la solicitarea Ofertantului. Prezenta garanţie este valabilă pînă la data de “___” _____________________ 20__. _________________________________________ [semnătura autorizată a băncii]

## Garanție de bună execuție (F3.3)

[Banca comercială, la cererea ofertantului cîştigător, va completa acest formular pe foaie cu antet, în conformitate cu instrucţiunile de mai jos.] Data: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție publică Nr.: _______________________________________ Oficiul Băncii: _____________________________________ [introduceţi numele complet al garantului] Beneficiar: ________________________________________ [introduceţi numele complet al autorităţii contractante] GARANŢIA DE BUNĂ EXECUŢIE Nr. _______________ Noi, [introduceţi numele legal şi adresa băncii], am fost informaţi că firmei [introduceţi numele deplin al Furnizorului] (numit în continuare „Furnizor”) i-a fost adjudecat Contractul de achiziție publică de livrare ______________ [obiectul achiziţiei, descrieţi bunurile] conform invitaţiei la procedura de achiziție publică nr. din _________. 201_ [numărul şi data procedurii de achiziție publică] (numit în continuare „Contract”). Prin urmare, noi înţelegem că Furnizorul trebuie să depună o Garanţie de bună execuţie în conformitate cu prevederile documentelor de atribuire. În urma solicitării Furnizorului, noi, prin prezenta, ne angajăm irevocabil să vă plătim orice sumă(e) ce nu depăşeşte [introduceţi suma(ele) în cifre şi cuvinte] la primirea primei cereri în scris din partea Dvs., prin care declaraţi că Furnizorul nu îndeplineşte una sau mai multe obligaţii conform Contractului, fără discuţii sau clarificări şi fără necesitatea de a demonstra sau arăta temeiurile sau motivele pentru cererea Dvs. sau pentru suma indicată în aceasta. Această Garanţie va expira nu mai tîrziu de [introduceţi numărul] de la data de [introduceţi luna] [introduceţi anul], şi orice cerere de plată ce ţine de aceasta trebuie recepţionată de către noi la oficiu pînă la această dată inclusiv. [semnăturile reprezentanţilor autorizaţi ai băncii şi ai Furnizorului] # CAPITOLUL IV SPECIFICAȚII TEHNICE ȘI DE PREȚ. Următoarele tabele şi formulare vor fi completate de către ofertant şi incluse în ofertă. În cazul unei discrepanţe sau al unui conflict cu textul CAPITOLULUI I, prevederile din prezentul CAPITOL vor prevala asupra prevederilor din CAPITOLUL I.. Formular; Denumirea. F4.1; Specificaţii tehnice. F4.2; Specificații de preț.

|  |  |  |  |  |  |  | ## Specificații tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție Conform SIARSAP din Conform SIARSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb și accesorii medicale necesare pentru anul 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  |  | Denumirea bunurilor | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 1. Lampa halogen JB12V24WF6/SSM |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Sysmex CS-2100i. Ref: CR323182. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 2. Valva B3 pentru "VOLUMETRIC MEASURE_ASSY NO.6" p/u XN-1000 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 3. Valva "MANIFOLD MV NO.14 ASSY" p/u XN-1000 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 4. Unitate "HGB DETECTOR ASSY NO.6" p/u XN-1000 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul SysmexXN-1000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 5. Curea "LONGITUDINAL FEED BELT" p/u UX-2000 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 6. Unitate "LINEAR WAY" p/u UX-2000 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 7. Unitate "STRIP TRAY" p/u UX-2000 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 8. Pompa "TUBE PUMP" p/u UX-2000 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 9. Pompa "AIR PUMP" p/u UX-2000 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul SysmexUX-2000 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 10. Inlet gasket, new design pentru ABL835 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 11. Tub de pompă pentru pompa de deşeuri p/u ABL835 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 12. Tub de pompă pentru pompa de soluţii p/u ABL835 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 13. Tub de pompă pentru modulul de electrozi p/u ABL835 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 14. Membrane box p/u electrod Ref, 4 Buc. p/u ABL835 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 15. Membrane box p/u electrod pCO2, 4 Buc. p/u ABL835 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 16. Membrane box p/u electrod pO2, 4 Buc. p/u ABL835 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 17. Membrane box p/u electrod K, 4 Buc. p/u ABL835 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorulABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 18. Membrane box p/u electrod Na, 4 Buc. p/u ABL835 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul ABL 835 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 19. Lampă pentru Pentra C400 |  |  |  |  | Ref: 1203601326. Compatibil cu analizatorul HORIBA Pentra C400 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 20. Set mentenanță 1 an pentru HORIBA Yumizen H500 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul HORIBA Yumizen H500 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 21. Dispenser bile pentru Thrombotimer |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Behnk Thrombotimer 4-channel. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 22. Modul afișare și control pentru ALP CLG-40 |  |  |  |  | Compatibil cu autoclavul ALP CLG-40. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 23. Lampă halogen p-u Cobas C311 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 24. Set celule de reacție p-u Cobas C311 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 25. Set mentenanță 6 luni p-u Cobas C311 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 26. Set mentenanță 12 luni p-u Cobas C311 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 27. Rășină MBH 100 p-u Cobas C311 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 28. Set filtre și membrană p-u Cobas C311 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 29. Cartuș Na p-u Cobas C311 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 30. Cartuș K p-u Cobas C311 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 31. Electrod Referință p-u Cobas C311 |  |  |  |  | Compatibil cu analizatorul Roche Cobas C311. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 32. Micro electrod Ph p-u Cobas B121 |  |  |  |  | Ref: 3111717180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 33. Micro electrod PO2 p-u Cobas B121 |  |  |  |  | Ref: 3111695180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 34. Micro electrod PCO2 p-u Cobas B121 |  |  |  |  | Ref: 3111679180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 35. Micro electrod Ref p-u Cobas B121 |  |  |  |  | Ref: 3111873180. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 36. Cameră de măsurare contact(Mcon) p-u Cobas B121 |  |  |  |  | Ref: 3144062001. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 37. Set mentenanță p-u Cobas B121 |  |  |  |  | Ref: 3273121001. Compatibil cu analizatorul Cobas b121. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 38. Electrod K+ p-u EasyLyte, ref. 2101 |  |  |  |  | Ref: 2101. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 39. Electrod Na+ p-u EasyLyte, ref. 2102 |  |  |  |  | Ref: 2102. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 40. Electrod de referință p-u EasyLyte, ref. 2103 |  |  |  |  | Ref: 2103. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 41. Tub pompă peristaltică, p-u EasyLyte, ref. 2104 |  |  |  |  | Ref: 2104. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 42. Valvă soluții p-u EasyLyte, ref. 2108 |  |  |  |  | Ref: 2108. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 43. Membrane assembly p-u EasyLyte, ref. 2258 |  |  |  |  | Ref: 2258. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 44. Internal filling solution p-u EasyLyte, ref. 2492 |  |  |  |  | Ref: 2492. Compatibil cu analizatorul Medica EasyLyte Na/K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 45. Set mentenanță 1 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 05521521001 |  |  |  |  | Ref. 05521521001. Compatibil cu analizatorul Roche Cobas 6000. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 46. Set mentenanță 2 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 07783175001 |  |  |  |  | Ref. 05521521001. Compatibil cu analizatorul Roche Cobas 6000. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 47. Set mentenanță modular E/E601, p-u Cobas 6000, Ref. 03504620001 |  |  |  |  | Ref. 05521521001. Compatibil cu analizatorul Roche Cobas 6000. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 48. Carbon filter p-u ClearVue, Ref. 990610 |  |  |  |  | Ref. 990610. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 49. Dispense Head Cleaning Station p-u ClearVue, Ref. A79210027 |  |  |  |  | Ref. A79210027. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 50. Suction Cup (set 3 Buc.ăți), p-u ClearVue, Ref. A79210081 |  |  |  |  | Ref. A79210081. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 51. Gripper Return Plate p-u ClearVue, Ref. A79210158 |  |  |  |  | Ref. A79210158. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 52. Grabber Eccentric Kit p-u ClearVue, Ref. A79210178 |  |  |  |  | Ref. A79210178. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 53. Gemini Basket with Black Slide Retainer (set 5 Buc.ăți) p-u ClearVue, Ref. A79210064 |  |  |  |  | Ref. A79210064. Compatibil cu Thermo Scientific ClearVue. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 54. Reagent Pot p-u Gemini AS, Ref. A78010487 |  |  |  |  | Ref. A78010487. Compatibil cu Thermo Gemini AS. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 55. Reagent Pot Cover (Single Pot) p-u Gemini AS. Ref. A78010489 |  |  |  |  | Ref. A78010489. Compatibil cu Thermo Scientific Gemini AS. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 56. Reagent bath p-u STP-120 |  |  |  |  | Ref. STP-089. Compatibil cu Thermo Scientific STP-120. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 57. Paraffin bath p-u STP-120 |  |  |  |  | Ref. STP-060. Compatibil cu Thermo Scientific STP-120. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 58. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202 |  |  |  |  | Compatibil cu ECG Fukuda Denshi Cardimax FX 7202. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 59. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u MAC 600 |  |  |  |  | Compatibil cu ECG GE MAC 600. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 60. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u ECG600G |  |  |  |  | Compatibil cu ECG CONTEC ECG600G. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 61. Acumulator 7.2 V 2250 mAh p-u MAC 600, Ref. 2073265-001 |  |  |  |  | Ref. 2073265-001 Compatibil cu ECG GE MAC 600. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 62. Acumulator 9.6 V 1400 mAh p-u CARDIMAX FX 7202 |  |  |  |  | Compatibil cu ECG Fukuda Denshi Cardimax FX 7202. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 63. Modul LCD iC3 p-u Helmer IB120 |  |  |  |  | Compatibil cu frigider pentru depozitarea sângelui Helmer IB 120. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 64. V Paper Filter p-u Canta V8-WN-NS |  |  |  |  | Compatibil cu concentrator oxigen Canta V8-WN-NS. H: 64mm, Di:42mm, De:60mm. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 65. Set electrozi p-u Refton-01-FS |  |  |  |  | Compatibil cu dispozitive de terapie fizică Azgar Refton-01-FS. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 66. Set inhalare p-u Nebulair+ |  |  |  |  | Ref: ACO464P + ACO578P + ACO462P. Compatibil cu inhalator Flaem Nebulair+. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 67. Bandă de fixare pentru electrozi |  |  |  |  | Bandă elastică pentru fixare electrozi terapie fizică. Pentru membrele superioare și inferioare. Din material lavabil, sterilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 68. Lampă halogen p-u MR-96A |  |  |  |  | Compatibil cu cititorul de microplăci Mindray MR-96A. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 69. Sensor de oxigen (ref: OOM202) |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 70. Hepa filtru (Ref: KB030100) |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 71. Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 35 cm, Ø 22 mm |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 72. Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 60 cm, Ø 22 mm |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 73. Senzor SpO2 (ref: TL-201T) |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 74. Cablu interconector SpO2 (Ref: JL-900P) |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 75. Manseta adult 35-45, cu conector tip 330091 |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 76. Manseta adult 25-35, cu conector tip 330091 |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6501K. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 77. Baterii tip AA |  |  |  |  | Anul de producere 2021. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 78. Baterii tip AAA |  |  |  |  | Anul de producere 2021. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 79. Baterii tip C |  |  |  |  | Anul de producere 2021 Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 80. Baterii tip 6F22 |  |  |  |  | Anul de producere 2021. Capacitatea 1 Ah. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 81. Sensor de oxigen (Ref:MX01049) |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 82. Senzor SpO2 tip Nellcor |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 83. Senzor SpO2 tip Nellcor (ref: DS-100A) |  |  |  |  | Compatibil cu Pulsoximetru portabil Nellcor OxiMax N-65. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 84. Cablu interconector SpO2 (Ref: MS18683) |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 85. Furtun de interconectare monitor de pacient-manseta (ref:1275 275) |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 86. Manseta adult 35-45 cm, cu conector tip BP 12 |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 87. Manseta adult 25-35, cu conector tip BP 12 |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 88. Kit de mentenanță 6 ani (Ref:MX08861) |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Kit-ul va include: -Microfilter 1 Buc.; -Set of dust filters 1 set; -Diaphragm complete 2 Buc.; -Filter Gas Inlet 1 Buc.; -Lead-acid accumulator 12V/3.5 Ah 2 Buc.; -Sealing ring 1Buc.; -Washer 1 Buc.; -Real-time clock 1 Buc. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Instalarea kitului de către reprezentant. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 89. Cablu ECG 3 electrozi, lungimea 1.5 metri, conform standardului IEC1 (ref: MP03411) |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 90. Cablu MultiMed 5 Pod, conform standardului IEC1 (ref: 5950196) |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 91. Set electrozi tip pare (in set 6 Buc.) compatibil cu conector tip Banana |  |  |  |  | Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 92. Set electrozi tip cleste (in set 4 Buc.: galben, rosu, verde, negru) compatibil cu conector tip Banana |  |  |  |  | Compatibil cu Electrocardiograful ECG Schiller Cardiovit AT-102 Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 93. Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633300) |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 94. FIO2 HATCH ASSEMBLY (ref:KY633000) |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 95. Turbina (ref:KY641400) |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 96. O2 PROPORTIONAL VALVE (ref: KY634901-00) |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv pentru Respir. Artif. Air Liquide MONNAL T75. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Anul producerii 2020-2021. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 97. Adaptor etCO2, reutilizabil, adult (ref:4721796 ) |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Savina 300. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 98. E/M Spare Cable 6X02XL A103/4 Frnt (ref: MS17217) |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Gamma XL. Să fie în complect cu cablul flex interconector (Board Front Pnl GAMMA XL A200 - PCB Processor SC 6X02XL A104). Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 99. Modul NIBP (ref: 5950782) |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Gamma XL.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 100. Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500) |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Air Liquide Monnal T75. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 101. Senzor de flux/presiune (Flow sampling probe) |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv portativ p/u Respir. Artif. HEYER PORT +. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 102. N-Module, 220-240V (ref: 3450 6683) |  |  |  |  | Compatibil cu Pompa de perfuzie B¦Braun, Compact. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 103. Diafragma pentru valva de expir |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 104. Diafragma pentru valva de inspir |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 105. Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179) |  |  |  |  | Compatibil cu Dispozitiv p/u Respir. Artif. Drager Babylog VN500. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 106. Acumulator Keeler All Pupil II 7.4V/ 1.7Ah Ref: 1919-P-1013 |  |  |  |  | Compatibil cu oftalmoscop Keeler All Pupil II. Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 107. Lampă pentru oftalmoscop Keeler All Pupil II Ref: 1012-P-7003 |  |  |  |  | Compatibil cu oftalmoscop KEELER All Pupil II. Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 108. Cablu pentru pedala microscopului Lumera i, Ref: 304970-8760-000 |  |  |  |  | Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i, 6 metri, 4 pini. Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării.Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 109. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W |  |  |  |  | Compatibil cu microscop chirurgical oftalmologic ZEISS OPMI Lumera i. Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 50 ore de lucru din data instalării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 110. Cablu pentru pedala sistemului de vitreotomie CONSTELLATION Vision System |  |  |  |  | Compatibil cu sistem pentru vitreotomie ALCON CONSTELLATION Vision System, 5 metri, 19 pini. Conform recomandărilor producătorului. Termen de valabilitate minim 50 ore de lucru din data instalării. Termen de valabilitate minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 111. Lampă pentru sistem de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor |  |  |  |  | Compatibil cu sistem pentru vitrectomie ALCON CONSTELLATION Vision System. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 112. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica |  |  |  |  | Compatibil cu surse de lumina RICHARD WOLF Auto-LP 5123. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 113. Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF |  |  |  |  | Compatibil cu surse de lumina endoscopice FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF. Timpul de lucru ≥ 500h. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 114. Encoder pentru Siemens Acuson S1000, Ref: 62SY11082 |  |  |  |  | Compatibil cu ultrasonograful SIEMENS Acuson S1000, Ref: 62SY11082. Numărul de pini: 6 ( cu pasul de 2,54 mm), tensiunea: 5V, dimensiunile: 12,7mm x 13,72mm x 24,82mm. Termenul de viață numărul minim de rotații: 1 mil, numărul minim de apăsări pe buton: 3 mil.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 115. Cablu de interconectare BTL-08 SPIRO PRO cu calculatorul (RS-232 to USB) |  |  |  |  | Cablu de interconectare spirometrul BTL-08 Spiro Pro cu calculatorul. Compatibil cu spirometrul BTL-08 Spiro Pro și BTL CardioPoint software. Conform recomandărilor producătorului.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 116. Tiratron pentru Modulith SLK |  |  |  |  | Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Cu instalarea de către inginer autorizat Karl Storz. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 117. Inel pentru folie cu ultrasunet la Modulith SLK |  |  |  |  | Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 118. Inel de fixare pentru perna de cuplare la Modulith SLK |  |  |  |  | Compatibil cu MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 119. Ambriaj la Modulith SLK |  |  |  |  | Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 120. Lampă LED de avertizare, Tip BA9S, 230V AC/DC culoarea albă, Ref: 3SB3 901-1QG |  |  |  |  | Lampă LED de tip BA9S, 230V AC/DC culoarea albă. Compatibil cu sistemul de semnalizare a angiografelor Artis Zee Biplane și Floor, SIEMENS. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 121. Cabu ECG Trunk IEC1 pentru AXIOM Sensis XP, Ref: 66 44 533 |  |  |  |  | Compatibil cu AXIOM Sensis XP și masa angiografului Artis Zee Biplane, SIEMENS. Lungimea 3,8 m, 16 pini, pentru 10 electrozi. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 122. Set de fixatoare sonde IBP pentru Infinity HemoMed, Ref: 5192112 |  |  |  |  | Set din 5 piese. Hemo4 transducer plate abbott/braub. Compatibil cu Infinity HemoMed, DRAGER. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 123. Set de adaptor-bloc Hemp Pod 10 pini pentru Infinity HemoMed, Ref: 3375958 |  |  |  |  | Set din 2 piese, AB și CD. Hemo4 transducer plate abbott/braub. Compatibil cu Infinity HemoMed, DRAGER. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 124. Transmitator de presiune 4 bar (Ref:404366/024) |  |  |  |  | Pentru Sterilizator Selectomat PL. Original de la producător.Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 125. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C |  |  |  |  | Pentru Sterilizator Selectomat PL. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 126. Kit mentenanță 1 an |  |  |  |  | Pentru Sterilizator Selectomat PL, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 127. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000) |  |  |  |  | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 128. STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000 |  |  |  |  | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 129. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM) |  |  |  |  | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 130. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM) |  |  |  |  | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 131. Contactor 3RT1035-1B (RESISTANCES CONTACTOR 3 POLES SIZE S2, 60TO., 24VDC) |  |  |  |  | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 132. Sensor de presiune absoluta (0-4Bar) |  |  |  |  | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 133. Ventilator 24V (Fan Cabinet mains connection) |  |  |  |  | Pentru Sterilizator Matachana S1008-E2. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 134. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314 |  |  |  |  | Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 135. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 |  |  |  |  | Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 136. Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 |  |  |  |  | Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 137. Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314 |  |  |  |  | Pentru mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 138. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00) |  |  |  |  | Pentru Mașina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 139. Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00) |  |  |  |  | Pentru Mașina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 140. Drain valve complete, 230V, 50Hz |  |  |  |  | Pentru Mașina de dezinfectat BHT Innova M4. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 141. Sterile air filter |  |  |  |  | Pentru Mașina de dezinfectat BHT Innova E3. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 142. Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri cu instalare |  |  |  |  | Pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 143. Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri cu instalare |  |  |  |  | Pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 144. Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri cu instalare |  |  |  |  | Pentru Sterilizator cu plasma Reno-130D, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Garanție 12 luni. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 145. Garnitura capacului (cod 21001) |  |  |  |  | Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 146. Recipient de evacuare (cod 24006) |  |  |  |  | Pentru autoclavul CLG-40L. Original de la producător. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 147. Ulei pentru pompe de vacuum |  |  |  |  | Ulei pentru pompe de vacuum, ISO VG 100 |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 148. Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar |  |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: PXB-B392 |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 149. Valva de control pneumatica, 24VDC |  |  |  |  | Compatibil cu Sterilizator Matachana S1008-E2. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3 |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 150. Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz |  |  |  |  | Compatibil cu Mașina de dezinfectat BHT Innova M4. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Ref: 486.3.207-2 |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 151. Pompa de aer, pentru uscare, Brushless, 5.7"/145mm, 240V, 50Hz |  |  |  |  | Compatibil cu mașină spălare/dezinfectare Matachana MAT LD2314. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 152. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service consumabile (2904500069) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654) |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 153. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service separator K (2901074800) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654) |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 154. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service deservire preventivă (2901118900) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul GA22MED.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654) |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 155. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Ulei RIF-NDURANCE (1x10 l.) (1630114600) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul GA22MED. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. (API457652, -653, -654) |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 156. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru QDT80 (2901197614) |  |  |  |  | Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 157. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru 70-80-100 (2901197628) |  |  |  |  | Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 158. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru A CD 80-100 (2901197633) |  |  |  |  | Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 159. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service (2901067300) |  |  |  |  | Compatibil cu uscator dMED80.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 160. Filtru ulei compresor KS 124, (223489) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 161. Ulei AEON 3000SP ( 35 l. ), (250531A ) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 162. Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 163. Cartuș filtru aer,compresor KS 124, (223491) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 164. Cartuș filtru aer AF 0706, tip P (223177) |  |  |  |  | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 165. Cartuș filtru aer AF 0706, tip S (223197) |  |  |  |  | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 166. Cartuș filtru aer AF 0706, tip A (223187) |  |  |  |  | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 167. Cartus filtru aer tip F (IMT FF 080), (NM000644) |  |  |  |  | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 168. Cartus filtru aer tip A (IMT FA 080), (NM000654) |  |  |  |  | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 169. Cartuș filtru aer IMT F 012 |  |  |  |  | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 170. Curea de transmisie POLY-V-20L-1943 (223580) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 171. Valva termostatica compresor KS 124, (221461) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 172. Valva de admisie RH180EPIT/4F compresor KS 124, (224049) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 173. Set mentenanta valve generator IMT PO 3550, 2000 A 40.0 PTFE VA |  |  |  |  | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 174. Set mentenanta valve generator IMT PO 3550, 2000 A 25.0 PTFE VA |  |  |  |  | Compatibil cu stația de oxigen (generator) IMT PO 3550.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 175. Pipe nylon SAE 100R1 3/8"x1200, compresor KS 124 |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul KS 124. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 176. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service deservire preventivă (2901112200) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 177. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service supapa de admisie (2901110100) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 178. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service Purja EWD330M (2901063320) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF.Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 179. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Ulei ROTO-Z (1x20 l) (2908850101) |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 180. Presostat compresor ZT 45FF |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul ZT 45FF. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 181. Cartus filtru aer de uz general DD 130+ (2901300006) |  |  |  |  | Compatibil cu rezervor aer LV 2011. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 182. Cartus filtru aer de înaltă eficiență PDp 130+ (2901300106) |  |  |  |  | Compatibil cu rezervor aer LV 2011. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 183. Kit service, Generator OGP35, Plan C-16000 ore (2904500282) |  |  |  |  | Compatibil cu stația de oxigen (generator) OGP35. Va include toate componentele incluse in kit-ul indicat de producător. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 184. Cartus filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102) |  |  |  |  | Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 185. Cartus filtru oxigen steril A3051MS |  |  |  |  | Compatibil cu rezervor oxigen LV1016. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 186. Filtru aer H15 |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 187. Filtru aer C15 |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 188. Filtru aer VBA-2B-BE |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul DZNDT 1000/750. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 189. Filtru aer HF1-24 |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul DET 200/90 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 190. Filtru aer HF7-12 |  |  |  |  | Compatibil cu compresorul DET 200/90. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 191. Filtru ulei (0531000002) |  |  |  |  | Compatibil cu vacuum medical mVAC 500 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 192. Filtru aer, vac filter 1600 (2901204100) |  |  |  |  | Compatibil cu vacuum medical mVAC 500 Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 3 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 193. Angle plug, DIN 13260, VAC, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.612) |  |  |  |  | Compatibil cu priza pentru gaze medicale VAC standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 194. Angle plug, DIN 13260, AIR, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.613) |  |  |  |  | Compatibil cu priza pentru gaze medicale AIR standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 195. Angle plug, DIN 13260, O2, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.611) |  |  |  |  | Compatibil cu priza pentru gaze medicale O2 standart DIN. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 196. Reductor pentru butelii de oxigen |  |  |  |  | Pentru oxigen medical; Manometru de control; Unitatea de măsură: Bar; Ieșire pentru canula nazală; Regulator de flux 0-15 l/min; Ieșire priză standart DIN; Presiune maximă ≥ 200 bar; Presiunea de ieșire 4,2-4,8 bar; Interconectare butelie-reductor G3/4”. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 197. Reductor pentru rețea de oxigen |  |  |  |  | Pentru oxigen medical 90-99% puritate; Manometru pentru monitorizare presiune la întrare; Manometru pentru monitorizare presiune la ieșire; Presiune maximă ≥ 10 bar; Regulator de presiune; Regulare presiune pînă la 10 bar; Debit ≥ 24 m3/h; Intrare în reductor G1” mama; Ieșire din reductor G1” tata. Termen de livrare maxim 30 zile de la data solicitării. Termen de garanție 1 luni. Instalare de către agentul economic câștigător. Să se prezinte copia catologului care confirmă compatibilitatea piesei oferite cu dispozitivul. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 198. Senzor de oxigen / ref: OOM201 |  |  |  |  | Compatibil cu Maşina de Anestezie Drager, Fabius Plus, Valabile minim 12luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 199. Acumulatori Lead-acid 12V/3.5AH/20HR REF: G191053 |  |  |  |  | Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager, Fabius Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 200. Valva de ceramica REF: M23225 |  |  |  |  | Compatibil cu Mașină de anestezie Drager Fabius Plus, diametru 32mm, grosime 0,3mm. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 201. Filtru bacterial (REF: MK00514) |  |  |  |  | Compatibil cu aspiratorul din cadrul masinii de anestezie Drager Fabius Plus. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 202. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon |  |  |  |  | Compatibil cu Mașina de Anestezie Drager Fabius Plus.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 203. Kit de mentenanta +intalare pentru Maquet Flow ic 20 + soft update |  |  |  |  | Pentru dispozitivul Maquet Flow ic 20. Instalarea kit-ului de catre inginer certificat. Update la soft pina la cea mai noua versiune. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Instalare. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 204. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice (REF: 94012) |  |  |  |  | Compatibil cu Mașina de Anestezie Maquet, Flow ic20.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 205. Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Drager Infinity Delta |  |  |  |  | Cu cablu interconectare compatibil cu portul X8 al monitorului Drager Infinity Delta. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 206. Furtun interconector pentru manseta (REF: MP00953) |  |  |  |  | Cu conector la manseta tip "Mindray" REF: 6200-30-09688. Compatibil cu Monitor de pacient Drager Infinity Delta, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 207. Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6701K |  |  |  |  | Cu cablu interconectare cu lungimea minim 30 cm cu suport de fixare pentru Mașina de anestezie Drager Fabius Plus. Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 208. Conector din plastic pentru manseta (REF: 330091) |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K, reutilizabil.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 209. Cablu ECG 3 electrozi (Ref:BR-903P) |  |  |  |  | Cu standardul de culori europene (galben, verde, rosu). Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K, reutilizabil.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 210. Acumulator NI-MH, 9.6V, Typ.2900mAh-Min.2700mAh, (REF: SB-671P) |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Nihon Kohden BSM-6701K, reutilizabil.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 211. Cablu de interconectare pentru senzor SpO2 tip Nellcor (REF: 0010-20-42594) |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 212. Furtun interconector pentru manseta (REF: 509B-30-06259) |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 213. Cablu ECG 3 electrozi (REF: 0010-30-42726) |  |  |  |  | Cu standardul de culori europene (galben, verde, rosu). Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 214. Cablu interconector pentru ECG (REF: 0010-30-42719) |  |  |  |  | Cu standardul de culori europene (galben, verde, rosu). Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 215. Acumulator reincarcabil 12V, 2300mAh (REF: FB 1223) |  |  |  |  | Compatibil cu Monitor de pacient Mindray, MEC 2000, reutilizabil. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 216. Baterie CR 1220, 3 V |  |  |  |  | Anul de producere 2020. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 217. Bec pentru laringoscop (REF: 34325) |  |  |  |  | Pentru setul de 5 lamele ale laringoscopului KaWe.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 218. Lamela C-MAC Macintosh #0 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD |  |  |  |  | Compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 219. Lamela C-MAC Macintosh #2 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD |  |  |  |  | Compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 220. Lamela C-MAC D-BLADE Ped. compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD |  |  |  |  | Compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 221. Furtun pentru gaz coprimat, oxigen, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius |  |  |  |  | Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 222. Furtun pentru gaz coprimat, aer, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius |  |  |  |  | Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 223. Furtun pentru evacuarea gazelor anestezice AGSS cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius |  |  |  |  | Lungimea minim 5 m. Compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 224. Modul de acumulatori reâncarcabili 12VDC, 17.2 Ah ,Ref : NP18-12B pentru Maquet CS300 |  |  |  |  | Modul de acumulatori reâncarcabili 12VDC, 17.2 Ah compatibil cu IABP Maquet CS300. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 225. Cablu ECG 5 electrozi, pentru IABP Maquet CS300, REF:D012-00-1155-02 |  |  |  |  | Compatibil cu IABP Maquet CS300. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 226. Cablu pentru masurarea tensiunii arteriale, pentru IABP Maquet CS300, REF: D012-00-1245 |  |  |  |  | Compatibil cu IABP Maquet CS300. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 227. Kit de mentenanta+instalare pentru Maquet HL 20 + acumulatori |  |  |  |  | Compatibil cu Maquet HL 20. Instalarea kit-ului de catre inginer certificat. Acumulatori compatibili cu Maquet HL 20. Conform recomandărilor producătorului. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 228. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III |  |  |  |  | Compatibil cu mașina de CEC Stockert S III, instalare + mentenanță, original de la producător, indicarea în oferta tehnică piesele și lucrările de mentenanță planificată, cu prezentarea graficului de îndeplinire a lucrărilor detaliat. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 229. Troliu de transportare pentru dispozitivul de plasmofereza DigiPla 80 |  |  |  |  | Confectionat din otel inoxidabil. Patru roti, dintre care minim 2 cu frana. Dotat cu sertar pentru depozitarea accesoriilor. Dotat cu maner. Compatibil cu dispozitivul DigiPla 80.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 230. Cablu bipolar pentru frecventa inalta (REF: 847000 E) |  |  |  |  | Compatibil cu instrumentele aflate in dotarea spitalului. Compatibil cu dispozitivul Karl Storz- Endoskope Autocon 50, 205205 20.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 231. Cablu bipolar pentru frecventa inalta |  |  |  |  | Compatibil cu forceps de irigare Aesculap (REF:GK845R). Compatibil cu dispozitivul Karl Storz- Endoskope Autocon 50, 205205 20.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 232. Cablu bipolar pentru frecventa inalta |  |  |  |  | Compatibil cu forceps de irigare Aesculap (REF:GK845R). Compatibil cu dispozitivul Karl Storz- Endoskope Autocon II 200, 205322 20.Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 233. Cablu bipolar pentru frecventa inalta |  |  |  |  | Compatibil cu forceps de irigare Aesculap (REF:GK845R). Compatibil cu dispozitivul ERBE VIO 300D. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 234. Ace bipolare pentru diatermocoagulator |  |  |  |  | Electrod bipolar tip ace pentru turbinoplastie inferioara cu radiofrecventa. Autoclavabil reutilizabil. Lungimea de lucru 14 cm, lungime ace 15mm curbat la miner dar nu la lungimea de lucru REF: 840310. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 235. Filtru bacterial hidrofobic (REF: 50.00.05) |  |  |  |  | Compatibil cu Aspirator chirurgical Ardo Senator. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 236. O2-Sensor Jet, pentru Mașina de Anestezie Twin stream |  |  |  |  | Compatibil cu Mașina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 237. UFO-Sensor, pentru Mașina de Anestezie Twin stream (REF: UFO 130-2) |  |  |  |  | Compatibil cu Mașina de Anestezie Carl Reiner, Twin stream. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Valabile minim 12 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 238. Acumulatori Nichel -Metal Hybride, 12V, 2800 mAh. (REF: NKB-301V) |  |  |  |  | Acumulator compatibil cu defibrilatorul Nihon Kohden TEC-5521K. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 239. Set acumulatori pentru Smart-UPS 1000 |  |  |  |  | Set din 2 acumulatori 12V 12Ah, conector de tip F2, lungimea maximă a acumulatorului: 152 mm, lățimea maximă a acumulatorului: 99 mm, înălțimea maximă a acumulatorului: 95 mm. Compatibil cu APC Smart-UPS 1000. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 240. Borcan medical pentru concentrator de oxigen |  |  |  |  | Indicator de nivel minim și maxim pentru apa. Valva de siguranță la suprapresiune. Valva se va activa în intervalul de presiune 0.4-0.5 bar. Conexiune tip Diss(9/16-18unf). |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 241. Baterie Li-MnO2, 12V, 2.8 Ah, (REF: 4-07-0001) |  |  |  |  | Baterie compatibilă cu defibrilatorul Schiller Fred Easy. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 242. Electrozi pentru defibrilatie (REF: 0-21-0020) |  |  |  |  | Electrozi pentru defibrilatie compatibili cu defibrilatorul Schiller Fred Easy. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 243. Bloc de alimentare pentru lampa chirurgicala Model: A012. ref: A012-001DAF |  |  |  |  | Compatibil cu lampa chirurgicala Maquet Volista. Parametri: Vin: 100-240 VAC, 50-60 Hz, P-200W Vout-28VDC ± 3 %, I- 5,5 A. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 244. Panou de control pentru sala de operatii |  |  |  |  | Compatibil cu sistemul de control al salii de operatii din cadrul institutiei. Compatibil cu modulul de control ASSET, CPA-8. Cu dirijarea urmatorilor parametri: lumina tavan, lumina UV, indicator de avertizare, lampa chirurgicala, telefon. ermen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 245. Furtun de presiune înaltă |  |  |  |  | Pentru conectarea și încărcarea butelielor de oxigen medical; Compatibil cu oxigenul medical; Conectorul de intrare și conectorul de ieșire G3/4"; Presiunea maximă ≥ 250Bar; Presiunea de lucru ≥ 150Bar; Împletitură metalică. Lungimea de la 800 mm până la 1500 mm. Termen de garanție 6 luni din momentul livrării. Valabile minim 6 luni din data livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător ce confirmă compatibilitatea cu dispozitivul medical. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 246. Cablu flex |  |  |  |  | 6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 350 mm |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 247. Cablu flex |  |  |  |  | 6 pini, pasul 0,5 mm, lungimea 240 mm |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 248. Borcan umidificator |  |  |  |  | Borcan umidificator, reutilizabil compatibil cu generatoarele de oxigen. Materialul utilizat - policarbonat. Conexiunile tip M10*1 / Diss(9/16-18unf) pentru dispozitiv și 3/16" la 1/4" pentru canulă . Toate conexiunile să fie din metal cromat. Valvă de siguranță la suprapresiune cu alarma audibilă care se activează la 6 psi. Autoclavabil la 134°C. Indicator minim și maxim pentru apă. Capacitatea recipientului ≤ 350 ml. Furtun conexiune concentrator/ borcan umidificator: conector intrare tip trompetă, conector pentru bol umidificator: filet tip ”tată”, confecționat din material plastic, să nu conțină latex. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 249. Acumulator 12 V, 12Ah/20HR (ref: LC-RA1212PG1 ) |  |  |  |  | Acumulator compatibil cu Angiomat MEDTRON, Accutron HP. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Anul producerii 2021. Model LC-RA1212PG1, 12 V, 12Ah/20HR. |  | Declarație de conformitate sau document echivalent |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 250. Lamp assembly (ref: 10310472) |  |  |  |  | Compatibil cu Analizatorul EAB, RAPIDPoint 500. Parametri: Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 251. Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor |  |  |  |  | Compatibil cu MODULITH SLK, MODULITH SLK, STORZ MEDICAL. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 252. Piese de mina pentru burghiu, ORL |  |  |  |  | Piese de mina pentru burghiuri, cod de ref: 252590, compatibila cu motorul din cadrul dispozitivului Karl Storz Unidrive S III 407016 20. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 253. Vas pentru aspiratie |  |  |  |  | Vas de aspiratie cu capac pentru dispozitivul Soering Sonoca 300. Material polysulfone, autocalvabil, volum 2l, cu atasament pentru dispozitiv incorporat pe borcan. REF Borcan: 077.0120, REF Capac: 077.0420 (Ø 6-10 mm).Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
| 33100000-1 |  |  | Lot 254. Cablu pentru diatermie compatibil cu sistemul de vitreotomie CONSTELLATION Vision System, reutilizabil. |  |  |  |  | Compatibil cu sistemul de vitreotomie Alcon CONSTELLATION Vision System, reutilizabil. Lungimea minim 3 metri, suprafața din silicon flexibil, cu izolarea interconectorilor electrici. Termen de garanție 12 luni din momentul livrării. Termen de livrare 30 zile din momentul solicitării. Să se prezinte copia catalogului cu piesa de schimb de la producător sau confirmarea compatibilității cu dispozitivul medical, în cazul unui alt producător. Certificat de conformitate european. |  | Certificat de conformitate european. |  |  |  |
|  |  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:___________________ În calitate de: ________________ Ofertantul:___________________Adresa: ____________________________ Specificații de preț (F4.2) către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] umărul procedurii de achiziție din .05.2019 Denumirea procedurii de achiziție: Echipament de protecție în Blocul de operații pentru anul 2019 V Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA), lei Preţ unitar (cu TVA), lei Suma fără TVA, lei Suma cu TVA, lei Termenul de lilasificație bugetară (IBAN)1 2 3 4 5 7 8 9 10 18100-3 Lot 1. Costum chirurgical unisex bucată 400 În decurs de 15 zile din data comenzii, pe nat:___________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Specificații de preț (F4.2) [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție Conform SIARSAP din Conform SIARSAP. Denumirea procedurii de achiziție: Piese de schimb și accesorii medicale necesare pentru anul 2021. Cod CPV; Denumirea bunurilor; U/M; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA), lei; Preţ unitar (cu TVA), lei; Suma fără TVA, lei; Suma cu TVA, lei; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 33100000-1; Lot 1. Lampa halogen JB12V24WF6/SSM; Buc.; 1; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 2. Valva B3 pentru "VOLUMETRIC MEASURE_ASSY NO.6" p/u XN-1000; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 3. Valva "MANIFOLD MV NO.14 ASSY" p/u XN-1000; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 4. Unitate "HGB DETECTOR ASSY NO.6" p/u XN-1000; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 5. Curea "LONGITUDINAL FEED BELT" p/u UX-2000; Buc.; 4; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 6. Unitate "LINEAR WAY" p/u UX-2000; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 7. Unitate "STRIP TRAY" p/u UX-2000; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 8. Pompa "TUBE PUMP" p/u UX-2000; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 9. Pompa "AIR PUMP" p/u UX-2000; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 10. Inlet gasket, new design pentru ABL835; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 11. Tub de pompă pentru pompa de deşeuri p/u ABL835; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 12. Tub de pompă pentru pompa de soluţii p/u ABL835; Buc.; 1; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 13. Tub de pompă pentru modulul de electrozi p/u ABL835; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 14. Membrane box p/u electrod Ref, 4 Buc. p/u ABL835; set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 15. Membrane box p/u electrod pCO2, 4 Buc. p/u ABL835; set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 16. Membrane box p/u electrod pO2, 4 Buc. p/u ABL835; set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 17. Membrane box p/u electrod K, 4 Buc. p/u ABL835; set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 18. Membrane box p/u electrod Na, 4 Buc. p/u ABL835; set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 19. Lampă pentru Pentra C400; set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 20. Set mentenanță 1 an pentru HORIBA Yumizen H500; set; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 21. Dispenser bile pentru Thrombotimer; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 22. Modul afișare și control pentru ALP CLG-40; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 23. Lampă halogen p-u Cobas C311; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 24. Set celule de reacție p-u Cobas C311; Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 25. Set mentenanță 6 luni p-u Cobas C311; Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 26. Set mentenanță 12 luni p-u Cobas C311; Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 27. Rășină MBH 100 p-u Cobas C311; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 28. Set filtre și membrană p-u Cobas C311; Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 29. Cartuș Na p-u Cobas C311; Buc.; 1; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 30. Cartuș K p-u Cobas C311; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 31. Electrod Referință p-u Cobas C311; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 32. Micro electrod Ph p-u Cobas B121; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 33. Micro electrod PO2 p-u Cobas B121; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 34. Micro electrod PCO2 p-u Cobas B121; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 35. Micro electrod Ref p-u Cobas B121; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 36. Cameră de măsurare contact(Mcon) p-u Cobas B121; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 37. Set mentenanță p-u Cobas B121; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 38. Electrod K+ p-u EasyLyte, ref. 2101; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 39. Electrod Na+ p-u EasyLyte, ref. 2102; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 40. Electrod de referință p-u EasyLyte, ref. 2103; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 41. Tub pompă peristaltică, p-u EasyLyte, ref. 2104; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 42. Valvă soluții p-u EasyLyte, ref. 2108; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 43. Membrane assembly p-u EasyLyte, ref. 2258; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 44. Internal filling solution p-u EasyLyte, ref. 2492; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 45. Set mentenanță 1 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 05521521001; Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 46. Set mentenanță 2 C501 p-u Cobas 6000, Ref. 07783175001; Set; 1; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 47. Set mentenanță modular E/E601, p-u Cobas 6000, Ref. 03504620001; Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 48. Carbon filter p-u ClearVue, Ref. 990610; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 49. Dispense Head Cleaning Station p-u ClearVue, Ref. A79210027; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 50. Suction Cup (set 3 Buc.ăți), p-u ClearVue, Ref. A79210081; Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 51. Gripper Return Plate p-u ClearVue, Ref. A79210158; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 52. Grabber Eccentric Kit p-u ClearVue, Ref. A79210178; Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 53. Gemini Basket with Black Slide Retainer (set 5 Buc.ăți) p-u ClearVue, Ref. A79210064; Set; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 54. Reagent Pot p-u Gemini AS, Ref. A78010487; Buc.; 20; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 55. Reagent Pot Cover (Single Pot) p-u Gemini AS. Ref. A78010489; Buc.; 20; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 56. Reagent bath p-u STP-120; Buc.; 12; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 57. Paraffin bath p-u STP-120; Buc.; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 58. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u CARDIMAX FX 7202; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 59. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u MAC 600; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 60. Cablu ECG IEC (Banana 4 mm,10 electrozi), p-u ECG600G; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 61. Acumulator 7.2 V 2250 mAh p-u MAC 600, Ref. 2073265-001; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 62. Acumulator 9.6 V 1400 mAh p-u CARDIMAX FX 7202; Buc.; 1; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 63. Modul LCD iC3 p-u Helmer IB120; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 64. V Paper Filter p-u Canta V8-WN-NS; Buc.; 100; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 65. Set electrozi p-u Refton-01-FS; Set; 20; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 66. Set inhalare p-u Nebulair+; Set; 10; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 67. Bandă de fixare pentru electrozi; Buc.; 20; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 68. Lampă halogen p-u MR-96A; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 69. Sensor de oxigen (ref: OOM202); Buc.; 33; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 70. Hepa filtru (Ref: KB030100); Buc.; 33; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 71. Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 35 cm, Ø 22 mm; Buc.; 40; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 72. Tub pentru respirație artificială pentru adulți, reutilizabil, silicon, autoclavabil, lungimea 60 cm, Ø 22 mm; Buc.; 160; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 73. Senzor SpO2 (ref: TL-201T); Buc.; 60; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 74. Cablu interconector SpO2 (Ref: JL-900P); Buc.; 25; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 75. Manseta adult 35-45, cu conector tip 330091; Buc.; 30; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 76. Manseta adult 25-35, cu conector tip 330091; Buc.; 85; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 77. Baterii tip AA; Buc.; 440; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 78. Baterii tip AAA; Buc.; 50; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 79. Baterii tip C; Buc.; 20; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 80. Baterii tip 6F22; Buc.; 50; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 81. Sensor de oxigen (Ref:MX01049); Buc.; 56; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 82. Senzor SpO2 tip Nellcor; Buc.; 145; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 83. Senzor SpO2 tip Nellcor (ref: DS-100A); Buc.; 15; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 84. Cablu interconector SpO2 (Ref: MS18683); Buc.; 70; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 85. Furtun de interconectare monitor de pacient-manseta (ref:1275 275); Buc.; 50; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 86. Manseta adult 35-45 cm, cu conector tip BP 12; Buc.; 30; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 87. Manseta adult 25-35, cu conector tip BP 12; Buc.; 80; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 88. Kit de mentenanță 6 ani (Ref:MX08861); Buc.; 26; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 89. Cablu ECG 3 electrozi, lungimea 1.5 metri, conform standardului IEC1 (ref: MP03411); Buc.; 130; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 90. Cablu MultiMed 5 Pod, conform standardului IEC1 (ref: 5950196); Buc.; 40; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 91. Set electrozi tip pare (in set 6 Buc.) compatibil cu conector tip Banana; Buc.; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 92. Set electrozi tip cleste (in set 4 Buc.: galben, rosu, verde, negru) compatibil cu conector tip Banana; Buc.; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 93. Acumulator NiMH, 24V, 9000mAh (Ref:KY633300); Buc.; 33; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 94. FIO2 HATCH ASSEMBLY (ref:KY633000); Buc.; 2; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 95. Turbina (ref:KY641400); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 96. O2 PROPORTIONAL VALVE (ref: KY634901-00); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 97. Adaptor etCO2, reutilizabil, adult (ref:4721796 ); Buc.; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 98. E/M Spare Cable 6X02XL A103/4 Frnt (ref: MS17217); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 99. Modul NIBP (ref: 5950782); Buc.; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 100. Set de valve solenoide pentru Monnal T75 (Ref: KY560500); Buc.; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 101. Senzor de flux/presiune (Flow sampling probe); Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 102. N-Module, 220-240V (ref: 3450 6683); Buc.; 10; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 103. Diafragma pentru valva de expir; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 104. Diafragma pentru valva de inspir; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 105. Insert pentru senzor de flux neonatal, sterilizabil (ref: 8410179); Set; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 106. Acumulator Keeler All Pupil II 7.4V/ 1.7Ah Ref: 1919-P-1013; Buc.; 4; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 107. Lampă pentru oftalmoscop Keeler All Pupil II Ref: 1012-P-7003; Buc.; 10; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 108. Cablu pentru pedala microscopului Lumera i, Ref: 304970-8760-000; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 109. Lampă pentru microscop chirurgical 12V/100W; Buc.; 30; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 110. Cablu pentru pedala sistemului de vitreotomie CONSTELLATION Vision System; Buc.; 1; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 111. Lampă pentru sistem de vitrectomie CONSTELLATION Vision System cu instalare și resetare contor; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 112. Lampa Xenon 180W pentru surse de lumina laparoscopica; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 113. Lampa Xenon 150W pentru FUJINON EPX-2500, Ref: PE150AF; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 114. Encoder pentru Siemens Acuson S1000,Ref: 62SY11082; Buc.; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 115. Cablu de interconectare BTL-08 SPIRO PRO cu calculatorul (RS-232 to USB); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 116. Tiratron pentru Modulith SLK; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 117. Inel pentru folie cu ultrasunet la Modulith SLK; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 118. Inel de fixare pentru perna de cuplare la Modulith SLK; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 119. Ambriaj la Modulith SLK; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 120. Lampă LED de avertizare, Tip BA9S, 230V AC/DC culoarea albă, Ref: 3SB3 901-1QG; Buc.; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 121. Cabu ECG Trunk IEC1 pentru AXIOM Sensis XP, Ref: 66 44 533; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 122. Set de fixatoare sonde IBP pentru Infinity HemoMed,Ref: 5192112; Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 123. Set de adaptor-bloc Hemp Pod 10 pini pentru Infinity HemoMed, Ref: 3375958; Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 124. Transmitator de presiune 4 bar (Ref:404366/024); Buc.; 2; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 125. Valva de presiune 3,2 bar, t -20 +250C; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 126. Kit mentenanță 1 an; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 127. Garnitura usa (Silicone door gasket S1000); Buc.; 4; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 128. STERILE AIR FILTER AUTOCLAVE SERIES 1000; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 129. Steam generator gasket (O RING JOINT EPM D. 355X5, 33MM); Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 130. Heating element gasket (O RING JOINT EPM D. 69,44 X3, 53MM); Buc.; 8; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 131. Contactor 3RT1035-1B (RESISTANCES CONTACTOR 3 POLES SIZE S2, 60TO., 24VDC); Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 132. Sensor de presiune absoluta (0-4Bar); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 133. Ventilator 24V (Fan Cabinet mains connection); Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 134. STERILE FILTER FOR WASHER DISINFECTOR MAT LD2314; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 135. Garnitura usa pentru mașina de spălat, MAT LD 2314; Buc.; 4; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 136. Tub pentru pompa (detergent pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 137. Tub pentru pompa (lubricant pump) pentru mașina de spălat, MAT LD 2314; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 138. Sterile air filter (Art Nr. 21997.00); Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 139. Filter complete D34x70mm, 600µm (Art. Nr. 16335.00); Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 140. Drain valve complete, 230V, 50Hz; Buc.; 1; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 141. Sterile air filter; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 142. Kit de mentenanta pentru 600 de cicluri cu instalare; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 143. Kit de mentenanta pentru 1200 de cicluri cu instalare; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 144. Kit de mentenanta pentru 2400 de cicluri cu instalare; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 145. Garnitura capacului (cod 21001); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 146. Recipient de evacuare (cod 24006); Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 147. Ulei pentru pompe de vacuum; litri; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 148. Valva pneumatica de control, parte al butobului de STOP, 9 bar; Buc.; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 149. Valva de control pneumatica, 24VDC; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 150. Pompa de aer, pentru uscare, 230V, 50Hz; Buc.; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 151. Pompa de aer, pentru uscare, Brushless, 5.7"/145mm, 240V, 50Hz; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 152. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service consumabile (2904500069); Set; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 153. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service separator K (2901074800); Set; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 154. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Kit service deservire preventivă (2901118900); Set; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 155. Kit service Plan B GA22MED - 8000 ore, Ulei RIF-NDURANCE (1x10 l.) (1630114600); Set; 3; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 156. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru QDT80 (2901197614); Set; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 157. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru 70-80-100 (2901197628); Set; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 158. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service filtru A CD 80-100 (2901197633); Set; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 159. Kit service Plan B dMED80 - 8000 ore, kit service (2901067300); Set; 6; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 160. Filtru ulei compresor KS 124, (223489); Buc.; 8; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 161. Ulei AEON 3000SP ( 35 l. ), (250531A ); Buc.; 8; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 162. Cartuș separator aer/ulei, KS124 (223487); Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 163. Cartuș filtru aer,compresor KS 124, (223491); Buc.; 8; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 164. Cartuș filtru aer AF 0706, tip P (223177); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 165. Cartuș filtru aer AF 0706, tip S (223197); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 166. Cartuș filtru aer AF 0706, tip A (223187); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 167. Cartus filtru aer tip F (IMT FF 080), (NM000644); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 168. Cartus filtru aer tip A (IMT FA 080), (NM000654); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 169. Cartuș filtru aer IMT F 012; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 170. Curea de transmisie POLY-V-20L-1943 (223580); Buc.; 1; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 171. Valva termostatica compresor KS 124, (221461); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 172. Valva de admisie RH180EPIT/4F compresor KS 124, (224049); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 173. Set mentenanta valve generator IMT PO 3550, 2000 A 40.0 PTFE VA; Set; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 174. Set mentenanta valve generator IMT PO 3550, 2000 A 25.0 PTFE VA; Set; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 175. Pipe nylon SAE 100R1 3/8"x1200, compresor KS 124; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 176. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service deservire preventivă (2901112200); Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 177. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service supapa de admisie (2901110100); Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 178. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Kit service Purja EWD330M (2901063320); Set; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 179. Kit service Plan C ZT 45FF - 16000 ore, Ulei ROTO-Z (1x20 l) (2908850101); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 180. Presostat compresor ZT 45FF; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 181. Cartus filtru aer de uz general DD 130+(2901300006); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 182. Cartus filtru aer de înaltă eficiență PDp 130+ (2901300106); Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 183. Kit service, Generator OGP35, Plan C-16000 ore (2904500282); Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 184. Cartus filtru oxigen de inalta eficienta PDp-20+ (2901300102); Buc.; 1; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 185. Cartus filtru oxigen steril A3051MS; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 186. Filtru aer H15; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 187. Filtru aer C15; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 188. Filtru aer VBA-2B-BE; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 189. Filtru aer HF1-24; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 190. Filtru aer HF7-12; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 191. Filtru ulei (0531000002); Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 192. Filtru aer, vac filter 1600 (2901204100); Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 193. Angle plug, DIN 13260, VAC, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.612); Buc.; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 194. Angle plug, DIN 13260, AIR, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.613); Buc.; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 195. Angle plug, DIN 13260, O2, with 6.7 mm hose connecting nozzle (900.611); Buc.; 10; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 196. Reductor pentru butelii de oxigen; Buc.; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 197. Reductor pentru rețea de oxigen; Buc.; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 198. Senzor de oxigen / ref: OOM201; Buc.; 20; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 199. Acumulatori Lead-acid 12V/3.5AH/20HR REF: G191053; Buc.; 64; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 200. Valva de ceramica REF: M23225; Buc.; 20; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 201. Filtru bacterial (REF:MK00514); Buc.; 20; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 202. Set Circuit respirator pentru adulti reutilizabil, silicon; Set; 6; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 203. Kit de mentenanta +intalare pentru Maquet Flow ic 20 + soft update; Set; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 204. Capcana de apa pentru circuitul analizatorului gazelor anestezice (REF: 94012); Buc.; 15; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 205. Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Drager Infinity Delta; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 206. Furtun interconector pentru manseta (REF: MP00953); Buc.; 20; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 207. Analizator de gaze medicale compatibil cu monitorul de pacient Nihon Kohden BSM-6701K; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 208. Conector din plastic pentru manseta (REF: 330091); Buc.; 20; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 209. Cablu ECG 3 electrozi (Ref:BR-903P); Buc.; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 210. Acumulator NI-MH, 9.6V, Typ.2900mAh-Min.2700mAh, (REF: SB-671P); Buc.; 12; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 211. Cablu de interconectare pentru senzor SpO2 tip Nellcor (REF: 0010-20-42594); Buc.; 15; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 212. Furtun interconector pentru manseta (REF: 509B-30-06259); Buc.; 10; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 213. Cablu ECG 3 electrozi (REF: 0010-30-42726); Buc.; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 214. Cablu interconector pentru ECG (REF: 0010-30-42719); Buc.; 5; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 215. Acumulator reincarcabil 12V, 2300mAh (REF: FB 1223); Buc.; 6; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 216. Baterie CR 1220, 3 V; Buc.; 6; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 217. Bec pentru laringoscop (REF: 34325); Buc.; 30; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 218. Lamela C-MAC Macintosh #0 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 219. Lamela C-MAC Macintosh #2 compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 220. Lamela C-MAC D-BLADE Ped. compatibila cu videolaringoscopul Karl Storz C-MAC PM 8404 XD; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 221. Furtun pentru gaz coprimat, oxigen, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius; Buc.; 6; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 222. Furtun pentru gaz coprimat, aer, cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius; Buc.; 6; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 223. Furtun pentru evacuarea gazelor anestezice AGSS cu conector standard DIN, compatibil cu aparatul de anestezie Drager Fabius; Buc.; 6; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 224. Modul de acumulatori reâncarcabili 12VDC, 17.2 Ah , Ref : NP18-12B pentru Maquet CS300; set; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 225. Cablu ECG 5 electrozi, pentru IABP Maquet CS300, REF:D012-00-1155-02; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 226. Cablu pentru masurarea tensiunii arteriale, pentru IABP Maquet CS300, REF: D012-00-1245; Buc.; 1; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 227. Kit de mentenanta+instalare pentru Maquet HL 20 + acumulatori; Set; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 228. Kit mentenanță 1 an pentru mașina de CEC Stockert S III; Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 229. Troliu de transportare pentru dispozitivul de plasmofereza DigiPla 80; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 230. Cablu bipolar pentru frecventa inalta (REF: 847000 E); Buc.; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 231. Cablu bipolar pentru frecventa inalta; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 232. Cablu bipolar pentru frecventa inalta; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 233. Cablu bipolar pentru frecventa inalta; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 234. Ace bipolare pentru diatermocoagulator; Buc.; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 235. Filtru bacterial hidrofobic (REF: 50.00.05); Buc.; 100; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 236. O2-Sensor Jet, pentru Mașina de Anestezie Twin stream; Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 237. UFO-Sensor, pentru Mașina de Anestezie Twin stream (REF: UFO 130-2); Buc.; 2; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 238. Acumulatori Nichel -Metal Hybride, 12V, 2800 mAh. (REF: NKB-301V); Buc.; 6; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 239. Set acumulatori pentru Smart-UPS 1000; Set; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 240. Borcan medical pentru concentrator de oxigen; Buc.; 100; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 241. Baterie Li-MnO2, 12V, 2.8 Ah, (REF: 4-07-0001); Buc.; 11; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 242. Electrozi pentru defibrilatie (REF: 0-21-0020); Buc.; 55; pe parcursul anului 2021, în termen de 30 de zile din momentul solicitării; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 243. Bloc de alimentare pentru lampa chirurgicala Model: A012. ref: A012-001DAF; Buc.; 4; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 244. Panou de control pentru sala de operatii; Buc.; 16; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 245. Furtun de presiune înaltă; Buc.; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 246. Cablu flex; Buc.; 100; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 247. Cablu flex; Buc.; 100; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 248. Borcan umidificator; Buc.; 100; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 249. Acumulator 12 V, 12Ah/20HR (ref: LC-RA1212PG1 ); Buc.; 4; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 250. Lamp assembly (ref: 10310472); Buc.; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 251. Bobină cilindrică pentru emiterea undelor șoc la Modulith SLK cu instalare și resetare contor; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 252. Piese de mina pentru burghiu, ORL; Buc.; 3; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 253. Vas pentru aspiratie; Buc.; 1; Conform SIA RSAP. 33100000-1; Lot 254. Cablu pentru diatermie compatibil cu sistemul de vitreotomie CONSTELLATION Vision System, reutilizabil.; Buc.; 3; Conform SIA RSAP. Total. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________. |

| # CAPITOLUL V FORMULARUL DE CONTRACT |  |
| --- | --- |
| Formular | Denumirea |
| F 5.1 | Contract-model |

| - Contract model F5.1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ACHIZIŢII PUBLICE |  |  |
| Contract Nr. 06-1/_____ de achiziţionare a Pieselor de schimb și accesoriilor medicale necesare pentru anul 2021 Cod CPV: 33100000-1 2021 mun. Chișinău |  |  |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |
| . reprezentată prin director, dl. , care acţionează în baza Statutului, denumit în continuare Vânzător pe de o parte, | IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”, reprezentată prin director, dl. Andrei UNCUTA, care acţionează în baza Regulamentului, denumit în continuare cumpărător, pe de alta parte, |  |
| ambii (denumiţi în continuare Părţi), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele: - Achiziţionarea Pieselor de schimb și accesoriilor medicale necesare pentru anul 2021, denumite în continuare Bunuri, Cod CPV:33100000-1, conform Licitație Deschisă nr.conform SIA RSAP din conform SIA RSAP, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului nr. ________din ___.___.2021. - Următoarele documente vor fi considerate părţi componente şi integrale ale Contractului: - Specificaţia tehnică; - Specificație de preț; - Garanția de bună execuție. - Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus. - În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de Cumpărător, Vânzătorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului Bunurile şi să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele. - Cumpărătorul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor, precum şi a înlăturării defectelor lor, preţul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătibilă conform prevederilor Contractului în termenele şi modalitatea stabilite de Contract. |  |  |
| - Obiectul Contractului |  |  |
| - Vânzătorul îşi asumă obligaţia de a livra Bunurile conform Specificaţiei, care este parte integrantă a prezentului Contract. - Cumpărătorul se obligă, la rîndul său, să achite şi să recepţioneze Bunurile livrate de Vânzător. - Calitatea Bunurilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificaţie. Bunurile livrate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificaţie. Cînd nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. - Termenul de garanție [valabilitate, după caz]a Serviciilor sînt indicate în Specificație. |  |  |
| - Termeni şi condiţii de livrare |  |  |
| - Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător, în condiții Incoterms 2013, DDP – Franco destinație vămuit, la solicitare, pe parcursul anului 2021, în termen de până la 30 de zile de la solicitare. - Documentaţia de însoţire a Bunurilor include: - Originalele facturilor; - Certificatele de conformitate CE / Declarație de conformitate / document echivalent conform specificaţiei prezentului contract; - Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinaţia finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus. |  |  |
| - Preţul şi condiţii de plată |  |  |
| - Preţul Bunurilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldoveneşti, fiind indicat Specificaţia prezentului Contract. - Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileşte în lei moldoveneşti şi constituie: ( , 00 bani) MLD. - Achitarea plăţilor pentru Bunurile livrate se va efectua în lei moldoveneşti. - Metoda şi condiţiile de plată de către Cumpărător vor fi: prin transfer, în termen de 30 zile, după livrarea fiecărei partide, cu prezentarea facturii. - Plăţile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract. |  |  |
| - Condiţii de predare-primire |  |  |
| - Bunurile se consideră predate de către Vânzător şi recepţionate de către Cumpărător dacă: - cantitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie şi documentele de însoţire conform punctului 2.2 al prezentului Contract; - calitatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie; - ambalajul şi integritatea Bunurilor corespunde informaţiei indicate în Specificaţie. - Vânzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii odată cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea plăţii. Pentru nerespectarea de către Vânzător a prezentei clauze, Cumpărătorul îşi rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întârziere şi de a fi exonerat de achitarea penalităţii stabilite în punctul 10.3. |  |  |
| - Standarde |  |  |
| - Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică. - Când nu este menţionat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în ţara de origine a produselor. |  |  |
| - Obligaţiile părţilor |  |  |
| - În baza prezentului Contract, Vânzătorul se obligă: - să livreze Bunurile în condiţiile prevăzute de prezentul Contract; - să anunţe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor; - să asigure condiţiile corespunzătoare pentru recepţionarea Bunurilor de către Cumpărător, în termenele stabilite, în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure integritatea şi calitatea Bunurilor pe toată perioada de pînă la recepţionarea lor de către Cumpărător. - În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă: - să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepţionării în termenul stabilit a Bunurilor livrate în corespundere cu cerinţele prezentului Contract; - să asigure achitarea Bunurilor livrate, respectînd modalităţile şi termenele indicate în prezentul Contract. |  |  |
| - Circumstanțe care justifică neexecutarea |  |  |
| 7.1. Neexecutarea obligației este justificată dacă ea se datorează unui impediment în afara controlului acestuia și dacă părții nu i se putea cere în mod rezonabil să evite sau să depășească impedimentul ori consecințele acestuia. 7.2. Neexecutarea nu este justificată dacă partea ar fi putut în mod rezonabil să ia în considerare impedimentul la data încheierii. 7.3 În cazul în care impedimentul justificator este doar temporar, justificarea produce efecte pe durata existenței impedimentului. Totuși, dacă întîrzierea capătă trăsăturile neexecutării esențiale, partea poate să recurgă la mijloacele juridice de apărare întemeiate pe o asemenea neexecutare. 7.4 În cazul în care impedimentul justificator este permanent, obligația se stinge. Obligația corelativă de asemenea se stinge. În cazul obligațiilor contractuale, efectele restitutive ale acestei stingeri sînt reglementate prin dispozițiile art. 926-932, care se aplică în mod corespunzător. 7.5. Partea are obligația de a asigura ca creditorul să primească o notificare despre impediment și efectele lui asupra capacității de a executa, într-un termen rezonabil după ce prima parte a cunoscut sau trebuia să cunoască aceste circumstanțe. Partea informată despre neexecutare are dreptul la despăgubiri pentru orice prejudiciu rezultat din neprimirea respectivei notificări. 7.6. Impedimentul justificator nu exonerează parrtea de plata despăgubirilor dacă impedimentul a apărut după neexecutarea obligației, cu excepția cazului cînd cealaltă parte nu ar fi putut, oricum, din cauza impedimentului, să beneficieze de executarea obligației. |  |  |
| - Rezoluțiunea |  |  |
| - Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părţilor. - Părțile au dreptul la rezoluțiune în mod unilateral în următoarele cazuri: - Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile prevăzute în prezentul Contract; - Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare stabilite; - Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor; - Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părţi a pretenţiilor înaintate conform prezentului Contract; - În temeiul prevederilor legislației în vigoare. - Partea iniţiatoare a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 15 zile lucrătoare celeilalte Părţi despre intenţiile ei printr-o scrisoare motivată. - Partea înştiinţată este obligată să răspundă în decurs de 15 zile lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluţionat în termenele stabilite, partea iniţiatoare va iniția rezoluțiunea. |  |  |
| - Reclamaţii |  |  |
| - Reclamaţiile privind cantitatea Bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului la momentul recepţionării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vânzătorului. - Pretenţiile privind calitatea bunurilor livrate sînt înaintate Vânzătorului în termen de 10 zile lucrătoare de la depistarea deficienţelor de calitate şi trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizaţie independentă neutră şi autorizată în acest sens. - Vânzătorul este obligat să examineze pretenţiile înaintate în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acestora şi să comunice Cumpărătorului despre decizia luată. - În caz de recunoaştere a pretenţiilor, Vânzătorul este obligat, în termen de 5 zile, să livreze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri, iar în caz de constatare a calităţii necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerinţele Contractului. - Vânzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse. - În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizaţia independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staţionare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată. - Sancţiuni - Forma de garanţie de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este___________________________, în cuantum de 5% din valoarea contractului. - Pentru refuzul de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevedrile punctului 10.1., în caz contrar Vânzătorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului. - Pentru livrarea cu întîrziere a Bunurilor, Vânzătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a Bunurilor nelivrate. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile prevăzute în prezentul Contract și Vânzătorului i se va reține garanţia de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1. 10.4. Pentru achitarea cu întîrziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma datoriei, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a datoriei. |  |  |
| - Drepturi de proprietate intelectuală |  |  |
| - Furnizorul are obligaţia să despăgubească achizitorul împotriva oricăror: - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziţionate, şi - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor. |  |  |
| - Dispoziţii finale |  |  |
| - Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluţionate de către Părţi pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanţa de judecată competentă conform legislaţiei Republicii Moldova. - De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate şi documentele perfectate anterior îşi pierd valabilitatea. - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările şi completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris şi au fost semnate de ambele Părţi. - Nici una dintre Părţi nu are dreptul să transmită obligaţiile şi drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terţe persoane fără acordul în scris al celeilalte părţi. - Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător şi contabilitatea cumpărătorului. - Prezentul Contract se consideră încheiat şi intră în vigoare la data semnării, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2021. - Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al ambelor părţi şi este semnat astăzi, ___. .2021. - Pentru confirmarea celor menţionate mai sus, Părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate mai sus. |  |  |
| - Datele juridice, poştale şi bancare ale Părţilor |  |  |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |
| ___________________ | IMSP Spitalul Clinic Republican„Timofei Moşneaga” |  |
| Adresa poştală: | Adresa poştală: MD-2025, mun. Chișinău, str. N. Testemițanu, 29 |  |
| Tel./Fax: | Telefon: cont: 022 403 484; fax: 022 729 033; |  |
| Cod IBAN: | Cod IBAN: MD38TRPCCC518430A00076AA |  |
| Banca: | MF - Trezoreria de Stat |  |
| Codul băncii: | Adresa: str.Constantin Tănase, 9 |  |
| Cod fiscal: | Codul băncii: TREZMD2X |  |
| Cod TVA: | Cod fiscal: 1003600150783 |  |
| - Semnăturile părţilor |  |  |
| Furnizorul de bunuri | Autoritatea contractantă |  |
| _________________:______________ | Andrei UNCUTA:__________________ |  |
| L.Ș. | L.Ș. |  |

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

Autoritatea contractantă trebuie să ţină cont de situaţiile cînd, în cazul unei extinderi a perioadei de executare a Contractului, autoritatea contractantă va avea nevoie să ceară o extindere şi a acestei garanţii de la bancă. O astfel de cerere trebuie să fie întocmită în scris şi trebuie făcută înainte de expirarea datei stabilite în garanţie. În procesul pregătirii acestei Garanţii, autoritatea contractantă ar putea lua în considerare adăugarea următorului text în formular, la sfîrşitul penultimului paragraf:  „Noi sîntem de acord cu o singură extindere a acestei Garanţii pentru o perioadă ce nu depăşeşte [şase luni] [un an], ca răspuns al cererii în scris a autorităţii contractante pentru o astfel de extindere, şi o astfel de cerere urmează a fi prezentată nouă înainte de expirarea prezentei garanţii.”