|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2024 ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Procedura de achiziție : nr. _____________ din_____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obiectul achiziției: Achiziționarea serpentinelor și schimbarea primei trepte a economizorului cazanului ГМ-50 nr.1(REPETAT). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) |  |  | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare | Discount % |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |  |
| Lot nr.1: Achiziționarea serpentinelor și schimbarea primei trepte a economizorului cazanului ГМ-50 nr.1 (conform Caietului de sarcini și Formularelor de deviz). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44160000-9 |  | 1.1 Economizorul, treapta nr.1, Nr. desenului tehnic de execuție: 43–11791.СБ (Anexa 2.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate în termen de 90 de zile calendaristice de la semnarea contractului iar lucrările vor fi executate în termen de 140 de zile calendaristice de la semnarea contractului. |  |  | pînă la 90 de zile din data emiterii facturii fiscale. |  |  |
|  |  | 1 Serpentină, nr. desenului tehnic: 43–11787, Oțel -20 (Anexa 2.1.) | buc. | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Serpentină, nr. desenului tehnic: 43-11787-01, Oțel -20 (Anexa 2.1.) | buc. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Coloană, nr. desenului tehnic: 505631.001/032-12, Oțel -3 (Anexa 2.2.) | buc. | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.Coloană, nr. desenului tehnic: 505631.001/032-13, Oțel -3 (Anexa 2.3.) | buc. | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1 Economizorul, colector inferior, nr. desenului tehnic: 210798 (Anexa 2.4.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Ștuț (штуцер), nr. desenului tehnic: 210798, Oțel -20 (Secțiunea II) | buc. | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5072000-8 |  | 1.2 Lucrări de schimbare a primei trepte a economizorului Cazanului ГМ-50 Nr.1, cu suprafață de transfer de căldură S=228 m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |