| Nr. | Denumirea bunurilor | Cerințele beneficiarului | U/M | Cant. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Asigurarea dozimetriei individuale a personalului de categoria A. | Verificarea dozimetrelor individuale si evaluarea datelor obținute. Monitoringul dozimetric individual se efectuează de către o entitate acreditata în Sistemul Naţional de Acreditare şi a Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare în Sănătate în cadrul Ministerului Sănătăţii şi recunoscut de ANRANR. Efectuarea măsurărilor vor fi efectuate conform capitolului XII a HG 1210 din 03.11.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind asigurarea radioprotecţiei şi securităţii radiologice în practicile de medicină nucleară, p 50-52 HG Nr. 451 din 24.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la radioprotecţie, securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic şi radiologie intervenţională, capitol IX HG Nr. 632 din 24.08.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind radioprotecţia şi securitatea radiologică în practicile de radioterapie. După efectuarea măsurărilor se va prezenta Buletin de evidenta a dozelor. | masurare | 320 |  |
| 2 | Obținerea autorizatiei sanitare de funcționare. | Evaluarea stării de radioprotecție a obiectelor radiologice conform Legii Nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice, NORME Nr. 065334 din 27.02.2001 norme fundamentale de radioprotecţie, cerinţe şi reguli igienice (NFRP-2000) cu eliberarea Autorizației Sanitara de funcționare | obiect radiologic | 3 |  |
| 3 | Calculul barierilor de radioprotecție pentru obiectele radiologice noi. | Calculul barierilor de radioprotectie si evaluarea conditiilor de instalarea aparatelor radiologice de catre o entitate autorizata de ANRANR cu eliberarea Buletinul de control al calităţii pentru instalaţia conform cerintelor Anexelor nr. 14 si 15 al HG 727 din 08.09.2014 cu privire la aprobarea Regulamentul privind autorizarea activităţilor nucleare şi radiologice | obiect radiologic | 3 |  |
| 4 | Monitoring locurilor de munca la obiectele radiologice noi. | Măsurarea debitelor de doză rezultate din expunerile externe, cu indicarea calităţii radiaţiilor pentru monitoring locurilor de munca de catre o entitate autorizata de ANRANR cu eliberarea Buletin de masurare a debitelor de doza la locurile de munca al obiectelor radiologice conform capitolului X HG Nr. 632 din 24.08.2011 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind radioprotecţiaşi securitatea radiologică în practicile de radioterapie | obiect radiologic | 3 |  |