| Сontinuarea restaurarii edificiului Muzeului National de Arta al Moldovei, str.31 August 1989 Nr.115 or.Chisinau № 087/06-040/09-2017-SI | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-13

Bloc B, B1, V1. Semnalizarea incendiului (marca SI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Пульт контроля и управления С2000М, Болид, Москва) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 24,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,40 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,16 |  |  |
| 2 | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Cигнал-10) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,80 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,32 |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Исполнительный релейный блок С2000-СП-1) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 12,00 |  |  |
| 4 | 10-04-066-06 |  | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Блок контроля и индикации C2000БКИ) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 18,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
| 5 | 10-04-001-02 |  | Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1 (Радиопередатчик АТS) |  |  | compl. |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 32,70 |  |  |
|  | 1011714 |  | Suruburi de constructie cu piulite si saibe |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
| 6 | 10-02-030-02 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de perete (Телефонный коммуникатор C 2000-ИТ) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
| 7 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой СПД-2) |  |  | buc |  | 125,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 250,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 31,25 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,62 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 20,00 |  |  |
| 8 | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель ИПР-513) |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 28,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 3,50 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 2,24 |  |  |
| 9 | 10-04-066-06 |  | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Сирена) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 90,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
| 10 | 08-01-121-1 |  | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1(Аккумулятор) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 8,24 |  |  |
| 11 | 10-08-003-06 |  | Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare si control (Резервный источник питания) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 32,00 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,60 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,70 |  |  |
| 12 | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабеля в трубах) |  |  | km |  | 2,770 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 376,72 |  |  |
|  | 5420055 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 83,10 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
| 13 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,0мм2 |  |  | m |  | 420,000 |  |  |
|  | 88818182 |  | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,0 |  |  | m |  | 428,40 |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Кабель КПСэнг А FRLS 2х0,5мм2 |  |  | m |  | 2 100,000 |  |  |
|  | 50399t11 |  | Кабель КПСэнг А FRLS 2х0,5 |  |  | m |  | 2 142,00 |  |  |
| 15 | Pret de piata |  | Кабель КПСВВнг 1х2х0,8мм2 |  |  | m |  | 250,000 |  |  |
|  | 50399t12 |  | Кабель КПСВВнг 1х2х0,8 |  |  | m |  | 255,00 |  |  |
| 16 | 10-06-037-05 |  | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 (ЩМП-2-0 IP54) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,18 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 3,60 |  |  |
| 17 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 18,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 300,60 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,04 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 14,58 |  |  |
| 18 | Pret de piata |  | Труба полиэтиленовая Д=16мм |  |  | m |  | 1 800,000 |  |  |
|  | 8888313 |  | Труба полиэтиленовая Д=16мм |  |  | m |  | 1 836,00 |  |  |
| 19 | 10-06-034-15 |  | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Канал пластиковый 10х22мм) |  |  | m |  | 1 050,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 336,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 1,10 |  |  |
|  | 5009422 |  | Scoaba aplicata |  |  | 100 buc |  | 31,50 |  |  |
|  | 5009730g7 |  | Jgheab metalic (Канал пластик. 10х22мм) |  |  | m |  | 1 050,00 |  |  |
| 20 | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Металлоизделия) |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 0,53 |  |  |
|  | 1011641f |  | Otel cornier |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,31 |  |  |
| 21 | 10-08-001-13 |  | Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1(Клавиатура) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
| 22 | 08-02-409-2 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,88 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,68 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 1,39 |  |  |
| 23 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=40мм |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 888833 |  | Труба ПВХ Д=40мм |  |  | m |  | 20,40 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Celtueli de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuele de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Цена поставщика |  | Пульт управления и контроля С2000М |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 101021h0 |  | Пульт контроля и управления С2000М |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 25 | Цена поставщика |  | Прибор приемно-контрольный Сигнал-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 101021h17 |  | Прибор приемно-контрольный "Сигнал-10" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 26 | Цена поставщика |  | Исполнительный релейный блок С2000-СП1 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 333211 |  | Исполнительный релейный блок С2000-СП1 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 27 | Цена поставщика |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 101021h5 |  | Блок контроля и индикации С2000 БКИ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 28 | Цена поставщика |  | Радиопередатчик АТS |  |  | compl. |  | 1,000 |  |  |
|  | 1010120u31 |  | Радиопередатчик АТS |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 29 | Цена поставщика |  | Телефонный коммуникатор С2000-ИТ |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 77773 |  | Телефонный коммуникатор С2000-ИТ |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 30 | Цена поставщика |  | Извещатель пожарный дымовой СПД-2 |  |  | buc |  | 125,000 |  |  |
|  | 77772 |  | Извещатель пожар.дымовой СПД-2 |  |  | buc |  | 125,00 |  |  |
| 31 | Цена поставщика |  | Извещатель ИПР-513-3 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 333210 |  | Извещатель ИПР-513-3 |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
| 32 | Цена поставщика |  | Сирена НС-103 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 52276u70 |  | Cирена НС-103 |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
| 33 | Цена поставщика |  | Аккумулятор СВ 12 В, 7Ач |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 10108081u2 |  | Аккумулятор СВ 7.0-12 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 34 | Цена поставщика |  | Резервный источник питания HD-PBO301 12В, 3А |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1010219g11 |  | Резервный источник питания HD-PBO301 12В, 3А |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 35 | Цена поставщика |  | Щит ЩМП-2-0 разм.500х400х220 IP-54 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5569995 |  | Щит ЩМП-2-0 разм.500х400х220 IP54 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 36 | Цена поставщика |  | Клавиатура для РК-5501Е 1Н |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 777992241 |  | Клавиатура РК-5501Е 1Н |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuili de semifabricat si depozitie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoare utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Lucrari de montaji |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |