| Reparatia capitala a incaperilor laboratorului biochimic IMSP SCM "GHEORGHEPALADI" din or.Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3695

Echipament electric de forta Iluminat electric Reparatia laboratorului (blok K)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare si demontare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Montare echipament electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(ЩРв-24з-0) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,96 |  |  |
| 3 |  |  | Intreruptor de sarcina 100A BH-32 4Р |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2214 |  | Intreruptor de sarcina 100A BH-32 4Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 4 |  |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B |  |  | buc |  | 95,000 |  |  |
|  | 2247 |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/B16 tip B |  |  | buc |  | 95,00 |  |  |
| 5 | 52 |  | Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/B25 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2519 |  | Intreruptor I=25A, BA47-29/3P/B25 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 6 |  |  | Intreruptor I=32A, BA47-29/3P/B32 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 19 |  | Intreruptor I=32A, BA47-29/3P/B32 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 7 |  |  | Intreruptor I=100A, BA47-29/3P/C100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 719 |  | Intreruptor I=100A, BA47-29/3P/C100 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 8 |  |  | Расцепитель независимый PH47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 13 |  | Расцепитель независимый PH47 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 9 | 08-01-015-10 |  | Limitator supratensiune neliniar, tensiune 220 kV |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,10 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 8,10 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,74 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(ЩРв-24з-0) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
| 12 |  |  | Intreruptor de sarcina 32A BH-32 4Р |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 232 |  | Intreruptor de sarcina 32A BH-32 4Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 13 |  |  | Intreruptor I=10A, BA47-29/1P/B10 tip B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 22428 |  | Intreruptor I=10A, BA47-29/1P/B10 tip B |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 14 |  |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/B16 tip B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2254221 |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/3P/B16 tip B |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 15 |  |  | Contactor U=230V КМ20-20 2Р 20А |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 29 |  | Contactor U=230V КМ20-20 2Р 20А |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 16 |  |  | Contactor U=400V КМ20-22 4Р 20А |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 215 |  | Contactor U=400V КМ20-22 4Р 20А |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 17 |  |  | Расцепитель независимый PH47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 13 |  | Расцепитель независимый PH47 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 18 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(ЩРв-12з-0) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 19 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,48 |  |  |
| 20 |  |  | Intreruptor de sarcina 25A BH-32 2Р |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 225 |  | Intreruptor de sarcina 25A BH-32 2Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 21 |  |  | Intreruptor I=6A, BA47-29/1P/B6 tip B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2246 |  | Intreruptor I=6A, BA47-29/1P/B6 tip B |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 22 |  |  | Intreruptor I=10A, BA47-29/1P/С10tip С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 22243 |  | Intreruptor I=10A, BA47-29/1P/С10 tip С |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 23 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(ЩРв-12з-0) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,74 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 24 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,44 |  |  |
| 25 |  |  | Intreruptor de sarcina 25A BH-32 2Р |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 225 |  | Intreruptor de sarcina 25A BH-32 2Р |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 26 |  |  | Intreruptor I=6A, BA47-29/1P/B6 tip B |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2246 |  | Intreruptor I=6A, BA47-29/1P/B6 tip B |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 27 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(ЩРв-48з-0) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 28 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,16 |  |  |
| 29 |  |  | Intreruptor de sarcina 63A BH-32 4Р |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1232 |  | Intreruptor de sarcina 63A BH-32 4Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 30 |  |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/С16 tip С |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2243 |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/С16 tip С |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 31 |  |  | Intreruptor automat diferential 16A tip A ABDT32/C16/10mA 2Р |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2895 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip A ABDT32/C16/10mA 2Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 32 |  |  | Intreruptor automat diferential 16A tip A ABDT32/B 16/30mA, 2P |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 3256 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip A ABDT32/B 16/30mA, 2P |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 33 |  |  | Кросс-модуль 4-х полюсный 100А 4х15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 36 |  | Кросс-модуль 4-х полюсный 100А 4х15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 34 |  |  | Нулевая защитная шина РЕ на 14 клемм 14/2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 30 |  | Нулевая защитная шина РЕ на 14 клемм 14/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 35 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,(ЩРв-48з-0) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,37 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,71 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 36 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,64 |  |  |
| 37 |  |  | Intreruptor de sarcina 63A BH-32 4Р |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1232 |  | Intreruptor de sarcina 63A BH-32 4Р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 38 |  |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/С16 tip С |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2243 |  | Intreruptor I=16A, BA47-29/1P/С16 tip С |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 39 |  |  | Intreruptor automat diferential 16A tip A ABDT32/B 16/30mA, 2P |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 3256 |  | Intreruptor automat diferential 16A tip A ABDT32/B 16/30mA, 2P |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
| 40 |  |  | Кросс-модуль 4-х полюсный 100А 4х15 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 36 |  | Кросс-модуль 4-х полюсный 100А 4х15 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 41 |  |  | Нулевая защитная шина РЕ на 14 клемм 14/2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 30 |  | Нулевая защитная шина РЕ на 14 клемм 14/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 42 | 08-03-593-6 |  | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,65 |  |  |
|  | 1010115 |  | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,77 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 43 |  |  | Corp de iluminat НПП2602A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 134 |  | Corp de iluminat НПП2602A |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 44 | 08-03-594-11 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  |  | 100 buc |  | 1,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 329,68 |  |  |
|  | 1011616 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm |  |  | t |  | 0,58 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,18 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 10,82 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 15,91 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 15,91 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,12 |  |  |
|  | 5256 |  | Profil de montaj perforat |  |  | buc |  | 124,80 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,10 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,44 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 77,06 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,85 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 1,13 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,61 |  |  |
| 45 |  |  | Corp de iluminat OWP ECO LED 18W, 1600Lm ,IP54, 230V,4000K,L=600X300mm |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 125 |  | Corp de iluminat OWP ECO LED 18W, 1600Lm ,IP54, 230V,4000K,L=600X300mm |  |  | buc |  | 37,00 |  |  |
| 46 |  |  | Corp de iluminat OWP ECO LED 36W, IP54, 230V ,3200Lm ,4000K,L=600X300mm |  |  | buc |  | 67,000 |  |  |
|  | 1832556 |  | Corp de iluminat OWP ECO LED 36W, 1600Lm ,IP54, 230V ,3200Lm ,4000K,L=600X300mm |  |  | buc |  | 67,00 |  |  |
| 47 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,91 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 48 |  |  | Indicator LED,3W,21Lm,IP20 HL-330L |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 487 |  | Indicator LED,3W,21Lm,IP20 HL-330L |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 49 | 08-02-400-1 |  | Conductor pe profiluri perforate, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,35 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,03 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 0,13 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 0,05 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,10 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 50 |  |  | Conductor PV 1*6 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 135 |  | Conductor PV 1*6 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
| 51 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 28,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 358,36 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 14,45 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 86,70 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 86,70 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 11,27 |  |  |
| 52 | 590-400 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-2*1.5 |  |  | m |  | 125,000 |  |  |
|  | 590-240 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-2*1.5 |  |  | m |  | 125,00 |  |  |
| 53 | 5901015 |  | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-3*1.5 |  |  | m |  | 980,000 |  |  |
|  | 5901015 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*1.5 |  |  | m |  | 980,00 |  |  |
| 54 | 5901015 |  | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-4*1.5 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 5904 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-4*1.5 |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
| 55 | 590-405 |  | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-5*2.5 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 52290-48 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*2.5 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
| 56 | 5901016 |  | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-3*2.5 |  |  | m |  | 1 330,000 |  |  |
|  | 5901016 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3*2.5 |  |  | m |  | 1 330,00 |  |  |
| 57 | 590-405 |  | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-5*4 |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 523568 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*4 |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
| 58 | 590-405 |  | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-5*10 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 5235257 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*10 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
| 59 | 590-405 |  | Cablu ВВГнг(А)--LSLTx-5*35 |  |  | m |  | 50,000 |  |  |
|  | 523535 |  | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-5*35 |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
| 60 | 590-400 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-2*1.5 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 5156 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-2*1.5 |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
| 61 | 5901015 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*1.5 |  |  | m |  | 165,000 |  |  |
|  | 5256935 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*1.5 |  |  | m |  | 165,00 |  |  |
| 62 | 590-405 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*4 |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 595 |  | Cablu ВВГнг(А)-FRLSLTx-3*4 |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
| 63 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,720 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 27,43 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 73,44 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 64 |  |  | Priza de fisa 2P+N cu un loc la instalatie inchisa 16A |  |  | buc |  | 50,000 |  |  |
|  | 165-2 |  | Priza de fisa 2P+N cu un loc la instalatie inchisa 16A |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
| 65 |  |  | Priza de fisa 2P+N cu dubla la instalatie ichisa 16A |  |  | buc |  | 22,000 |  |  |
|  | 166-2 |  | Priza de fisa 2P+N dubla la instalatie inchisa 16A |  |  | buc |  | 22,00 |  |  |
| 66 |  |  | Рамка трех-позиционая |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 45 |  | Рамка трех-позиционая |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
| 67 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,93 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 66,30 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 68 |  |  | Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 65,000 |  |  |
|  | 161-1 |  | Intreruptor cu o clapa, la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 65,00 |  |  |
| 69 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,94 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,00 |  |  |
| 70 |  |  | Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 163-2 |  | Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 71 |  |  | Intreruptor cu trei clape, la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1163-2 |  | Intreruptor cu trei clape, la instalatie inchisa |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 72 |  |  | Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa cu comanda doua locuri |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1263-2 |  | Intreruptor cu doua clape, la instalatie inchisa cu comanda doua locuri |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 73 | 08-03-532-1 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 33,66 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,90 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,36 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,81 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 18,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,18 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,22 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 74 |  |  | Post de comanda cu butoane КП-102 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 71 |  | Post de comanda cu butoane КП-102 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
| 75 |  |  | Post de comanda cu butoane pornire-oprire SB-7 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 271 |  | Post de comanda cu butoane pornire-oprire SB-7 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 76 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350,КМПн-5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,74 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,14 |  |  |
| 77 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,24 |  |  |
| 78 |  |  | Intreruptor de sarcina 25A BH-32 1Р |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 85 |  | Intreruptor de sarcina 25A BH-32 1Р |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 79 | RpEQ06A |  | Montarea cutii KM |  |  | buc |  | 250,000 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 50,00 |  |  |
| 80 |  |  | Cutie У196 |  |  | buc |  | 160,000 |  |  |
|  | 1280 |  | Cutie У196 |  |  | buc |  | 160,00 |  |  |
| 81 |  |  | Cutie У-994 |  |  | buc |  | 90,000 |  |  |
|  | 81 |  | Cutie У-994 |  |  | buc |  | 90,00 |  |  |
| 82 |  |  | Bloc de conexiuni 6 cleme YNN10-812-6DP |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 167 |  | Bloc de conexiuni 6 cleme YNN10-812-6DP |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
| 83 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,82 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 2,05 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,75 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,75 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 2,74 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,65 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
| 84 |  |  | Canal metalic neperforat CLN10-050-100, L=3m |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 326 |  | Canal metalic neperforat CLN10-050-100, L=3m |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 85 |  |  | Capac metalic l=100mm, L=3m (CLP1K-100-3) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 32526 |  | Capac metalic l=100mm, L=3m (CLP1K-100-3) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 86 | 08-02-407-6 |  | Teava din otel pe constructii instalate in santuri de tencuiala executate, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 27,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 520,60 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,06 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,08 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 28,77 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 334,28 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 334,28 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 27,95 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 164,40 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,82 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 12,88 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 116,45 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 12,88 |  |  |
| 87 |  |  | Tevi din otel d20mm |  |  | m |  | 2 580,000 |  |  |
|  | 18222 |  | Tevi din otel d20mm |  |  | m |  | 2 580,00 |  |  |
| 88 |  |  | Tevi din otel d25mm |  |  | m |  | 100,000 |  |  |
|  | 183 |  | Tevi din otel t d25mm |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
| 89 |  |  | Tevi din otel d32mm |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 185 |  | Tevi din otel d32mm |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
| 90 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,82 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,82 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 1,34 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Montare echipament electric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Demontare echipament electric |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 35,28 |  |  |
| 92 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 45,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,90 |  |  |
| 93 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontare echipament electric |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Benificiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare si demontare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 |  |  | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-C-4р |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 252657 |  | Limitator supratensiune neliniar, ОПС1-C-4р |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 95 | preturile firmei |  | Box din plastic КМПн-5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1859 |  | Box din plastic КМПн-5 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 96 | preturile firmei |  | Panou ЩРв-24з-0 IP54 460x310x130mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 97 |  | Panou ЩРв-24з-0 IP54 460x310x130mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 97 | preturile firmei |  | Panou ЩРв-12з-0 IP54 265x310x120mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 9725 |  | Panou ЩРв-12з-0 IP54 265x310x120mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 98 | preturile firmei |  | Panou ЩРв-48з-0 IP54 710x310x130mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 925725 |  | Panou ЩРв-48з-0 IP54 710x310x130mm |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |