| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ____________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Mașini și utilaje |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cântar 15 kg Cod CPV- 42900000-5 |  |  |  | Caracteristici generale Cântar capacitatea maximă-6/15(Kg). Capacitatea minimă - 40 (g). Diviziune - 2/5 (g). Valoarea tarei - 5.99 (Kg). Clasa de precizie - III. Dimensiuni platan - 212x247 (mm). Material platan - Oțel inoxidabil. Afișaj - LCD, cu iluminare, 3 rânduri cu 8 caractere. Memorie articole (PLU) Articole programabile direct 8. Articole programabile indirect – 70. Sursa de alimentare: Adaptor AC/DC - Extern, 5V. Acumulator, baterie - Acumulator Li-ion (inclus). Caracteristici de baza: Numarul de butoane – 25 Temperatura de operare - 0+40 (°C). Umiditate - 5~85 (%). Dimensiuni - 350x360x125 (mm). Greutate - 3 (Kg) Acte si certificate - Cântarul este omologat, avizat metrologic (12 luni). |  |  |  |  |
| Cântar platforma Cod CPV- 42900000-5 |  |  |  | Caracteristici generale Tip produs - Cântar platformă. Cântar capacitatea maximă-30/60(Kg). Capacitatea minimă - 200 (g). Diviziune - 10/20 (g). Valoarea tarei - 60 (Kg). Clasa de precizie - III. Dimensiuni platan-300x400 (mm). Material platan - Oțel inoxidabil. Afișaj - LCD, cu iluminare. Sursa de alimentare: Adaptor AC/DC - 12V/0.5A Acumulator, baterie - Acumulator Plumb Acid 6V 4Ah.(inclus). Caracteristici de baza: Numărul de butoane - 7 membrane keys. Temperatura de operare -10+40 (°C). Interfețe de conectare - RS232 (Opțional). Dimensiuni - 350x450x809 (mm). Greutate – 10 (Kg). Acte si certificate - Cântarul este omologat, avizat metrologic (12 luni). |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție. Obiectul de achiziției: Mașini și utilaje.. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri. Lotul 1. 42900000-5; Cântar 15 kg; Buc.; 2; În termen de 5 zile de la înregistrarea contractului. Cu livrare. Adresa de livrare: Comuna Ciorescu, satul Goian. Penitenciarul nr.10.; MD31TRPBAA314110A00797AC. 42900000-5; Cântar platforma; Buc.; 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |