| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație curentă a utilajelor frigorifice, mecanice și electrice pentru anul 2023. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1. Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a utilajului frigorific: |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului.7.Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice.11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare.13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii. |  |  |  |  |
| - Servicii de mentenanță a dulapului frigorific ШХ 1-12 (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Servicii de reparație a dulapului frigorific ШХ 1-12 ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  |  |
| 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  | 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  |  |
| 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  |  |
| 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  |  |
| 9. Înlocuirea TRV |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |  |  |  |
| 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  | 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  |  |
| 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  | 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  |  |
| 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  | 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  |  |
| 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  | 14. Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  |  |
| 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  | 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  |  |
| 1.3. Servicii de mentenanță a camerei frigorifice cu temperatură joasă ШХ 0,8 (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 1.4 Servicii de reparație a camerei frigorifice cu temperatură joasă ШХ 0,8 ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  |  |
| 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  | 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  |  |
| 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  |  |
| 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  |  |
| 9. Înlocuirea TRV |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |  |  |  |
| 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  | 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  |  |
| 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  | 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  |  |
| 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  | 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  |  |
| 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  | 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  |  |
| 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  | 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  |  |
| 1.5. Servicii de mentenanță a camerei frigorifice cu temperatură medie ШХ 0,8 (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 1.6. Servicii de reparație a camerei frigorifice cu temperatură medie ШХ 0,8 ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  |  |
| 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  | 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  |  |
| 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  |  |
| 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  |  |
| 9. Înlocuirea TRV |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |  |  |  |
| 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  | 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  |  |
| 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  | 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  |  |
| 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  | 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  |  |
| 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  | 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  |  |
| 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  | 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  |  |
| 1.7. Servicii de mentenanță a agregatului automatic de producere a frigului de la 700-1500 k/cal (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 1.8. Servicii de reparații a agregatului automatic de producere a frigului de la 700-1500 k/cal ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  |  |
| 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  | 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  |  |
| 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  |  |
| 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  |  |
| 9. Înlocuirea TRV |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |  |  |  |
| 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  | 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  |  |
| 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  | 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  |  |
| 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  | 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  |  |
| 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  | 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  |  |
| 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  | 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  |  |
| 1.9. Servicii de mentenanță a agregatului automatic de producere a frigului de la 1000-5000 k/cal (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11. Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 1.10. Servicii de reparație a agregatului automatic de producere a frigului de la 1000-5000 k/cal ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  |  |
| 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  | 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  |  |
| 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  |  |
| 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  |  |
| 9. Înlocuirea TRV |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |  |  |  |
| 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  | 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  |  |
| 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  | 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  |  |
| 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  | 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  |  |
| 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  | 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  |  |
| 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  | 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  |  |
| 1.11. Servicii de mentenanță a agregatului automatic electronic de producere a frigului de la 1000-5000 k/cal (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10.Verificarea tensiunii electrice. 11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13.Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15.Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16.Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 1.12 Servicii de reparație a agregatului automatic electronic de producere a frigului de la 1000-5000 k/cal ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  |  |
| 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  | 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  |  |
| 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  |  |
| 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  |  |
| 9. Înlocuirea TRV |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |  |  |  |
| 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  | 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  |  |
| 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  | 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  |  |
| 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  | 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  |  |
| 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  | 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  |  |
| 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  | 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  |  |
| 1.13 Servicii de mentenanță a frigiderelor cu capacitatea 90-200 l. (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității fixării utilajelor și lipsa deteriorărilor mecanice inclusiv a împământării de protecție. 3. Verificarea dispozitivelor automate și fiabilitatea contactelor electronice. 4. Examinarea stării pereților interni. 5. Verificarea stării mânerelor la ușile utilajelor, a garniturilor de cauciuc. 6. Verificarea integrității contactelor la conexiunile cablurilor electrice de la automatul de oprire până la clemele compresorului. 7. Verificarea întregimii sistemului de circulație a agentului frigorific și eventualele scurgeri. 8. Verificarea sistemului de drenare. 9. Verificarea componentelor electrice , releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură. 10. Verificarea tensiunii electrice. 11.Verificarea iluminării. 12. Verificarea lucrului automatelor și semiautomatelor la sistemul de dezghețare. 13. Verificarea tensiunii de întindere a curelelor la dispozitive. 14. Verificarea nivelului de ulei în carterul compresorului. 15. Verificarea lucrului compresoarelor la gălăgie și încălzire. 16. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 1.14 Servicii de reparație a frigiderelor cu capacitatea 90-200 l. ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  | 2. Înlocuirea unității de refrigerare 3-faze |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  | 3. Înlocuirea unității de refrigerare monofazat |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  | 4. Înlocuirea vaporizatorului |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  | 5. Înlocuirea filtrului uscător |  |  |  |  |
| 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  | 6. Înlocuirea condensatorului |  |  |  |  |
| 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  | 7. Înlocuirea micromotorului ventilator |  |  |  |  |
| 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  | 8. Înlocuirea ventilatorului rotor |  |  |  |  |
| 9. Înlocuirea TRV |  |  |  | 9. Înlocuirea TRV |  |  |  |  |
| 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  | 10. Înlocuirea filtrului TRV |  |  |  |  |
| 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  | 11. Înlocuirea demarării magnetice |  |  |  |  |
| 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 12. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  | 13. Înlocuirea termostatului |  |  |  |  |
| 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  | 14.Înlocuirea releului de protecție la pornire |  |  |  |  |
| 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  | 15.Alimentarea sistemului cu freon |  |  |  |  |
| Lotul 2. Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a utilajului mecanic : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Servicii de mentenanță a mașinii de bătut aluat volum 35,6 kg. (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. 8. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor și discurilor care necesită de a fi schimbate. 9. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru. 10. Verificarea nivelului de ulei Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 2.2. Servicii de reparație a mașinii de bătut aluat volum 35,6 kg. ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea startorului electric |  |  |  | 4. Înlocuirea startorului electric |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea comutatoarelor |  |  |  | 5. Înlocuirea comutatoarelor |  |  |  |  |
| 6. înlocuirea rulmenților la motor electric |  |  |  | 6. înlocuirea rulmenților la motor electric |  |  |  |  |
| 7. înlocuirea lamelor și altor unelte |  |  |  | 7. înlocuirea lamelor și altor unelte |  |  |  |  |
| 8. Reparația sistemului de control electric |  |  |  | 8. Reparația sistemului de control electric |  |  |  |  |
| 9. Reparația cutiei de viteze |  |  |  | 9. Reparația cutiei de viteze |  |  |  |  |
| 10.Reparația sistemei planetare |  |  |  | 10.Reparația sistemei planetare |  |  |  |  |
| 11.Schimbarea uleiului în mecanism |  |  |  | 11.Schimbarea uleiului în mecanism |  |  |  |  |
| 2.3. Servicii de mentenanță a mașinii de fărămițat și de amestecat aluat TMM-1, (lunar 01.01.2023-31.12.2023 |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1.Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. 8. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor și discurilor care necesită de a fi schimbate. 9. Verificarea tensiunii curelelor. 10. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru 11. Verificarea nivelului de ulei Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 2.4. Servicii de reparație a mașinii de fărămițat și de amestecat aluat TMM-1, ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  |  |
| 3. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 3. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 4. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  | 4. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 6. Înlocuirea startorului electric |  |  |  | 6. Înlocuirea startorului electric |  |  |  |  |
| 7. Înlocuirea comutatoarelor |  |  |  | 7. Înlocuirea comutatoarelor |  |  |  |  |
| 8. înlocuirea rulmenților la motor electric |  |  |  | 8. înlocuirea rulmenților la motor electric |  |  |  |  |
| 9. înlocuirea lamelor și altor unelte |  |  |  | 9. înlocuirea lamelor și altor unelte |  |  |  |  |
| 10. Reparația sistemului de control electric |  |  |  | 10. Reparația sistemului de control electric |  |  |  |  |
| 11. Înlocuirea curelelor |  |  |  | 11. Înlocuirea curelelor |  |  |  |  |
| 12. Înlocuirea bucșelor |  |  |  | 12. Înlocuirea bucșelor |  |  |  |  |
| 13. Schimbarea uleiului în mecanism |  |  |  | 13. Schimbarea uleiului în mecanism |  |  |  |  |
| 2.5. Servicii de mentenanță a mașini de tocat carne MIM-50, 82, K-764, MIM 106, 632 carcasa (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea ascuțirii lamelor și ale altor unelte. 8. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor care necesită de a fi reparate, schimbate. 9. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru 10. Verificarea nivelului de ulei Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 2.6. Servicii de reparație a mașinii de tocat carne MIM-50, 82, K-764, MIM 106, 632 carcasa ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea startorului electric |  |  |  | 4. Înlocuirea startorului electric |  |  |  |  |
| 5. Reparația reductorului |  |  |  | 5. Reparația reductorului |  |  |  |  |
| 6. înlocuirea rulmenților la motor electric |  |  |  | 6. înlocuirea rulmenților la motor electric |  |  |  |  |
| 7. Reparația valului și altor unelte |  |  |  | 7. Reparația valului și altor unelte |  |  |  |  |
| 8. Reparația sistemului de control electric |  |  |  | 8. Reparația sistemului de control electric |  |  |  |  |
| 9. Înlocuirea bucșelor |  |  |  | 9. Înlocuirea bucșelor |  |  |  |  |
| 10. Schimbarea uleiului în mecanism |  |  |  | 10. Schimbarea uleiului în mecanism |  |  |  |  |
| 11. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |  |  | 11. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |  |  |  |
| 2.7. Servicii de mentenanță a mașinii de curățit cartofi cu capacitatea 50 kg., (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea completării utilajelor. 4. Verificarea aparaturii electrice și fiabilitatea unirilor la contacte. 5. Verificarea dispozitivelor automate. 6. Verificarea corectitudinii de conectare cu podeaua, cu masa a utilajelor. 7. Verificarea stării suprafeței abrazive a corpurilor de lucru și determinarea segmentelor care necesită de a fi schimbate. 8. Verificarea fitingului de alimentare cu apă în camera de lucru 9. Verificarea stării utilajelor în regim de lucru 10. Verificarea nivelului de ulei Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 2.8. Servicii de reparație a mașinii de curățit cartofi cu capacitatea 50 kg. ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 3. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea startorului electric |  |  |  | 4. Înlocuirea startorului electric |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea rulmenților |  |  |  | 5. Înlocuirea rulmenților |  |  |  |  |
| 6. Reparația sistemului de control electric |  |  |  | 6. Reparația sistemului de control electric |  |  |  |  |
| 7. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |  |  | 7. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |  |  |  |
| 8. Schimbarea uleiului în mecanism |  |  |  | 8. Schimbarea uleiului în mecanism |  |  |  |  |
| Lotul 3. Servicii de deservire tehnică și reparație curentă a utilajului electric : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Servicii de mentenanță a dulapului de prăjit cu trei camere ШЖ, (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. 4. Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor 5. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 6. Verificarea camerelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie 7. Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire 8. Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea hotei. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 3.2. Servicii de reparație a dulapului de prăjit cu trei camere ШЖ, ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  | 3. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea termostatului |  |  |  | 4. Înlocuirea termostatului |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 6. Înlocuirea startorului electric |  |  |  | 6. Înlocuirea startorului electric |  |  |  |  |
| 7. Reparația ușilor |  |  |  | 7. Reparația ușilor |  |  |  |  |
| 8. Înlocuirea comutatoarelor |  |  |  | 8. Înlocuirea comutatoarelor |  |  |  |  |
| 9. Înlocuirea senzorilor |  |  |  | 9. Înlocuirea senzorilor |  |  |  |  |
| 10. Reparația sistemului de control electric |  |  |  | 10. Reparația sistemului de control electric |  |  |  |  |
| 11. Înlocuirea arzătorului electric |  |  |  | 11. Înlocuirea arzătorului electric |  |  |  |  |
| 12. Înlocuirea terminalului de bloc |  |  |  | 12. Înlocuirea terminalului de bloc |  |  |  |  |
| 13.Reparația sistemei magnetice de pornire |  |  |  | 13.Reparația sistemei magnetice de pornire |  |  |  |  |
| 3.3. Servicii de mentenanță a fierbătorului de apă KNE-100, 50, încălzitor de apă NE-4 (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. 4. Verificarea deconectării dispozitivelor de încălzire automat la umplerea bacului și stoparea alimentației cu apă. 5. Curățirea electrozilor de piatră. 6. Verificarea dispozitivelor de încălzire la regimul (mers uscat) 7. Verificarea supapei plutitoare și reglarea la necesitate. 8. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 9. Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 3.4. Servicii de reparație a fierbătorului de apă KNE-100, 50, încălzitor de apă NE-4 ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  | 3. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea termostatului |  |  |  | 4. Înlocuirea termostatului |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 6. Înlocuirea startorului electric |  |  |  | 6. Înlocuirea startorului electric |  |  |  |  |
| 7. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  | 7. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  |  |
| 8. Înlocuirea senzorilor |  |  |  | 8. Înlocuirea senzorilor |  |  |  |  |
| 9. Reparația sistemului de control electric |  |  |  | 9. Reparația sistemului de control electric |  |  |  |  |
| 10.Înlocuirea arzătorului electric |  |  |  | 10.Înlocuirea arzătorului electric |  |  |  |  |
| 3.5. Servicii de mentenanță a marmitului pentru felul întîi EPM3, 5, MSESM-43 (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. 4. Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor 5. Curățirea electrozilor de piatră. 6. Verificarea dispozitivelor de încălzire 7. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 8.Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 3.6. Servicii de reparație a marmitului pentru felul întîi EPM3, 5,MSESM-43 ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  | 3. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea termostatului |  |  |  | 4. Înlocuirea termostatului |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 6. Înlocuirea startorului electric |  |  |  | 6. Înlocuirea startorului electric |  |  |  |  |
| 7. Reparația ușilor |  |  |  | 7. Reparația ușilor |  |  |  |  |
| 8. Înlocuirea comutatoarelor |  |  |  | 8. Înlocuirea comutatoarelor |  |  |  |  |
| 9. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  | 9. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  |  |
| 10. Înlocuirea senzorilor |  |  |  | 10. Înlocuirea senzorilor |  |  |  |  |
| 11. Reparația sistemului de control electric |  |  |  | 11. Reparația sistemului de control electric |  |  |  |  |
| 12. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |  |  | 12. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |  |  |  |
| 3.7. Servicii de mentenanță a plitei electrice PESM-4S, 4SH, NS4, PE-0.51, EP- 0.17-1., (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electrice. 4. Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor 5. Verificare deconectării dispozitivelor de încălzire automate 6. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 7. Verificarea camerelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie 8. Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. 9. Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea hotei. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 3.8. Servicii de reparație a plitei electrice PESM-4S, 4SH, NS4, PE-0.51, EP- 0.17-1. ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  | 3. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea termostatului |  |  |  | 4. Înlocuirea termostatului |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 5. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 6. Reparația ușilor |  |  |  | 6. Reparația ușilor |  |  |  |  |
| 7.Înlocuirea comutatoarelor |  |  |  | 7.Înlocuirea comutatoarelor |  |  |  |  |
| 8. Înlocuirea senzorilor |  |  |  | 8. Înlocuirea senzorilor |  |  |  |  |
| 9. Reparația sistemului de control electric |  |  |  | 9. Reparația sistemului de control electric |  |  |  |  |
| 10. Înlocuirea terminalului de bloc |  |  |  | 10. Înlocuirea terminalului de bloc |  |  |  |  |
| 11. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |  |  | 11. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |  |  |  |
| 3.9. Servicii de mentenanță a tigaii electrice (lunar 01.01.2023-31.12.2023) |  |  |  | Serviciile de mentenanță vor include: 1. Verificarea vizuala a utilajelor în corespundere cu cerințele tehnicii securității. 2. Verificarea fiabilității cablurilor electrice de la automatul de oprire până la împământarea de protecție. 3. Verificarea funcționării aparaturii electrice, dispozitivelor automate, fiabilitatea unirilor electronice. 4. Verificarea stării mânerelor și garniturilor de cauciuc la ușile utilajelor 5. Curățirea electrozilor de piatră. 6. Verificarea în regim de lucru în conformitate cu instrucțiunile din uzină. 7.Verificarea stării, reductorului, transmisiunilor. 8. Verificarea suprafețelor de prăjit și curățirea de grăsimi si murdărie 9. Verificarea și curățirea dispozitivelor de încălzire. 10. Verificarea sistemelor de ventilație (motorului cu ventilator) cu curățirea filtrului. Serviciile de verificare se prestează lunar la solicitarea Beneficiarului în termen de două zile din data înaintării comenzii |  |  |  |  |
| 3.10. Servicii de reparație a tigaii electrice ( la necesitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  | 1. Diagnosticarea defectului |  |  |  |  |
| 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  | 2. Demontarea și montarea utilajului |  |  |  |  |
| 3. Înlocuirea termostatului |  |  |  | 3. Înlocuirea termostatului |  |  |  |  |
| 4. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  | 4. Înlocuirea întrerupătorului de pornire |  |  |  |  |
| 5. Înlocuirea startorului electric |  |  |  | 5. Înlocuirea startorului electric |  |  |  |  |
| 6. Reparația ușilor |  |  |  | 6. Reparația ușilor |  |  |  |  |
| 7. Înlocuirea comutatoarelor |  |  |  | 7. Înlocuirea comutatoarelor |  |  |  |  |
| 8. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  | 8. Înlocuirea încălzitorului electric |  |  |  |  |
| 9. Înlocuirea senzorilor |  |  |  | 9. Înlocuirea senzorilor |  |  |  |  |
| 10. Reparația sistemului de control electric |  |  |  | 10. Reparația sistemului de control electric |  |  |  |  |
| 11. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |  |  | 11. Reparația sistemei magnetice de pornire |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________