## F4.1 LP
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2022 (repetat) |  |  |  |  | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
3310000-1 | 1 | Lotul nr. 1 Pansament echivalent Miro haft (Acceptarea următoarelor ambalaje 10m x 10 cm/15 m x 10 cm/ 20m x 10 cm) | Lotul nr. 1 Pansament echivalent Miro haft (Acceptarea următoarelor ambalaje 10m x 10 cm/15 m x 10 cm/ 20m x 10 cm) | 6: •Evaluare se va face la metru. -Role sub formă de faşă, elastice, fără compresie sau constricţie, fără proprietăţi alergene, nesteril. •Compoziţie: viscoză, bumbac, poliamidă Structură creponată. *Lungimea măsurată în stare neîntinsă -Acceptarea următoarelor ambalaje 10m x 10 cm/15 m x 10 cm/ 20m x 10 cm Documente solicitate: 1. Prezentarea referinţelor de studii clinice pentru epidermoliza buloasa; 2. Certificat CE si declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabile la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. 3. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. 4. Certificat ISO 9001 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmată prin semnătura şi ştampila Participantului. 5. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului. În oferta tehnica se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 6. Declarație de garantare că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial. 7. Declarație privind garantarea prezentarii mostrelor - se vor prezenta 2 buc. la solicitarea autorității contractante. 8. Se va prezenta dovada înregistrării în Republica Moldova la momentul livrării.
3310000-2 | 2 | Lotul nr. 2 Pansament echivalent Miro haft (Acceptarea următoarelor ambalaje 10 m x 6 cm/ 15m x 6 cm/ 20 m x 6 cm) (pansament de fixare) | Lotul nr. 2 Pansament echivalent Miro haft (Acceptarea următoarelor ambalaje 10 m x 6 cm/ 15m x 6 cm/ 20 m x 6 cm) (pansament de fixare) | 6: •Evaluare se va face la metru. • Role sub formă de faşă, elastice, fără compresie sau constricţie, fără proprietăţi alergene, nesteri •Compoziţie: viscoză, bumbac, poliamidă •Structură creponată. *Lungimea măsurată în stare neîntinsă. -Acceptarea următoarelor ambalaje 10 m x 6 cm/ 15m x 6 cm/ 20 m x 6 cm Documente solicitate: 1. Prezentarea referinţelor de studii clinice pentru epidermoliza buloasa; 2. Certificat CE si declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabile la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 3. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 4. Certificat ISO 9001 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor -semnat electronic. 5. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit confirmată prin semnătura electronică. În oferta tehnica se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 6. Declarație de garantare că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial. 7. Declarație privind garantarea prezentarii mostrelor - se vor prezenta 2 buc. la solicitarea autorității contractante. 8. Se va prezenta dovada înregistrării în Republica Moldova la momentul livrării.
3310000-3 | 3 | Lotul nr. 3 Pansament echivalent Miromul A (Acceptarea următoarelor ambalaje 1 m x 6 cm/ 2m x 6 cm/ 4 m x 6 cm ) | Lotul nr. 3 Pansament echivalent Miromul A (Acceptarea următoarelor ambalaje 1 m x 6 cm/ 2m x 6 cm/ 4 m x 6 cm ) | 6: •Evaluare se va face la metru. Role sub formă de faşă, elastice, cu proprietăţi de fixaţie gentilă non – adezivă, fără proprietăţi alergene, nesteril. * Lungimea măsurată în stare neîntinsă -Acceptarea următoarelor ambalaje 1 m x 6 cm/ 2m x 6 cm/ 4 m x 6 cm Documente solicitate: 1. Prezentarea referinţelor de studii clinice pentru epidermoliza buloasa; 2. Certificat CE si declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabile la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 3. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 4. Certificat ISO 9001 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor -semnat electronic. 5. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit confirmată prin semnătura electronică. În oferta tehnica se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 6. Declarație de garantare că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial. 7. Declarație privind garantarea prezentarii mostrelor - se vor prezenta 2 buc. la solicitarea autorității contractante. 8. Se va prezenta dovada înregistrării în Republica Moldova la momentul livrării. Medicamentului si Dispozitivelor Medicale.
3310000-3 | 4 | Lotul nr. 4 Pansament echivalent Miromul A (Acceptarea următoarelor ambalaje 1 m x 8 cm/ 2m x 8 cm/ 4 m x 8 cm ) | Lotul nr. 4 Pansament echivalent Miromul A (Acceptarea următoarelor ambalaje 1 m x 8 cm/ 2m x 8 cm/ 4 m x 8 cm ) | 6: •Evaluare se va face la metru. Role sub formă de faşă, elastice, cu proprietăţi de fixaţie gentilă non – adezivă, fără proprietăţi alergene, nesteril. *Lungimea măsurată în stare neîntinsă . -Acceptarea următoarelor ambalaje 1 m x 8 cm/ 2m x 8 cm/ 4 m x 8 cm Documente solicitate: 1. Prezentarea referinţelor de studii clinice pentru epidermoliza buloasa; 2. Certificat CE si declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabile la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 3. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 4. Certificat ISO 9001 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor -semnat electronic. 5. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit confirmată prin semnătura electronică. În oferta tehnica se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 6. Declarație de garantare că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial. 7. Declarație privind garantarea prezentarii mostrelor - se vor prezenta 2 buc. la solicitarea autorității contractante. 8. Se va prezenta dovada înregistrării în Republica Moldova la momentul livrării.
3310000-3 | 5 | Lotul nr. 5 Pansament echivalent comprese sterile 10cmx10 cm. Din 2 straturi | Lotul nr. 5 Pansament echivalent comprese sterile 10cmx10 cm. Din 2 straturi | 6: Dimensiuni 10cmx10 cm. 1. Material nețesut 30-40g m2 în 2 straturi 2. Ambalate primar cu maxim 10 bucăți 3. Sterile nu mai puțin de 3 ani. Documente solicitate: 1. Prezentarea referinţelor de studii clinice pentru epidermoliza buloasa; 2. Certificat CE si declarație de conformitate cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabile la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 3. Certificat ISO 13485 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor - semnat electronic. 4. Certificat ISO 9001 cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit – valabil la data deschiderii ofertelor -semnat electronic. 5. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit confirmată prin semnătura electronică. În oferta tehnica se va indica obligator codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 6. Declarație de garantare că la momentul livrării termenul de valabilitate al produselor va constitui nu mai puțin de 80% din cel initial. 7. Declarație privind garantarea prezentarii mostrelor - se vor prezenta 2 buc. la solicitarea autorității contractante. 8. Se va prezenta dovada înregistrării în Republica Moldova la momentul livrării.

## F4.2 LP
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea dispozitivelor medicale (pansamente) conform Programului Național pentru combaterea maladiilor rare - ”Epidermoliza buloasă”, pentru anul 2022 (repetat) | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Lotul nr. 1 Pansament echivalent Miro haft (Acceptarea următoarelor ambalaje 10m x 10 cm/15 m x 10 cm/ 20m x 10 cm) | Lotul nr. 1 Pansament echivalent Miro haft (Acceptarea următoarelor ambalaje 10m x 10 cm/15 m x 10 cm/ 20m x 10 cm) | 3: metru; 4: 6000; 9: O singură tranşă ianuarie 2022 | 87063.6
33100000-1 | 2 | Lotul nr. 2 Pansament echivalent Miro haft (Acceptarea următoarelor ambalaje 10 m x 6 cm/ 15m x 6 cm/ 20 m x 6 cm) (pansament de fixare) | Lotul nr. 2 Pansament echivalent Miro haft (Acceptarea următoarelor ambalaje 10 m x 6 cm/ 15m x 6 cm/ 20 m x 6 cm) (pansament de fixare) | 3: metru; 4: 6000; 9: O singură tranşă ianuarie 2022 | 78850.2
33100000-1 | 3 | Lotul nr. 3 Pansament echivalent Miromul A (Acceptarea următoarelor ambalaje 1 m x 6 cm/ 2m x 6 cm/ 4 m x 6 cm ) | Lotul nr. 3 Pansament echivalent Miromul A (Acceptarea următoarelor ambalaje 1 m x 6 cm/ 2m x 6 cm/ 4 m x 6 cm ) | 3: metru; 4: 32000; 9: O singură tranşă ianuarie 2022 | 126984
33100000-1 | 4 | Lotul nr. 4 Pansament echivalent Miromul A (Acceptarea următoarelor ambalaje 1 m x 8 cm/ 2m x 8 cm/ 4 m x 8 cm ) | Lotul nr. 4 Pansament echivalent Miromul A (Acceptarea următoarelor ambalaje 1 m x 8 cm/ 2m x 8 cm/ 4 m x 8 cm ) | 3: metru; 4: 32000; 9: O singură tranşă ianuarie 2022 | 157040
33100000-1 | 5 | Lotul nr. 5 Pansament echivalent comprese sterile 10cmx10 cm. Din 2 straturi | Lotul nr. 5 Pansament echivalent comprese sterile 10cmx10 cm. Din 2 straturi | 3: bucată; 4: 15000; 9: O singură tranşă ianuarie 2022 | 19500
469437.8

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________