## Упрошен
CAIET DE SARCINI
pentru achiziția bunurilor materiale
1.Obiectul caietului de sarcini: stabilirea cerinţelor minime pentru achiziționarea sculelor, instrumentelor mecanice și electrice. Pentru realizarea mentenanței preventive și corective la echipamentele și instalațiile electrice la obiectele ”TERMOELECTRICA” S.A., cât și realizarea ansamblului tuturor lucrărilor în intervalele de timp predeterminate după graficul de reparații stabilit de întreprindere, este necesar de procurat instrumente și scule electrice conform tabelului nr.1.
Tab.1
| Nr. | Cod. CPV | Denumirea | Caracteristicile tehnice, GOST, ТУ | U.M | Cantitatea | Valoarea estimativa, lei fără TVA
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 42600000-2 | Lotul nr.1. Mașini-unelte
| 1.1 |  | Polizor unghiular d125 | 800-1400W 220 - 240 V 11800 rot/min | buc | 4
| 1.2 |  | Polizor unghiular d150mm | 800-1400W 220 - 240 V 11800 rot/min | buc | 1
| 1.3 |  | Polizor unghiular d180mm | 2400-3000W 220 - 240 V 11800 rot/min | buc | 2
| 1.4 |  | Mașina de înșurubat/găurit cu acumulator | 18V - 2x1,5, Moment de torsiune – 34 Nm, Trepte ale momentului de torsiune – 2 | buc. | 1
| 1.5 |  | Mașina de găurit cu percuție | P≥800W | buc. | 4
| 1.6 |  | Mașină de tuns iarba electrică | 1,6kW | buc | 1
| 1.7 |  | Motocoasă pe benzină- trimer | 0,7kW 1 CP | buc | 2
| 1.8 |  | Polizor pneumatic radial drept d150mm | ИП-2014Б sau analog | buc. | 3
| 1.9 |  | Duze curent D-0,8mm pentru aparatul de sudare Kempoweld | D-0,8mm | buc. | 5
| 1.10 |  | Duze curent D-1mm pentru aparatul de sudare Kempoweld | D-1mm | buc. | 5
| 1.11 |  | Duze curent D-1,2mm pentru aparatul de sudare Kempoweld | D-1,2mm | buc. | 30
| 1.12 |  | Duză Venturi carbid de wolfram 8x150mm | 8x150mm | buc | 3
| 1.13 |  | Duză Venturi carbid de wolfram 6,5x130mm | 6,5x130mm | buc | 3
| 1.14 |  | Duză 45 PMX 0,5-6mm | Cod 420158 | buc | 10
| 1.15 |  | Duză 65 A PMX 2-20mm | Cod 420169 | buc | 10
| 1.16 |  | Duză 125 A PMX 6-40mm | Cod 220975 | buc | 10
| 1.17 |  | Duză de protecție/deflector PMX 125A-manuaă | Cod 420000 | buc | 5
| 1.18 |  | Duză de protecție/deflector PMX 125A | Cod 220976 | buc | 6
| 1.19 |  | Cpiston pistolet PMX 125A, | Cod 420156 | buc | 3
| 1.20 |  | Cpiston pistolet PMX 45/65A, | Cod 220977 | buc | 3
| 1.21 |  | Electrod 45/65/125A, cod (220971) | Cod 220971 | buc | 100
| 1.22 |  | Inel de turbionare, cod 220997 | Cod 220997 | buc | 5
| 1.23 |  | Reductor Oxigen | БKO-50 | buc. | 5
| 1.24 |  | Reductor Dioxid de carbon | УР-6-4ДМ | buc. | 1
| 1.25 |  | Reductor Argon | АР-40-4ДМ | buc. | 1
| 1.26 |  | Reductor Propan | ВПО-5 | buc. | 3
| 1.27 |  | Clapetă oxigen anti-sens | КОК | buc. | 2
| 1.28 |  | Tăietor cu gaz P1 cu ventil | Donmet 142 | buc. | 4
| 1.29 |  | Tăietor cu gaz P3 cu ventil | Donmet 374 | buc. | 2
| 1.30 |  | Muștiuc pentru tăietor cu gaze P3 | P3 374 | buc. | 2
| 1.31 |  | furtun de cauciuc pentru oxigen | 9mm | m | 300
| 1.32 |  | furtun de cauciuc pentru propan | 9mm | m | 300
| 1.33 |  | Pistol pneumatic de vopsit | HVLP 1,3mm | buc | 2
| 1.34 |  | stație de lipit cu aer cald și diafragmă | 200-450°, 700W | buc. | 1
| 1.35 |  | ciocan de lipit 220V, 25W | 220V, 25W | buc. | 2
| 1.36 |  | ciocan de lipit 220V, 40W | 220V, 40W | buc. | 13
| 1.37 |  | ciocan de lipit 220V, 60W | 220V, 60W | buc. | 2
| 1.38 |  | ciocan de lipit 220V,200W | 220V,200W | buc. | 2
| 1.39 |  | ciocan de lipit W80 | inlcusiv cu duze tip -LTO,LTK,-LT4, -LT KN, -LT GW1 | buc. | 1
| 1.40 |  | Cric 5tn (hidraulic) | 5 tn | buc | 3
| 1.41 |  | Cric 10tn (hidraulic) | 10 tn | buc | 3
| 1.42 |  | Cric 5tn (200-385MM) | 5 tn | buc | 2
| 1.43 |  | palan cu lanț 1,5 tone | 1,5t, 6m | buc. | 3
| 1.44 |  | Menghină de precizie cu 2 axe PMS100 pentru mașina de frezat | pentru masina de frezat FUS22 | buc | 1
| 1.45 |  | Menghină de precizie cu 2 axe PMS75 pentru mașina de frezat | pentru masina de frezat FUS22 | buc | 1
| 1.46 |  | Menghină de precizie cu 2 axe PMS50 pentru mașina de frezat | pentru masina de frezat FUS22 | buc | 1
| 1.47 |  | Freze – 3 fețe cu dinți mici din oțel p/u viteză mare dn80x8mm | – 3 fețe cu dinți mici din oțel p/u viteză mare dn80x8mm | buc. | 5
| 1.48 |  | Freze – 3 fețe cu dinți mici din oțel p/u viteză mare dn63x6mm | 3 fețe cu dinți mici din oțel p/u viteză mare dn63x6mm | buc. | 3
| 1.49 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 40 mm | dn 40 mm | buc | 2
| 1.50 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 30 mm | dn 30 mm | buc | 3
| 1.51 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 24 mm | dn 24 mm | buc | 3
| 1.52 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 22 mm | dn 22 mm | buc | 3
| 1.53 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 18 mm | dn 18 mm | buc | 3
| 1.54 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 14 mm | dn 14 mm | buc | 5
| 1.55 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 12 mm | dn 12 mm | buc | 5
| 1.56 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 10 mm | dn 10 mm | buc | 10
| 1.57 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 8 mm | dn 8 mm | buc | 10
| 1.58 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 6 mm | dn 6 mm | buc | 10
| 1.59 |  | Freze p/u canal шпоночные cu inserții din carbură cu coada cilindrică dn 5 mm | dn 5 mm | buc | 10
| 1.60 |  | Freze de retezat dn63x1mm | dn63x1mm | buc. | 5
| 1.61 |  | Freze de retezat dn80x2mm | dn80x2mm | buc. | 5
| 1.62 |  | Freze de retezat dn80x3mm | dn80x3mm | buc. | 5
| 1.63 |  | Freze de retezat dn80x2.5mm | dn80x2.5mm | buc. | 5
| 1.64 |  | Freze de retezat dn100x2.5mm | dn100x2.5mm | buc. | 5
| 1.65 |  | Freze de retezat dn100x3mm | dn100x3mm | buc. | 5
| 1.66 |  | Freză modul M 0.8 in complect | Freză modul M 0.8 in complect | com | 1
| 1.67 |  | Cuțit pentru strung la 45 grade, T5K10, STAS 6377/DIN4972/ISO 2 | 45 grade, T5K10, STAS 6377/DIN4972/ISO 2 | buc. | 30
| 1.68 |  | Cuțit pentru strunjire Проходные упорные, T5K10, 16x16 Gost 18882 | Проходные упорные, T5K10, 16x16 Gost 18882 | buc. | 30
| 1.69 |  | Cuțit pentru strunjire Проходные упорные, T5K10, 32x20 Gost 18879 | Проходные упорные, T5K10, 32x20 Gost 18879 | buc | 20
| 1.70 |  | Cuțit pentru strunjire Проходные упорные, T5K10, 32x20 Gost 18877 | Проходные упорные, T5K10, 32x20 Gost 18877 | buc | 20
| 1.71 |  | Cuțit pentru strungul 1K62 Gost 18877-73 pentru tăiere | Gost 18877-73 | buc | 20
| 1.72 |  | Cuțit pentru strungul 1K62 Gost 18877-73 pentru alizare | Gost 18877-73 | buc | 35
| 1.73 |  | Cuțit pentru strunjire Проходные упорные, T5K10, 25x16 Gost 18879 | Проходные упорные, T5K10, 25x16 Gost 18879 | buc. | 30
| 1.74 |  | Pînză de ferestrău pentru metale | L=315 mm | buc | 140
| 1.75 |  | Pînză p/u mașina de tăiat 550x40x3,5 | 550x40x3,5 | buc | 200
| 1.76 |  | Tarod M3 | GOST 9740-71 | buc. | 7
| 1.77 |  | Tarod M4 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.78 |  | Tarod M5 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.79 |  | Tarod M6 | GOST 9740-71 | buc. | 16
| 1.80 |  | Tarod M8 | GOST 9740-71 | buc. | 13
| 1.81 |  | Tarod M10 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.82 |  | Tarod M12 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.83 |  | Tarod M14 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.84 |  | Tarod M16 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.85 |  | Tarod M18 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.86 |  | Tarod M20 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.87 |  | Tarod M22 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.88 |  | Tarod M24 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.89 |  | Tarod M27 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.90 |  | Tarod M30 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.91 |  | Filieră M3 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.92 |  | Filieră M4 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.93 |  | Filieră M5 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.94 |  | Filieră M6 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.95 |  | Filieră M8 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.96 |  | Filieră M10 | GOST 9740-71 | buc. | 12
| 1.97 |  | Filieră M12 | GOST 9740-71 | buc. | 12
| 1.98 |  | Filieră M14 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.99 |  | Filieră M16 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.100 |  | Filieră M18 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.101 |  | Filieră M20 | GOST 9740-71 | buc. | 12
| 1.102 |  | Filieră M22 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.103 |  | Filieră M24 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.104 |  | Filieră M27 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.105 |  | Filieră M30 | GOST 9740-71 | buc. | 3
| 1.106 |  | Carotă bimetalică p/u (brand Starrett) dn37 | dn37 | buc. | 1
| 1.107 |  | Carotă bimetalică p/u (brand Starrett) dn48 | dn48 | buc. | 1
| 1.108 |  | Carotă bimetalică p/u (brand Starrett) dn60 | dn60 | buc. | 1
| 1.109 |  | Carotă bimetalică p/u (brand Starrett) dn76 | dn76 | buc. | 1
| 1.110 |  | Daltă L-250 | L-250 | buc | 3
| 1.111 |  | Daltă L-150 | L-150 | buc | 3
| 1.112 |  | punctator de centrare 110mm | 110 mm | buc | 14
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA (LOT 1) |  |  |  | 313000
|  | 42400000-3 | Lotul nr.2. Echipament de ridicare și de manipulare
| 2.1 |  | Cărucior pentru transportul de bunuri cu sarcina 50kg | SXWTDFT52 sau echivalentul | buc | 4
| 2.2 |  | Cărucior transpalet manual hidraulic | 3000 kg | buc | 1
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA (LOT 2) |  |  |  | 7000
|  |  | Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  | 320000
Notă: Toate cerințele din caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii. Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producător, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.
1. Adresa unde vor fi livrate bunurile materiale:
Mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3.
2. Scopul achiziției
Realizarea mentenanței preventive și corective la echipamentele și instalațiile electrice la obiectele ”TERMOELECTRICA” S.A., cât și realizarea ansamblului tuturor lucrărilor în intervalele de timp predeterminate după graficul de reparații stabilit de întreprindere.
3. Termenul de realizare/livrare a achiziției
Pe parcursul anului 2025 la comanda beneficiarului (prin posta electronică, telefon, scrisoare) va fi efectuata livrarea bunurilor materiale într-un termen de maxim 30 zile.
4. Cerințe obligatorii de prezentare a ofertelor:
Documente obligatorii la prezentarea ofertei: - În oferta trebuie să fie indicat termenul maxim de livrare din data comenzii Cumpărătorului; - Oferta va fi prezentata în limba română sau rusă; parametrii tehnici indicați în tabelul nr. 1, coloanele 3, 4 ; - În oferta trebuie să fie indicați parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor; - Eşantioane şi/sau fotografii edificatoare ale produselor, care se vor oferta, a căror autenticitate trebuie demonstrate (după caz). Oferta tehnică va fi însoţita de Fișa tehnică a produsului eliberată de producător, pentru fiecare tip de produs ofertat după caz.; - Operatorul economic ofertant trebuie să facă dovada că poate asigura înlocuirea produselor neconforme cu altele noi (identice cu cele achiziționate) sau ca poate asigura, în cadrul activității de service, numai piese noi pentru înlocuirea celor uzate/neconforme. - Certificatul de garanţie trebuie să precizeze elementele de identificare ale produsului: durata medie de utilizare, modalităţile de asigurare a garanţiei - întreţinere, reparare, înlocuire şi termenul de realizare a acestora, inclusiv denumirea şi adresa vânzătorului şi ale unităţii specializate de service.
5. Condiții de primire-predare a bunurilor
- Bunurile livrate trebuie sa fie intacte fără fisuri, zgârieturi, deformații create de lovituri, etc;
- Bunurile materiale vor fi livrate beneficiarului doar la cererea adresată prin intermediul adresei electronice sau telefon;
- Bunurile materiale perisabile vor avea la faza de livrare un termen de valabilitate minim jumătate din termenul maxim stabilit de producător și vizibil pe eticheta ambalajului.
- Valoarea mărfurilor va rămâne neschimbată pe durata derulării contractului care va fi încheiat pentru anul de gestiune 2025;
- În valoarea de achiziție a bunurilor va fi inclus și costul de transportare la adresa beneficiarului.
- Defecțiunile care fac obiectul garanției vor fi remediate prin înlocuirea produselor de către furnizor, transportul (tur – retur) în acest caz va fi suportat de furnizor;
- Bunurile ofertate la livrarea către depozitul Cumpărătorului, vor fi însoțite de certificat de calitate/conformitate/pașaport tehnic în original și manual de exploatare și certificat de garanție (după caz).