| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” septembrie 2021 - Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziției : Informatia se poate gasi în SIA RSAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de închiriere corturi pentru vinării, „Ziua Națională a Vinului” 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului |  | Ţara de origine |  | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chiria Corturi |  |  |  |  |  | Cantități solicitate: ● 8x4 m – 18 unități ● 6x3 m – 15 unități ● 6x4 m – 42 unități Caracteristici tehnice minime: ● Culoare albă, material textil ignifug, impermeabil, antivânt ● Minimum 3 laterale închise, cu posibilitate de aerisire prin deschidere parțială (fermoar/rulou) pe una din laterale sau spate ● Cadru metalic rezistent (aluminiu anodizat sau oțel galvanizat) ● Rezistență la rafale de vânt de min. 70 km/h (EN 13782) ● Ancorare sigură pe suprafețe dure (asfalt, beton, pavaj) Echipare suplimentară (la solicitare) ● Iluminat LED interior ● Prize electrice cu consum redus Calendar ● Montare: 02–03.10.2025 ● Închiriere: 04–05.10.2025 ● Demontare: 06.10.2025 Documente însoțitoare ● Certificat CE și fișe tehnice pentru materialele folosite Obligații operator: ● Răspundere pentru deteriorări cauzate de vreme nefavorabilă ● Plan de intervenție în caz de urgență (vânt puternic, calamități) |  |  |
| Serviciu de livrare, instalare și demontare a corturilor |  |  |  |  |  | Operatorul economic contractat va asigura livrarea, montarea și demontarea corturilor, conform următoarelor cerințe: ● Livrarea corturilor se va efectua în locația indicată de autoritatea contractantă, în cantitățile și dimensiunile stabilite. ● Montarea corturilor va avea loc în perioada 2-3 octombrie 2025 și trebuie finalizată complet până cel târziu la data de 4.10.2025, ora 06:00. ● Demontarea corturilor se va realiza în data de 6.10.2025, cu eliberarea completă a spațiului ocupat până la 17.00. ● Accesul și harta amplasării în zona de desfășurare a evenimentului pentru activitățile de montare/demontare va fi coordonat cu operatorul economic câștigător pe serviciile de organizare ZNV și ONVV. ● Operatorul economic este pe deplin responsabil pentru personalul implicat în montare și demontare, pentru echipamentele utilizate, precum și pentru respectarea normelor de securitate în muncă și menținerea ordinii și curățeniei pe durata operațiunilor. ● Orice daune produse în timpul acestor activități vor fi remediate pe cheltuiala operatorului. Toate costurile asociate livrării, transportului, manipulării, montării și demontării corturilor vor fi incluse în prețul final ofertat. |  |  |
| Notă: În cazul unor omisiuni și/sau erori de redactare, cerințele minime prevăzute în Anunțul de participare vor prevala asupra celor indicate în prezenta specificație tehnică. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Prestatorul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |