| Supraeteajarea la cladirea existenta al IMSP SCM ''Sfinta Treime'' mun. Chisinau N11/23-1- CBA (ETAPA I) | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari constructii beton armat (marca CBA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Cota -2,300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  | m3 |  | 5,200 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 16,120 |  |  |
| 2 | RpCB02D |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (Fm1) |  |  | m3 |  | 0,540 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,452 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,972 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 192,383 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,372 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,161 |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,406 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,176 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 0,324 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
| 3 | RpCB02D |  | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) (fundatii continuie) |  |  | m3 |  | 4,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 20,884 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,280 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 638,819 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,166 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,373 |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 3,455 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 1,495 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 2,760 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,690 |  |  |
| 4 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,750 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 26,250 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,125 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 7,500 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 7,500 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,750 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,250 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,500 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,088 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
| 5 | RpCD02B1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere |  |  | kg |  | 17,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,173 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,340 |  |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 17,425 |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,550 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,595 |  |  |
| 6 | CD65D |  | Zidarie medie din caramida, format 250x120x65 mm la pereti exteriori cu rostuire, cu prepararea manuala a mortarului M-50 inaltimea etajului peste 4 m |  |  | m3 |  | 6,500 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 34,125 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,110 |  |  |
|  | 2640112302501 |  | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm |  |  | buc |  | 2 600,000 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 347,750 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 86,450 |  |  |
|  | 1421202200513 |  | Nisip sortat nespalat 0-3 mm |  |  | m3 |  | 1,885 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,348 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,275 |  |  |
| 7 | RpCB04A |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Sm1) |  |  | m3 |  | 0,860 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,825 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,038 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 266,626 |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,601 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,655 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,275 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 0,280 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 0,516 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,129 |  |  |
| 8 | CB02D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,900 |  |  |
|  | 2873116829070 |  | Chingi metalice |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,700 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,700 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,350 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,080 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
| 9 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 13,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,910 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,390 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 13,325 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,950 |  |  |
| 10 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 55,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,015 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,650 |  |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 56,375 |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 0,550 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,925 |  |  |
| 11 | RpCB04A |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) (Cba1, Gm1, Gm2) |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 28,050 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,850 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 550,150 |  |  |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 3,492 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,811 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,597 |  |  |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  |  | h-ut |  | 1,625 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
| 12 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 40,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,800 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
| 13 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 56,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,680 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 57,400 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,560 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 8,400 |  |  |
| 14 | RpCD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 155,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,315 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,650 |  |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 158,875 |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 1,550 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 23,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 5,425 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cota -2,300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Planseul cota 3.200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 |  |  | m3 |  | 8,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 35,040 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,400 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 8,364 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,979 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 4,800 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,200 |  |  |
| 16 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 67,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,400 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 67,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,335 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 20,100 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 20,100 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 2,010 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 3,350 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,675 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 8,710 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,067 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,067 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 8,040 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,340 |  |  |
| 17 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 134,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 40,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,100 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 53,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,067 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,340 |  |  |
| 18 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 20,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 20,500 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
| 19 | RpCD02C1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 910,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 37,310 |  |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 932,750 |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 9,100 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 2,548 |  |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  |  | h-ut |  | 3,185 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,910 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseul cota 3.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Planseul cota 6.500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 |  |  | m3 |  | 37,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 162,060 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 85,100 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 38,683 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,529 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 22,200 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,550 |  |  |
| 21 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 22 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 463,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 138,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 69,450 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 185,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,232 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 4,630 |  |  |
| 23 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 200,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 205,000 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
| 24 | RpCD02C1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 4 280,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 175,480 |  |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 4 387,000 |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 42,800 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 11,984 |  |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  |  | h-ut |  | 14,980 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,280 |  |  |
| 25 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (H57-750 - 0,7) |  |  | m2 |  | 430,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 473,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,000 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata (H57-750 - 0,7) |  |  | m2 |  | 519,225 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 270,900 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 2 257,500 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 2 257,500 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 146,738 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 45,150 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,460 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseul cota 6.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Scara din b/a pe vanguri metalice |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 |  |  | m3 |  | 5,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,500 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 5,228 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,612 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 3,000 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,750 |  |  |
| 27 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 40,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,200 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,040 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 4,800 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
| 28 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 14,400 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
| 29 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 160,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 164,000 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 1,600 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
| 30 | RpCD02C1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 360,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,760 |  |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 369,000 |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 1,008 |  |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  |  | h-ut |  | 1,260 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara din b/a pe vanguri metalice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Planseul cota 9.770 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpCB04D |  | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa B15 |  |  | m3 |  | 38,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 166,440 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 87,400 |  |  |
|  | 2663102100000200 |  | Beton M200 |  |  | m3 |  | 39,729 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,651 |  |  |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  |  | h-ut |  | 22,800 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 5,700 |  |  |
| 32 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
| 33 | CB11A |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R |  |  | buc |  | 634,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 190,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 95,100 |  |  |
|  | 2811236310185 |  | Popi metalici extensibili PE 3100 R |  |  | kg |  | 253,600 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,317 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 6,340 |  |  |
| 34 | RpCD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 220,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 15,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,600 |  |  |
|  | 2710602000078 |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 225,500 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 2,200 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |
| 35 | RpCD02C1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier, fasonarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 4 340,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 177,940 |  |  |
|  | 2710602000510 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D > 8 mm |  |  | kg |  | 4 448,500 |  |  |
|  | 2710503803116 |  | Sirma neagra moale D=1 mm |  |  | kg |  | 43,400 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 12,152 |  |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  |  | h-ut |  | 15,190 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,340 |  |  |
| 36 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (H57-750 - 0,7) |  |  | m2 |  | 440,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 484,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 44,000 |  |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata (H57-750 - 0,7) |  |  | m2 |  | 531,300 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 277,200 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 2 310,000 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 2 310,000 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 150,150 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 46,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 9,680 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseul cota 9.770 |  |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |