Lucrari de reparatie a retelelor electrice interioare la cantina LT "Liviu Rebreanu", mun. Chisinau	Formular Nr.7
WinСmeta
	
(denumirea obiectivului)		

Lista cu cantitaţile de lucrări
 Retele electrice interioare

№
crt.	Simbol norme şi Cod  resurse	
Lucrări şi cheltuieli	
U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură
————
incl. salariu
	Total
—————
incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7	
 		1. Lucrari de constructie
					
1	RpCU06B	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2
	m	230,0000			
	7122050013400	Zidar	h-om	34,5000			
	9310060019922	Muncitor deservire 	h-om	264,5000			
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari
	m	230,0000			
	7122050013400	Zidar	h-om	32,2000			
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,0000			
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	391,0000			
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1150			
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3000			
	2952270003817	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	3,4500			
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,6000			
							
		Total	 Lei				
		Asigurari sociale	24 %				
		Transportarea materialelor	7 %				
		Cheltuieli de depozit	2 %				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	14,5 %				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	6 %				
		Total Lucrari de constructie
Inclusiv salariu					
		2. Lucrari de montare
					
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350
	buc	1,0000			
	1	Muncitor	h-om	2,3700			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1000			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,1000			
	1019852	Vopsea	kg	0,0200			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100			
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200			
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare 	h-ut	0,2200			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700			
4	08-03-526-4	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 400
	buc	2,0000			
	1	Muncitor	h-om	7,2200			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,1400			
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0140			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,1520			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,4400			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0280			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,4400			
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0520			
	1019852	Vopsea	kg	0,1320			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0060			
	5009062	Papuci de cablu	buc	12,2000			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	2,0000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0400			
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0080			
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1320			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0120			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,2600			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0800			
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,6400			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0120			
5	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250
	buc	6,0000			
	1	Muncitor	h-om	16,5600			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,4200			
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0240			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	2,5860			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	7,3200			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0840			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	7,3200			
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0960			
	1019852	Vopsea	kg	0,2820			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0180			
	5009062	Papuci de cablu	buc	36,6000			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	6,0000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1200			
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0120			
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0540			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,2520			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0360			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7800			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2400			
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	1,3800			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0360			
6	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100
	buc	4,0000			
	1	Muncitor	h-om	9,2800			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,2800			
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0160			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	1,5200			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	4,8800			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0560			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	4,8800			
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0560			
	1019852	Vopsea	kg	0,1880			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0080			
	5009062	Papuci de cablu	buc	24,4000			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,0000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0800			
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0080			
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0360			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,1440			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,5200			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1600			
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	0,8000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200			
7	08-03-529-1	Contactor de curent continuu pe constructii, curent pina la 160 A
	buc	8,0000			
	1	Muncitor	h-om	27,3600			
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 	kg	0,5600			
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie 	kg	0,0400			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	2,9440			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	9,7600			
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1120			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	9,7600			
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,1520			
	1019852	Vopsea	kg	0,3760			
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0720			
	5009062	Papuci de cablu	buc	32,8000			
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1600			
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,2480			
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0240			
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,1040			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3680			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0560			
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1200			
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,9600			
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica 	h-ut	1,6000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0560			
8	08-01-081-1	Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2
	buc	8,0000			
	1	Muncitor	h-om	9,0400			
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe 	kg	0,4800			
	5009807	Formari de capuri de marcare	100 buc	0,1600			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3200			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3200			
9	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg
	100 m	2,3000			
	1	Muncitor	h-om	28,5200			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001			
	1010865	Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm	t	0,0018			
	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0001			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0191			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0094			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0221			
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,1500			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8970			
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	6,9000			
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	6,9000			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8970			
10		Cablu ВВГЭнг (А)-LS-5x25
	m	100,0000			
	26734815910	Cablu ВВГЭнг (А)-LS-5x25	m	100,0000			
11		Cablu ВВГЭнг (А)-LS-5x10
	m	60,0000			
	26734815911	Cablu ВВГЭнг (А)-LS-5x10	m	60,0000			
12		Cablu ВВГЭнг (А)-LS-5x4
	m	70,0000			
	26734815912	Cablu ВВГЭнг (А)-LS-5x4	m	70,0000			
13	08-02-410-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm
	100 m	0,7000			
	1	Muncitor	h-om	11,6900			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0015			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,5400			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,5400			
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,1400			
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0147			
	5009030	Flanse	10 buc	0,7000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	22,4000			
	5009090	Profil de montaj	buc	0,3500			
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,2100			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0770			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,5670			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0770			
14		Teava PE Dn-25
	m	70,0000			
	26734815914	Teava PE Dn-25	m	70,0000			
15	08-02-410-2	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm
	100 m	1,6000			
	1	Muncitor	h-om	30,5600			
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0034			
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	19,5200			
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	19,5200			
	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,6400			
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0336			
	5009030	Flanse	10 buc	1,6000			
	5009061	Fisa de izolatie	buc	51,2000			
	5009090	Profil de montaj	buc	0,8000			
	5309001	Tevi de polietilena	m	0,4800			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2240			
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,6640			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2240			
16		Teava PE Dn-32
	m	60,0000			
	26734815916	Teava PE Dn-32	m	60,0000			
17		Teava PE Dn-40
	m	100,0000			
	26734815917	Teava PE Dn-40	m	100,0000			
18	08-02-163-3	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 240 mm2
	buc	6,0000			
	1	Muncitor	h-om	12,0000			
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0048			
	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0001			
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0122			
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0600			
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 	kg	0,3000			
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	1,0800			
	5009623	Banda "К226"	100 m	0,0144			
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600			
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600			
19	08-02-144-4	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2
	100 buc	0,5000			
	1	Muncitor	h-om	8,5500			
20		Papuc de cablu JG-25-8-7
	buc	50,0000			
	26734815920	Papuc de cablu JG-25-8-7	buc	50,0000			
21	08-02-144-3	Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2
	100 buc	0,5000			
	1	Muncitor	h-om	7,6000			
22		Papuc de cablu JG-10-6-5
	buc	50,0000			
	26734815922	Papuc de cablu JG-10-6-5	buc	50,0000			
							
		Total	 Lei				
		Asigurari sociale	24 %				
		Transportarea materialelor	7 %				
		Cheltuieli de depozit	2 %				
		Total	 				
		Cheltuieli de regie	76 %				
		Total	 				
		Beneficiu de deviz	6 %				
		Total Lucrari de montare
Inclusiv salariu					
		3. Utilaj
					
23		Щит расприделительный металический ЩМП-18.8.4-0 IP54 74 УХЛЗ IEK
	buc	1,0000			
	26734815923	Щит расприделительный металический ЩМП-18.8.4-0 IP54 74 УХЛЗ IEK	buc	1,0000			
24		ВЫКЛ-РАЗЪЕД ВР32И-37В31250 400А КЭАЗ
	buc	1,0000			
	26734815924	ВЫКЛ-РАЗЪЕД ВР32И-37В31250 400А КЭАЗ	buc	1,0000			
25		Автомат ВА88-37 3Р 400А 35кА
	buc	1,0000			
	26734815925	Автомат ВА88-37 3Р 400А 35кА	buc	1,0000			
26		Автомат ВА88-33 3Р 160А 35кА
	buc	6,0000			
	26734815926	Автомат ВА88-33 3Р 160А 35кА	buc	6,0000			
27		Автомат ВА88-33 3Р 063А 35кА
	buc	2,0000			
	26734815927	Автомат ВА88-33 3Р 063А 35кА	buc	2,0000			
28		Автомат ВА88-32 3Р 40А 25кА
	buc	2,0000			
	26734815928	Автомат ВА88-32 3Р 40А 25кА	buc	2,0000			
29		Контактор КТИ-5150 150А 220в/АСз
	buc	6,0000			
	26734815929	Контактор КТИ-5150 150А 220в/АСз	buc	6,0000			
30		Контактор КМИ-34012 40А 230В/АСз 1НО, 1НЗ ИЭК
	buc	2,0000			
	26734815930	Контактор КМИ-34012 40А 230В/АСз 1НО, 1НЗ ИЭК	buc	2,0000			
31		Кнопка АРВВ 22N"Пуск-Стоп д22мм неон/240В 1з+1р
	buc	8,0000			
	26734815931	Кнопка АРВВ 22N"Пуск-Стоп д22мм неон/240В 1з+1р	buc	8,0000			
32		Комплект силовых шин (медь, габ.1) к ПР
	buc	1,0000			
	26734815932	Комплект силовых шин (медь, габ.1) к ПР	buc	1,0000			
33		Комплект шин N(PE) (медь, габ.1) к ПР
	buc	1,0000			
	26734815933	Комплект шин N(PE) (медь, габ.1) к ПР	buc	1,0000			
34		Mufa terminala 4КВТп1 (150-240)
	buc	6,0000			
	26734815934	Mufa terminala 4КВТп1 (150-240)	buc	6,0000			
							
		Total	 Lei				
		Cheltuieli de depozit	1,2 %				
		Total Utilaj
Inclusiv salariu					

		Total	 Lei				
		TVA	20 %				
		
Total deviz:
Inclisiv salariu					

    	
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 	
L.S.