	Lucrari de reparatie la CMF s.  Japca r.Floresti
	Formular Nr.1

WinCmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantitaţile de lucrări № 

	№
 crt.
	Simbol norme si cod  resurse  
	Denumire lucrărilor       
	Unitatea de măsură 
	Volum 

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	Capitolul 1. Acoperis

	
	

	1
	RpCH32C


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu recuperarea materialelor


	m2
	372,00

	 2
	TsI50A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 


	t
	9,00

	 3
	RpCH05F


	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase


	m
	68,00

	 4
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate

Material marunt=1,03


	m2
	374,00

	 5
	CE30A


	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Conrarigle de-a  lungul  cгpriorului ) 


	m2
	374,00

	 6
	CE30A


	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 

	m2
	374,00

	 7
	CN50C


	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 


	100m2
	2,14

	 8
	CN51K


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. 


	100m2
	2,14

	 9
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)

Material marunt=1,05


	m2
	374,00

	 10
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv

Material marunt=1,03


	m
	63,00

	 11
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv

Material marunt=1,02


	m
	20,20

	 12
	CE31C


	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m


	m2
	54,76

	 13
	CN16D


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 


	m2
	54,67

	 
	
	Capitolul 2. . Coridor 

	
	

	14
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	4,80

	 15
	CK23A


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv


	m2
	4,40

	 16
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime


	m
	12,80

	 17
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	6,00

	 18
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la  pereti si tavane  prin curatire cu perie de sirma


	m2
	128,00

	 19
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	60,80

	 20
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	60,80

	 21
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	60,80

	 22
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	60,80

	 23
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	60,80

	 24
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	60,80

	 25
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  cu  betonocontact 


	m2
	39,00

	 26
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

Materiale marunte (cirpe)=1,01


	m2
	39,00

	 27
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 

Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05


	m
	23,80

	 28
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	39,00

	 
	
	Capitolul 3. WC 

	
	

	29
	CD60A


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m


	100m2
	0,072

	 30
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	1,40

	 31
	RpCJ04A


	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil


	m2
	14,20

	 32
	CI08C3


	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)  placarea executata in culori si formate diferite montate in desen { Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)

Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02


	m2
	14,20

	 33
	RpCK01A1


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)


	m2
	3,40

	 34
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

Materiale marunte (cirpe)=1,01


	m2
	3,40

	 35
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	3,40

	 36
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	1,00

	 37
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	1,00

	 38
	SC07B1


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P

Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03


	buc
	1,00

	 39
	SA14A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm


	m
	12,00

	 40
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	14,00

	 41
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015


	buc
	2,00

	 42
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	2,00

	 43
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02


	buc
	1,00

	 44
	SE59A


	Uscator de mini  automat ( PA 1001 1800 Wt) montat pe perete 

Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	1,00

	 45
	SC14A


	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04


	buc
	1,00

	 
	
	Capitolul 4. cabinet 1-2

	
	

	46
	RpCU10B


	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor


	buc
	1,00

	 47
	CD60A


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m


	100m2
	0,08

	 48
	RpCK41B


	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag


	m2
	35,66

	 49
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	3,60

	 50
	SA14A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm


	m
	18,00

	 51
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	14,00

	 52
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	4,00

	 53
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	2,00

	 54
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	2,00

	 55
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime


	m
	12,80

	 56
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	6,00

	 57
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la  pereti si tavane  prin curatire cu perie de sirma


	m2
	106,00

	 58
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	54,00

	 59
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	54,00

	 60
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	54,00

	 61
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	54,00

	 62
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	54,00

	 63
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	54,00

	 64
	CI08C3


	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)  placarea executata in culori si formate diferite montate in desen { Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)

Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02


	m2
	52,00

	 65
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  cu  betonocontact 


	m2
	39,00

	 66
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005


	m2
	35,66

	 67
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

Materiale marunte (cirpe)=1,01


	m2
	35,66

	 68
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 

Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05


	m
	23,80

	 69
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	39,00

	 
	
	Capitolul 5. cabinet 3

	
	

	70
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc


	m2
	9,80

	 71
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	1,90

	 72
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	1,00

	 73
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	1,00

	 74
	SA14A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm


	m
	4,20

	 75
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	4,00

	 76
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	2,00

	 77
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime


	m
	5,00

	 78
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	2,50

	 79
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la  pereti si tavane  prin curatire cu perie de sirma


	m2
	37,20

	 80
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	37,20

	 81
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	19,20

	 82
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	19,20

	 83
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	19,20

	 84
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	19,20

	 85
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	19,20

	 86
	CI08C3


	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)  placarea executata in culori si formate diferite montate in desen { Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)

Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02


	m2
	18,00

	 87
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  cu  betonocontact 


	m2
	39,00

	 88
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005


	m2
	9,80

	 89
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

Materiale marunte (cirpe)=1,01


	m2
	9,80

	 90
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	9,80

	 
	
	Capitolul 6. cabinet 4

	
	

	91
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc


	m2
	18,70

	 92
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv


	m2
	1,90

	 93
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	1,00

	 94
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"


	buc
	1,00

	 95
	SA14A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm


	m
	4,20

	 96
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm


	m
	4,00

	 97
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm


	buc
	2,00

	 98
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime


	m
	5,00

	 99
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane


	m2
	2,50

	 100
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la  pereti si tavane  prin curatire cu perie de sirma


	m2
	51,13

	 101
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	51,15

	 102
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.


	m2
	25,30

	 103
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj


	m2
	25,30

	 104
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 


	m2
	25,30

	 105
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 


	m2
	25,30

	 106
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual


	m2
	25,30

	 107
	CI08C3


	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)  placarea executata in culori si formate diferite montate in desen { Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)

Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02


	m2
	26,00

	 108
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  cu  betonocontact 


	m2
	18,40

	 109
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005


	m2
	18,40

	 110
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

Materiale marunte (cirpe)=1,01


	m2
	18,40

	 111
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

	m2
	18,40

	 112
	CK23A


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv


	m2
	3,70

	 
	
	Capitolul 7. Retele electrice.

	
	

	113
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile


	buc
	11,00

	 114
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600


	buc
	1,00

	 115
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

	buc
	1,00

	 116
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

	buc
	6,00

	 117
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm


	100 m
	0,79

	 118
	Pret piata


	Cablu VVGngLS 3x1,5

	m
	85,00

	 119
	Pret de piata


	Cablu VVGngLS 3x2,5

	m
	248,00

	 120
	Pret de piata


	Doze de ramificare

	m
	8,00

	 121
	RpEF13A


	Montarea corpurilor de iluminat de 60 *60 LED


	buc
	12,00

	 122
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic


	buc
	18,00

	 123
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu

	buc
	6,00


Catalog de preţuri unitare pentru obiectul 

	 №
crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire lucrări, cheltuieli  şi resurse
	U.M.
	Consum de resurse pe unitate de măsură

	
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	1. Acoperis

	
	

	
	
	
	
	

	1
	RpCH32C


	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor

 
	m2
	

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,0900

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	2
	TsI50A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km 

 
	t
	

	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,0640

	3
	RpCH05F


	Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - coame, pane din grinzi de rasinoase

 
	m
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,7200

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2875276311528
	Scoabe din otel
	kg
	0,7050

	
	2874145887049
	Cuie cu cap conic tip al 5x120 OL 37 S 2111
	kg
	0,0400

	
	2010102908749
	Grinzi rasin.cu 4 fete plane gros=10/12-35/35 L=4-6m
	m3
	0,0125

	
	2940420007679
	Fierastrau mecanic
	h-ut
	0,0150

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0100

	4
	CE17A


	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate

 Material marunt=1,03


	m2
	

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,2000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2682132600465
	Folie suplimentara polimerica
	m2
	1,1500

	
	28752763120001
	Шпильки (fise)
	buc
	12,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	5
	CE30A


	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Conrarigle de-a  lungul  cгpriorului ) 

 
	m2
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,00182

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	6
	CE30A


	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. 

 
	m2
	

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	0,2250

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0700

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,0075

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,1200

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	7
	CN50C


	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. 

 
	100m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,1600

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,7900

	
	2124117000002
	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara
	kg
	6,0000

	
	2430127317192
	Diamoniu fosfat 
	kg
	23,0000

	
	2430116104841
	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare
	kg
	0,0400

	
	2320166200755
	Petrol distilat tip 0/200
	kg
	4,0000

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0230

	
	2952270002921
	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)
	h-ut
	0,1140

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0560

	8
	CN51K


	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. 

 
	100m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,3900

	
	2462106110602
	Natriu fluor
	kg
	9,0000

	
	1212121212121
	apa
	m3
	8,0000

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0400

	9
	CE07A


	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)

 Material marunt=1,05


	m2
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2500

	
	2710403643000
	Placi din tabla amprentata tip tigla
	m2
	1,1500

	
	2710403640000
	Tabla plana protejata anticoroziv
	kg
	0,5000

	
	2875276312000
	Accesorii metalice pentru fixare
	buc
	9,0000

	
	2640122303000
	Coame metalice pentru placi tip tigla
	buc
	0,1000

	
	2710403740000
	Pazie din tabla protejata anticoroziv
	buc
	0,0400

	
	2521106718272
	Profil pentru etansare din spuma polimerica
	m
	0,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0500

	10
	CE20A


	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv

 Material marunt=1,03


	m
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3000

	
	2710406311800
	Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass  
	m
	1,0500

	
	2875276311231
	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi
	buc
	1,4000

	
	2666122800555
	Element de inchidere 
	buc
	0,2000

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,1000

	
	2875274110101
	Piesa de racordare jgheab -burlan
	buc
	0,2000

	
	2875274000501
	Cot de jgheab
	buc
	0,2000

	
	2874115837745
	Suruburi
	buc
	10,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	11
	CE22A


	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv

 Material marunt=1,02


	m
	

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	0,3500

	
	2710406311726
	Burlan rotund prefabricat tip brass
	m
	1,0500

	
	2875274000502
	Cot burlan
	buc
	0,5000

	
	2875274110001
	Piesa de legatura 
	buc
	0,2500

	
	2413217300010
	Cleme
	buc
	0,5000

	
	2874115830000
	Pilnii de curatire
	buc
	0,2500

	
	2875274000503
	Cot de capat
	buc
	0,2500

	
	2875274000050
	Elemente de legatura
	buc
	0,2500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	12
	CE31C


	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase  faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m

 
	m2
	

	
	2852107335349
	Lucru la masina 
	h-om
	0,0600

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	3,7000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2010102903497
	Scinduri geluite si faltuite
	m3
	0,0400

	
	2010102906900
	Rigle de rasinoase
	m3
	0,0400

	
	2030112947000
	Pervaz de rasinoase
	m
	5,0000

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,4000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300

	13
	CN16D


	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,0800

	
	2430116106105
	Email (Durex) pentru dusumele
	kg
	0,1900

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,0500

	
	26811260014721
	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,2000

	
	2430226101349
	Chit de cutit C 891-1
	kg
	0,1000

	
	
	2. . Coridor 

	
	

	14
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

 
	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	15
	CK23A


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv

 
	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	16
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

 
	m
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0070

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0022

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015

	17
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

 
	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296

	18
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la  pereti si tavane  prin curatire cu perie de sirma

 
	m2
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000

	19
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Betonocontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	20
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	21
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003

	22
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	23
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053303
	armoasa grunt 
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	24
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	25
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  cu  betonocontact 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861105303
	Betonocontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	26
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

 Materiale marunte (cirpe)=1,01


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630

	27
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 

 Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05


	m
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	1,0200

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010

	28
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	3. WC 

	
	

	29
	CD60A


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m

 
	100m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	122,2800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,8700

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2 940,0000

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	184,2600

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	45,8200

	
	00000052
	Nisip
	m3
	1,0000

	
	2710602000079
	Armatura diametru pina la 8 mm
	kg
	60,0000

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3600

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,1500

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,2900

	30
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

 
	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	31
	RpCJ04A


	Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,3400

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2664102102000
	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)
	m3
	0,0160

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0050

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,2900

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0042

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0260

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0065

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0050

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0020

	32
	CI08C3


	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)  placarea executata in culori si formate diferite montate in desen { Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)

 Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02


	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	2,5000

	
	1412212205733
	Praf de creta macinata
	kg
	0,1000

	
	2670112202000
	Placi din gresie portelanata
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0250

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	33
	RpCK01A1


	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din beton clasa C-5/4 (B-75) grosime de 5 cm- cu adaos de 20 kg ciment/mc de beton, cu fata zgiriata pentru asigurarea aderarii, pentru lucrari noi (refaceri totale)

 
	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,0500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2600

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0520

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,0300

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0160

	
	1421102200068
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm
	m3
	0,0367

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,1200

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0500

	34
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

 Materiale marunte (cirpe)=1,01


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630

	35
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	36
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100

	37
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	38
	SC07B1


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P

 Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,03


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,2000

	
	2622102442760
	Vas pt. closet cu sifon interior
	buc
	1,0100

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,0000

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,0000

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,0000

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,0000

	
	2875114203800
	Cot pt. vas de closet
	buc
	1,0000

	
	2521216717010
	Teava din material plastic cu dn=110 mm
	m
	0,5000

	39
	SA14A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,0200

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	0,2000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,2100

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,0400

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0050

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0203

	40
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	41
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"

 Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,015


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	2913124201600
	Robinet de reglaj drept sau coltar
	buc
	1,0000

	42
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	2523156721038
	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0450

	43
	SC13A


	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

 Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,7500

	
	2612132506710
	Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit)
	buc
	1,0100

	
	2875274201107
	Buton pt. oglinda
	buc
	4,0000

	44
	SE59A


	Uscator de mini  automat ( PA 1001 1800 Wt) montat pe perete 

 Material marunt ( aracet, holtzsuruburi=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3500

	
	2924127356800
	Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid
	buc
	1,0000

	
	2051142950700
	Dibluri
	buc
	2,0000

	45
	SC14A


	Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc,  montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.

 Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,04


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3300

	
	2875114201120
	Portpahar sau sapuniera
	buc
	1,0100

	
	
	4. cabinet 1-2

	
	

	46
	RpCU10B


	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor

 
	buc
	

	
	7122010013050
	Sobar
	h-om
	6,3600

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	1,2500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0500

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1000

	47
	CD60A


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m

 
	100m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	122,2800

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	24,8700

	
	2640112302501
	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm
	buc
	2 940,0000

	
	26511221004022
	Ciment M-400 
	kg
	184,2600

	
	2652102100737
	Var hidratat
	kg
	45,8200

	
	00000052
	Nisip
	m3
	1,0000

	
	2710602000079
	Armatura diametru pina la 8 mm
	kg
	60,0000

	
	2873122000751
	Piese forjate
	kg
	2,3000

	
	2010102918804
	Cherestea, rasin., calitatea IV
	m3
	0,0008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,3600

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,1500

	
	2952270003816
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat electric
	h-ut
	0,2900

	48
	RpCK41B


	Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag

 
	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,2700

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2700

	
	2320166200729
	Parchetin
	l
	0,0250

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0400

	49
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

 
	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	50
	SA14A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,0200

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	0,2000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,2100

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,0400

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0050

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0203

	51
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	52
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	2523156721038
	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0450

	53
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100

	54
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	55
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

 
	m
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0070

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0022

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015

	56
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

 
	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296

	57
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la  pereti si tavane  prin curatire cu perie de sirma

 
	m2
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000

	58
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Betonocontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	59
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	60
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003

	61
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	62
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053303
	armoasa grunt 
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	63
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	64
	CI08C3


	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)  placarea executata in culori si formate diferite montate in desen { Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)

 Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02


	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	2,5000

	
	1412212205733
	Praf de creta macinata
	kg
	0,1000

	
	2670112202000
	Placi din gresie portelanata
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0250

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	65
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  cu  betonocontact 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861105303
	Betonocontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	66
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	67
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

 Materiale marunte (cirpe)=1,01


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630

	68
	CI14A


	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv 

 Material marunt (cirpe, apa etc)=1,05


	m
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	0,4000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2874116312500
	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta
	m
	1,0200

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	0,3500

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	6,0000

	
	2430226101466
	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78
	kg
	0,1000

	
	2952270003830
	Dreptar de aluminiu   = 2,00 m
	h-ut
	0,3000

	
	2952270003204
	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw
	h-ut
	0,0500

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0010

	69
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	5. cabinet 3

	
	

	70
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

 
	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	71
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

 
	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	72
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100

	73
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	74
	SA14A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,0200

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	0,2000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,2100

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,0400

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0050

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0203

	75
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	76
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	2523156721038
	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0450

	77
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

 
	m
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0070

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0022

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015

	78
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

 
	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296

	79
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la  pereti si tavane  prin curatire cu perie de sirma

 
	m2
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000

	80
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Betonocontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	81
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	82
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003

	83
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	84
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053303
	armoasa grunt 
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	85
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	86
	CI08C3


	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)  placarea executata in culori si formate diferite montate in desen { Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)

 Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02


	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	2,5000

	
	1412212205733
	Praf de creta macinata
	kg
	0,1000

	
	2670112202000
	Placi din gresie portelanata
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0250

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	87
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  cu  betonocontact 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861105303
	Betonocontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	88
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	89
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

 Materiale marunte (cirpe)=1,01


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630

	90
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	
	
	6. cabinet 4

	
	

	91
	RpCK41A


	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc

 
	m2
	

	
	7132040012700
	Parchetar
	h-om
	0,1100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1100

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0300

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0300

	92
	CK25A


	Usi confectionate din profiluri din mase plastice  inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv

 
	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,7300

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800

	
	2030112939150
	Usi din profiluri din  mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	4,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,5000

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,1750

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	93
	SC04C


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal

 Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,02


	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,9000

	
	2622102438000
	Lavoar
	buc
	1,0100

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,0000

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,0000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,3000

	
	2622102453900
	Piedestal din portelan sanitar
	buc
	1,0100

	94
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,6500

	
	2913124201370
	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"
	buc
	1,0000

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,0000

	95
	SA14A


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3000

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	1,0200

	
	2523156719430
	Cot din material plastic 
	buc
	0,2000

	
	2523156719450
	Teu din material plastic
	buc
	0,2100

	
	2523156719400
	Mufa din material plastic
	buc
	0,0400

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,0000

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0200

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,0050

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,0020

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0203

	96
	SB08E


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm

 
	m
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3200

	
	2521216720160
	Teava din material plastic pentru canalizare
	m
	1,0300

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,0150

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0150

	97
	SB11C


	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm

 
	buc
	

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,3800

	
	2523156721038
	Ramificatie dubal din material plastic  pentru canalizare
	buc
	1,0000

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,1050

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,0450

	98
	RpCJ06C


	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime

 
	m
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	0,5100

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3300

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2900

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0014

	
	2664102101000
	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)
	m3
	0,0070

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0086

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0022

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0015

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0015

	99
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane

 
	m2
	

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	1,4860

	
	2430226101021
	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)
	kg
	0,3000

	
	2653102100834
	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm
	kg
	14,6100

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0112

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952270007608
	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)
	h-ut
	0,0296

	100
	IzA04A


	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la  pereti si tavane  prin curatire cu perie de sirma

 
	m2
	

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,1100

	
	2881116001642
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581
	buc
	0,3000

	101
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	2416586105303
	Betonocontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	102
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.

 
	m2
	

	
	7122050013442
	Tencuitor
	h-om
	1,2200

	
	2653102100831
	Amestec uscat
	kg
	7,1400

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0040

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0790

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0160

	103
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj

 
	m2
	

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,2000

	
	2614122601913
	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2
	m2
	1,1000

	
	2462106110132
	Aracet CPMB
	kg
	0,1500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0003

	104
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor 

 
	m2
	

	
	7122050013401
	Zidar cat.4
	h-om
	0,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000

	
	2653102100833
	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"
	kg
	1,0549

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0010

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0010

	105
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861053303
	armoasa grunt 
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	106
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,5500

	
	2430116103800
	Vopsea  pe baza de copolimeri  vinilici 
	kg
	0,4000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0600

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,0500

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0020

	107
	CI08C3


	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar)  placarea executata in culori si formate diferite montate in desen { Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul)

 Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,02


	m2
	

	
	7132010010900
	Faiantar
	h-om
	3,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,0000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,3300

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,0080

	
	2462106110400
	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica
	kg
	2,5000

	
	1412212205733
	Praf de creta macinata
	kg
	0,1000

	
	2670112202000
	Placi din gresie portelanata
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0250

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0120

	108
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  cu  betonocontact 

 
	m2
	

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,0300

	
	24165861105303
	Betonocontact
	kg
	0,1500

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500

	109
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm 

 Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,2340

	
	2653102100828
	Amestec "Nivelir-Rapid"
	kg
	15,3000

	
	2430226101017
	Grund "Tifengrund"
	kg
	0,0900

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0040

	
	2952240004021
	Mixer electric
	h-ut
	0,0420

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0100

	110
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi: peste 300 x 300 mm 

 Materiale marunte (cirpe)=1,01


	m2
	

	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	1,1000

	
	2661112800700
	Placi sau piscoturi de gresie
	m2
	1,0300

	
	2664102102013
	Adeziv pentru lucrari de placaj  (amestec uscat)
	kg
	6,4000

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,4100

	
	2010237318700
	Distantieri de rost 
	buc
	20,0000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0030

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0018

	
	2952270003820
	Malaxor mobil, electric
	h-ut
	0,0168

	
	2952240005106
	Aspirator industrial
	h-ut
	0,0630

	111
	CK29F


	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila

 
	m2
	

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	2,0500

	
	2874136313300
	Diblu din metal
	buc
	4,0000

	
	2732103646151
	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate
	m2
	1,0500

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0150

	112
	CK23A


	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv

 
	m2
	

	
	7129200011200
	Finisor MP
	h-om
	0,8500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900

	
	2030112938150
	Ferestre  din mase plastice 
	m2
	1,0000

	
	2874115829126
	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm
	buc
	6,0000

	
	2416566101572
	Spuma de poliuretan
	kg
	0,7050

	
	2430226101600
	Chit siliconic
	kg
	0,2470

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,6000

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	1,0000

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0200

	
	
	7. Retele electrice.

	
	

	113
	RpEF23A


	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile

 
	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,2200

	114
	08-03-572-3


	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600

 
	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	2,3200

	115
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100

 
	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000

	116
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A

 
	buc
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	1,0000

	117
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm

 
	100 m
	

	
	1
	Muncitor
	h-om
	23,8000

	118
	Pret piata


	Cablu VVGngLS 3x1,5

 
	m
	

	
	456456
	Cablu VVGngLS 3x1,5
	m
	1,0300

	119
	Pret de piata


	Cablu VVGngLS 3x2,5

 
	m
	

	
	5454665
	Cablu VVGng LS 3x2,5
	m
	1,0300

	120
	Pret de piata


	Doze de ramificare

 
	m
	

	
	5245422
	Doze de ramificare
	buc
	

	121
	RpEF13A


	Montarea corpurilor de iluminat de 60 *60 LED

 
	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,9400

	
	2875274400502
	Corp de iluminat  60*60 LED
	buc
	1,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0800

	122
	RpEE03A


	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic

 
	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3100

	
	2746167335100
	Priza
	buc
	1,0200

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050

	
	2874115836777
	Surub cap inecat crestat   L 3 x 40 
	buc
	2,0000

	123
	RpEE14A


	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu

 
	buc
	

	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	0,3000

	
	1111000100020
	Intrerupator dublu
	buc
	1,0000

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	0,0050


	

	Proiectant    

	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)                                                                                                 


L.S.
